Технические требования на поставку

ОКПД2 22.21.42.141 «Поставка противоосколочных бронематов (панелей) для нужд ПАО «Якутскэнерго»»

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

Противоосколочные бронематы (панели)

  - Цель использования закупаемой продукции

Для снижения или полного исключения ущерба от осколков при взрывах, обстрелах и атаках дронов трансформаторов и ресиверов водорода.

2. Требования к продукции

2.1.  Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1  Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Код по ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Филиал ПАО «Якутскэнерго» - «Якутская ГРЭС» |  |  |  |  |  |
|  | Противоосколочный бронемат (панель) №1 | шт | 350 | 22.21.42.141 | Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции |
|  | Противоосколочный бронемат (панель) №2 | шт | 149 | 22.21.42.141 | Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции |
| Филиал ПАО «Якутскэнерго» - «Якутская ГРЭС-2» |  |  |  |  |  |
|  | Противоосколочный бронемат (панель) №3 | шт | 125 | 22.21.42.141 | Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции |
| Филиал ПАО «Якутскэнерго» - «Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука» |  |  |  |  |  |
|  | Противоосколочный бронемат (панель) №4 | шт | 200 | 22.21.42.141 | Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции |
|  | Итого: |  | 824 |  |  |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Противоосколочные бронематы (панели) | С момента подписания договора | В течение 90 календарных дней |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1-4 Таблицы 1.1): Противоосколочные бронематы (панели)

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  |  | Указание характеристик в форме Приложения №1 к Техническим требованиям | Требуется в составе заявки представить заполненную форму Приложения №1 к техническим требованиям в части столбцов раздела «Предложения участника», без внесения корректировок в прочие столбцы |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Место поставки позиции №1-3 Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции» |  | 1. 677004, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Место поставки позиции №4 Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции» |  | 2. 678185, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, пос. Чернышевский |  |  |  |
| 2.2. | Упаковка, транспортирование и хранение |  | ГОСТ 15846-2002 Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера | ### Согласие с требованием |  |  |
| 3. | Требования к комплектации документов |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Документы |  | Наличие: сертификат соответствия, протокол испытаний на русском языке. | ### Согласие с требованием |  |  |
| 4. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Гарантия | Соответствие качества продукции требованиям нормативно-технической документации, согласно сроков завода изготовителя, но не менее 24 месяцев с момента получения продукции на склад Покупателя |  | Согласие с требованием |  |  |
| 4.2. | Период изготовления | Продукция должна быть новой, датой изготовления не ранее 2026 года, ранее не использованной. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 5. | Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | - Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок - Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС |  |  | Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ | Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение». |  |

Приложение №1 к Техническим требованиям

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Наименование продукции: Противоосколочные бронематы (панели)

| № п/п | Наименование продукции* | Требования заказчика |  | Способ подтверждения | Предложения участника |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Артикул | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Согласие с требованием/ указание характеристик | Наименование продукции | Артикул | Технические и функциональные характеристики |
| 1 | 3 | 4 | 5 |  | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Противоосколочный бронемат (панель) №1 |  | Размер: 1000х2000 Материал: СВМПЭ 160 гр./м2; Кол-во слоев - не менее 20; Класс защиты (противоосколочная стойкость) — не ниже С2; Класс противопулевой защиты — БР1; Противоосколочная устойчивость V50% - не менее 550м/с; Наличие водоотталкивающего слоя с обоих сторон; Температурный диапазон эксплуатации - от минус 50С до плюс 80С; Негорючесть: КМ0 Крепления — люверсы М12; Устойчивость к статичным разрывным нагрузкам в местах крепления — не менее 100 кг на каждый люверс. | Согласие с требованием |  |  |  |
| 2 | Противоосколочный бронемат (панель) №2 |  | Размер: 4000х2000 Материал: СВМПЭ 160 гр./м2; Кол-во слоев - не менее 20; Класс защиты (противоосколочная стойкость) — не ниже С2; Класс противопулевой защиты — БР1; Противоосколочная устойчивость V50% - не менее 550м/с; Наличие водоотталкивающего слоя с обоих сторон; Температурный диапазон эксплуатации - от минус 50С до плюс 80С; Негорючесть: КМ0 Крепления — люверсы М12; Устойчивость к статичным разрывным нагрузкам в местах крепления — не менее 100 кг на каждый люверс. | Согласие с требованием |  |  |  |
| 3 | Противоосколочный бронемат (панель) №3 |  | Размер: 1000х2000 Материал: СВМПЭ 160 гр./м2; Кол-во слоев - не менее 20; Класс защиты (противоосколочная стойкость) — не ниже С2; Класс противопулевой защиты — БР1; Противоосколочная устойчивость V50% - не менее 550м/с; Наличие водоотталкивающего слоя с обоих сторон; Температурный диапазон эксплуатации - от минус 50С до плюс 80С; Негорючесть: КМ0 Крепления — люверсы М12; Устойчивость к статичным разрывным нагрузкам в местах крепления — не менее 100 кг на каждый люверс. | Согласие с требованием |  |  |  |
| 3 | Противоосколочный бронемат (панель) №4 |  | Размер: не более 2000х2500 Материал: СВМПЭ 160 гр./м2; Кол-во слоев - не менее 20; Класс защиты (противоосколочная стойкость) — не ниже С2; Класс противопулевой защиты — БР1; Противоосколочная устойчивость V50% - не менее 550м/с; Наличие водоотталкивающего слоя с обоих сторон; Температурный диапазон эксплуатации - от минус 50С до плюс 80С; Негорючесть: КМ0 Крепления — люверсы М12; Устойчивость к статичным разрывным нагрузкам в местах крепления — не менее 100 кг на каждый люверс. | Согласие с требованием |  |  |  |

Примечание: В случае, если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять актуализированный ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.