Приложение № 2

к техническому заданию

Выполнение комплекса работ (включая поставку оборудования, монтажные и пуско-наладочные работы) по созданию объекта.

Спецификация поставляемого оборудования

| № п/п | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Быстровозводимые здания ГПЭС-2 (с помещениями ГПУ, газовой котельной, операторской, ЗРУ-6 кВ «ГПЭС-2» и т.д. - согласно Технического задания | 1 | Компл. |
| 3 | Котельный модуль ГПЭС-2 с водогрейными котлами газ/дизель (суммарная мощность 24,13 МВт) согласно Технического задания | 1 | Компл. |
| 5 | ЗРУ-6 кВ ГПЭС-2 | 1 | Компл. |
| 6 | 2КТП-6/0,4 кВ (с РУНН) | 1 | Компл. |
| 7 | Центральный тепловой пункт (отдельностоящий ЦТП) с насосным оборудованием, автоматикой и системой дистанционного управления согласно Технического задания | 1 | Компл. |
| 8 | Тепловые камеры с электродвижками, автоматикой и системой дистанционного управления согласно Технического задания входит в стоимость Договора | * |  |
| 9 | КПП (контрольно-пропускной пункт полной заводской готовности) ГПЭС-2 | 1 | Компл. |
| 10 | Комплекс средств физической защиты в составе системы контроля и управление доступом персонала (СКУД), периметральное видеонаблюдение и видеонаблюдение безопасности (видеонаблюдение за помещениями ЗРУ-6 кВ, РУНН, камер силовых трансформаторов и помещения ГПА и котельной), средства связи и оповещения, периметральное охранное, аварийное и эвакуационное освещение, ИБП, системы защиты информации, пожарноохранная сигнализация (ПОС), система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) | 1 | Компл. |
| 11 | Система пожаротушения зданий и сооружений (необходимость уточнить проектом) | 1 | Компл. |
| 12 | ГРП ГПЭС-2 (с коммерческим узлом учета природного газа) с пунктом подготовки газа (необходимость уточнить проектом) | 1 | Компл. |
| 13 | ПГБ (1,2/0,6 МПа, с коммерческим узлом учета природного газа) и ГРП котельной | 1 | Компл. |
| 14 | Склад жидкого топлива с площадкой топливозаправщика согласно Технического задания | 1 | Компл. |
| 15 | АСУТП ГПЭС-2 (со SCADA-системой) | 1 | Компл. |
| 16 | АИИС КУЭ (электроэнергия, природный газ, тепло) | 1 | Компл. |
| 17 | АСТУ ТЭР ГПЭС-2 | 1 | Компл. |
| 18 | ССПИ [2 (два) канала связи и передачи информации: в БашРДУ (г. Уфа), ЦДП ПО «СЭС» ООО «Башкирэнерго» (г. Сибай) и ПС 110 кВ Рудничная] | 1 | Компл. |
| 19 | Оборудование для реконструкции объектов электросетевого хозяйства ООО «Башмедь», сетевой организации и РДУ (при необходимости) в объёме, необходимом для выдачи мощности ГПЭС-2, организация релейной защиты и противоаварийной автоматики, АСУТП, связи и делительной автоматики, в соответствии с СВМ по ГПЭС-2 | ** |  |
| 20 | Оборудование для технической взаимоувязки решений по 2-й очереди ГПЭС Ирандык с существующей 1-й очередью ГПЭС Ирандык | *** |  |
| 21 | Оборудование для удаленного мониторинга за работой оборудования ГПЭС-2 Ирандык с организацией информационного монитора в помещении диспетчерской на ПС 110 кВ Рудничная | *** |  |
| 22 | Оборудование необходимое для обеспечения параллельной работы ГПЭС-2 с сетью ООО «Башкирэнерго» без выдачи мощности в сеть с учётом существующей системы 1 -й очереди ГПЭС Ирандык | *** |  |

Настоящая Спецификация сформирована в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору),

Примечание:

- * - количество определяется проектом;

- ** - объем работ определяется в соответствии с СВМ;

- *** - объем работ определить проектом.