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1. [bookmark: __RefHeading___Toc48598_2009346570][bookmark: _Toc54643694]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc48600_2009346570][bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc54643695]Обозначения и сокращения

	СТО
	Стандарт организации

	ГЭС
	гидроэлектростанция

	 ТТ
	Технические требования

	ДФ
	Дагестанский филиал

	Исполнитель
	Физическое или юридическое лицо, которое обязуется под свою ответственность по заданию заказчика оказать определенные виды услуг к оговоренному сроку за согласованную исполнителем и заказчиком оплату

	ТО
	Техническое обслуживание





1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc48602_2009346570][bookmark: _Toc54643696][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
Очистка плавучей древесины и мусора перед боновыми заграждениями установленных на водохранилищах Ирганайской ГЭС, Гоцатлинской ГЭС, Гергебильской ГЭС и Гунибской ГЭС.
1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc48604_2009346570][bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc54643697][bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc54643698]Цель оказания услуг 
Исключение попадания плавающей древесины и мусора на лопатки направляющего аппарата гидротурбины, путем локализации и выемкой ее из воды перед  боновыми заграждениями  в  водохранилищах,  с последующим утилизацией, а также  очистка сороудерживающих решеток от мусора.
1.4. [bookmark: __RefHeading___Toc48606_2009346570][bookmark: _Toc54643699]Существующее положение
 На всех водохранилищах установлены боновые заграждения для перехвата плавающей древесины и мусора. В основном в период половодья и в течение года перед боновыми заграждениями  в  водохранилищах накапливается плавучая древесина и мусор, которая частично подступает к сороудерживающим решеткам.  

Перечень объектов воздействия представлен в Таблице 1 «Перечень объектов Заказчика» 

[bookmark: __RefHeading___Toc48608_2009346570]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	Ирганайская, Гоцатлинская, Гергебильская и Гунибская ГЭС

	1
	Водохранилище Ирганайской ГЭС, водохранилище Гоцатлинской ГЭС, водохранилище Гергебильской ГЭС, водохранилище Гунибской ГЭС
	
	Водоприемник Ирганайской ГЭС, водоприемник Гоцатлинской ГЭС, водоприемник Гергебильской ГЭС, водоприемник Гунибской ГЭС
	


[bookmark: _Hlk48209761]
2. [bookmark: __RefHeading___Toc48612_2009346570][bookmark: _Hlk48209761_Копия_1][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc54643702]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc48614_2009346570][bookmark: _Toc54643703]Требования к объемам и срокам оказания услуг
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc48616_2009346570][bookmark: _Toc54643704]Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc48618_2009346570][bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc54643705]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Перечень услуг и объём представлен в таблице ВОР, приложения №1 настоящих ТТ
	-
	1



2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc48620_2009346570][bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc54643706]Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc48622_2009346570][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc54643707][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Очистка плавучей древесины и мусора  перед боновыми заграждениями установленных на водохранилищах Ирганайской ГЭС, Гоцатлинской ГЭС, Гергебильской ГЭС и Гунибской ГЭС
	С даты подписания договора
	01.12.2030
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2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc48624_2009346570][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc54643708][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc54643709]Требования к качеству услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc48626_2009346570]Таблица 4. Требования к качеству услуг 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения Исполнителем соответствия требованиям
	Предложение Исполнителя по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1
	 Основное условие  оказания услуг
	- Исполнитель оказывает услуги согласно  утвержденных  технических требований (ТТ)  по очистке плавучей древесины и мусора  перед боновыми заграждениями установленных на водохранилищах Ирганайской ГЭС, Гоцатлинской ГЭС, Гергебильской ГЭС и Гунибской ГЭС Филиала ПАО «РусГидро» -«Дагестанский филиал»
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.2
	Общие технические условия для оказания услуг
	- Исполнитель обеспечивает в ходе выполнения работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды.
- Исполнитель осуществляет деятельность, связанную с накоплением образовавшихся в процессе проведения работ отходов в местах, указанных заказчиком.
- Работа выполняется в соответствии с требованиями:
    • «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;
    • СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» ч.1,2;
    • ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»;
    • РД 34.03.204 “Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями”.
    • РД 153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций».
    • РД 153.-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».
    • СТО РусГидро 02.01.62 – 2012
«Гидроэлектростанции. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования».
- Работы считаются выполненными с момента подписания акта приемки выполненных работ;
- Подрядчик обязан применять такие виды и объемы контроля своих услуг (в т.ч. методами неразрушающего контроля), которые гарантировали бы выявление недопустимых дефектов, их высокое качество и надежность в эксплуатации в соответствии с положениями законов, актов и других официальных требований России и российских государственных органов;
- При оказании услуг должна применяться продукция, оборудование, материалы и вещества, соответствие которых нормативным требованиям подтверждено декларацией о соответствии или сертификатом соответствия;
-Установленный противопожарный и внутри объектовый режим на предприятии Заказчика является обязательным для персонала Исполнителя и должен строго выполняться;
- Все необходимые специальные работы (включая необходимое оборудование и технику, материалы, аппаратуру): работы с применением грузоподъёмных механизмов (включая работы связанные с транспортировкой, разгрузкой на территории и доставкой на место работы), организуются и выполняются Исполнителем за счёт собственных средств.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.3
	Требование к утилизации мусора
	Погрузку - разгрузку, транспортировку в места утилизации и захоронения отходов осуществляет Подрядчик;
	
	Участник представляет в составе заявки подтверждение одного из двух способов: действующий договор с привлечённым фактическим утилизатором и документы этого лица либо собственные документы законного оператора утилизации.
	

	1.1.4
	Подготовка рабочих мест и допуск на рабочие места выполняет персонал Заказчика
	В соответствии с СТО РусГидро 05.02.126-2020 «Правила организации безопасного обслуживания гидротехнических сооружений, гидросилового и гидромеханического оборудования гидроэлектростанций»
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.5
	Исполнитель обеспечивает соблюдение техники безопасности при оказании услуг, требований к квалификации персонала.
	В соответствии со статьёй 214 Трудового Кодекса РФ, ЕТКС работ и рабочих профессий
	Согласие с требованием
	
	

	1.2. 
	Требования к способам оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3. 
	Требования к процедурам оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя
	Осуществляется в соответствии с регламентом «О допуске персонала подрядных организаций  на объектах ПАО «РусГидро» (утв. приказом ПАО «РусГидро» № 82 от 04.02.2022 г.)
	Согласие с требованием
	
	

	1.4
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1
	До начала оказания услуг в рамках исполнения договора после его заключения Исполнитель представляет список МТР (за исключением установленных как требование к участнику), копии документов, подтверждающих право их пользования.
	Согласие с требованием
	
	

	1.5
	Требования к персоналу исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	2. 
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	Общие требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1
	Услуги оказываются в таком объёме, который позволяет продолжать эксплуатацию объекта без закупки Заказчиком дополнительных объёмов каких-либо материалов, оборудования и услуг. Услуги считаются оказанными после приёмки услуг Рабочей комиссией ОП ИГЭС, с оформлением отчётной документации со стороны Исполнителя.
	Согласие с требованием
	
	

	2.2
	Требования к безопасности использования результата оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1
	При оказании услуг  Исполнитель должен обеспечить безопасность собственного персонала, жизни, здоровья потребителей услуг и сохранность их имущества, а также соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы.
	Согласие с требованием
	
	

	2.3
	Требования к приемке результата оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.3.1
	Исполнитель по результатам выполнения услуг  оформляет отчетную и исполнительную документацию в  полном объеме в соответствии Ведомости объемов работ  и сметной документации.
	Согласие с требованием
	
	

	2.4
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1
	- «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» (утв. приказом Минтруда России от 27.11.2020 N 835н)
- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479)
- «Правила по охране труда при работе на высоте» (утверждены приказом Минтруда РФ от 16.11.2020 №782н)
-  "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" (утверждены приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 №461
- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (утверждены приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 №903н)
- Стандарт организации СТО РусГидро 05.02.126-2020 «Правила организации безопасного обслуживания гидротехнических сооружений, гидросилового и гидромеханического оборудования гидроэлектростанций»
- «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов» (утв. приказом Минтруда России от 28.10.2020 N 753н)
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	1.	В случае повреждения имущества Заказчика в ходе оказания услуг, Исполнитель устраняет возникшие повреждения за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки, но не позднее 15-ти календарных дней с даты подписания Сторонами Акта дефектации, подготовленного в произвольной форме;
Исполнитель компенсирует все потери от простоя имущества (оборудования) в ремонте по этим причинам.
	Согласие с требованием
	
	

	5. 
	Прочие требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	6.
	Требования к документации по ценообразованию
	
	
	

	6.1.
	При определении стоимости работ (услуг) и оформлению сметной документации применять в обязательном порядке: «Требования к оформлению и составлению предложений участников закупочных процедур, а также сметной документации на работы по программе технического обслуживания»  и «Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов (для ТО)» (приложение 2) настоящих технических требований.
	Согласие с требованием
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[bookmark: _Ref40301253]7. Приложения

Приложение №1. Ведомость объемов работ. 
Приложение №2. Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов (для ТО).

0


