Приложение № 2 к Техническому заданию.

Спецификация услуг и поставляемого оборудования

| № п/п | Наименование | Модель/тип | Кол-во | Цена за ед. из., руб с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газопоршневая установка (ГПУ), в составе: | JICHAI 4000GF70-T | 4 |  |
|  | Газовый двигатель | CNPC Jichai 16V 26/32 T | 4 | Входит в стоимость ГПУ |
|  | Генератор | Leroy Somer 5000kVA/6.3kV/50Hz/0.8/1000rpm | 4 |  |
|  | Муфта соед.эласт. | Определяется на этапе разработки и согласования конфигурации оборудования и исходных данных по ГПУ | 4 |  |
|  | Общая рама/ поддон/ виброопоры |  | 4 |  |
|  | Система пневматического запуска ГПУ |  | 4 |  |
|  | Блок масляного насоса ГПУ |  | 4 |  |
|  | Блок фильтрации и подогрева масла ГПУ |  | 4 |  |
|  | Блок подогрева охлаждающей жидкости ГПУ |  | 4 |  |
|  | Блок системы подачи газа ГПУ |  | 4 |  |
|  | Компенсатор системы выхлопных газов |  | 4 |  |
|  | Шкаф силовой ЩСН ГПУ (с модулем бесперебойного питания) |  | 4 |  |
|  | Шкаф управления двигателем |  | 4 |  |
|  | Шкаф управления ГПУ |  | 4 |  |
|  | Система охлаждения двигателя (градирни ВТК/НТК) |  | 4 |  |
|  | Комплектные запасные части |  | 4 |  |
|  | Комплектующие инструменты для эксплуатации ГПУ |  | 4 |  |
|  | Специальные инструменты для обслуживания и ремонта ГПУ |  | 1 |  |
|  | Специальное подъёмное устройство |  | 1 |  |
|  | Комплект разрешительной документации на ГПУ, включающий в себя: руководство по монтажу, ремонту и эксплуатации, Паспорт, ТС ТР, декларации и т.д. Единичная мощность ГПУ указывается 3,2 МВт. (для всех ГПУ) |  | 4 |  |
|  | Логистические услуги (доставка до места проведения установки, включая погрузо-разгрузочные работы и уплату всех сборов и пошлин) |  | 1 |  |
| 2. | Сборка ГПУ на объекте |  | 4 |  |
| 3. | Пуско-наладочные работы ГПУ |  | 4 |  |