Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 29.32.30.129 Поставка дизельных двигателей ЯМЗ для нужд филиалов АО «Сахаэнерго»

2501-РЕМ ПРОД-2027-СахаЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.    Цели использования закупаемой продукции.	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	9

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	10

2.2.	Требования к качеству продукции	10

Приложения	12

Таблица 3. Требования к продукции	14

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ДГУ | Дизель-генераторная установка |

#### Наименование закупаемой продукции

#### «ОКПД2 29.32.30.129 Поставка дизельных двигателей ЯМЗ»

1.3. Цели использования закупаемой продукции.

Поставляемая продукция необходима для ремонта дизельных двигателей АО «Сахаэнерго»

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | По коду ОКПД 2 | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
|  | Двигатель дизельный 8503.10 ЯМЗ в сборе | шт | 1 | 29.32.30.129 | Преимущество товаров российского происхождения |
|  | Двигатель дизельный ЯМЗ-238М2 1-ая комплектация | шт | 1 | 29.32.30.129 | Преимущество товаров российского происхождения |
|  | Двигатель дизельный ЯМЗ-5368 1-ая комплектация | шт | 5 | 29.32.30.129 | Преимущество товаров российского происхождения |
|  | Двигатель дизельный ЯМЗ-652 1-ая комплектация | шт | 1 | 29.32.30.129 | Преимущество товаров российского происхождения |
|  | Двигатель дизельный ЯМЗ-7514.10 в сборе | шт | 3 | 29.32.30.129 | Преимущество товаров российского происхождения |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | «ОКПД2 29.32.30.129 Поставка дизельных двигателей ЯМЗ » | 12.01.2027 | 01.03.2027 г. |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1 – 5 Таблицы 1.1):  «ОКПД2 29.32.30.129 Поставка дизельных двигателей ЯМЗ»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к продукции |  |  | -//- |  |
| 2.1. | Поставляемая продукция должны быть оригинального качества. |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- |  |
|  | Место поставки | 1. Приемка продукции по количеству и качеству осуществляется по адресу: 677004, РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42 Производственная база АО «Сахаэнерго». 2. В случае несоответствия поставленной продукции требованиям технического задания, Поставщик за свой счет производит замену несоответствующего товара в течение 10 рабочих дней, в противном случае вся партия товара принята Заказчиком не будет. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Условия транспортирования | ГОСТ 15150-69 (ОЖ4). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера | Согласие с требованием | -//- |  |
| - 5 | Тара, используемая при транспортировке | - соответствие тары и упаковки для многоразовой перегрузки и транспортировки ТМЦ в условиях Крайнего Севера; - при отгрузке продукции в упакованных местах – вложение в каждое тарное место предусмотренного стандартами, техническими условиями. Особыми условиями поставки, иными обязательными правилами или Договором документа (упаковочного ярлыка), свидетельствующего о наименовании и количестве продукции, находящейся в данном тарном месте. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- |  |
|  | Срок гарантии | Срок гарантии на продукции должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания ТОРГ-12 или УПД. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- |  |
|  | Документы, предоставляемые Участником на стадии заявки | В составе заявки необходимо предоставить документы подтверждающие отношение к заводу - изготовителю | Согласие с требованием | В составе заявки предоставить скан копию сертификата (свидетельства) дилера завода-изготовителя |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с продукцией | 5.2.1. Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; товарно-транспортную накладную формы №1-Т; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | 5.2.2. Продукция должна сопровождаться паспортом на дизельный двигатель и сертификатом качества (с печатью завода-изготовителя) подтверждающим оригинальность продукции. Также паспорт должен иметь фирменную наклейку с номером двигателя под защитной пленкой. Поставляемый двигатель должен проходить проверку оригинальности на официальном сайте завода изготовителя: https://www.ymzmotor.ru/service/check-originality/ | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- |  |
|  | Сведения о новизне | 1. Поставляемая продукция должна быть новой (не бывшей в эксплуатации, не допускается поставка выставочных образцов, а также собранной из восстановленных узлов и материалов), свободной от третьих лиц. Дата выпуска: не ранее 2025 года. 2. Продукция должна быть сертифицирована, а также иметь все необходимые документы, позволяющие надлежащим образом использовать продукцию. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Условия поставки эквивалентной продукции | В целях унификации оборудования необходимо поставить продукцию согласно Техническим требованиям. Для стыковки с существующими генераторами в составе дизель-генераторных установок марки ЯМЗ ПАО «Автодизель» Поставка эквивалентной продукции не предусмотрена | Согласие с требованием |  |  |

| ### Требования по предоставлению национального режима при осуществлении закупок в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - По позициям таблицы 1.1., по которым установлен запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами , по перечню согласно приложению N 1 ПП РФ № 1875. - не допускаются: - а) заключение договора на поставку такого товара, - б) при исполнении договора замена такого товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет. | - Поставляемая продукция должна быть быть включена в реестры, а именно: - Реестр российской промышленной продукции, предусмотренные статьей 171 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации" содержащей в том числе: информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719. информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719; - реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации - информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с правом Евразийского экономического союза. | Согласие с требованием | - В составе заявки предоставить Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере реестровой записи из реестра российской промышленной продукции или номере реестровой записи из евразийского экономического союза в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” (далее - Постановление № 1875) или гарантийное письмо (в соответствие с разъяснением Министерства Финансов РФ от 31.01.2025 №24-01-06/8697) о представлении поставщиком информации и документов, подтверждающих страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления № 1875 до момента поставки товара заказчику (указанные требования должны быть отражены в гарантийном письме) |  |
|  | По позициям таблицы 1.1., по которым при осуществлении закупки товара, если Правительством РФ установлено ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств (по перечню согласно приложению N 2 ПП РФ № 1875), не допускаются: а) заключение договора на поставку товара, происходящего из иностранного государства, если поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки) и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения, б) при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения. | - Поставляемая продукция должна быть быть включена в реестры, а именно: - Реестр российской промышленной продукции, предусмотренные статьей 171 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации" содержащей в том числе: информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719. - информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719; - реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации - информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с правом Евразийского экономического союза. | Согласие с требованием |  |  |
|  | По позициям таблицы 1.1., по которым при осуществлении закупки товара, если Правительством РФ установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения: а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на 15 % (пятнадцать процентов) ценового предложения, поданного участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения, либо увеличение на 15 % (пятнадцать процентов) ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение договора, б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта, в) при исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения. | - Указание в заявке на участие в закупке наименования страны происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) | Согласие с требованием | - В составе заявки предоставить Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере реестровой записи из реестра российской промышленной продукции или номере реестровой записи из евразийского экономического союза в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” (далее - Постановление № 1875) или информацию (в соответствие с разъяснением Министерства Финансов РФ от 31.01.2025 №24-01-06/8697) о представлении поставщиком документов, подтверждающих страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления № 1875 до момента поставки товара заказчику. - Участник должен предоставить в составе заявки Техническое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации: страны происхождения товара - -Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации: страны происхождения товара |  |

Приложение №1

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Наименование продукции:  «ОКПД2 29.32.30.129 Поставка дизельных двигателей ЯМЗ»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Место поставки | Наименование продукции | Технические и функциональные характеристики |  |
| 1 | 2 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Двигатель дизельный 8503.10 ЯМЗ в сборе | Модификация двигателя: ЯМЗ-8503.10 Тип:V-12ТО Мощность: 360(490) Частота вращения, мин-1: 1500 Система питания воздухом: Турбонаддув; Система впрыска топлива: Блочный рядный ТНВД; Удельный расход топлива при номин. мощности, г/кВт.ч (г/л.с.ч): 208(153) Габаритные размеры Д/Ш/В, мм: 1910/1230/1300 Первая комплектация Назначение: Двигатель в составе электроагрегата АД-315С-Т400 (Эквивалент не предусмотрен) | 677004, РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42 Производственная база АО «Сахаэнерго». | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца |  | Способ подтверждения: согласие с требованием Заказчика |
|  | Двигатель дизельный ЯМЗ-238М2 1-ая комплектация | Модификация двигателя: ЯМЗ-238М2 Тип:V-8 Диаметр и ход поршня: 130х140 мм. Мощность: 176(240) Рабочий объем: 14,86 л. Частота вращения, мин-1: 1500 Система питания воздухом: Атмосферный; Система впрыска топлива: Блочный рядный ТНВД; Удельный расход топлива при номин. мощности, г/кВт.ч (г/л.с.ч): 227(167) Габаритные размеры Д/Ш/В, мм: 1220/1005/1070 Первая комплектация Назначение: Двигатель в составе электроагрегата АД-100С-Т400 (Эквивалент не предусмотрен) | 677004, РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42 Производственная база АО «Сахаэнерго». | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца |  | Способ подтверждения: согласие с требованием Заказчика |
|  | Двигатель дизельный ЯМЗ-5368 1-ая комплектация | Тип: 6 цилиндра, рядное расположение, 4-х тактный Объем:6,65 л. Диаметр цилиндра и ход поршня: 105 х 128мм Минимальный удельный расход топлива, г/(кВт*ч): не более 239 Система питания воздухом: Турбонаддув Система впрыска топлива: Аккумуляторного типа с электронным блоком управления; Номинальная частота вращения: 1500 об/мин Мощность: 160 кВт (218 л.с.) Габаритные размеры, мм (ДхШхВ): 1308 / 716 / 976 Масса, кг: 620 Первая комплектация Назначение: Двигатель в составе электроагрегата АД-150С-Т400 (Эквивалент не предусмотрен) | 677004, РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42 Производственная база АО «Сахаэнерго». | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца |  | Способ подтверждения: согласие с требованием Заказчика |
|  | Двигатель дизельный ЯМЗ-652 1-ая комплектация | Тип: 6 цилиндров, рядное расположение, 4-х тактный Объем: 11,12 л. Диаметр цилиндра и ход поршня: 123×156 мм Минимальный удельный расход топлива, г/(кВт*ч): 190 Система питания воздухом: Турбонаддув Система впрыска топлива: Аккумуляторного типа с электронным блоком управления; Номинальная частота вращения: 1500 об/мин Мощность: 303 кВт(412 л.с.) Габаритные размеры,мм (ДхШхВ): 1286х935х1126 Масса, кг: 1100 Первая комплектация Назначение: Двигатель в составе электроагрегата АД-200С-Т400 (Эквивалент не предусмотрен) | 677004, РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42 Производственная база АО «Сахаэнерго». | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца |  | Способ подтверждения: согласие с требованием Заказчика |
|  | Двигатель дизельный ЯМЗ-7514.10 в сборе | Модификация двигателя: ЯМЗ-7514.10 Тип:V-8 Диаметр и ход поршня: 130х140 мм. Мощность: 286,7(390) Рабочий объем: 14,86 л. Частота вращения, мин-1: 1500 Система питания воздухом: Турбонаддув; Система впрыска топлива: Блочный рядный ТНВД; Удельный расход топлива при номин. мощности, г/кВт.ч (г/л.с.ч): 208(153) Габаритные размеры Д/Ш/В, мм: 1425/1045/1100 Первая комплектация Назначение: Двигатель в составе электроагрегата АД-200С-Т400 (Эквивалент не предусмотрен) | 677004, РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42 Производственная база АО «Сахаэнерго». | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца |  | Способ подтверждения: согласие с требованием Заказчика |

Приложение №2

Шильды и паспорта дизель-генераторов