Техническое задание

на поставка запасных частей для ремонта комплексов охранно-пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения для нужд УФПС Тверской области

г. Тверь 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Термин / Сокращение | Расшифровка термина/ сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Покупатель/ Заказчик | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» |
| 2 | Поставщик | Юридическое или физическое лицо, которое обязуется поставить Покупателю товар в соответствии с заключенным договором. |
| 3 | Объект почтовой связи, (объект) | Объект недвижимого имущества (здание, часть здания, помещение), принадлежащий АО «Почта России» на праве собственности или ином виде права, который оборудован техническими системами безопасности |
| 4 | ОПС | Система охранно-пожарной сигнализации. |
| 5 | СКУД | Система контроля и управления доступом. |
| 6 | СОТ | Цифровая (IP, AHD) система охранная телевизионная (система видеонаблюдения). |
| 7 | КТСБ | Комплекс технических систем безопасности (системы указанные совместно или по раздельности): • ОПС, • СОТ, • СКУД. |
| 8 | Текущий ремонт (ТР) | Работы, выполняемые для обеспечения или восстановления работоспособности Системы и состоящие в замене и (или) восстановлении ее отдельных частей |
| 9 | Товар | Запасные части, поставляемые для проведения ТР КТСБ, удовлетворяющие требованиям настоящего ТЗ. |
| 10 | ГОСТ | Государственный стандарт, который устанавливает требования государства к качеству товаров, работ и услуг |
| 11 | ТЗ | Техническое задание на поставку запасных частей для проведения ТР КТСБ на объекте. |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ (ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ)

Поставка запасных частей для ремонта комплексов охранно-пожарной сигнализации, систем контроля доступом, систем охранного телевидения для нужд УФПС Тверской области.

Запасные части приобретаются для проведения ТР КТСБ на объектах, с целью обеспечения восстановления работоспособности вышедших из строя систем.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

  - Требования к товару

Поставляемый товар должен быть новым, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.

Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика, при соблюдении заказчиком правил эксплуатации поставляемого товара. Оборудование должно соответствовать рекомендациям, изложенным в руководстве по эксплуатации, выданным заводом-изготовителем. В случае, если Товар или отдельные составляющие произведены не в Российской Федерации, перед поставкой Товар должен пройти все таможенные и иные процедуры, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

  - Спецификация поставляемого товара

Спецификация приведена в приложении №1 к техническому заданию.

  - Комплектность товара

Комплектность поставляемого товара должна соответствовать технической документации заводов изготовителей.

  - Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару, к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ)

Товар должен соответствовать требованиям:

ГОСТ Р 56102.1-2014 «Системы централизованного наблюдения. Часть 1. Общие положения»,

ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»,

ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»,

ГОСТ Р 52907-2008 «Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры. Термины и определения»,

ГОСТ Р 53704-2009 «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования»,

ГОСТ Р 52435-2015 «Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний»,

ГОСТ Р 53325-2012. «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний».

  - Объем гарантий и гарантийный срок

Гарантия на поставляемый товар должна соответствовать сроку (ресурсу), подтвержденному документами завода-изготовителя. При отсутствии гарантийных документов на оборудование завода-изготовителя, гарантии предоставляются Поставщиком на срок не менее 12 месяцев. Гарантийный период исчисляется со дня поставки.

Претензии по качеству полученного Товара Покупатель вправе предъявить Поставщику в течение всего гарантийного срока.

- ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка поставляемых товаров должна содержать следующую информацию:

- наименование товара;

- наименование страны, производителя, его адрес;

- назначение (область использования);

- основные свойства и характеристики;

- правила и условия эффективного и безопасного использования;

- обозначение нормативно-технического документа, на основании которого произведен товар;

- информация о подтверждении соответствия.

Маркировка должна быть произведена одним из видов - этикетка, вкладыш, ярлык, бирка, клеймо, штамп.

- ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Товар должен иметь надлежащую тару и упаковку, позволяющую сохранять все его качества во время транспортировки и хранения, в соответствии с ГОСТ Р 51909-2002. За повреждение товара в поставке, которые являются следствием ненадлежащей упаковки, ответственность несет Поставщик. Упаковка Товара должна быть выполнена таким образом, чтобы при приемке Товара можно было убедиться, что Товар является новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), не подвергался ранее ремонту (модернизации или восстановлению). Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов, деформации. Этикетки и наклейки должны быть чёткими, чистыми и хорошо читаемыми.

- СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

          - Срок и место поставки

Период поставки: товар должен быть доставлен Покупателю в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Договора.

Место поставки товара: Российская Федерация, Тверская обл., г. Тверь, ул. Советская, д. 31. Режим рабочего времени - пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), рабочее время установлено с 8.30 до 16.00 часов.

Обеденный перерыв в рабочие дни предусмотрен с 12.30 до 13.15 часов.

          - Условия поставки

Поставка товара должна осуществляться силами и средствами Поставщика. Поставщик обязан известить Покупателя о дате и времени доставки Товара не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты доставки Товара.

- УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

- Порядок сдачи и приемки

- Поставщик обязан передать Заказчику Товар в упаковке (с маркировкой), соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, которая отвечает требованиям, установленным актами гражданского законодательства, а также обеспечивает сохранность Товара при обычных условиях хранения и транспортировки. За повреждение товара в поставке, которые являются следствием ненадлежащей упаковки, ответственность несет Поставщик. Упаковка Товара должна быть выполнена таким образом, чтобы при приемке Товара можно было убедиться, что Товар является новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), не подвергался ранее ремонту (модернизации или восстановлению). Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов, деформации. Этикетки и наклейки должны быть чёткими, чистыми и хорошо читаемыми.

- Поставщик обязан одновременно с Товаром передать Заказчику документы, которые касаются Товара и подлежат передаче вместе с Товаром согласно актам гражданского законодательства;

- Поставщик передаёт Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных, оформленных по форме № ТОРГ-12, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 №132, в день отгрузки товара Заказчику;

- Гарантия на поставляемый товар начинается с момента подписания товарной накладной и действует в течение одного календарного года, но в любом случае гарантийный срок устанавливается не менее срока, предусмотренного заводом-изготовителем на данный Товар;

- Заказчик при принятии товара проверяет соответствие технических и эксплуатационных характеристик Товара на соответствие заявленным характеристикам в Договоре и Техническом задании, о выявленных несоответствиях незамедлительно уведомляет Поставщика.

- Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Если Товар поставлен в соответствии с условиями Договора, Сторонами подписывается товарная накладная по форме № ТОРГ-12, при этом Товар считается переданным Поставщиком и принятым Заказчиком по количеству и наименованию, указанному в товарной накладной по форме № ТОРГ-12. Право собственности на Товар переходит к Заказчику при подписании Заказчиком товарной накладной по форме № ТОРГ-12.

Перечень обязательной сопроводительной документации, передаваемой заказчику вместе с товаром:

- Сертификаты соответствия, паспорт качества Товара;

- Товарная-накладная ТОРГ-12 - 2 экз.;

В случае отсутствия вышеуказанных документов Заказчик вправе отказаться от приемки товара. Товар будет считаться не поставленный в установленный срок.

- ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ

-  Поставщик самостоятельно определяет вид транспорта для перевозки товара;

- При необходимости заезда транспорта на территорию Заказчика, Поставщик одновременно с уведомлением о поставки товара передаёт заявку с указанием типа и гос. номера транспортного средства, а также Ф.И.О водителя;

- Подъем товара до помещений Покупателя осуществляется силами и за счёт Поставщика.

- ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не предусмотрено.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предусмотрено.

- ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено.

- ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

Не предусмотрено.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Спецификация поставляемого товара | 1 |

Приложение №1

к техническому заданию

Спецификация поставляемого товара*

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ППК Сигнал 20М | Шт. | 1 |
| 2 | Охранный извещатель ИО 102-20 Б2П | Шт. | 2 |
| 3 | ИП 212-141 | Шт. | 24 |
| 4 | ББП-60 | Шт. | 3 |
| 5 | ББП-50ТР исп.2 | Шт. | 1 |
| 6 | АКБ 12В 7 а/ч | Шт. | 30 |
| 7 | ППК Гранит 5 | Шт. | 3 |
| 8 | РИП Проксима PS 1215 (плата) | Шт. | 1 |
| 9 | Оповещатель звуковой "Иволга" | Шт. | 1 |
| 10 | Внутренний жесткий диск 4 ТБ | Шт. | 1 |
| 11 | Вентилятор для видеорегистратора 12V, 40х40х10 | Шт. | 1 |
| 12 | Вентилятор для блока питания 12V, 60х60х15 | Шт. | 1 |
| 13 | Охранная беcпроводная сигнализация Астра-Р | Шт. | 1 |
| 14 | АКБ 12В 17 а/ч | Шт. | 28 |
| 15 | Прибор приемно-контрольный "Контакт" GSM 5-2 | Шт. | 1 |
| 16 | Защитный корпус для "Контакт GSM-5" | Шт. | 1 |
| 17 | АКБ 12В 2,2 а/ч | Шт. | 4 |
| 18 | Извещатель охранный ручной "Астра 321" | Шт. | 5 |
| 19 | Объектовый прибор «Проксима W500B Оптима» | Шт. | 1 |
| 20 | Пожарный извещатель ДИП-34А | Шт. | 5 |
| 21 | Видеорегистратор DS-№316/2P(D) | Шт. | 2 |

Примечание

* Спецификация поставляемого товара (запчастей) составлена в соответствии с проектными решениями на объектах. В сигнализации контроль шлейфа осуществляется по его сопротивлению. У конкретного прибора и датчика в зависимости от производителя сопротивление разное. Поэтому простая замена на аналог не приемлема. Замена на аналог потребует во всех шлейфах менять дополнительно оконечные сопротивления. А это дополнительные расходы.

В соответствии с п.б ч.4.3.7. ст.4.3. действующего Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Почта России» (редакция № 18) «эквиваленты» не используются, т.к. проводится закупка запасных частей и расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией.