
















Техническое задание 
на поставка запасных частей для ремонта комплексов охранно-пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения для нужд УФПС Тверской области





















г. Тверь 2026


1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Термин / Сокращение
	Расшифровка термина/ сокращения

	1
	Покупатель/
Заказчик
	Акционерное общество «Почта России», 
АО «Почта России»

	2
	Поставщик
	Юридическое или физическое лицо, которое обязуется поставить Покупателю товар в соответствии с заключенным договором.

	3
	Объект почтовой связи, (объект)
	Объект недвижимого имущества (здание, часть здания, помещение), принадлежащий АО «Почта России» 
на праве собственности или ином виде права, который оборудован техническими системами безопасности 

	4
	ОПС
	Система охранно-пожарной сигнализации.

	5
	СКУД
	Система контроля и управления доступом.

	6
	СОТ
	Цифровая (IP, AHD) система охранная телевизионная (система видеонаблюдения).

	7
	КТСБ
	Комплекс технических систем безопасности (системы указанные совместно или по раздельности):
• ОПС, 
• СОТ, 
• СКУД.

	8
	Текущий ремонт (ТР)
	Работы, выполняемые для обеспечения или восстановления работоспособности Системы и состоящие в замене и (или) восстановлении ее отдельных частей 

	9
	Товар
	Запасные части, поставляемые для проведения ТР КТСБ, удовлетворяющие требованиям настоящего ТЗ.

	10
	ГОСТ
	Государственный стандарт, который устанавливает требования государства к качеству товаров, работ и услуг

	11
	ТЗ
	Техническое задание на поставку запасных частей для проведения ТР КТСБ на объекте.



2.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ (ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ)
Поставка запасных частей для ремонта комплексов охранно-пожарной сигнализации, систем контроля доступом, систем охранного телевидения для нужд УФПС Тверской области. 
Запасные части приобретаются для проведения ТР КТСБ на объектах, с целью обеспечения восстановления работоспособности вышедших из строя систем. 

3.  ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

3.1.  Требования к товару
Поставляемый товар должен быть новым, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки. 
Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика, при соблюдении заказчиком правил эксплуатации поставляемого товара. Оборудование должно соответствовать рекомендациям, изложенным в руководстве по эксплуатации, выданным заводом-изготовителем. В случае, если Товар или отдельные составляющие произведены не в Российской Федерации, перед поставкой Товар должен пройти все таможенные и иные процедуры, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2.  Спецификация поставляемого товара
Спецификация приведена в приложении №1 к техническому заданию.

3.3.  Комплектность товара
Комплектность поставляемого товара должна соответствовать технической документации заводов изготовителей. 

3.4.  Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару, к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ)
Товар должен соответствовать требованиям:
ГОСТ Р 56102.1-2014 «Системы централизованного наблюдения. Часть 1. Общие положения»,
ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»,
ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»,
ГОСТ Р 52907-2008 «Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры. Термины и определения»,
ГОСТ Р 53704-2009 «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования»,
ГОСТ Р 52435-2015 «Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний»,
ГОСТ Р 53325-2012. «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний».

3.5.  Объем гарантий и гарантийный срок
Гарантия на поставляемый товар должна соответствовать сроку (ресурсу), подтвержденному документами завода-изготовителя. При отсутствии гарантийных документов на оборудование завода-изготовителя, гарантии предоставляются Поставщиком на срок не менее 12 месяцев. Гарантийный период исчисляется со дня поставки.
Претензии по качеству полученного Товара Покупатель вправе предъявить Поставщику в течение всего гарантийного срока. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
Маркировка поставляемых товаров должна содержать следующую информацию:
- наименование товара;
- наименование страны, производителя, его адрес;
- назначение (область использования);
- основные свойства и характеристики;
- правила и условия эффективного и безопасного использования;
- обозначение нормативно-технического документа, на основании которого произведен товар;
- информация о подтверждении соответствия.
Маркировка должна быть произведена одним из видов - этикетка, вкладыш, ярлык, бирка, клеймо, штамп.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
Товар должен иметь надлежащую тару и упаковку, позволяющую сохранять все его качества во время транспортировки и хранения, в соответствии с ГОСТ Р 51909-2002. За повреждение товара в поставке, которые являются следствием ненадлежащей упаковки, ответственность несет Поставщик. Упаковка Товара должна быть выполнена таким образом, чтобы при приемке Товара можно было убедиться, что Товар является новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), не подвергался ранее ремонту (модернизации или восстановлению). Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов, деформации. Этикетки и наклейки должны быть чёткими, чистыми и хорошо читаемыми.

6.  СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

6.1.  Срок и место поставки
Период поставки: товар должен быть доставлен Покупателю в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Договора.
Место поставки товара: Российская Федерация, Тверская обл., г. Тверь, ул. Советская, д. 31. Режим рабочего времени - пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), рабочее время установлено с 8.30 до 16.00 часов. 
Обеденный перерыв в рабочие дни предусмотрен с 12.30 до 13.15 часов.

6.2.  Условия поставки
Поставка товара должна осуществляться силами и средствами Поставщика. Поставщик обязан известить Покупателя о дате и времени доставки Товара не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты доставки Товара. 

7. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

7.1.  Порядок сдачи и приемки
- Поставщик обязан передать Заказчику Товар в упаковке (с маркировкой), соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, которая отвечает требованиям, установленным актами гражданского законодательства, а также обеспечивает сохранность Товара при обычных условиях хранения и транспортировки. За повреждение товара в поставке, которые являются следствием ненадлежащей упаковки, ответственность несет Поставщик. Упаковка Товара должна быть выполнена таким образом, чтобы при приемке Товара можно было убедиться, что Товар является новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), не подвергался ранее ремонту (модернизации или восстановлению). Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов, деформации. Этикетки и наклейки должны быть чёткими, чистыми и хорошо читаемыми.
- Поставщик обязан одновременно с Товаром передать Заказчику документы, которые касаются Товара и подлежат передаче вместе с Товаром согласно актам гражданского законодательства;
- Поставщик передаёт Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных, оформленных по форме № ТОРГ-12, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 №132, в день отгрузки товара Заказчику;
- Гарантия на поставляемый товар начинается с момента подписания товарной накладной и действует в течение одного календарного года, но в любом случае гарантийный срок устанавливается не менее срока, предусмотренного заводом-изготовителем на данный Товар;
- Заказчик при принятии товара проверяет соответствие технических и эксплуатационных характеристик Товара на соответствие заявленным характеристикам в Договоре и Техническом задании, о выявленных несоответствиях незамедлительно уведомляет Поставщика.

7.2.  Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
Если Товар поставлен в соответствии с условиями Договора, Сторонами подписывается товарная накладная по форме № ТОРГ-12, при этом Товар считается переданным Поставщиком и принятым Заказчиком по количеству и наименованию, указанному в товарной накладной по форме № ТОРГ-12. Право собственности на Товар переходит к Заказчику при подписании Заказчиком товарной накладной по форме № ТОРГ-12.
Перечень обязательной сопроводительной документации, передаваемой заказчику вместе с товаром: 
- Сертификаты соответствия, паспорт качества Товара;
- Товарная-накладная ТОРГ-12 - 2 экз.;
В случае отсутствия вышеуказанных документов Заказчик вправе отказаться от приемки товара. Товар будет считаться не поставленный в установленный срок.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ
         -  Поставщик самостоятельно определяет вид транспорта для перевозки товара;
· При необходимости заезда транспорта на территорию Заказчика, Поставщик одновременно с уведомлением о поставки товара передаёт заявку с указанием типа и гос. номера транспортного средства, а также Ф.И.О водителя; 
· Подъем товара до помещений Покупателя осуществляется силами и за счёт Поставщика.
9.  ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
Не предусмотрено.

10.  ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
Не предусмотрено.

11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Не предусмотрено.

12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ
Не предусмотрено.

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
Не предусмотрено.

14.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Количество листов

	1
	Спецификация поставляемого товара
	1
























Приложение №1
к техническому заданию

Спецификация поставляемого товара*
	№
п/п
	 Наименование товара, работы, услуги 
	Ед.
измерения
	Кол-во

	1
	ППК Сигнал 20М
	Шт.
	1

	2
	Охранный извещатель ИО 102-20 Б2П
	Шт.
	2

	3
	ИП 212-141
	Шт.
	24

	4
	ББП-60
	Шт.
	3

	5
	ББП-50ТР исп.2
	Шт.
	1

	6
	АКБ 12В 7 а/ч
	Шт.
	30

	7
	ППК Гранит 5
	Шт.
	3

	8
	РИП Проксима PS 1215 (плата)
	Шт.
	1

	9
	Оповещатель звуковой "Иволга"
	Шт.
	1

	10
	Внутренний жесткий диск 4 ТБ
	Шт.
	1

	11
	Вентилятор для видеорегистратора 12V, 40х40х10
	Шт.
	1

	12
	Вентилятор для блока питания 12V, 60х60х15
	Шт.
	1

	13
	Охранная беcпроводная сигнализация Астра-Р
	Шт.
	1

	14
	АКБ 12В 17 а/ч
	Шт.
	28

	15
	Прибор приемно-контрольный "Контакт" GSM 5-2
	Шт.
	1

	16
	Защитный корпус для "Контакт GSM-5"
	Шт.
	1

	17
	АКБ 12В 2,2 а/ч
	Шт.
	4

	18
	Извещатель охранный ручной "Астра 321"
	Шт.
	5

	19
	Объектовый прибор «Проксима W500B Оптима»
	Шт.
	1

	20
	Пожарный извещатель ДИП-34А
	Шт.
	5

	21
	Видеорегистратор DS-№316/2P(D)
	Шт.
	2


Примечание
* Спецификация поставляемого товара (запчастей) составлена в соответствии с проектными решениями на объектах. В сигнализации контроль шлейфа осуществляется по его сопротивлению. У конкретного прибора и датчика в зависимости от производителя сопротивление разное. Поэтому простая замена на аналог не приемлема. Замена на аналог потребует во всех шлейфах менять дополнительно оконечные сопротивления. А это дополнительные расходы.
В соответствии с п.б ч.4.3.7. ст.4.3. действующего Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Почта России» (редакция № 18) «эквиваленты» не используются, т.к. проводится закупка запасных частей и расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией.
