Технические характеристики продукции

Аккумулятор Leica GEB361

Аккумулятор Leica GEB361– 1 шт.

Назначение: аккумулятор для тахеометра Leica.

Основные характеристики:

Тип:  Li-Ion

Емкость: 5.6 Ач

Напряжение: 11.1 В

Назначение	: Leica

Место поставки Товара: РФ, город Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер «А»

Общий срок поставки Товара:  14 календарных дней