Технические характеристики продукции

Аквадистиллятор ДЭ-10М

Аквадистиллятор ДЭ-10М – 1  шт.

Назначение: производство дистиллированной воды для климатической камеры.

Основные характеристики:

Бренд: ЭМО

Страна происхождения: Россия

Гарантия производителя, мес: 12

Регистрационное удостоверение: наличие

Срок службы, лет: 7

Модель: ДЭ-10М

Технические характеристики:

Материал ТЭНа: нержавеющая сталь

Производительность очистки, л/ч: 10

Расход воды, л/ч: 200

Коэффициент очистки воды от радионуклидов, не менее: 3000

Удельный расход исходной воды на 1 л получаемой воды, л, не более: 25

Размещение: настольное

Напряжение питания, В: 380

Потребляемая мощность, кВт: 7,5

Частота тока, Гц: 50

Вес, кг: 10.5

Размеры (ШхГхВ), мм: 325х230х518, 217х169х98

Место поставки Товара: РФ, город Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер «А»

Общий срок поставки Товара:  14 календарных дней