- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 25.11.23.110 Поставка металлоконструкций для Новосибирской ГЭС

(Лот №…)

#### Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 25.11.23.110 Поставка металлоконструкций для Новосибирской ГЭС (далее – продукция).

#### Цель использования закупаемой продукции.

#### Исполнение доходного договора:

#### - №4-РЕМ-2023 от 11.10.2023 «Капитальный и текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений Филиала ПАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС», заключенный между АО «Гидроремонт-ВКК» и Филиала ПАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС».

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки:

### Перечень и объем закупаемой продукции:

Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 1. | Поставка комплекта малой механизации. Поставка должна включать: - Выполнение необходимых замеров на территории станции для разработки конструкторской документации для изготовления механизации малой – 1 усл. ед.; - Разработка конструкторской документации на механизацию малую – 1 компл.; - Изготовление комплекта малой механизации в соответствии с чертежом 1-ГТ194185СБ – 1 шт. | шт. | 1 |

### Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОКПД2 25.11.23.110 Поставка металлоконструкций для Новосибирской ГЭС | С даты подписания договора | В течение 80 календарных дней с даты подписания договора |

Таблица 2.3. Требования к продукции

| Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 2.3): ОКПД2 25.11.23.110 Поставка металлоконструкций для Новосибирской ГЭС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции |  | Наименование параметра | Требование заказчика |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |
| 1.1 | Малая механизация |  | Конструкторская документация | Комплект сборочных чертежей. |
|  |  |  | Объем изготовления | В соответствии с чертежом 1-ГТ194185СБ (Приложение 1 к ТТ) “Механизация малая”. |
|  |  |  | Конструкция | В соответствии с чертежом 1-ГТ194185СБ (Приложение 1 к ТТ) “Механизация малая” допускается доработка конструкции с целью улучшения конструкции и облегчения сборки. |
|  |  |  |  | В соответствии с требованиями - Технического регламента Таможенного Союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011). |
|  |  |  |  | В соответствии с требованиями - ГОСТ 28408-89 Тали ручные и кошки. Общие технические условия. |
|  |  |  |  | В соответствии с требованиями - ГОСТ Р 56944-2016 Краны грузоподъемные. Пути рельсовые крановые надземные. Общие технические условия. |
|  |  |  |  | В соответствии с требованиями - Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения». |
|  |  |  | Материал | В соответствии с требованиями - Технического регламента Таможенного Союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011). |
|  |  |  | Таль | Цепная, грузоподъемностью не менее 3,2 т. В соответствии с требованиями - ГОСТ 28408-89 Тали ручные и кошки. Общие технические условия. |
|  |  |  | Цепь | В соответствии с требованиями - Технического регламента Таможенного Союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011) |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
| 2.1 | Место поставки | Производственный участок АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новосибирск, 630056, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Новоморская, д. 4/1. |  |  |
| 2.2 | Приемка продукции | Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |  |  |
| 2.3 | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта по тел. 8 (383) 379-07-74. |  |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| 3.1 | Сроки гарантии | На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (тридцати шести) месяцам, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) Продукции. |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз. • Сертификат качества в 1 экз.; • Технический паспорт на русском языке в 1 экз.; • Инструкция по эксплуатации (монтажу и т.п.) на русском языке в 1 экз.; • Упаковочный лист на Продукцию (каждую партию отгруженной Продукции) 1 экз.; • Сертификат о происхождении Продукции в 1 экз.; • иные документы (Сертификат соответствия, Сертификат безопасности, Сертификат пожаробезопасности, Сертификат радиологической безопасности, Санитарный сертификат, Лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой Продукции; • Обязательные первичные документы: - Товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 1 экз. или Транспортную накладную ((для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) по форме согласно Приложению 4 к Правилам перевозки грузов автомобильным транспортом (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.12.2020 № 2200); - Товарную накладную по форме ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД) с обязательным указанием номера и даты Заявки-Спецификации. |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |
| 5.1 | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Любые изменения конструкции или марки материала должны быть в обязательном порядке предварительно согласованы с Заказчиком в письменном виде с предоставлением обосновывающих расчетов или заключений. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. Продукция поставщика должна быть пригодна для ремонта гидроагрегатов Филиала ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» и соответствовать техническим параметрам, стандартам и требованиям для данной продукции, в том числе общеизвестным техническим параметрам, а также соответствовать стандартам и требованиям для данной продукции, установленных нормативными регламентами и законодательством Российской Федерации. В случае наличия особенностей производства продукции, особенности технических параметров продукции или отступления от стандартов, поставщик обязан согласовывать это с Покупателем. |  |  |  |

# 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.

  - Продукция поставщика должна быть пригодна для ремонта гидроагрегатов Филиала ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» и соответствовать техническим параметрам, стандартам и требованиям для данной продукции, в том числе общеизвестным техническим параметрам, а также соответствовать стандартам и требованиям для данной продукции, установленных нормативными регламентами и законодательством Российской Федерации. В случае наличия особенностей производства продукции, особенности технических параметров продукции или отступления от стандартов, поставщик обязан согласовывать это с Покупателем.

  - Покупателем чертежи и конструкторская документация на продукцию не предоставляются. Победитель обязан самостоятельно урегулировать с третьими лицами все вопросы необходимости использования прав третьих лиц на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации при производстве Победителем продукции. Продукция должна не нарушать права третьих лиц на охраняемые результат интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации

  - Победитель гарантирует предварительно самостоятельно и за свой счет урегулировать с правообладателями прав на охраняемые результат интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации все вопросы связанные с использованием  прав третьих лиц на охраняемые  результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в случае необходимости их использования при производстве продукции Победителем, а также по первому требованию Покупателя в течение 3 (трех) рабочих дней предоставить документы, подтверждающие соблюдение прав третьих лиц на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, а равно документы, подтверждающие законность использования Победителем прав третьих лиц на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации при производстве и введении в гражданский оборот продукции, произведенной Победителем.

  - В случае поступления каких-либо претензий, требований, исков в адрес Покупателя от любых третьих лиц в отношении результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, в том числе от любых иных лиц чьи права на результаты интеллектуальной деятельности были нарушены и (или) могли быть нарушены Победитель обязуется незамедлительно после получения соответствующего сообщения от Покупателя в полном объёме урегулировать с этими третьими лицами все вышеуказанные претензии, требования, исковые требования своими силами и за свой счет. В случае нарушения данного условия Победитель обязан возместить Покупателю в полном объеме все понесенные Покупателем убытки в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования Покупателя.

4. Приложение

Приложение №1 – Чертеж 1-ГТ194185СБ “Механизация малая”.