Технические характеристики продукции

Аккумуляторы

Назначение: замены вышедших из строя аккумуляторов.

Аккумулятор Ippon IP12-9 12B, 9 Ач – 4 шт.

Основные характеристики:

Емкость:9 Ач

Напряжение:12 В

Тип:герметизированный свинцово-кислотный

Назначение:ИБП

Аккумулятор  BB Battery HR4-12 12V/3,5 Ah – 4 шт.

Основные характеристики:

Заряд, А*ч:	3.5

Напряжение, В:	12

Размер:	134x67x66

Серия:	HR

Технология	: AGM

Сферы применения: ИБП, медицинское оборудование

Вес, кг:	1.4

Аккумулятор DT 12045 12в 4,5 А – 4 шт.

Основные характеристики:

Номинальное напряжение: 12 В

Число элементов: 6

Срок службы: 5 лет

Габариты:

Длина, мм: 90

Ширина, мм: 70

Высота, мм:  101

Полная высота, мм:  107

Вес (±3%), кг: 1.6

Место поставки Товара: РФ, город Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер «А»

Общий срок поставки Товара:  14 календарных дней