

Технические характеристики продукции 
Аккумуляторы


Назначение: замены вышедших из строя аккумуляторов.
Аккумулятор Ippon IP12-9 12B, 9 Ач – 4 шт.
Основные характеристики:
Емкость:9 Ач 
Напряжение:12 В 
Тип:герметизированный свинцово-кислотный 
Назначение:ИБП 
Аккумулятор  BB Battery HR4-12 12V/3,5 Ah – 4 шт.
Основные характеристики:
Заряд, А*ч:	3.5	
Напряжение, В:	12	
Размер:	134x67x66	
Серия:	HR	
Технология	: AGM	
Сферы применения: ИБП, медицинское оборудование	
Вес, кг:	1.4
Аккумулятор DT 12045 12в 4,5 А – 4 шт.
Основные характеристики:
Номинальное напряжение: 12 В
Число элементов: 6
Срок службы: 5 лет
Габариты: 
Длина, мм: 90
Ширина, мм: 70
Высота, мм:  101
Полная высота, мм:  107
Вес (±3%), кг: 1.6

Место поставки Товара: РФ, город Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер «А»

Общий срок поставки Товара:  14 календарных дней
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