Технические характеристики продукции

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный оптический

ИПДЛ-52СМД

Назначение: замена вышедшего из строя извещателя пожарного дымового

ИПДЛ-52СМД, 8 — 69 метров (Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный оптический) – 1 шт.

Основные характеристики:

Габаритные размеры мм: 135x120x105

Дальность действия, м: 8- 60

Диапазон рабочих температур, °С:	-30 -+55

Масса, не более, кг:	0.42

Степень защиты:	IP40

Тип извещателя: двухпроводный

Вес, г:	420

Место поставки Товара: РФ, город Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер «А»

Общий срок поставки Товара:  14 календарных дней