Технические характеристики продукции

Источник бесперебойного питания Связь инжиниринг СИПБ08БА.6-11/ЛИ или  эквивалент

Источник бесперебойного питания Связь инжиниринг СИПБ08БА.6-11/ЛИ или  эквивалент – 4 шт.

Основные характеристики:

Бренд: СВЯЗЬ ИНЖИНИРИНГ

Модель: СИПБ08БА.6-11/ЛИ Schuko

Топология: line-interactive

Активная мощность: 480 Вт

Полная мощность: 800 ВA

Форм-фактор: напольный (Tower)

Количество фаз: 1/1

Входное напряжение: 162 - 290 В

Частота входного напряжения: 50 - 60 Гц

Входной разъем: IEC-320-C14

Выходные розетки типа EURO, с батарейной поддержкой: 6

Напряжение при питании от батареи: 220/230/240 В

Форма выходного сигнала: ступенчатая аппроксимированная синусоида

Количество аккумуляторов: 1

Напряжение: 12 В

Емкость: 9 Ач

Время заряда, около: 8 ч

Степень защиты: IP20

Цвет: черный

Размеры (ШхГхВ): 293 х 202 х 93 мм

Вес товара: 4.9 кг

Место поставки Товара: РФ, город Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер «А»

Общий срок поставки Товара:  14 календарных дней