

Технические характеристики продукции 
Монтажные и расходные материалы
Назначение: Монтажные и расходные материалы.
Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник 55х55х55мм)– 100 шт.
Основные характеристики:
Диаметр кабеля по	300 мм
Диаметр кабеля с	1 мм
Длина	55 мм
Исполнение	Форма карточки
Маркировка	Нет( без)
Материал	Пластик
С текстовым полем	Да
Способ монтажа	Стяжка
Цвет	Белый
Ширина	55 мм
Вес, г	2
Витая пара ParLan U/UTP Cat 5e 4х2х0.52 PVC/PE 100012 – 305 м.
Основные характеристики:
Глубина: 1000 мм.
Ширина: 7 мм.
Высота: 7 мм.
Длина: 305 м.
Вес: 0.049
Марка: ParLan U/UTP
Категория: Cat.5e
Сечение ТПЖ: 0.52 мм²
Тип изделия: Витая пара
Диаметр жилы: 0.52 мм
Количество жил: 8
Конструкция жилы: Однопроволочная
Материал изоляции: Полиэтилен
Материал проводника: Медь
Ремешок-хомут КМП бел. 290x4.8 (100шт)– 1 упаков.
Основные характеристики:
Ширина: 4.8 мм
Длина: 290 мм
Цвет: Белый
Тип изделия: Стяжка кабельная
Материал изделия: Нейлон
Количество в упаковке: 100 шт
Место поставки Товара: РФ, город Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер «А»

Общий срок поставки Товара:  14 календарных дней
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