Приложение № 1

к запросу АО «ЧиркейГЭСстрой»

от_________№____________

Технические требования

ОКПД 2 77.39.19.129 «Аренда шпунтового ограждения Ларсена Л5-УМ для объекта строительства Федоровского подпорного гидроузла».

- НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)

  - Аренда шпунтового ограждения Ларсена Л5-УМ для объекта строительства Федоровского подпорного гидроузла.

- ЗАКАЗЧИК (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА)

АО «ЧиркейГЭСстрой».

Место нахождения / Почтовый адрес: Ставропольский край, Г.О. город-курорт Железноводск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, дом 2Н

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Целью закупки является аренда шпунтового ограждения Ларсена Л5-УМ для объекта строительства Федоровского подпорного гидроузла.

- ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

  - Продукция (товар, работа, услуга) должна соответствовать требованиям, установленным в настоящих Технических требованиях.

  - Шпунт Л5-УМ должен быть пригоден к эксплуатации по назначению на весь период, сохранять несущую способность и ограждающую функцию (восприятие горизонтального давления грунта и/или воды, предотвращение выноса грунта и фильтрации).

  - Шпунт должен выдерживать технологические нагрузки при погружении (забивка/вибропогружение/вдавливание) без остаточных деформаций, превышающих допустимые, и без повреждения замков.

  - Перечень, объем и технические характеристики закупаемой Продукции приведены в таблице 1.

  - Объемы поставки продукции, приведенные в таблице 1, являются ориентировочными и приведены для возможности формирования общей стоимости предложения, и могут быть изменены Заказчиком в рамках предельной цены договора.

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Тип, серия, иные характеристики продукции | ГОСТ, ТУ [при наличии] | Ед. изм. | Кол-во | Заполняется поставщиком в ТКП |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Цена за единицу, руб. без НДС | Итоговая стоимость позиции (руб. без НДС) |
| 1 | Аренда Шпунта Ларсена Л5-УМ | h=12пм в количестве 707шт | - | месяц | 6 |  |  |

- СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Начало аренды – с даты, подписания Акт приема-передачи движимого имущества.

  - Окончание аренды – в течение 6 месяцев с даты подписания Акт приема движимого имущества.

- УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)

  - Место поставки/выполнения работ: РФ, Краснодарский край, Абинский район, х.Екатериновский.

  - Указанный в таблице 1 объем не подлежит обязательной выборке. Заказчик вправе производить выборку в объемах в соответствии с собственными потребностями.

  - Требования к гарантии: шпунт Л5-УМ должен быть пригоден к эксплуатации по назначению на весь период, сохранять несущую способность и ограждающую функцию.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ

  - Цена за единицу Продукции включает в себя все налоги, сборы и расходы, транспортные расходы и стоимость прочих услуг и расходов, связанных с поставкой Продукции.

  - Лицо, подавшее предложение в рамках упрощенной закупки, в дополнение к согласию (декларации) на поставку продукции на условиях, указанных в рамках настоящих ТТ, должно предоставить в составе предложения спецификацию поставляемой Продукции в соответствии с таблицей № 1. В случае победы величина предложенных единичных расценок будет закреплена в Договоре.