ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 28.15.24.114 Поставка редукторов червячных для Новосибирской ГЭС

(Лот №…)

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции:

ОКПД2 28.15.24.114 Поставка редукторов червячных для Новосибирской ГЭС (Далее – продукция).

#### Цель использования закупаемой продукции:

Исполнение обязательств:

- по лоту №0062-ЭКСП-ПРОД-2027-НовосибГЭС «Услуги по эксплуатации подъёмных сооружений филиала ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС», планирующийся к заключению между заключенный между филиалом ПАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС» и АО «Гидроремонт-ВКК».

# Требования к продукции

#### Требования к объёмам и срокам поставки

### Перечень и объём закупаемой продукции

# Таблица 1.1. Перечень и объём закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Редуктор по чертежу ч. Р46 000 (Aw=300 мм., i=24,5) | шт. | 2 |

### Требования к срокам поставки

# Таблица 1.2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОКПД2 28.15.24.114 Поставка редукторов червячных для Новосибирской ГЭС | Дата подписания договора | В течение 120 рабочих дней с даты подписания Договора |

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиции № 1 Таблицы 1.1): ОКПД2 28.15.24.114 Поставка редукторов червячных для Новосибирской ГЭС.

| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  |
|  | Редуктор червячный | В соответствии с нормативным документом | чертеж Р46 000 | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |
|  |  | Межосевое расстояние (A) | 300 мм. |  |  |  |
|  |  | Передаточное число (i) | 24,5 |  |  |  |
| 2. | Требования к разработке и согласованию рабочей документации |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Поставщик обязан перед изготовлением продукции, направить на объект (Новосибирская ГЭС) специалистов для выполнения замеров габаритных размеров редукторов и выяснения всех необходимых нюансов для последующей разработки и согласования с Покупателем (АО «Гидроремонт-ВКК») и собственником оборудования (Новосибирская ГЭС) конструкторской документации (чертежи, спецификации и другое). При этом все командировочные и другие расходы (проезд, суточные, питание, проживание и другое) оплачиваются за счет Поставщика продукции. |  |  |  |  |  |
| 3. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Место поставки | Производственный участок АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новосибирск, 630056, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Новоморская, д. 4/1. |  |  |  |  |
| 3.2 | Приемка продукции | Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |  |  |  |  |
| 3.3 | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта. |  |  |  |  |  |
| 4. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Сроки гарантии | - На Продукцию устанавливается гарантийный срок, не менее 36 (тридцати шести) месяцев, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) Продукции. |  |  |  |  |
| 5. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз. • Сертификат качества в 1 экз.; • Технический паспорт на русском языке в 1 экз.; • Инструкция по эксплуатации (монтажу и т.п.) на русском языке в 1 экз.; • Упаковочный лист на Продукцию (каждую партию отгруженной Продукции) 1 экз.; • Сертификат о происхождении Продукции в 1 экз.; • иные документы (Сертификат соответствия, Сертификат безопасности, Сертификат пожаробезопасности, Сертификат радиологической безопасности, Санитарный сертификат, Лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой Продукции; • Обязательные первичные документы: - Товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 1 экз. или Транспортную накладную ((для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) по форме согласно Приложению 4 к Правилам перевозки грузов автомобильным транспортом (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.12.2020 № 2200); - Товарную накладную по форме ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД) с обязательным указанием номера и даты Заявки-Спецификации. |  |  |  |  |
| 6. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме, приведённой в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

- Приложения

- Приложение: чертеж Р46 000.