Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2 27.12.10.140 Предохранители для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции:	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции:	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции	4

2.2.	Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции……………………………………………………………….5

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)…………………………………………………………………………………..7

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ТОиР | Техническое обслуживание и ремонт |
| --- | --- |
| ЭСК г. Лабытнанги | Электросетевой комплекс г. Лабытнанги |
| Аналогичная продукция | Это продукция, которая по своим техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в настоящей документации |
| ТТ | технические требования |

Наименование закупаемой продукции:

Предохранители для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги»

Цель использования закупаемой продукции:

Выполнение работ на объектах электростанции и электросетевого комплекса филиала ПЭС "Лабытнанги".

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Тип, марка | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Предохранитель | ПТ-1.1-10-5-12,5-УХЛЗ | шт | 6 |
| 2. | Предохранитель | ПТ-1.1-6-5-20-УЗ | шт | 9 |
| 3. | Предохранитель | ПТ-1.1-6-8-20 УЗ | шт | 18 |
| 4. | Предохранитель | G20/0.10A/F | шт | 50 |
| 5. | Предохранитель | G 20/0.20A/F | шт | 50 |
| 6. | Предохранитель | G 20/0.50A/F | шт | 50 |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Предохранители | С даты подписания договора. | Не позднее 45 дней с даты подписания договора. |

Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Предохранители

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика* | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием / указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  | Согласие с требованием |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.

Цена предлагаемой Продукции должна быть указана с учетом затрат на транспортировку, упаковку, маркировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Форма коммерческого предложения

| № п/п | Наименование предлагаемой продукции (товары, работы, услуги) | Страна происхождения товара | Производитель продукции | Наименование реестра и номер реестровой записи(если применимо) | Ед. изм. | Количество | Цена одной единицы продукции, руб. без НДС | Итоговая стоимость позиции, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Итого без НДС: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Кроме того, НДС: ___% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого с НДС: |  |  |

# _________________________________                         _________________                ____________________________________________________

(должность подписавшего)	 (подпись)	                      (И.О. Фамилия)

- Приложения

Приложение №1:

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Наименование продукции: Предохранители.

| № п/п | № позиции Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» | Наименование продукции | Требования заказчика * |  |  | Предложения участника** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Место поставки | Наименование продукции | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики | Место поставки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Позиция 1 | Предохранитель |  | ПТ-1.1-10-5-12,5-УХЛЗ | 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62. |  |  |  |  |
| 2. | Позиция 2 | Предохранитель |  | ПТ-1.1-6-5-20-УЗ | 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62. |  |  |  |  |
| 3. | Позиция 3 | Предохранитель |  | ПТ-1.1-6-8-20 УЗ | 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62. |  |  |  |  |
| 4. | Позиция 4 | Предохранитель |  | G20/0.10A/F | 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62. |  |  |  |  |
| 5. | Позиция 5 | Предохранитель |  | G 20/0.20A/F | 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62. |  |  |  |  |
| 6. | Позиция 6 | Предохранитель |  | G 20/0.50A/F | 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62. |  |  |  |  |