Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2: 26.51.20.110 Поставка радиолокационной станции для Кубанского филиала

Лот № 1028-ТПиР БЕЗОП ДОХ-2026-ГРВКК-КубФ

- СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Общие сведения | 3 |
| --- | --- |
| 1.1. Наименование закупаемой продукции | 3 |
| 1.2. Цель использования закупаемой продукции. | 3 |
| 2. Требования к продукции. | 3 |
| 2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции | 3 |
| Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции | 3 |
| 2.1.2 Требования к срокам поставки продукции | 3 |
| Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции | 3 |
| 2.2 Требование к качеству продукции | 3 |
| Таблица 3. Требования к продукции | 4 |
| 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки | 8 |

- 1. Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции.

ОКПД 2: 26.51.20.110 Поставка радиолокационной станции для Кубанского филиала.

  - Цель использования закупаемой продукции.

- Исполнение обязательств по договору № 1190-4593-2026 от 03.09.2026 «Строительно-монтажные работы по модернизации систем: охранной телевизионной, охранной сигнализации, охранного освещения, электропитания, контроля и управления доступом, инженерных средств защиты, оповещения на г/у на р.Большой Зеленчук Зеленчукской ГЭС-ГАЭС», заключенного между Филиала ПАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал и АО «Гидроремонт-ВКК».

- 2. Требования к продукции.

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Приемо-передающее устройство MRS-1000 | - шт | - 1 |
| 2. | - Блок сопряжения | - шт | - 1 |
| 3. | - Тепловизионно-оптический модуль | - шт | - 1 |
| 4. | - Сервер архивации, высота 4U | - шт | - 1 |
| 5. | - АРМ оператора, десктоп, 2 монитора, клавиатура, манипулятор "мышь" | - шт | - 1 |

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Услуга шефналадки оборудования | усл. ед. | 1 |

- 2.1.2. Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции/ партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | - ОКПД 2: 26.51.20.110 Поставка радиолокационной станции для Кубанского филиала | С даты подписания договора | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |
| 2. | Услуга шефналадки оборудования | Не позднее 10 календарных дней с даты направления заявки | Не позднее 45 календарных дней с даты направления заявки |

2.2 Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям. |  |
| 1.1 | - Приемо-передающее устройство MRS-1000 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Марка | MRS-1000 |  |  |  |
| 1.1.2 | Диапозон рабочих частот, МГц | 9300-9500 |  |  |  |
| 1.1.3 | Режим сканирования антены | Круговой |  |  |  |
| 1.1.4 | Максимальная дальность обнаружения человека, км | 2,9 |  |  |  |
| 1.1.5 | Максимальная дальность обнаружения транспорта, км | 6,1 |  |  |  |
| 1.1.6 | Напряжение сети, В | 17-27 |  |  |  |
| 1.1.7 | Размер пикселя, мкм | 17 |  |  |  |
| 1.1.8 | Диапазон рабочих температур, ⁰С | от -40 до +35 |  |  |  |
| 1.2 | Блок сопряжения |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Марка | ЖНКЮ.468353.050 |  |  |  |
| 1.2.2 | Количество сетевых портов типа RJ-45 Ethernet- коммутатора, шт | 5 |  |  |  |
| 1.2.3 | Тип коннектора | SC, одномодовый |  |  |  |
| 1.2.4 | Длина волны RX/TX, нм | 1310/1550 |  |  |  |
| 1.2.5 | Расстояние передачи данных, км | 3 |  |  |  |
| 1.2.6 | Напряжение переменного тока, В | 198 – 253 |  |  |  |
| 1.2.7 | Потребляемая мощность, кВт | 1,1 |  |  |  |
| 1.2.8 | Степень защиты | IР54 |  |  |  |
| 1.3 | - Тепловизионно-оптический модуль |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Марка | РТР-100Ф |  |  |  |
| 1.3.2 | Чувствительность | 40mK |  |  |  |
| 1.3.3 | Фокусное расстояние объектива, мм | 100 |  |  |  |
| 1.3.4 | Светосила объектива | F1.0 |  |  |  |
| 1.3.5 | Разрешение матрицы | 1/1.8 |  |  |  |
| 1.3.6 | Разрешение изображения | 1920х1080 |  |  |  |
| 1.3.7 | Оптический зум | 40x |  |  |  |
| 1.3.8 | Угол поворота по горизонтали | 360° |  |  |  |
| 1.3.9 | Угол поворота по вертикали | 90° |  |  |  |
| 1.3.10 | Диапазон рабочих температур, ⁰С | от -50 до +60 |  |  |  |
| 1.4 | Сервер архивации, высота 4U |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Марка | ЖНКЮ.468366.016 ПС |  |  |  |
| 1.4.2 | Процессор | INTEL Core i5 |  |  |  |
| 1.4.3 | Видеокарта | GeForce GTX 1050 |  |  |  |
| 1.4.4 | Оперативная память, ГБ | 8 |  |  |  |
| 1.4.5 | Емкость накопителя SSD, ГБ | 238 |  |  |  |
| 1.4.6 | Емкость жесткого диска, ТБ | 5,4 |  |  |  |
| 1.4.7 | Напряжение питания от сети переменного тока частотой 50 Гц, В | 198 – 242 |  |  |  |
| 1.5 | АРМ оператора |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Марка | ЖНКЮ.468366.013 ПС |  |  |  |
| 1.5.2 | Процессор | INTEL Core i5 |  |  |  |
| 1.5.3 | Видеокарта | GeForce GTX 1050 |  |  |  |
| 1.5.4 | Оперативная память, ГБ | 8 |  |  |  |
| 1.5.5 | Емкость накопителя SSD | 240 |  |  |  |
| 1.5.6 | Емкость жесткого диска, ТБ | 2 |  |  |  |
| 1.5.7 | Напряжение питания от сети переменного тока частотой 50 Гц, В | 198 – 242 |  |  |  |
| 1.5.8 | В комплекте | 2 монитора |  |  |  |
|  |  | клавиатура |  |  |  |
|  |  | манипулятор "мышь" |  |  |  |
|  |  | десктоп |  |  |  |
| 2. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
| 2.1 | Гарантия, | На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 месяцам, с даты ввода продукции в эксплуатацию, но не более 48 месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). |  |  |  |
| 2.2 | Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |  |  |  |
| 2.3 | Требования к шефналадке |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Стоимость сопутствующих услуг по шеф-наладке должна быть включена в стоимость оборудования. |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Место оказания услуг по шеф-наладке |  | Россия, Карачаево-Черкесская Республика, р.Большой Зеленчук Зеленчукской ГЭС-ГАЭС |  |  |
| 2.3.3 | Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов |  | При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479. "Правила противопожарного режима в Российской Федерации"; - СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях»; - Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте (Приказ от 16 ноября 2020 года №782н); - Приказ Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 года N 903н об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок; - Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 833н "Об утверждении 4Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2020 N 61413); - Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2020 N 61411); - Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденными приказом Минтруда РФ от 28.10.2020 № 753н; - Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, утвержденными приказом Минтруда РФ от 11 декабря 2020 г. № 884н; - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными приказом Минтруда РФ 15.12.2020 № 903н; - Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утвержденными приказом Минтруда от 27.11.2020 № 833н. |  |  |
| 2.3.4 | Требование к порядку оказания услуг |  | Шеф-наладочные услуги включают в себя: - Техническое сопровождение на этапе наладки и пуска в эксплуатацию оборудования; - Осмотр, проверка и контроль подключения оборудования; - Проверки, при необходимости настройка рабочих параметров оборудования согласно проектной и конструкторской документации; - Устранение замечаний Заказчика; - Инструктаж персонала Заказчика по технике безопасности с безопасными методами обслуживания, параметрирования и эксплуатации оборудования. По завершению оказания услуг оборудование должно быть полностью готово к последующему вводу в эксплуатацию без дополнительных затрат со стороны Заказчика. Оказание услуг подтверждается подписанием Сторонами Акта оказания услуг (с нулевой ценой). |  |  |
| 2.3.5 | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя |  | Допуск персонала Исполнителя для оказания услуг осуществляется в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. приказом ОАО «РусГидро» №300 от 28.04.2023г.)» с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. |  |  |
| 2.3.6 | Требование к информационной безопасности |  | При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов. |  |  |
| 2.3.7 | Требования к персоналу Исполнителя оказывающего услугу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса |  | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.11.2022 N 2011 "Об утверждении Правил проверки субъектом топливно-энергетического комплекса сведений, указанных в статье 10 Федерального закона "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", в отношении физических лиц, выполняющих работу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, по трудовым договорам или гражданско-правовым договорам, заключенным с субъектом топливно-энергетического комплекса, и перечня сведений, указанных в статье 10 Федерального закона "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", представляемых физическими лицами, выполняющими работу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, по трудовым договорам или гражданско-правовым договорам, заключенным с субъектом топливно-энергетического комплекса. |  |  |
| 2.3.8 | Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг |  | До начала оказания услуг в рамках исполнения договора после его заключения исполнитель предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ и копий протокола по электробезопасности. При передаче персональных данных Поставщик обязуется передать Покупателю согласие данных лиц на обработку и передачу их персональных данных. |  |  |
| 2.3.9 | Результат оказания услуг |  | Услуги шеф-инженера (шеф-наладчика) считаются выполненными с момента подписания акта сдачи-приемки услуг. |  |  |
| 2.3.10 | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг |  | Исполнитель передает заказчику акт сдачи-приемки услуг в двух экземплярах. |  |  |
| 2.3.11 | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя на услуги по шеф-наладке |  | Гарантийный срок на результат услуг по шеф-наладке должен составлять 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки услуг, но не более 48 (сорока восьми) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). Установленный в отношении Продукции Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Продукции. |  |  |
| 3. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
| 3.1 | Технический паспорт на русском языке | 1 экземпляра |  |  |  |
| 3.2 | Сертификат страны происхождения (РФ) | 1 экземпляра |  |  |  |
| 3.3 | Упаковочный лист на продукцию | 1 экземпляра |  |  |  |
| 3.4 | иные документы предусмотренные п 3.3 договора | 2 экземпляра |  |  |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
| 4.1 | Место поставки | 357007, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, с. Кочубеевское, АВТОДОРОГА «КАВКАЗ» 246КМ+1200М(СПРАВА). |  |  |  |
| 4.2 | Условия поставки за счет средств Поставщика |  |  |  |  |
| 4.3 | Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении |  |  |  |  |
| 4.4 | Доставка оборудования должна соответствовать установленным требованиям. Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ Р 51908-2002 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и транспортирования». Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. |  |  |  |  |
| 5. | Прочие требования |  |  |  |  |
| 5.1. | Страна происхождения товара | Россия |  |  |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

3.1.В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.