- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- ОКПД2 27.32.13.111 Поставка силового кабеля для выполнения работ на Партизанской ГРЭС

- Поставка кабеля для Партизанской ГРЭС

(Лот №1111-ТПиР БЕЗОП ДОХ-2026-ГРВКК-СШФ-Стор)

#### 1.	Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 27.32.13.111 Поставка силового кабеля для выполнения работ на Партизанской ГРЭС

(далее – продукция).

#### Цель использования закупаемой продукции

Исполнение доходного договора:№ 1520-51-2023 от 28.04.2023 работы по строительству временных и проектных инженерно-технических средств охраны (ИТСО) для реализации проекта «Расширение Партизанской ГРЭС», заключенный между АО «Гидроремонт-ВКК» и АО УК «ГидроОГК».

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ВВГнг(А)-хл-0.66 5х4 | м | 600 |

### Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. | - ОКПД2 27.32.13.111 Поставка силового кабеля для выполнения работ на Партизанской ГРЭС - Поставка кабеля для Партизанской ГРЭС | С даты подписания договора | В течение 30 календарных дней с даты подписания Договора |

Таблица 2.4. Требования к продукции

| Наименование продукции (позиции № 1.1. Таблицы 2.1): ОКПД2 27.32.13.111 Поставка силового кабеля для выполнения работ на Партизанской ГРЭС Поставка кабеля для Партизанской ГРЭС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции |  | Требование заказчика | Соответствие стандартам |
| 1.1 | ВВГнг(А)-хл-0.66 5х4 |  | Сечение жилы | 4 |
|  |  |  | Материал жилы | Медь |
|  |  |  | Экранированный | Нет |
|  |  |  | Тип исполнения кабельного изделия | ВВГнг(А)-хл |
|  |  |  | Количество жил | 5 |
| 2.1 | Место поставки | 692860, Российская Федерация, Приморский край, г. Партизанск, улица Свердлова, 2, площадка Партизанской ГРЭС Производственный участок АО «Гидроремонт-ВКК» на Партизанской ГРЭС. |  |  |
| 2.2 | Приемка продукции | Осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00. |  |  |
| 2.3 | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта по тел. 8-962-845-49-60 |  |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| 3.1 | Сроки гарантии | Не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД) |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта;руководства по эксплуатации со штампом отдела технического контроля (ОТК) изготовителя.; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз., транспортную накладную |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |
| 5.1 | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя |  |  |  |