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Технические требования на поставку МТР
«ОКПД2 27.90.33.110 Поставка запасных частей для турбогенератора под ремонтную программу Якутской теплоэлектроцентрали»
Лот № 30701-РЕМ ПРОД-2027-ЯЭ
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	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество
	Код по ОКПД2
	Применение законодательства о национальном режиме

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Кольцо бандажное 8ВЖ.216.086 для турбогенератора
	шт
	2
	27.90.33.110
	Установлен режим преимущества в отношении товаров российского происхождения

	
	Итого:
	х
	2
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	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1
	Запасные части к турбогенератору
	С даты подписания договора
	До 31.03.2027г.
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Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Запасные части к турбогенератору
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям.
	Согласие с требованием
	
	

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	-//-
	-//-
	-//-

	     2.1.
	Место поставки
	677000, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Федора Попова, д. 3
	Согласие с требованием
	
	

	2.2.
	Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение 
	ГОСТ 15846-2002
Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера
	Согласие с требованием
	
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	
	

	3.1
	Гарантия срок эксплуатации
	Соответствие качества продукции требованиям нормативно-технической документации, согласно сроков завода-изготовителя, но не менее 24 месяцев с момента получения продукции на складе Покупателя.
	Согласие с требованием
	
	

	3.2.
	Период изготовления
	Продукция должна быть новой (период изготовления - не ранее 2026 года), ранее не использованной.
	
	
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	
	

	4.1
	Документы
	Наличие: сертификат соответствия таможенного союза ТР ТС 032/2013 на продукцию, технический паспорт,  чертеж, руководство по эксплуатации на русском языке.
	Согласие с требованием
	
	



Приложение №1 к Техническим требованиям
Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)
Наименование продукции: Запасные части к турбогенератору
	№ п/п
	Наименование продукции*
	Требования заказчика
	Предложения участника

	
	
	Артикул
	Технические и функциональные характеристики
(параметры эквивалентности)
	Наименование продукции
	Артикул
	Технические и функциональные характеристики

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Кольцо бандажное 8ВЖ.216.086 для турбогенератора
	
	Материал изготовления: алюминиевая штамповка, Применяемость: турбогенераторы Т-6-2, двигатели серии СТД(П) 6300-12500
	
	
	



Примечание: В случае, если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять актуализированный ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.
* Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности.
Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
