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[bookmark: _Toc101252909]
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по техническому обслуживанию систем наружного видеонаблюдения и терминалов связи с экстренными оперативными службами

1. [bookmark: _GoBack]Основные термины, определения и сокращения
1.1. ЦОХД – центр обработки и хранения данных, созданный ПАО «Ростелеком».
1.2. ТКУ – требования к качеству оказываемых услуг (иное наименование – SLA - Service Level Agreement), устанавливаемые между Исполнителем и Заказчиком, выполнение которых гарантирует Исполнитель в ходе оказания услуг в соответствии с настоящим Техническим заданием 
1.3. СПД – сеть передачи данных, созданная заказчиком.
1.4. АВР – аварийно-восстановительные работы.
1.5. Видеоинформация – исходные данные, получаемые с источников формирования видеоизображений, с определенными параметрами (п. 8.6 Порядка оказания услуг).
1.6. Источник формирования видеоизображения – видеокамера., состоящая из нескольких типов камер:
1.7. Камера ДВН – камера дворового видеонаблюдения: Видеокамеры №1;
1.8. Камера ГРЗ – камера видеонаблюдения за государственными регистрационными знаками системы распознавания государственных регистрационных знаков, установленная на стороне Заказчика: Видеокамеры № 2;
1.9. Камера ПВН – камера подъездного видеонаблюдения: Видеокамеры № 3 с возможностью вызова Оператора Системы 112.
1.10. Архив видеоизображений – хранилище видеоизображений, предназначенных для доступа к записям с Источников формирования видеоизображения.
1.11. УД – узел доступа ПАО «Ростелеком».
1.12. Единица услуги – работоспособность ПЭС и оборудования видеонаблюдения с последующей передачей аудио/видео информации до УД заказчика.
1.13. Тип источника формирования видеоизображения – видеокамера с определенными характеристиками (п. 8.6 Порядка оказания услуг).
1.14. Объект формирования видеоизображения – объект капитального строительства, на котором монтирован источник формирования видеоизображения.
1.15. Битрейт – скорость передачи информации, выраженной в отношении объема передаваемой информации к единице времени.
1.16. Система 112 - система обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Сахалинской области.
1.17. АВР – аварийно-восстановительные работы.
1.18. ПЭС – пункт экстренной связи с системой-112, состоящий из вызывной панели с камерой и обзорной камеры, передающий аудио и видеоинформацию в Центр обработки вызовов системы-112.
1.19. Место установки ПЭС – стена здания, либо опора, на которой смонтирован ПЭС.
1.20. СВН – система видеонаблюдения (ДВН, ГРЗ, ПВН).
1.21. СТП – служба технической поддержки.

2. Общие сведения
Настоящее техническое задание описывает процесс предоставления услуг по техническому обслуживанию оборудования, кабелей связи и силовых кабелей оконечного оборудования:
- системы наружного видеонаблюдения с жилых домов и придомовых территорий с функцией распознавания лиц и государственного регистрационного знака транспортных средств на территории Сахалинской области;
	- системы по передаче видеоизображений и аудиоданных с видеокамер терминалов связи с системой-112 и ЦОХД (далее – система ПЭС). 
В рамках технического обслуживания СВН и системы ПЭС осуществляется обслуживание следующих элементов систем:
Обслуживание СВН:
- коммутаторы доступа;
- линии связи от узлов доступа ПАО «Ростелеком» до коммутаторов доступа и от коммутаторов доступа до оконечного оборудования;
- оконечное оборудование (камеры ПВН, ДВН и ГРЗ).
Обслуживание системы ПЭС:
- линии связи (оптические, либо медные кабели) от узлов доступа ПАО «Ростелеком» до оконечного оборудования;
- оборудование беспроводной высокоскоростной передачи данных;
- силовые кабели;
- обзорные камеры видеонаблюдения;
- терминалы связи, их опоры и иные удерживающие элементы.

2.1. [bookmark: _Toc101252911]Цель оказания Услуг
Техническое обслуживание оборудования направлено на обеспечение бесперебойной, безаварийной и безопасной работы систем ПЭС и СВН с зоной ответственности от УД ПАО «Ростелеком» до оконечного оборудования включительно, своевременного выявления и устранения аварийных ситуаций, а также иных негативных факторов, способных привести к аварии. 

2.2. [bookmark: _Toc101252913] Задачи услуги по техническому обслуживанию оборудования
Задачами технического обслуживания оборудования являются:
· выполнение перечня работ с заданной периодичностью;
· проведение аварийно-восстановительных работ, в случае выявления неработоспособности оборудования;
· исполнение заявок, поступающих от Заказчика, в том числе по корректировке сцен обзора видеоизображения с камер видеонаблюдения и установка табличек для граждан в местах работы СВН; 
· непрерывный (круглосуточный) режим функционирования всего оборудования в рамках оказываемой услуги, в том числе наличие бесперебойной сетевой связности между оконечных оборудованием и УД ПАО «Ростелеком».

2.3. [bookmark: _Toc101252914] Места оказания услуг
[bookmark: _Toc101252915]В соответствии с адресным планом (Приложения № 1-3).
2.4. Исходные данные
[bookmark: _Ref466387040]Технические характеристики оборудования приведены в Таблицах 1-4. 

Таблица 1. Технические характеристики пунктов экстренной связи
	Характеристика
	ПЭС настенный 
с дополнительной камерой. Исполнение настенное
	ПЭС настенный 
с дополнительной камерой. Исполнение для крепления на опоре.

	Исполнение
	настенное
	настенное для крепления 
на опоре

	Габариты 
	850х250х110
	850х250х110

	Рабочая температура
	от -40 до +50
	от -40 до +50

	Степень защиты
	IP 65
	IP 65

	Вызывная панель
	Выполнена одним моноблоком совмещено 
с кнопкой вызова, видеокамерой, подсветкой, микрофоном и динамиком. Имеется подсветка кнопки вызова. 
	Выполнена одним моноблоком совмещено 
с кнопкой вызова, видеокамерой, подсветкой, микрофоном и динамиком. Имеется подсветка кнопки вызова. 

	Обзорная IP видеокамера
	купольная для монтажа 
на опоре
	купольная для монтажа 
на опоре

	
	матрица 1/2,8" CMOS, разрешение 2 Mp, моторизованный объектив: 2.7-8.1мм, 3x кратное оптическое увеличение, 
ИК-подсветка до 15 м.
	матрица 1/2,8" CMOS, разрешение 2 Mp, моторизованный объектив: 2.7-8.1мм, 3x кратное оптическое увеличение, 
ИК-подсветка до 15 м.

	Дополнительная 
светодиодная подсветка
	да
	да

	Питание, В (Гц)
	220 (50)
	220 (50)

	Энергопотребление 
не более, Вт
	60
	60



Таблица 2. Количественный состав оборудования СВН и ПЭС
	Город
	Состав

	Южно-Сахалинск
	Камера подъездного видеонаблюдения – 2 198 шт.
Камера дворового видеонаблюдения – 1 358 шт.
Камера распознавания ГРЗ – 201 шт.
ПЭС – 100 шт.

	Корсаков
	Камера подъездного видеонаблюдения – 74 шт.
Камера дворового видеонаблюдения – 85 шт.
Камера распознавания ГРЗ – 9 шт.

	Холмск
	Камера подъездного видеонаблюдения – 135 шт.
Камера дворового видеонаблюдения – 107 шт.
Камера распознавания ГРЗ – 2 шт.



Таблица 3. Перечень обслуживаемых камер видеонаблюдения

	Тип камеры
	Производитель
	Модель

	ДВН
	Dahua
	DH-IPC-HFW2231TP-ZS

	ДВН
	Dahua
	IPC-HFW5241E-ZE

	ДВН
	Dahua
	DH-IPC-HFW5431EP-ZE

	ДВН
	Dahua
	DH-IPC-HFW82541E-ZHE

	ДВН
	Uniview
	IPC262ER9-DUZIT-A

	ДВН
	Dahua
	DH-IPC-HFW2231TP-VFS

	ДВН
	Dahua
	DH-IPC-HFW82541E-Z12E

	ДВН
	Dahua
	DH-IPC-HFW5231EP-Z12E

	ДВН
	Dahua
	DH-IPC-HFW5231EP-ZE-27135

	ДВН
	Hikvision
	DS-2CD5A26G0-IZHS

	ДВН
	Hikvision
	iDS-2CD7A26G0-IZHS

	ДВН
	Hikvision
	DS-2DE2A404IW-DE3

	ПВН
	Dahua
	DH-VTO2101E-P

	ПВН
	Dahua
	VTO2101X-PW

	ПВН
	Beward
	DSN85017P-FC1

	ПВН
	Hikvision
	DS-2DE4225IW-DE

	ГРЗ
	Dahua
	DH-IPC-HFW5231EP-Z12E

	ГРЗ
	Uniview
	IPC252ERA-X22DUP

	ГРЗ
	Dahua
	DH-IPC-HFW82541EP-Z12E

	ГРЗ
	Dahua
	DH-IPC-HFW82541E-Z12E

	ГРЗ
	Dahua
	DH-SD59232XA-HNR

	ГРЗ
	Hikvision
	DS-2DY3220IW-DE

	ГРЗ
	Dahua
	DH-SD50225U-HNI

	ГРЗ
	Dahua
	DH-SD59225U-HNI

	ГРЗ
	Hikvision
	DS-2DE4225IW-DE



Таблица 4. Перечень обслуживаемых коммутаторов СВН

	Производитель
	Модель

	Dahua
	DH-IPC-HFW2231TP-ZS

	Dahua
	DH-IPC-HFW5231EP-ZE-27135

	Dahua
	DH-IPC-HFW2231TP-VFS

	Dahua
	DH-IPC-HFW5431EP-ZE

	Dahua
	IPC-HFW5241E-ZE

	Dahua
	DH-IPC-HFW82541E-ZHE

	UNV
	IPC262ER9-DUZIT-A

	Dahua
	DH-IPC-HFW5231EP-Z12E

	Dahua
	DH-IPC-HFW82541E-Z12E

	UNV
	IPC252ERA-X22DUP

	Dahua
	DH-VTO2101E-P/IP Villa Outdoor Staton

	TFortis
	PSW-2G+

	TFortis
	PSW-1G4F

	TFortis
	PSW-2G8F+



2.5. Обеспечение материалами и оборудованием 
Исполнитель в рамках обслуживания обязуется за свой счёт приобретать кабельную продукцию, узлы крепления, распределительные коробки, poe-инжекторы и другие расходные материалы.
В зоне ответственности Заказчика находится обеспечение активным оборудованием и их комплектующими, информационными табличками, ПЭС в сборе.
[bookmark: _Toc101252916]3. Условия оказания услуг
Услуги технического обслуживания осуществляются в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Ответственность за соблюдение законодательства, техники безопасности, охраны труда, проведения работ на высоте, пожарной безопасности и санитарно-гигиенического режима возлагается на Исполнителя.
Для проверки предоставленных Исполнителем результатов оказания услуг, Заказчик вправе привлекать экспертов и экспертные организации за свой счёт.
В случае, если действия (или бездействие) Исполнителя привели к прерыванию в работе, ухудшению характеристик оборудования, либо его надежности и/или долговечности, Исполнитель гарантирует возмещение Заказчику причиненного ущерба, в том числе полную рыночную стоимость оборудования.
[bookmark: _Toc101252917]3.1. Требования к Исполнителю
[bookmark: _Hlk160550905]3.1.1. Соответствие Исполнителя критериям отнесения к Субъектам МСП, установленным ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации/ к физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
Исполнитель гарантирует устранение дефектов, выявленных в процессе оказания услуг за свой счёт.
Исполнитель гарантирует возмещение ущерба, причиненного имуществу Заказчика, при оказании услуг, в случае его причинения.
Исполнитель обязуется не разглашать третьим лицам сведения, ставшие ему известными в ходе оказания услуг.
По окончании этапа (месяца) Исполнитель в течение 2 дней обязуется предоставить Отчет об оказанной услуге (Приложение №6), Отчет по выполнению регулярного технического обслуживания (Приложение №7), Отчет по техническому обслуживанию в результате выявленной неисправности (Приложение №7).
Все производимые работы должны быть исполнены в строгом соответствии с действующими на территории Российской Федерации ГОСТами и СНИПами:
· ГОСТ Р 51558-2008 “Системы охранные телевизионные. Общие технические требования и методы испытаний.”
· ГОСТ Р 55062-2012 “Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования.”
· ГОСТ Р 56902-2016 “Системы охранные телевизионные. Руководство по проектированию, монтажу и эксплуатации.”
· ГОСТ Р 50571.16-2019 “Электроустановки низковольтные. Часть 7. Требования к специальным установкам или помещениям. Глава 740. Электроустановки для видеонаблюдения.”
· ГОСТ Р 51558-2008 “Системы охранные телевизионные. Общие технические требования и методы испытания.”
· ГОСТ Р 51558-2000 “Системы охранные телевизионные. Методы испытаний.”
· СНиП 3.05.06-85 “Электротехнические устройства. Правила монтажа.”
· СНиП 21-01-97 “Пожарная безопасность зданий и сооружений.”
· (При монтаже систем видеонаблюдения важно соблюдать требования пожарной безопасности.)
· СНиП 2.04.05-91 “Отопление, вентиляция и кондиционирование.”
· (Учитывается при установке оборудования в помещениях.)
· СНиП 3.01.01-85 “Организация строительного производства.”
· РД 78.36.002-99 “Технические требования на проектирование, монтаж и эксплуатацию систем охранной сигнализации и видеонаблюдения.”
· СП 78.13330.2012 “Техническая эксплуатация зданий и сооружений.”
· (Актуализированная редакция СНиП 3.01.01-85.).
Исполнитель предоставляет Заказчику возможность осуществлять контроль качества оказываемых услуг за любой интервал времени на постоянной основе. 
В случае обнаружения каких-либо недостатков, нарушений, низкого качества оказания услуг, несоблюдения сроков выполнения услуг, ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств Заказчик направляет Исполнителю требование об устранении и/или исправлении обнаруженных недостатков с указанием сроков их устранения и/или исправления.
Исполнитель обеспечивает непрерывный (круглосуточный) режим функционирования всего оборудования в рамках оказываемой услуги в зоне своей ответственности, а также оперативный (в режиме реального времени).
Время реакции Исполнителя на заявку Заказчика, поступившей в рабочие дни с 09:00 до 18:00 (Сахалинское время), должно составлять не более 60 минут. В остальное время, реакция Исполнителя не должно превышать 240 минут.
Исполнитель должен обеспечить соответствие изображения источников формирования изображений эталонному изображению данных источников. В кадре не должно быть посторонних объектов, загораживающих обзор камере видеонаблюдения, в том числе веток или листвы деревьев. В случае использования беспроводной высокоскоростной технологии передачи данных, Исполнитель принимает на себя расходы на приобретение необходимого оборудования беспроводной передачи данных и на его эксплуатацию. 
Исполнитель самостоятельно от своего имени и за счёт собственных средств осуществляет получение необходимых для оказания услуг допусков и разрешений на работы на крышах зданий, в чердачные помещения и иные места, где необходимо проведение технического обслуживания аппаратуры.
Исполнитель обязуется письменно предупредить Заказчика о работах, связанных с необходимостью отключения какого-либо оборудования не менее чем за 12 (двенадцать) часов до начала выполнения таких работ, за исключением нештатных (аварийных) ситуаций. Отключение любых систем и оборудования Заказчика не должно препятствовать нормальной (обычной) работе оборудования (за исключением нештатных (аварийных) ситуаций).
Исполнитель самостоятельно от своего имени и за счёт собственных средств осуществляет электроснабжение аппаратуры видеонаблюдения по адресам установки, указанным в Приложении №4. 
При получении заявки от Заказчика на демонтаж оборудования или его перенос и установку по другому адресу, Исполнитель за счёт собственных средств осуществляет демонтаж или перенос и установку по новому адресу. В рамках данных работ Исполнитель должен установить аппаратуру в соответствии с требованиями, указанными в данном Техническом задании и представить новую схему расположения источников формирования изображений. Если для осуществления монтажа оборудования требуется получение согласия собственников жилья объекта видеонаблюдения, то Исполнитель самостоятельно и за счёт собственных средств осуществляет получение согласия через проведение собрания собственников жилья, инициированным путём поквартирного обхода, либо через управляющую компанию данного объекта видеонаблюдения (дома). 
3.1.2. 	Требования к Источникам формирования видеоизображения. Получаемая Видеоинформация от систем ДВН, ПВН и ГРЗ должна соответствовать требованиям эталонного изображения (Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден5).
3.1.3. Для обеспечения необходимых зон обзора, для каждого Типа источника формирования видеоизображения должны соблюдаться следующие требования:
Тип 1 – Видеокамеры №1:
высота установки – L = 5,0 – 10,0 м;
при получении видеоизображения учитывать максимальный охват придомовой территории, при этом также учесть распознавание отдельных деталей;
минимизировать солнечную засветку Источника формирования видеоизображения;
минимизировать возможность ночной засветки Источника формирования видеоизображения фарами проезжающих автотранспортных средств.
Тип 2 – Видеокамеры №2:
угол наклона номерной пластины ГРЗ к горизонту не более 5 градусов.
вертикальный угол наклона видеокамеры к плоскости дорожного полотна не более 30 градусов.
угол отклонения видеокамеры от вектора направления движения автомобилей не более 20 градусов.
ширина пластины в кадре не менее 80 пикселей.
длина зоны контроля – L = 5,0 – 35,0 м;
ширина зоны контроля – B = 1,5 – 3,0 м;
минимизировать солнечную засветку Источника формирования видеоизображения;
минимизировать возможность ночной засветки Источника формирования видеоизображения фарами проезжающих автотранспортных средств;
Тип 3 – Видеокамеры №3 (обзор с входной группы жилого дома):
высота объектива Источника формирования видеоизображения не более 165 см от основания пола входной группы;
установка Источника формирования видеоизображения производится либо на входной двери, либо вблизи, со стороны открытия двери;
угол наклона Источника формирования видеоизображения в области детектирования лиц должен быть в пределах + 15 градусов, при этом человек должен смотреть и двигаться вперед прямолинейно (фронтально) по направлению к Источнику формирования видеоизображения;
максимально прямой (фронтальный) ракурс обзора на лица людей, движущихся прямолинейно навстречу к Источнику формирования видеоизображения, с минимально возможным взаимным заслонением лиц на сцене;
вероятность детектирования лиц должна составлять не менее 70%.
Указанная вероятность должна обеспечиваться при следующих условиях:
неравномерности освещенности области лица не более 50%;
ракурсах лица относительно фронтального: наклон и отклонение – не более 15 градусов, поворот – не более 20 градусов.
[bookmark: _Toc101252919]3.2. Параметры контроля качества оказываемых услуг
Высокое качество предоставляемых услуг должно быть обеспечено соответствием технологических процедур, установленных производителями оборудования. 
Контроль качества выполненных работ осуществляется по следующим показателям:
· время реакции на обращение;
· время решения инцидента (заявки);
· отношение количества не решенных инцидентов (заявок) к зарегистрированным на конец месяца не менее 100%, за исключением случаев, когда допускается перенесение исполнения на следующий месяц в рамках контрольных сроков оказания услуг.
При оказании услуг, Исполнитель обязан соблюдать сроки отработки обращений, указанные в Таблице № 6.
Оплата за отдельные источники формирования видеоизображения не производится в следующих случаях:
- недоступен источника формирования видеоизображения суммарно более 4 календарных дней за отчётный период в зоне ответственности Исполнителя;
- изображение источника формирования изображений не соответствует эталонному, либо загрязнено, направление не соответствует схеме или расфокусировано, либо закрыто ветками (листвой) деревьев или другими посторонними объектами суммарно более 4 календарных дней за отчётный период.
3.3. Информационный обмен
В период действия Договора Заказчик осуществляет информационное взаимодействие с Исполнителем.
Исполнитель получает заявки (запросы) на оказание услуг от Заказчика через систему учёта заявок по адресу в сети Интернет: http://sd.sakhalin.ru/otrs/index.pl, а также по электронной почте или по телефонной связи. 
3.3.1. Алгоритм исполнения заявок
При исполнения заявки перед началом и после проведения работ Исполнитель фиксирует путем фотографирования проблемное оборудование, в том числе в физическом месте повреждения, если место повреждения явное и его можно установить без дополнительной диагностики. Изображение фотофиксации должно быть отчетливым.
Также осуществляется фотофиксация процесса восстановительных работ, если применимо. 
После исполнения заявки, ответственный специалист Исполнителя, осуществлявший работы, должен отметиться в кадре восстановленной в работе камеры СВН, либо любой камеры видеонаблюдения СВН, если работы не были непосредственно связаны с камерой видеонаблюдения. Системное время устройства фотофиксации должно соответствовать местному времени Заказчика. 
Если работы проводятся удалённо, то выполняется скриншот на момент начала и окончания работ открытого интерфейса устройства, с которого осуществляется устранение неполадок (web-браузер или командная строка, с наличием в кадре системного времени и даты, а также наименования проблемного устройства (ID или IP-адрес). 
Файлы передаются в оригинальном виде посредством системы учёта заявок, а в случае ее неработоспособности, по электронной почте, согласованной для направления такой информации.

3.4. Требования к службе технической поддержки Исполнителя:
· для проведения плановых работ, имеющих риск возникновения неисправностей, выделяется технологическое окно с 18:00 до 23:00 следующего дня по местному времени Заказчика;
· плановые работы по обслуживанию оконечных устройств с 09:00 до 18:00 в рабочие дни по местному времени Заказчика;
· время уведомления о плановых работах – не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ;
· время уведомления о неотложных ремонтных работах – не менее чем за 3 часа до начала работ.
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3.5.  Требования к классификации обращений 
В рамках работ по техническому обслуживанию уполномоченные пользователи Заказчика подают обращения. При поступлении каждому обращению должен быть присвоен приоритет. Описание приоритетов приведено в Таблице 5. 
Таблица 5. Описание обращений и их приоритетность
	SLA
	Приоритет
	Описание

	SLA 1
	Высокий
	недоступность оборудования по причине физического повреждения линейной части; неисправность, нарушение работы оборудования в результате стороннего воздействия; неисправность, нарушение работы 3 и более камер видеонаблюдения.

	SLA 2
	Средний
	Ухудшение параметров кодированного видеоизображения (битрейт, разрешение, количество кадров в секунду, потери фреймов в потоке видеоданных, потери сетевых пакетов с данными видеопотока). Изменение схемы видеонаблюдения.

	SLA 3
	Низкий
	Юстировка камеры, перенос оборудования, ответ на запрос информации, несоответствие видеопотока от источника формирования видеоизображения эталонному изображению 



3.6.  Требования ко времени отработки обращений
Срок решения обращения рассчитываться в зависимости от приоритета обращения и приведен в Таблице 6. По согласованию с Заказчиком возможно изменение сроков выполнения.
[bookmark: _Ref468806086]Таблица 6. Сроки выполнения обращений
	SLA
	Приоритет
	Время выполнения

	SLA 1
	Высокий
	не более 24 часов

	SLA 2
	Средний
	не более 48 часов

	SLA 3
	Низкий
	не более 170 часов, с возможностью согласования сроков 
с Заказчиком



3.7. Требования к оповещению граждан
Размещение табличек, информирующих граждан о том, что ведется видеонаблюдение, осуществляется в непосредственной близости от места установки Источников формирования видеоизображения. Место размещения таблички должно находиться в приоритетной сцене обзора Источников формирования видеоизображения, лицевая сторона таблички должна быть обращена в сторону зон нахождения и прохода граждан и должна быть им хорошо заметна. Размещение таблички должно осуществляться с соблюдением всех требований норм, стандартов и законов РФ.

4. [bookmark: _Toc101252923][bookmark: _Ref466471642]Периодичность оказания услуг по техническому обслуживанию
4.1. [bookmark: _Toc101252924]Регулярное техническое обслуживание
Перечень и периодичность регулярных работ по техническому обслуживанию приведена в Таблице 7.

[bookmark: _Ref466389810]Таблица 7. Состав и периодичность оказания услуг
	Содержание периодических работ всего оборудования
	Периодичность

	Внешний осмотр оборудования, проверка надежности крепления оборудования, коммутационных шкафов, камер видеонаблюдения, кабельных линий и распределительных коробок.
	По мере необходимости, но не менее 1 раза в месяц

	Чистка оборудования, протирка от пыли, грязи.
	По мере необходимости, но не менее 1 раза в месяц

	Проверка наличия таблички, информирующую граждан о том, что ведется видеонаблюдение, в местах расположения объектов систем ДВН, ПВН, ГРЗ
	По мере необходимости, но не менее 1 раза в месяц

	Проверка направления и углов обзора камер.
	По мере необходимости, но не менее 1 раза в месяц

	Очистка от снега и наледи.
	При необходимости в течение года

	Проверка правильности функционирования коммутаторов.
	По мере необходимости, но не менее 1 раза в месяц

	Проверка надежности электрических соединений, креплений проводов на клеммных колодках и в разъемах. Проверка состояния маркировки кабелей, замер величины питающего напряжения, чистка разъемов.
	По мере необходимости, но не менее 1 раза в квартал

	Проверка прочности и надежности крепежей кабельных трасс к опорам уличного освещения и фасадам, при необходимости подтяжка, замена креплений.
	По мере необходимости, но не менее 1 раза в квартал

	Визуальный контроль кабеля на целостность его экранирования.
	По мере необходимости, но не менее 1 раза в квартал

	Проверка кабельных линий на предмет отсутствия петель кабеля или обмотки и вставок другого типа кабеля.
	По мере необходимости, но не менее 1 раза в квартал

	Устранение следок коррозии, покраска корпусов ПЭС.
	По мере необходимости, но не менее 1 раза в полугодие (апрель, октябрь)

	Обезжиривание, очистка объективов камер видеонаблюдения рекомендуемыми  чистящими средствами, проверка работы устройства обогрева, проверка герметичности, чистка контактов камер видеонаблюдения.
	По мере необходимости, но не менее 1 раза в полугодие (апрель, октябрь)



Исполнитель указывает перечень проведенных работ в Отчёте 
по выполнению регулярного технического обслуживания (Приложение №7).
4.2. Техническое обслуживание при выявлении неисправности
Неисправность может быть выявлена в ходе регулярного технического обслуживания оборудования и кабелей Исполнителем, либо службой мониторинга Заказчика системы ПЭС и СВН.
При выявлении неисправности Исполнителем, подрядчик самостоятельно принимает решение об объеме работ для полного восстановления работоспособности систем ПЭС и СВН. Информация о неисправности и ходе её устранения фиксируется в Отчёте по техническому обслуживанию в результате выявленной неисправности (Приложение №7).
При выявлении неисправности службой мониторинга, работы выполняются в соответствии с заданием от службы мониторинга Заказчика и определяется характером неисправности. Задание может включать в себя следующие работы:
Протирка объектива камеры;
Восстановление целостности корпуса ПЭС;
Проверка надежности электрических соединений;
Очистка от снега и наледи;
Регулировка программных настроек камеры;
Демонтаж/монтаж камеры, ПЭС, коммутатора;
Проверка кабельных линий на предмет повреждений;
Восстановление кабельных линий;
Корректировка направления и углов обзора камер;
Восстановление работы камер;
Установка таблички, информирующей граждан о том, что ведется видеонаблюдение, в местах расположения объектов СВН;
Восстановление подачи электропитания к средствам СВН или к ПЭС от точки присоединения к поставщику электрической энергии, при наличии аварийных заявок от Заказчика.
4.3. Корректировка схем расположения источников формирования изображений
Исполнитель отвечает за создание и корректировку схем расположения источников формирования изображений. Исполнитель вносит изменения в схемы по указанию администратора проекта или руководителя проектов с полученными требованиями и направляет уточнённую схему обратно на проверку в формате MS Visio. Образец схемы представлен в Приложении №5. 
Исполнитель при выполнении непосредственных работ с источниками формирования изображений всегда сверяет их местоположение и направление с действующей схемой.  При обнаружении расхождений, Исполнитель связывается с администратором проекта по вопросу принятия решения устранения несоответствия (юстировка камеры, либо внесение изменений в схему). 














Приложение №1
к Техническому заданию

Адресный список пунктов экстренной связи в местах массового пребывания граждан в г. Южно-Сахалинск

	№п/п
	Наименование
	Местоположение
	Кол-во

	1. 
	Площадь Победы
	г. Южно-Сахалинск, в границах пересечения: проспекта Победы и улицы А.М. Горького
	1

	2. 
	Площадь Победы
	г. Южно-Сахалинск, в границах пересечения: проспекта Победы и улицы А.М. Горького
	1

	3. 
	Площадь Победы
	г. Южно-Сахалинск, в границах пересечения: проспекта Победы и улицы А.М. Горького
	1

	4. 
	Площадь Славы
	г. Южно-Сахалинск, по ул. Горького: севернее автодороги на СТК «Горный воздух» по ул. А.М. Горького до переулка Алтайский
	1

	5. 
	Площадь Славы
	г. Южно-Сахалинск, по ул. Горького: севернее автодороги на СТК «Горный воздух» по ул. А.М. Горького до переулка Алтайский
	1

	6. 
	Сахалинская областная федерация по прыжкам на лыжах с трамплина
	г. Южно-Сахалинск, переулок Алтайский, 7А
	1

	7. 
	Приход Воскресения Христова Южно-Сахалинской и Курильской Епархии
	г. Южно-Сахалинск, бульвар Святителя Иннокентия, 3
	1

	8. 
	Исламский культурно-религиозный центр местной мусульманской религиозной организации "Сахалин"
	г. Южно-Сахалинск, ул. Кольцевой переулок, 98/1
	1

	9. 
	Парк культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина
	В границах пересечения: ул. Детская, ул. Комсомольская, Коммунистический проспект
	1

	10. 
	Парк культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина
	В границах пересечения: ул. Детская, ул. Комсомольская, Коммунистический проспект
	1

	11. 
	Парк культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина
	В границах пересечения: ул. Детская, ул. Комсомольская, Коммунистический проспект
	1

	12. 
	Парк культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина
	В границах пересечения: ул. Детская, ул. Комсомольская, Коммунистический проспект
	1

	13. 
	Парк культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина
	В границах пересечения: ул. Детская, ул. Комсомольская, Коммунистический проспект
	1

	14. 
	Парк культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина
	В границах пересечения: ул. Детская, ул. Комсомольская, Коммунистический проспект
	1

	15. 
	Парк культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина
	В границах пересечения: ул. Детская, ул. Комсомольская, Коммунистический проспект
	1

	16. 
	Сквер Чехов-Центра
	В границах пересечения: ул. Дзержинского, ул. А. Буюклы, Коммунистический проспект, пр-т Мира
	1

	17. 
	Сквер Чехов-Центра
	В границах пересечения: ул. Дзержинского, ул. А. Буюклы, Коммунистический проспект, пр-т Мира
	1

	18. 
	Приход храма Святителя Иннокентия Московского Южно-Сахалинской и Курильской Епархии
	г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, 38
	1

	19. 
	Сквер Молодежный
	Планировочный район Ново-Александровск, Железнодорожный переулок, 14
	1

	20. 
	Сквер Пушкина
	От ул. Ленина до ул. Чехова
	1

	21. 
	Сквер Памяти
	В границах пересечения: Коммунистический пр., ул. Дзержинского, ул. Карла Маркса
	1

	22. 
	Сквер Есенина
	г. Южно-Сахалинск, перекресток ул. Есенина, ул. Комсомольская
	1

	23. 
	Областной Краеведческий Музей
	г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 29
	1

	24. 
	Сквер им. Е.В. Путятина
	г. Южно-Сахалинск, планировочный район Новоалександровск, между ул. Советская, 74 и ул. Советская, 80
	1

	25. 
	Автопарковка (восточная) исторический парк «Россия – Моя история»
	г. Южно-Сахалинск, в районе автопарковки в границах ул. Священномученика Иллариона Троицкого, ул. Горнолыжная
	1

	26. 
	Сахалинская церковь Полного Евангелия Сунбогым Христиан Веры Евангельской
	г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 198
	1

	27. 
	Южно-Сахалинская евангельская христианская церковь «Свет и любовь»
	г. Южно-Сахалинск, ул. Матросова, 26А
	1

	28. 
	Южно-Сахалинская церковь «Благодать» Христиан Веры Евангельской
	г. Южно-Сахалинск, ул. Тихая, 114
	1

	29. 
	Южно-Сахалинская Христианская Пресвитерианская церковь «Вера, Надежда, Любовь»
	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 46
	1

	30. 
	Южно-Сахалинская Пресвитерианская церковь
	г. Южно-Сахалинск, ул. Пуркаева, 37
	1

	31. 
	Приход «Святого Иакова» Римско-Католической Церкви в г. Южно-Сахалинске
	г. Южно-Сахалинск, ул. Победы, 26Б
	1

	32. 
	Площадь им. Ленина
	г. Южно-Сахалинск, в границах пересечения: Коммунистического проспекта, улиц Ленина, Карла Маркса, Вокзальная
	1

	33. 
	Площадь им. Ленина
	г. Южно-Сахалинск, в границах пересечения: Коммунистического проспекта, улиц Ленина, Карла Маркса, Вокзальная
	1

	34. 
	Площадь им. Ленина
	г. Южно-Сахалинск, в границах пересечения: Коммунистического проспекта, улиц Ленина, Карла Маркса, Вокзальная
	1

	35. 
	Площадь им. Ленина
	г. Южно-Сахалинск, в границах пересечения: Коммунистического проспекта, улиц Ленина, Карла Маркса, Вокзальная
	1

	36. 
	Сквер Пограничников 
	г. Южно-Сахалинск, в границах пересечения: юго-восточнее пересечения ул. Пограничной и ул. Амурской
	1

	37. 
	Территория у Центра народной культуры «Радуга»
	г. Южно-Сахалинск, планировочный район Новоалександровск, ул. 2-ая Красносельская, 14, севернее ЦНК «Радуга»
	1

	38. 
	Приход Рождества Святителя Николая Чудотворца
	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 379а
	1

	39. 
	Сквер 135-летия города Южно-Сахалинска
	г. Южно-Сахалинск, между ул. Емельянова 17А и ул. Комсомольская, 278А
	1

	40. 
	Сквер имени И.А. Ждакаева
	г. Южно-Сахалинск, между ул. Горького, 50 и ул. Горького, 54
	1

	41. 
	Сквер имени И.А. Ждакаева
	г. Южно-Сахалинск, между ул. Горького, 50 и ул. Горького, 54
	1

	42. 
	Сквер имени Г.И. Невельского
	г. Южно-Сахалинск, перекресток ул. Сахалинская, пр. Мира, Северо-Восточная сторона
	1

	43. 
	Сквер имени Н.В. Рудановского
	г. Южно-Сахалинск, перекресток ул. Ленина, ул. Сахалинская, восточнее кинотеатра «Комсомолец»
	1

	44. 
	Сквер имени В.М. Головина
	г. Южно-Сахалинск, перекресток ул. Сахалинская, ул. Крюкова, Северо-Западная сторона
	1

	45. 
	Сквер имени И.Ф. Крузенштерна
	г. Южно-Сахалинск, перекресток ул. Сахалинская, ул. Милицейская, Северо-Восточная сторона
	1

	46. 
	Сквер Асахикава
	г. Южно-Сахалинск, перекресток ул. Амурской, ул. Асахикава, Северо-Восточная сторона
	1

	47. 
	Сквер Асахикава
	г. Южно-Сахалинск, перекресток ул. Амурской, ул. Асахикава, Северо-Восточная сторона
	1

	48. 
	Сквер им. Ф.С. Анкудинова
	г. Южно-Сахалинск, от ул. Комсомольской до ул. Горького
	1

	49. 
	Спортивная школа олимпийского 
резерва зимних видов спорта
	г. Южно-Сахалинск, ул. Венская, 5
	1

	50. 
	Входная группа горный воздух
	г. Южно-Сахалинск, ул. Горнолыжная, 3
	1

	51. 
	Ледовый дворец «Кристалл»
	г. Южно-Сахалинск, ул. Горького, 29
	1

	52. 
	Гимназия №1 им А.С. Пушкина
	г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, 35
	1

	53. 
	Церковь евангельских христиан-баптистов «Возрождение»
	г. Южно-Сахалинск, ул. Физкультурная, 103
	1































Приложение №2
к Техническому заданию

Адресный список пунктов экстренной связи на остановках общественного транспорта в г. Южно-Сахалинск

	№
	Улица
	Наименование остановки/объекта
	Сторона
	Кол-во

	1. 
	Сахалинская
	Пивзавод
	Северная
	1

	2. 
	Горького
	Городская больница
	Западная
	1

	3. 
	Комсомольская
	Телецентр
	Восточная
	1

	4. 
	
	Парк культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина
	Восточная
	1

	5. 
	
	Торговый центр «Луч»
	Восточная
	1

	6. 
	Пуркаева
	Почта
	Северная
	1

	7. 
	Железнодорожная
	Книгобаза
	
	1

	8. 
	
	ТВРЗ
	Западная
	1

	9. 
	Лермонтова
	Лермонтова
	Западная
	1

	10. 
	1-я Октябрьская
	Магазин «Синегорье»
	Восточная
	1

	11. 
	
	Ул. И. Куропатко
	Восточная
	1

	12. 
	Памятная
	СНТ «Медик»
	Южная
	1

	13. 
	Дружбы
	Торговый центр
	Восточная
	1

	14. 
	
	ГУСП Комсомолец
	Западная
	1

	15. 
	Советская
	Школа №31
	Западная
	1

	16. 
	Ближняя
	Ул. Ударная
	Северо-западная
	1

	17. 
	1-я Московская
	1-я Московская
	Северо-западная
	1

	18. 
	Проспект Мира
	ТРК «Сити Молл»
	Восточная
	1

	19.
	
	Ул. Инженерная
	Восточная
	1

	20.
	
	Областная больница
	Западная
	1

	21.
	
	Ул. Пуркаева
	Западная
	1

	22.
	
	9-й микрорайон
	Восточная
	1

	23.
	
	Ул. Пограничная
	Восточная
	1

	24.
	
	Пр. Победы
	Западная
	1

	25.
	
	Дом торговли
	Западная
	1

	26.
	
	Ул. Бумажная
	Восточная
	1

	27.
	Ленина
	Школа №11
	
	1

	28.
	
	Дом быта
	Восточная
	1

	29.
	
	Городская Дума
	Западная
	1

	30.
	
	Городская Дума
	Восточная
	1

	31.
	
	Сквер Пограничников
	Восточная
	1

	32.
	
	Ул. Емельянова
	Западная
	1

	33.
	
	Ул. Емельянова
	Восточная
	1

	34.
	
	11-ый микрорайон
	Западная
	1

	35.
	
	11-ый микрорайон
	Восточная
	1

	36.
	
	Областная библиотека
	
	1

	37.
	
	Завод «Стройдеталь»
	Юго-восточная
	1

	38.
	Коммунистический проспект
	Чехов-Центр
	Южная
	1

	39.
	
	Дом Правительства
	Северная
	1

	40.
	
	Дворец спорта
	Южная
	1

	41.
	
	Поликлиника №1
	Южная
	1

	42.
	
	ККЗ Октябрь
	Южная
	1

	43.
	
	ККЗ Октябрь
	Северная
	1

	44.
	Проспект Победы
	Сквер им. Пушкина
	Северная
	1

	45.
	
	Сквер им. Пушкина
	Южная
	1

	46.
	
	Гимназия №2 
	Северная
	1

	47.
	Зеленая, 9а (село Березняки)
	Детский сад «Искорка»
	Южная
	1
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Приложение №3
к Техническому заданию

Адресный список объектов систем ДВН, ПВН и ГРЗ

	№ п/п
	Адрес места установки
	Количество камер

	
	Населенный пункт
	Адрес
	Видеокамеры № 1 ДВН
	Видеокамеры № 2 ГРЗ
	Видеокамеры № 3 ПВН
	Общее количество камер

	1
	г. Южно-Сахалинск
	б-р им. Ф.С. Анкудинова, 1
	2
	2
	4
	8

	2
	г. Южно-Сахалинск
	б-р им. Ф.С. Анкудинова, 3
	3
	0
	4
	7

	3
	г. Южно-Сахалинск
	б-р им. Ф.С. Анкудинова, 5
	2
	1
	4
	7

	4
	г. Южно-Сахалинск
	б-р им. Ф.С. Анкудинова, 5А
	2
	0
	4
	6

	5
	г. Южно-Сахалинск
	б-р им. Ф.С. Анкудинова, 7
	2
	0
	4
	6

	6
	г. Южно-Сахалинск
	б-р им. Ф.С. Анкудинова, 9
	2
	0
	4
	6

	7
	г. Южно-Сахалинск
	б-р им. Ф.С. Анкудинова, 11
	2
	1
	4
	7

	8
	г. Южно-Сахалинск
	б-р им. Ф.С. Анкудинова, 11А
	2
	0
	4
	6

	9
	г. Южно-Сахалинск
	б-р им. Ф.С. Анкудинова, 13
	1
	0
	4
	5

	10
	г. Южно-Сахалинск
	б-р им. Ф.С. Анкудинова, 15
	1
	0
	2
	3

	11
	г. Южно-Сахалинск
	б-р им. Ф.С. Анкудинова, 17
	4
	3
	8
	15

	12
	г. Южно-Сахалинск
	б-р им. Ф.С. Анкудинова, 17А
	2
	0
	4
	6

	13
	г. Южно-Сахалинск
	Коммунистический пр., 1
	1
	0
	3
	4

	14
	г. Южно-Сахалинск
	Коммунистический пр., 5
	2
	0
	3
	5

	15
	г. Южно-Сахалинск
	Коммунистический пр., 7
	3
	0
	3
	6

	16
	г. Южно-Сахалинск
	Коммунистический пр., 9
	3
	0
	3
	6

	17
	г. Южно-Сахалинск
	Коммунистический пр., 13
	1
	0
	3
	4

	18
	г. Южно-Сахалинск
	Коммунистический пр., 15
	1
	0
	3
	4

	19
	г. Южно-Сахалинск
	Коммунистический пр., 17
	3
	0
	3
	6

	20
	г. Южно-Сахалинск
	Коммунистический пр., 19
	2
	0
	3
	5

	21
	г. Южно-Сахалинск
	пер. Красносельский, 4А
	4
	0
	4
	8

	22
	г. Южно-Сахалинск
	пер. Красносельский, 6
	2
	1
	6
	9

	23
	г. Южно-Сахалинск
	проезд Спортивный, 1
	2
	0
	3
	5

	24
	г. Южно-Сахалинск
	проезд Спортивный, 3
	3
	0
	3
	6

	25
	г. Южно-Сахалинск
	проезд Спортивный, 5
	4
	0
	3
	7

	26
	г. Южно-Сахалинск
	проезд Спортивный, 9
	2
	0
	3
	5

	27
	г. Южно-Сахалинск
	проезд Спортивный, 9А
	3
	0
	3
	6

	28
	г. Южно-Сахалинск
	проезд Спортивный, 11
	3
	0
	3
	6

	29
	г. Южно-Сахалинск
	проезд Спортивный, 11А
	1
	0
	3
	4

	30
	г. Южно-Сахалинск
	проезд Спортивный, 13
	3
	1
	3
	7

	31
	г. Южно-Сахалинск
	проезд Спортивный, 15
	3
	0
	3
	6

	32
	г. Южно-Сахалинск
	проезд Спортивный, 17
	2
	0
	3
	5

	33
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Мира, 95
	2
	1
	4
	7

	34
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Мира, 99
	2
	0
	2
	4

	35
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Мира, 176
	3
	0
	6
	9

	36
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Мира, 178
	4
	0
	6
	10

	37
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Мира, 180
	2
	1
	6
	9

	38
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Мира, 182
	2
	1
	6
	9

	39
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Мира, 184
	2
	0
	1
	3

	40
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Мира, 195
	7
	1
	6
	14

	41
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Мира, 197
	4
	0
	6
	10

	42
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Мира, 197А
	4
	0
	6
	10

	43
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Мира, 235
	5
	0
	12
	17

	44
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Мира, 237
	1
	1
	4
	6

	45
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Мира, 239
	1
	0
	2
	3

	46
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Мира, 239А
	0
	1
	4
	5

	47
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Мира, 239Б
	3
	0
	6
	9

	48
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Мира, 239В
	4
	1
	12
	17

	49
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Мира, 241
	6
	0
	10
	16

	50
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Мира, 241А
	7
	0
	10
	17

	51
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Мира, 241Б
	3
	0
	10
	13

	52
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Мира, 243
	0
	2
	4
	6

	53
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Мира, 245
	2
	0
	2
	4

	54
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Мира, 245Б
	1
	0
	6
	7

	55
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Мира, 247
	3
	0
	10
	13

	56
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Мира, 247А
	7
	0
	9
	16

	57
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Мира, 249
	3
	1
	4
	8

	58
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Мира, 251
	2
	0
	2
	4

	59
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Мира, 261А
	2
	0
	8
	10

	60
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Мира, 263
	2
	1
	2
	5

	61
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Мира, 263А
	3
	0
	6
	9

	62
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Мира, 265
	3
	0
	4
	7

	63
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Мира, 265А
	3
	0
	2
	5

	64
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Мира, 265Б
	3
	0
	3
	6

	65
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Мира, 267
	3
	1
	2
	6

	66
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Мира, 269
	3
	0
	5
	8

	67
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Мира, 269А
	2
	0
	2
	4

	68
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Мира, 278
	4
	1
	4
	9

	69
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Мира, 278А
	2
	0
	4
	6

	70
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Мира, 280
	2
	1
	3
	6

	71
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Мира, 280А
	1
	1
	6
	8

	72
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Мира, 282А
	2
	0
	4
	6

	73
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Мира, 282Б
	3
	0
	4
	7

	74
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Мира, 284
	2
	2
	4
	8

	75
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Мира, 284А
	3
	0
	6
	9

	76
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Мира, 284Б
	2
	0
	4
	6

	77
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Мира, 286
	3
	0
	3
	6

	78
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Мира, 286А
	5
	0
	8
	13

	79
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Мира, 286Б
	3
	0
	4
	7

	80
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Мира, 286В
	1
	0
	4
	5

	81
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Мира, 288
	4
	1
	6
	11

	82
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Мира, 290А
	2
	0
	5
	7

	83
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Мира, 367В
	0
	0
	2
	2

	84
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Мира, 375
	5
	1
	6
	12

	85
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Мира, 375А
	1
	0
	2
	3

	86
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Мира, 377
	2
	0
	4
	6

	87
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Победы, 4
	2
	0
	6
	8

	88
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Победы, 6
	1
	0
	4
	5

	89
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Победы, 6А
	2
	0
	1
	3

	90
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Победы, 7
	4
	1
	2
	7

	91
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Победы, 7А
	3
	1
	6
	10

	92
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Победы, 8
	2
	1
	4
	7

	93
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Победы, 10
	2
	1
	4
	7

	94
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Победы, 10Б
	2
	0
	3
	5

	95
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Победы, 12
	2
	0
	4
	6

	96
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Победы, 12А
	2
	0
	2
	4

	97
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Победы, 14
	2
	0
	4
	6

	98
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Победы, 15
	3
	2
	6
	11

	99
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Победы, 16
	2
	1
	4
	7

	100
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Победы, 17
	1
	0
	1
	2

	101
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Победы, 18
	2
	1
	6
	9

	102
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Победы, 19
	3
	0
	3
	6

	103
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Победы, 21
	3
	1
	2
	6

	104
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Победы, 23
	1
	0
	1
	2

	105
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Победы, 29
	4
	0
	6
	10

	106
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Победы, 31
	3
	1
	6
	10

	107
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Победы, 33
	4
	0
	6
	10

	108
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Победы, 35
	3
	0
	6
	9

	109
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Победы, 39
	2
	0
	3
	5

	110
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Победы, 39А
	3
	0
	6
	9

	111
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Победы, 41
	4
	1
	6
	11

	112
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Победы, 65А
	4
	1
	3
	8

	113
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Победы, 67
	4
	0
	3
	7

	114
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Победы, 67А
	4
	0
	3
	7

	115
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Победы, 75
	3
	1
	2
	6

	116
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Победы, 77
	2
	0
	2
	4

	117
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Победы, 86
	3
	0
	6
	9

	118
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Победы, 88
	2
	1
	6
	9

	119
	г. Южно-Сахалинск
	пр. Победы, 90
	3
	1
	6
	10

	120
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Алексея Максимовича Горького, 2
	2
	0
	4
	6

	121
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Алексея Максимовича Горького, 12
	2
	0
	6
	8

	122
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Алексея Максимовича Горького, 14
	2
	1
	6
	9

	123
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Алексея Максимовича Горького, 14А
	2
	0
	4
	6

	124
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Алексея Максимовича Горького, 16
	2
	0
	4
	6

	125
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Алексея Максимовича Горького, 18
	2
	0
	6
	8

	126
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Алексея Максимовича Горького, 18А
	2
	0
	4
	6

	127
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Алексея Максимовича Горького, 20
	2
	1
	6
	9

	128
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Алексея Максимовича Горького, 20А
	2
	0
	2
	4

	129
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Алексея Максимовича Горького, 22
	2
	0
	4
	6

	130
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Алексея Максимовича Горького, 40
	3
	0
	3
	6

	131
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Алексея Максимовича Горького, 42
	3
	0
	3
	6

	132
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Алексея Максимовича Горького, 42А
	1
	0
	1
	2

	133
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Алексея Максимовича Горького, 44
	2
	1
	3
	6

	134
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Алексея Максимовича Горького, 46
	3
	0
	4
	7

	135
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Алексея Максимовича Горького, 46А
	3
	0
	1
	4

	136
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Алексея Максимовича Горького, 50
	3
	0
	2
	5

	137
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Алексея Максимовича Горького, 50А
	3
	0
	2
	5

	138
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Алексея Максимовича Горького, 56
	2
	0
	3
	5

	139
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Алексея Максимовича Горького, 56А
	2
	0
	1
	3

	140
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Алексея Максимовича Горького, 56Б
	2
	0
	2
	4

	141
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Алексея Максимовича Горького, 58
	3
	0
	4
	7

	142
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Алексея Максимовича Горького, 62
	2
	0
	3
	5

	143
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Алексея Максимовича Горького, 62А
	2
	1
	3
	6

	144
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Алексея Максимовича Горького, 62Б
	2
	0
	2
	4

	145
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Амурская, 1
	1
	1
	6
	8

	146
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Амурская, 4
	2
	0
	4
	6

	147
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Амурская, 6
	2
	0
	6
	8

	148
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Амурская, 29
	1
	0
	6
	7

	149
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Амурская, 65
	4
	1
	6
	11

	150
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Амурская, 94
	1
	1
	4
	6

	151
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Амурская, 96
	3
	0
	3
	6

	152
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Амурская, 100
	3
	0
	6
	9

	153
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Амурская, 102
	2
	0
	4
	6

	154
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Амурская, 155
	3
	0
	4
	7

	155
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Амурская, 157
	2
	0
	4
	6

	156
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Амурская, 159
	2
	0
	2
	4

	157
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Амурская, 167
	2
	0
	4
	6

	158
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Амурская, 169
	1
	1
	3
	5

	159
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Амурская, 174
	2
	0
	3
	5

	160
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Больничная, 2 к10
	2
	0
	0
	2

	161
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Больничная, 38
	2
	1
	4
	7

	162
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Больничная, 40А
	2
	0
	2
	4

	163
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Горная, 9
	4
	1
	4
	9

	164
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Горная, 9А
	2
	0
	2
	4

	165
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Горная, 9В
	3
	1
	3
	7

	166
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Горная, 11
	4
	1
	4
	9

	167
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Детская, 12
	4
	1
	3
	8

	168
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Дзержинского, 15
	2
	1
	4
	7

	169
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Дзержинского, 22
	2
	2
	6
	10

	170
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Емельянова, 1
	3
	0
	2
	5

	171
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Емельянова, 3
	3
	0
	2
	5

	172
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Емельянова, 5
	2
	0
	3
	5

	173
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Емельянова, 7
	3
	1
	3
	7

	174
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Емельянова, 7А
	4
	0
	4
	8

	175
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Емельянова, 9
	4
	0
	3
	7

	176
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Емельянова, 11
	2
	1
	6
	9

	177
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Емельянова, 11А
	3
	0
	5
	8

	178
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Емельянова, 15
	3
	1
	8
	12

	179
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Емельянова, 15А
	2
	0
	6
	8

	180
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Емельянова, 17
	3
	1
	4
	8

	181
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Емельянова, 17А
	3
	0
	4
	7

	182
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Емельянова, 21
	3
	2
	6
	11

	183
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Емельянова, 21А
	2
	0
	2
	4

	184
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Емельянова, 23
	2
	0
	6
	8

	185
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Емельянова, 27
	1
	0
	4
	5

	186
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Емельянова, 29
	2
	1
	4
	7

	187
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Емельянова, 31
	1
	0
	4
	5

	188
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Емельянова, 33
	2
	1
	6
	9

	189
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Емельянова, 33Б
	4
	0
	6
	10

	190
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Емельянова, 35А
	2
	0
	8
	10

	191
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Емельянова, 35А корпус 3
	2
	0
	4
	6

	192
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Емельянова, 37
	2
	2
	2
	6

	193
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Емельянова, 39
	1
	0
	1
	2

	194
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Емельянова, 39А
	5
	0
	6
	11

	195
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Емельянова, 41А
	0
	1
	2
	3

	196
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Емельянова, 43А
	4
	1
	4
	9

	197
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Есенина, 1
	2
	0
	4
	6

	198
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Есенина, 3
	3
	0
	4
	7

	199
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Есенина, 5
	2
	1
	2
	5

	200
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Есенина, 7
	1
	1
	2
	4

	201
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Есенина, 7А
	2
	1
	6
	9

	202
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Есенина, 9
	3
	1
	6
	10

	203
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Есенина, 11
	1
	0
	2
	3

	204
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Есенина, 15Б
	1
	0
	1
	2

	205
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Есенина, 42
	3
	0
	2
	5

	206
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Есенина, 44
	3
	1
	6
	10

	207
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Есенина, 44А
	3
	0
	4
	7

	208
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Есенина, 46
	1
	0
	2
	3

	209
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Есенина, 48
	3
	1
	4
	8

	210
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Есенина, 48А
	3
	0
	4
	7

	211
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Есенина, 50
	4
	0
	4
	8

	212
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Есенина, 50А
	2
	0
	3
	5

	213
	г. Южно-Сахалинск
	ул. им. Космонавта Поповича, 14
	2
	0
	4
	6

	214
	г. Южно-Сахалинск
	ул. им. Космонавта Поповича, 18
	3
	0
	3
	6

	215
	г. Южно-Сахалинск
	ул. им. Космонавта Поповича, 18А
	2
	0
	4
	6

	216
	г. Южно-Сахалинск
	ул. им. Космонавта Поповича, 20А
	2
	0
	2
	4

	217
	г. Южно-Сахалинск
	ул. им. Космонавта Поповича, 21
	2
	0
	2
	4

	218
	г. Южно-Сахалинск
	ул. им. Космонавта Поповича, 22А
	1
	0
	4
	5

	219
	г. Южно-Сахалинск
	ул. им. Космонавта Поповича, 24А
	2
	0
	4
	6

	220
	г. Южно-Сахалинск
	ул. им. Космонавта Поповича, 25
	4
	0
	8
	12

	221
	г. Южно-Сахалинск
	ул. им. Космонавта Поповича, 51
	4
	0
	6
	10

	222
	г. Южно-Сахалинск
	ул. им. Космонавта Поповича, 53
	2
	0
	6
	8

	223
	г. Южно-Сахалинск
	ул. им. Космонавта Поповича, 55
	3
	1
	6
	10

	224
	г. Южно-Сахалинск
	ул. им. Космонавта Поповича, 57
	2
	0
	6
	8

	225
	г. Южно-Сахалинск
	ул. им. Космонавта Поповича, 59
	2
	0
	6
	8

	226
	г. Южно-Сахалинск
	ул. им. Космонавта Поповича, 67
	2
	2
	6
	10

	227
	г. Южно-Сахалинск
	ул. им. Космонавта Поповича, 69
	2
	1
	6
	9

	228
	г. Южно-Сахалинск
	ул. им. Космонавта Поповича, 73
	2
	1
	6
	9

	229
	г. Южно-Сахалинск
	ул. им. Космонавта Поповича, 75
	2
	1
	6
	9

	230
	г. Южно-Сахалинск
	ул. им. Космонавта Поповича, 77
	2
	1
	6
	9

	231
	г. Южно-Сахалинск
	ул. им. Космонавта Поповича, 79
	2
	1
	6
	9

	232
	г. Южно-Сахалинск
	ул. им. Космонавта Поповича, 102
	2
	1
	6
	9

	233
	г. Южно-Сахалинск
	ул. им. Космонавта Поповича, 104
	2
	0
	4
	6

	234
	г. Южно-Сахалинск
	ул. им. Космонавта Поповича, 106
	3
	1
	6
	10

	235
	г. Южно-Сахалинск
	ул. им. Космонавта Поповича, 108
	2
	0
	4
	6

	236
	г. Южно-Сахалинск
	ул. им. Космонавта Поповича, 110
	2
	1
	6
	9

	237
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Карьерная, 27
	2
	1
	2
	5

	238
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Карьерная, 29
	1
	0
	3
	4

	239
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Карьерная, 31
	1
	0
	3
	4

	240
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Карьерная, 33
	3
	1
	3
	7

	241
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Карьерная, 35
	2
	0
	2
	4

	242
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Карьерная, 37
	0
	1
	2
	3

	243
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Карьерная, 39
	2
	1
	2
	5

	244
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Карьерная, 49
	6
	2
	2
	10

	245
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 111
	2
	0
	3
	5

	246
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 151
	2
	0
	3
	5

	247
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 151А
	1
	0
	3
	4

	248
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 153
	1
	0
	3
	4

	249
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 153А
	4
	1
	3
	8

	250
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 155
	2
	0
	3
	5

	251
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 155А
	2
	0
	3
	5

	252
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 157
	1
	0
	3
	4

	253
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 157А
	1
	2
	3
	6

	254
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 159
	2
	0
	3
	5

	255
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 161
	2
	0
	3
	5

	256
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 165
	4
	0
	10
	14

	257
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 167
	3
	1
	4
	8

	258
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 167А
	4
	0
	8
	12

	259
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 169
	2
	1
	2
	5

	260
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 188
	2
	0
	4
	6

	261
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 190
	3
	0
	6
	9

	262
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 190А
	4
	1
	6
	11

	263
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 191
	2
	1
	6
	9

	264
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 192
	3
	0
	6
	9

	265
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 192А
	4
	1
	6
	11

	266
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 193
	2
	1
	4
	7

	267
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 194
	3
	0
	0
	3

	268
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 195
	1
	0
	1
	2

	269
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 215
	3
	0
	4
	7

	270
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 215А
	2
	1
	4
	7

	271
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 217
	2
	1
	4
	7

	272
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 231
	4
	0
	4
	8

	273
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 233
	3
	0
	3
	6

	274
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 233А
	3
	1
	3
	7

	275
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 235
	2
	0
	3
	5

	276
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 237
	6
	0
	3
	9

	277
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 237А
	5
	0
	2
	7

	278
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 239
	3
	1
	4
	8

	279
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 241
	4
	1
	3
	8

	280
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 241А
	2
	0
	3
	5

	281
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 241Б
	6
	0
	5
	11

	282
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 243А
	1
	0
	2
	3

	283
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 245
	2
	2
	4
	8

	284
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 245А
	2
	0
	3
	5

	285
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 245Б
	3
	0
	1
	4

	286
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 247
	5
	0
	4
	9

	287
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 251
	2
	0
	2
	4

	288
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 251А
	2
	0
	3
	5

	289
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 251Б
	2
	0
	2
	4

	290
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 253
	2
	1
	5
	8

	291
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 253А
	3
	0
	6
	9

	292
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 253Б
	3
	0
	1
	4

	293
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 255
	3
	0
	2
	5

	294
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 257
	0
	1
	3
	4

	295
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 257А к1
	3
	1
	2
	6

	296
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 259
	4
	0
	3
	7

	297
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 259А
	3
	0
	3
	6

	298
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 259Б
	1
	0
	4
	5

	299
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 269 
	2
	0
	2
	4

	300
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 269А
	3
	0
	3
	6

	301
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 269Б
	2
	0
	3
	5

	302
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 271 корпус 1
	2
	0
	2
	4

	303
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 271 корпус 2
	0
	0
	2
	2

	304
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 277
	4
	1
	3
	8

	305
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 279А
	2
	1
	3
	6

	306
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 279 А1
	4
	0
	3
	7

	307
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 279 А2
	1
	1
	1
	3

	308
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 276А
	3
	1
	4
	8

	309
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 278
	4
	1
	6
	11

	310
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 278А
	3
	0
	4
	7

	311
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 280
	2
	0
	4
	6

	312
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 280А
	2
	1
	2
	5

	313
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 282
	6
	1
	14
	21

	314
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 282А
	2
	0
	2
	4

	315
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 283А
	3
	0
	2
	5

	316
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 283Б
	2
	1
	2
	5

	317
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 284
	3
	0
	6
	9

	318
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 285Б
	1
	1
	2
	4

	319
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 286
	1
	1
	4
	6

	320
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 287
	4
	0
	3
	7

	321
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 291А
	2
	1
	1
	4

	322
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 288
	4
	0
	4
	8

	323
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 290
	2
	1
	4
	7

	324
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 290А
	1
	0
	4
	5

	325
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 294
	2
	1
	5
	8

	326
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 296А
	3
	0
	4
	7

	327
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 298
	4
	1
	6
	11

	328
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 298А
	4
	0
	4
	8

	329
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 300А
	3
	0
	5
	8

	330
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 300Б
	6
	0
	5
	11

	331
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Комсомольская, 314
	2
	1
	4
	7

	332
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Крайняя, 33А
	1
	2
	1
	4

	333
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Крайняя, 35
	1
	1
	2
	4

	334
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Крайняя, 35А
	3
	0
	1
	4

	335
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Крайняя, 37
	2
	1
	3
	6

	336
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Курильская, 3
	3
	1
	2
	6

	337
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Курильская, 5
	2
	0
	2
	4

	338
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Курильская, 18
	1
	0
	3
	4

	339
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Курильская, 18А
	2
	0
	1
	3

	340
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Курильская, 43А
	1
	0
	1
	2

	341
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Курильская, 52
	1
	0
	3
	4

	342
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Курильская, 59
	1
	1
	4
	6

	343
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Ленина, 125
	1
	0
	2
	3

	344
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Ленина, 127
	1
	0
	1
	2

	345
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Ленина, 217
	1
	0
	2
	3

	346
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Ленина, 219
	5
	0
	6
	11

	347
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Ленина, 279
	2
	1
	3
	6

	348
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Ленина, 281
	3
	0
	3
	6

	349
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Ленина, 283
	2
	1
	4
	7

	350
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Ленина, 283А
	3
	0
	2
	5

	351
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Ленина, 285
	2
	0
	3
	5

	352
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Ленина, 285А
	2
	0
	1
	3

	353
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Ленина, 287
	3
	0
	3
	6

	354
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Ленина, 293
	2
	0
	3
	5

	355
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Ленина, 293А
	2
	0
	3
	5

	356
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Ленина, 295А
	0
	1
	0
	1

	357
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Ленина, 297
	2
	1
	4
	7

	358
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Ленина, 299
	1
	1
	2
	4

	359
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Ленина, 303
	2
	0
	4
	6

	360
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Ленина, 314
	1
	1
	0
	2

	361
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Ленина, 316
	0
	1
	0
	1

	362
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Ленина, 321
	1
	0
	2
	3

	363
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Ленина, 323
	1
	0
	4
	5

	364
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Ленина, 323А
	2
	0
	4
	6

	365
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Ленина, 325
	6
	0
	8
	14

	366
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Ленина, 325А
	1
	0
	4
	5

	367
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Ленина, 327
	1
	1
	2
	4

	368
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Ленина, 327А
	4
	0
	4
	8

	369
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Ленина, 327Б
	1
	0
	6
	7

	370
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Ленина, 329
	4
	0
	8
	12

	371
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Ленина, 329А
	2
	0
	4
	6

	372
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Ленина, 329Б
	0
	0
	4
	4

	373
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Ленина, 329В
	2
	0
	4
	6

	374
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Ленина, 331А
	3
	0
	3
	6

	375
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Ленина, 333
	1
	1
	1
	3

	376
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Ленина, 563 корпус 1
	3
	0
	0
	3

	377
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Ленина, 563 корпус 2
	4
	0
	0
	4

	378
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Невельского, 4
	1
	1
	4
	6

	379
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Невельского, 7
	3
	0
	4
	7

	380
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Невельского, 53
	3
	0
	3
	6

	381
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Невельского, 58
	2
	1
	4
	7

	382
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Пограничная, 16
	3
	1
	6
	10

	383
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Пограничная, 18
	4
	0
	0
	4

	384
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Пограничная, 20
	4
	0
	6
	10

	385
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Пограничная, 20А
	2
	0
	4
	6

	386
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Пограничная, 20Б
	1
	0
	1
	2

	387
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Пограничная, 22
	6
	1
	6
	13

	388
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Пограничная, 24
	3
	0
	6
	9

	389
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Пограничная, 26
	3
	1
	4
	8

	390
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Пограничная, 28
	3
	2
	6
	11

	391
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Пограничная, 50
	2
	0
	4
	6

	392
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Пограничная, 50А
	2
	0
	6
	8

	393
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Пограничная, 52
	2
	1
	6
	9

	394
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Пограничная, 56А
	1
	1
	3
	5

	395
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Пограничная, 58
	2
	0
	3
	5

	396
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Пограничная, 58А
	2
	0
	4
	6

	397
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Пограничная, 58Б
	2
	0
	3
	5

	398
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Пограничная, 60
	1
	0
	3
	4

	399
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Пограничная, 60А
	2
	0
	2
	4

	400
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Пуркаева М.А., 31А 
	3
	1
	3
	7

	401
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Пуркаева М.А., 31Б
	2
	0
	3
	5

	402
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Пуркаева М.А., 31В 
	0
	0
	1
	1

	403
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Пуркаева М.А., 33 
	4
	0
	3
	7

	404
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Пуркаева М.А., 35 
	2
	1
	2
	5

	405
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Пуркаева М.А., 35А 
	2
	0
	2
	4

	406
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Пуркаева М.А., 41
	2
	0
	4
	6

	407
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Пуркаева М.А., 43
	2
	1
	2
	5

	408
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Пуркаева М.А., 43А
	3
	0
	3
	6

	409
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Пуркаева М.А., 45
	3
	0
	4
	7

	410
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Пуркаева М.А., 47
	2
	1
	2
	5

	411
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Пуркаева М.А., 49
	2
	0
	4
	6

	412
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Пуркаева М.А., 49А
	4
	0
	2
	6

	413
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Пуркаева М.А., 51
	3
	1
	8
	12

	414
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Пуркаева М.А., 51А
	4
	0
	6
	10

	415
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Пуркаева М.А., 51Б
	4
	0
	6
	10

	416
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Пуркаева М.А., 53
	2
	0
	2
	4

	417
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Пуркаева М.А., 74
	1
	0
	4
	5

	418
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Пуркаева М.А., 76
	2
	1
	4
	7

	419
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Пуркаева М.А., 80
	4
	1
	12
	17

	420
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Пуркаева М.А., 82
	2
	0
	6
	8

	421
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Пуркаева М.А., 82А
	1
	0
	6
	7

	422
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Пуркаева М.А., 84
	3
	1
	6
	10

	423
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Пуркаева М.А., 106
	2
	0
	2
	4

	424
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Пуркаева М.А., 106А
	2
	0
	4
	6

	425
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Пуркаева М.А., 112
	2
	0
	2
	4

	426
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Пушкина, 57
	4
	0
	6
	10

	427
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Пушкина, 118
	3
	0
	4
	7

	428
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Пушкина, 120
	1
	0
	4
	5

	429
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Пушкина, 131
	4
	0
	4
	8

	430
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Пушкина, 133
	1
	0
	4
	5

	431
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Саранская, 8
	2
	0
	3
	5

	432
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Саранская, 11
	4
	1
	6
	11

	433
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Саранская, 13А
	4
	1
	6
	11

	434
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Саранская, 15
	3
	0
	3
	6

	435
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Саранская, 15А
	2
	1
	3
	6

	436
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Сахалинская, 1
	3
	0
	6
	9

	437
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Сахалинская, 3
	2
	0
	4
	6

	438
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Сахалинская, 5
	2
	0
	6
	8

	439
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Сахалинская, 13
	3
	0
	4
	7

	440
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Сахалинская, 15
	3
	0
	6
	9

	441
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Сахалинская, 17
	2
	0
	4
	6

	442
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Сахалинская, 21
	2
	1
	4
	7

	443
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Сахалинская, 23
	2
	0
	2
	4

	444
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Сахалинская, 25
	2
	0
	2
	4

	445
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Сахалинская, 29
	2
	0
	2
	4

	446
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Сахалинская, 31
	2
	1
	3
	6

	447
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Сахалинская, 33
	2
	0
	4
	6

	448
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Сахалинская, 35
	2
	0
	4
	6

	449
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Сахалинская, 37
	1
	0
	4
	5

	450
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Сахалинская, 39
	2
	0
	4
	6

	451
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Сахалинская, 41
	2
	0
	4
	6

	452
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Сахалинская, 43
	2
	0
	4
	6

	453
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Сахалинская, 45
	1
	0
	2
	3

	454
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Сахалинская, 45А
	2
	0
	2
	4

	455
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Сахалинская, 47
	1
	0
	1
	2

	456
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Сахалинская, 49
	2
	0
	4
	6

	457
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Сахалинская, 51
	1
	0
	9
	10

	458
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Сахалинская, 55
	2
	0
	3
	5

	459
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Тихоокеанская, 2
	3
	1
	3
	7

	460
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Тихоокеанская, 4
	1
	0
	3
	4

	461
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Тихоокеанская, 6
	2
	0
	3
	5

	462
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Тихоокеанская, 6А
	2
	1
	3
	6

	463
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Тихоокеанская, 8
	1
	0
	3
	4

	464
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Тихоокеанская, 8А
	2
	0
	3
	5

	465
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Тихоокеанская, 10
	2
	0
	3
	5

	466
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Тихоокеанская, 10А
	3
	1
	3
	7

	467
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Тихоокеанская, 12
	4
	0
	3
	7

	468
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Тихоокеанская, 14
	2
	0
	3
	5

	469
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Тихоокеанская, 14А
	3
	0
	3
	6

	470
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Тихоокеанская, 16
	2
	0
	3
	5

	471
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Тихоокеанская, 16А
	1
	0
	3
	4

	472
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Украинская, 1
	2
	0
	4
	6

	473
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Украинская, 1А
	3
	0
	4
	7

	474
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Украинская, 3
	2
	0
	4
	6

	475
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Украинская, 3А
	2
	0
	3
	5

	476
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Украинская, 7
	2
	1
	4
	7

	477
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Украинская, 9
	1
	0
	4
	5

	478
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Украинская, 11
	2
	0
	6
	8

	479
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Украинская, 11А
	2
	0
	4
	6

	480
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Украинская, 15
	3
	1
	5
	9

	481
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Украинская, 22
	6
	1
	5
	12

	482
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Украинская, 22А
	4
	2
	2
	8

	483
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Украинская, 105
	3
	1
	6
	10

	484
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Украинская, 111А
	2
	1
	3
	6

	485
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Украинская, 111Б
	3
	0
	6
	9

	486
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Украинская, 113А
	2
	0
	3
	5

	487
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Украинская, 117
	1
	0
	4
	5

	488
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Украинская, 119
	2
	0
	4
	6

	489
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Украинская, 123
	2
	1
	6
	9

	490
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Фабричная, 9
	4
	0
	4
	8

	491
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Фабричная, 11
	4
	0
	4
	8

	492
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Фабричная, 13
	3
	0
	4
	7

	493
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Фабричная, 14
	3
	0
	3
	6

	494
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Фабричная, 15
	3
	2
	2
	7

	495
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Фабричная, 18
	3
	0
	1
	4

	496
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Физкультурная, 14
	2
	0
	0
	2

	497
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Физкультурная, 66
	0
	0
	4
	4

	498
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Физкультурная, 72
	2
	0
	1
	3

	499
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Хабаровская, 14
	3
	1
	6
	10

	500
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Хабаровская, 16
	1
	1
	4
	6

	501
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Хабаровская, 42
	1
	0
	4
	5

	502
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Хабаровская, 44
	3
	0
	6
	9

	503
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Хабаровская, 58
	1
	0
	6
	7

	504
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Хабаровская, 60
	1
	1
	3
	5

	505
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Чехова, 1
	2
	1
	4
	7

	506
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Чехова, 2
	1
	0
	1
	2

	507
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Чехова, 2А
	2
	0
	2
	4

	508
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Чехова, 3
	2
	1
	6
	9

	509
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Чехова, 7
	1
	0
	5
	6

	510
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Чехова, 66
	2
	0
	4
	6

	511
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Чехова, 66А
	2
	1
	4
	7

	512
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Чехова, 68
	2
	0
	6
	8

	513
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Чехова, 68А
	3
	1
	4
	8

	514
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Чехова, 70
	2
	0
	4
	6

	515
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Чехова, 72
	3
	0
	6
	9

	516
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Чехова, 72А
	3
	1
	4
	8

	517
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Чехова, 103
	3
	0
	4
	7

	518
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Чехова, 164
	3
	0
	4
	7

	519
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Чехова, 172
	2
	0
	4
	6

	520
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Чехова, 172А
	1
	0
	4
	5

	521
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Чехова, 174
	3
	0
	4
	7

	522
	г. Южно-Сахалинск
	Экологическая тропа «Красносельская»
	2
	1
	0
	3

	523
	г. Южно-Сахалинск
	ул. 2-Комсомольская, 12 
	1
	1
	0
	2

	524
	с. Дальнее
	ул. 1-я Московская, 9
	3
	0
	3
	6

	525
	с. Дальнее
	ул. 1-я Московская, 11
	1
	0
	3
	4

	526
	с. Дальнее
	ул. 1-я Московская, 13
	2
	1
	3
	6

	527
	с. Дальнее
	ул. 1-я Московская, 15
	1
	0
	2
	3

	528
	с. Дальнее
	ул. 1-я Московская, 17
	1
	0
	3
	4

	529
	с. Дальнее
	ул. 1-я Московская, 19
	1
	0
	3
	4

	530
	с. Дальнее
	ул. 1-я Московская, 21
	1
	0
	3
	4

	531
	с. Дальнее
	ул. 1-я Московская, 23
	2
	0
	3
	5

	532
	с. Дальнее
	ул. 1-я Московская, 25
	1
	0
	3
	4

	533
	с. Дальнее
	ул. 1-я Московская, 27
	2
	1
	3
	6

	534
	с. Дальнее
	ул. Байкальская, 2
	2
	0
	4
	6

	535
	с. Дальнее
	ул. Байкальская, 4
	1
	0
	3
	4

	536
	с. Дальнее
	ул. Байкальская, 6
	1
	1
	3
	5

	537
	с. Дальнее
	ул. Байкальская, 8
	2
	0
	3
	5

	538
	с. Дальнее
	ул. Байкальская, 10
	2
	0
	3
	5

	539
	с. Дальнее
	ул. Байкальская, 12
	1
	0
	3
	4

	540
	с. Дальнее
	ул. Байкальская, 14
	2
	1
	3
	6

	541
	с. Дальнее
	ул. Байкальская, 16
	1
	1
	3
	5

	542
	с. Дальнее
	ул. Байкальская, 18
	1
	0
	3
	4

	543
	с. Дальнее
	ул. Байкальская, 20
	1
	0
	3
	4

	544
	с. Дальнее
	ул. Байкальская, 22
	1
	0
	3
	4

	545
	с. Дальнее
	ул. Байкальская, 24
	1
	0
	3
	4

	546
	с. Дальнее
	ул. Байкальская, 26
	2
	0
	3
	5

	547
	с. Дальнее
	ул. Байкальская, 28
	1
	0
	3
	4

	548
	с. Дальнее
	ул. Байкальская, 30
	2
	0
	3
	5

	549
	с. Дальнее
	ул. Крымская, 5
	0
	0
	2
	2

	550
	с. Дальнее
	ул. Крымская, 7
	2
	1
	3
	6

	551
	с. Дальнее
	ул. Крымская, 9
	1
	0
	3
	4

	552
	с. Дальнее
	ул. Крымская, 10
	2
	0
	2
	4

	553
	с. Дальнее
	ул. Крымская, 11
	1
	0
	3
	4

	554
	с. Дальнее
	ул. Крымская, 13
	1
	0
	3
	4

	555
	с. Дальнее
	ул. Крымская, 14
	1
	0
	3
	4

	556
	с. Дальнее
	ул. Крымская, 15
	1
	0
	3
	4

	557
	с. Дальнее
	ул. Крымская, 16
	1
	0
	2
	3

	558
	с. Дальнее
	ул. Крымская, 17
	1
	0
	3
	4

	559
	с. Дальнее
	ул. Крымская, 18
	1
	0
	3
	4

	560
	с. Дальнее
	ул. Крымская, 19
	1
	0
	3
	4

	561
	с. Дальнее
	ул. Крымская, 20
	2
	0
	3
	5

	562
	с. Дальнее
	ул. Крымская, 21
	2
	0
	3
	5

	563
	с. Дальнее
	ул. Крымская, 22
	1
	0
	3
	4

	564
	с. Дальнее
	ул. Крымская, 23
	1
	0
	3
	4

	565
	с. Дальнее
	ул. Крымская, 24
	1
	0
	3
	4

	566
	с. Дальнее
	ул. Крымская, 25
	1
	0
	3
	4

	567
	с. Дальнее
	ул. Крымская, 26
	1
	0
	3
	4

	568
	с. Дальнее
	ул. Крымская, 27
	1
	0
	3
	4

	569
	с. Дальнее
	ул. Крымская, 28
	2
	0
	3
	5

	570
	с. Дальнее
	ул. Крымская, 29
	2
	0
	3
	5

	571
	с. Дальнее
	ул. Крымская, 30
	2
	0
	3
	5

	572
	с. Дальнее
	ул. Крымская, 31
	2
	0
	3
	5

	573
	с. Дальнее
	ул. Крымская, 31А
	1
	0
	3
	4

	574
	с. Дальнее
	ул. Монетная, 1
	4
	0
	3
	7

	575
	с. Дальнее
	ул. Монетная, 2
	3
	0
	3
	6

	576
	с. Дальнее
	ул. Монетная, 3
	2
	2
	3
	7

	577
	с. Дальнее
	ул. Монетная, 4
	2
	1
	3
	6

	578
	с. Дальнее
	ул. Монетная, 5
	3
	0
	3
	6

	579
	с. Дальнее
	ул. Монетная, 6
	2
	0
	3
	5

	580
	с. Дальнее
	ул. Монетная, 7
	2
	0
	3
	5

	581
	с. Дальнее
	ул. Монетная, 8
	2
	0
	3
	5

	582
	с. Дальнее
	ул. Монетная, 9
	4
	0
	3
	7

	583
	с. Дальнее
	ул. Монетная, 10
	2
	1
	3
	6

	584
	с. Дальнее
	ул. Монетная, 11
	3
	2
	3
	8

	585
	с. Дальнее
	ул. Монетная, 12
	2
	0
	1
	3

	586
	с. Дальнее
	ул. Монетная, 13
	2
	1
	2
	5

	587
	г. Корсаков
	ул. Корсаковская, 11
	0
	0
	1
	1

	588
	г. Корсаков
	ул. Корсаковская, 15
	0
	0
	3
	3

	589
	г. Корсаков
	ул. Краснофлотская, 18
	1
	0
	0
	1

	590
	г. Корсаков
	ул. Краснофлотская, 19/1
	2
	1
	0
	3

	591
	г. Корсаков
	ул. Краснофлотская, 20
	2
	0
	0
	2

	592
	г. Корсаков
	ул. Краснофлотская, 23
	2
	0
	0
	2

	593
	г. Корсаков
	ул. Краснофлотская, 24
	2
	0
	0
	2

	594
	г. Корсаков
	ул. Краснофлотская, 25/1
	2
	0
	0
	2

	595
	г. Корсаков
	ул. Краснофлотская, 25/2
	1
	1
	0
	2

	596
	г. Корсаков
	ул. Краснофлотская, 25/3
	2
	0
	0
	2

	597
	г. Корсаков
	ул. Краснофлотская, 25/4
	1
	1
	0
	2

	598
	г. Корсаков
	ул. Краснофлотская, 26
	0
	0
	2
	2

	599
	г. Корсаков
	ул. Краснофлотская, 33
	2
	0
	0
	2

	600
	г. Корсаков
	ул. Краснофлотская, 37
	2
	1
	0
	3

	601
	г. Корсаков
	ул. Краснофлотская, 37/1
	2
	0
	0
	2

	602
	г. Корсаков
	ул. Парковая, 5
	2
	1
	0
	3

	603
	г. Корсаков
	ул. Парковая, 7
	1
	0
	0
	1

	604
	г. Корсаков
	ул. Парковая, 9
	1
	0
	0
	1

	605
	г. Корсаков
	ул. Парковая, 11
	2
	0
	0
	2

	606
	г. Корсаков
	ул. Парковая, 11/1
	1
	0
	0
	1

	607
	г. Корсаков
	ул. Парковая, 15
	2
	0
	0
	2

	608
	г. Корсаков
	ул. Парковая, 15/1
	3
	0
	0
	3

	609
	г. Корсаков
	ул. Парковая, 17
	2
	0
	0
	2

	610
	г. Корсаков
	ул. Парковая, 17/1
	2
	0
	0
	2

	611
	г. Корсаков
	ул. Парковая, 19
	1
	0
	0
	1

	612
	г. Корсаков
	ул. Парковая, 19/1
	2
	0
	0
	2

	613
	г. Корсаков
	ул. Парковая, 21
	1
	1
	0
	2

	614
	г. Корсаков
	ул. Парковая, 21/1
	2
	1
	0
	3

	615
	г. Корсаков
	ул. Советская, 30
	2
	0
	4
	6

	616
	г. Корсаков
	ул. Советская, 31
	1
	0
	3
	4

	617
	г. Корсаков
	ул. Советская, 33
	2
	0
	3
	5

	618
	г. Корсаков
	ул. Советская, 34
	2
	0
	3
	5

	619
	г. Корсаков
	ул. Советская, 35
	1
	0
	3
	4

	620
	г. Корсаков
	ул. Советская, 39
	2
	0
	3
	5

	621
	г. Корсаков
	ул. Советская, 40
	2
	0
	3
	5

	622
	г. Корсаков
	ул. Советская, 44
	2
	1
	3
	6

	623
	г. Корсаков
	ул. Советская, 46
	2
	0
	3
	5

	624
	г. Корсаков
	ул. Советская, 47
	2
	0
	0
	2

	625
	г. Корсаков
	ул. Советская, 48
	2
	0
	3
	5

	626
	г. Корсаков
	ул. Советская, 49
	2
	0
	5
	7

	627
	г. Корсаков
	ул. Советская, 52
	2
	0
	3
	5

	628
	г. Корсаков
	ул. Советская, 53
	2
	0
	0
	2

	629
	г. Корсаков
	ул. Советская, 54
	1
	0
	3
	4

	630
	г. Корсаков
	ул. Советская, 55
	2
	0
	4
	6

	631
	г. Корсаков
	ул. Советская, 56
	2
	0
	4
	6

	632
	г. Корсаков
	ул. Флотская, 15
	3
	0
	3
	6

	633
	г. Корсаков
	ул. Флотская, 21
	2
	0
	2
	4

	634
	г. Корсаков
	ул. Флотская, 50
	2
	0
	4
	6

	635
	г. Корсаков
	ул. Флотская, 53
	2
	1
	4
	7

	636
	г. Корсаков
	ул. Флотская, 62Б
	2
	0
	3
	5

	637
	г. Холмск
	ул. 60 Лет Октября, 4
	12
	2
	13
	27

	638
	г. Холмск
	ул. Морская, 5
	2
	0
	4
	6

	639
	г. Холмск
	ул. Морская, 6
	2
	0
	4
	6

	640
	г. Холмск
	ул. Победы, 30
	0
	0
	1
	1

	641
	г. Холмск
	ул. Советская, 9
	2
	0
	2
	4

	642
	г. Холмск
	ул. Советская, 11
	2
	0
	2
	4

	643
	г. Холмск
	ул. Советская, 15
	2
	0
	2
	4

	644
	г. Холмск
	ул. Советская, 17
	2
	0
	2
	4

	645
	г. Холмск
	ул. Советская, 23
	2
	0
	3
	5

	646
	г. Холмск
	ул. Советская, 25
	2
	0
	2
	4

	647
	г. Холмск
	ул. Советская, 31
	2
	0
	2
	4

	648
	г. Холмск
	ул. Советская, 62
	2
	0
	2
	4

	649
	г. Холмск
	ул. Советская, 64
	2
	0
	2
	4

	650
	г. Холмск
	ул. Советская, 66
	2
	0
	3
	5

	651
	г. Холмск
	ул. Советская, 67
	2
	0
	2
	4

	652
	г. Холмск
	ул. Советская, 68
	2
	0
	4
	6

	653
	г. Холмск
	ул. Советская, 73
	2
	0
	2
	4

	654
	г. Холмск
	ул. Советская, 76
	2
	0
	2
	4

	655
	г. Холмск
	ул. Советская, 77
	2
	0
	4
	6

	656
	г. Холмск
	ул. Советская, 79
	2
	0
	2
	4

	657
	г. Холмск
	ул. Советская, 82
	2
	0
	2
	4

	658
	г. Холмск
	ул. Советская, 86
	2
	0
	4
	6

	659
	г. Холмск
	ул. Советская, 88
	2
	0
	4
	6

	660
	г. Холмск
	ул. Советская, 118А
	3
	0
	1
	4

	661
	г. Холмск
	ул. Советская, 96
	2
	0
	4
	6

	662
	г. Холмск
	ул. Советская, 97
	2
	0
	1
	3

	663
	г. Холмск
	ул. Советская, 98
	2
	0
	3
	5

	664
	г. Холмск
	ул. Советская, 101
	2
	0
	3
	5

	665
	г. Холмск
	ул. Советская, 102
	2
	0
	2
	4

	666
	г. Холмск
	ул. Советская, 104
	2
	0
	2
	4

	667
	г. Холмск
	ул. Советская, 107
	2
	0
	3
	5

	668
	г. Холмск
	ул. Советская, 108
	2
	0
	4
	6

	669
	г. Холмск
	ул. Советская, 108А
	1
	0
	2
	3

	670
	г. Холмск
	ул. Советская, 111
	2
	0
	3
	5

	671
	г. Холмск
	ул. Советская, 112
	2
	0
	2
	4

	672
	г. Холмск
	ул. Советская, 112А
	2
	0
	2
	4

	673
	г. Холмск
	ул. Советская, 113
	2
	0
	2
	4

	674
	г. Холмск
	ул. Советская, 116Б
	2
	0
	1
	3

	675
	г. Холмск
	ул. Советская, 116В
	2
	0
	2
	4

	676
	г. Холмск
	ул. Советская, 116Г
	1
	0
	2
	3

	677
	г. Холмск
	ул. Советская, 117
	1
	0
	3
	4

	678
	г. Холмск
	ул. Советская, 119
	2
	0
	1
	3

	679
	г. Холмск
	ул. Советская, 123
	2
	0
	3
	5

	680
	г. Холмск
	ул. Советская, 125А
	2
	0
	2
	4

	681
	г. Холмск
	ул. Советская, 126
	2
	0
	2
	4

	682
	г. Холмск
	ул. Советская, 128
	1
	0
	2
	3

	683
	г. Холмск
	ул. Советская, 130
	0
	0
	1
	1

	684
	г. Холмск
	ул. Советская, 132
	2
	0
	2
	4

	685
	г. Холмск
	ул. Советская, 134
	2
	0
	2
	4

	686
	г. Холмск
	ул. Чехова, 103
	2
	0
	3
	5

	687
	г. Холмск
	ул. Чехова, 107
	2
	0
	3
	5

	688
	г. Холмск
	ул. Чехова, 109
	2
	0
	2
	4

	Общее количество камер:
	1551
	212
	2404
	4167








Приложение №4
к Техническому заданию

Список адресов объектов видеонаблюдения для обеспечения электроснабжения силами Исполнителя

	№
	Адрес установки

	1
	г. Южно-Сахалинск
	Экологическая тропа «Красносельская»
	Удалённая точка от узла доступа Ростелеком

	2
	г. Южно-Сахалинск
	Коммунистический проспект, 45 (остановка ККЗ Октябрь)
	ПЭС на LTE

	3
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Имени Александра Матросова д. 26
	ПЭС на GPON

	4
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Анивская д. 112 корп. 5
	ПЭС на GPON

	5
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Лермонтова д. 83
	ПЭС на GPON

	6
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Дружбы д. 58А
	ПЭС на GPON

	7
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Дружбы д. 96
	ПЭС на GPON

	8
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Ближняя д. 4
	ПЭС на GPON

	9
	г. Южно-Сахалинск
	пер. Кольцевой д. 11
	ПЭС на GPON

	10
	г. Южно-Сахалинск
	ул. Имени Александра Матросова д. 37
	ПЭС на GPON

	11
	г. Южно-Сахалинск
	Коммунистический пр-т, 29 (Краеведческий музей)
	ПЭС на LTE

	12
	г. Южно-Сахалинск
	Площадь Победы (Парковка восток)
	ПЭС на LTE

	13
	г. Южно-Сахалинск
	Площадь Славы (Вечный огонь)
	ПЭС на LTE

	14
	г. Южно-Сахалинск
	в границах пересечения: ул. Дзержинского, ул. А.Буюклы, Коммунистический проспект, пр-т Мира (Сквер Чехов-Центра: остановка, юг, восток)
	ПЭС на LTE

	15
	г. Южно-Сахалинск
	Коммунистический пр-т, 32 (остановка Дом Правительства)
	ПЭС на LTE

	16
	г. Южно-Сахалинск
	Синегорье, 1-я Октябрьская
	ПЭС на LTE

	17
	г. Южно-Сахалинск
	Куропатко, 1-я Октябрьская
	ПЭС на LTE

	18
	г. Южно-Сахалинск
	в районе автопарковки, в границах ул. Священномученика Иллариона Троицкого, ул. Горнолыжная Автопарковка (восточная) (исторический парк «Россия – Моя история»)
	ПЭС на LTE

	19
	г. Южно-Сахалинск
	в границах пересечения: ул. Детская, ул. Комсомольская, Коммунистический проспект (Парк культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина: Верхнее озеро (парковка), Верхнее озеро (тропа здоровья), Тропа здоровья (восток), Фонтан, ул. Детская 1/4, Сквер (северная сторона)
	ПЭС на LTE

	20
	г. Южно-Сахалинск
	Ленина, 46 (МРО Южно-Сахалинская Христианская Пресвитерианская церковь «Вера, Надежда, Любовь»)
	ПЭС на LTE

	21
	г. Южно-Сахалинск
	Ул. Памятная (СНТ «Медик»)
	ПЭС на LTE

	22
	г. Южно-Сахалинск
	Проспект Мира (остановка общественного транспорта ТРК «Сити Молл» восточная сторона)
	ПЭС на LTE

	23
	г. Южно-Сахалинск
	с. Березняки, ул. Зелёная 26А
	ПЭС на GPON












































Приложение №5
к Техническому заданию

Требования к Источникам формирования видеоизображения

Пример требуемой Схемы отображения угла обзора Источников формирования видеоизображений





Пример Эталонного изображения
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Приложение №6
к Техническому заданию

Шаблон отчета об оказанных услугах в отчетном периоде

ОТЧЕТ об оказанной услуге за _________ период 20___ года

Настоящий отчет составлен о том, что за отчетный период Исполнителем оказана услуга по в соответствии с Заказом _______ к Договору № /________________ от _____________ г.

Объем оказанных Исполнителем услуг за отчетный период составил:
	№ п/п
	Адрес ПЭС, ИВН
	Количество
единиц услуг, шт.
	Количество единиц услуг, шт.

	
	
	
	фактически оказанных
	по которым услуги оказаны с ненадлежащим качеством или не оказаны

	‍
	
	
	
	

	‍
	
	
	
	


Отчет подготовлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.
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Приложение №7
к Техническому заданию


[bookmark: детализированный]Форма Детализированного отчета

Детализированный отчет
По Договору об оказании услуг по технической поддержке 
 №_______ от «______»____________20__ года

Заказ №_______за период с «  » _________ 20__ г. по «   » _________ 20__ г.

Отчет по выполнению регулярного технического обслуживания
	Отчётный период
	Количество оборудования, прошедшего проверку в течение отчётного периода
	Итого оборудования в работе, шт.
	Итого выявлено неисправностей, шт.*

	‍
	
	
	

	‍
	
	
	


* Выявленные неисправности вносят в Отчёт по техническому обслуживанию в результате выявленной неисправности.





Отчёт
по техническому обслуживанию в результате выявленной неисправности

	п/п
	Номер обращения или внутренней заявки на ТО
	Дата поступления обращения
	Время поступления обращения
	Наименование площадки (ID камеры, при наличии) 
	Адрес установки неисправного оборудования
	Дата принятия обращения в работу
	Время принятия обращения в работу
	Дата отработки обращения
	Время отработки обращения
	Причина неисправности
	Использование ЗИП 
(полное наименование изделия)
	Общее время затраченное на устранение неисправности
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