## Т5-VII-5; Т5-VII-6
граничные кривые для построения графика (ГИДРОПРОЕКТ)
| Данные для построения графика | [9 empty] | диаметр сит | верх | низ
|  |  | 10 | 5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0
[11 empty] | 0.1 | 6 | 0
[11 empty] | 0.13 | 12 | 0
[11 empty] | 0.25 | 36 | 25
[11 empty] | 0.5 | 63 | 50
[11 empty] | 1 | 88 | 72
[11 empty] | 2 | 100 | 80
[11 empty] | 5 | 100 | 93
[11 empty] | 10 | 100 | 100
Верхняя предельная граница (данные Гидропроект)
Нижняя предельная граница (данные Гидропроект)
|  |  | более 10 | 10-5 | 5-2 | 2-1 | 1-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,1 | менее 0,1
|  |  | 0 | 6 | 14.4 | 7.6 | 10.8 | 36 | 21.2 | 4
|  |  | 0 | 6 | 20.4 | 28 | 38.8 | 74.8 | 96 | 100 | 15.07.2026г № карты Т5-VII-5, Т5-VII-6
|  |  | 100 | 94 | 79.6 | 72 | 61.2 | 25.2 | 4 | 0
График гранулометрического состава песка Морозовского карьера с расширенными границами, полученными в рабочем порядке от Гидропроекта 08.07.2026 года, для устройства первого слоя обратного фильтра на объекте строительства Реконструкция и модернизация Федоровского подпорного гидроузла на р. Кубань, Абинский район, Краснодарский край.
|  | 2.58 | 1.67 | 1.13 | 1.7933
|  | 8.18 | 6.07 | 6.58 | 6.9433
| 2.03 | 18 | 16.17 | 17.51 | 13.4275
| 6.75 | 23.06 | 20.03 | 22.09 | 17.9825
| 14.05 | 26.8 | 22.75 | 25.52 | 22.28
| 18.95 | 30.02 | 24.73 | 28.22 | 25.48
| 23.63 | 37.63 | 38.2 | 39.73 | 34.7975
| 26.2 | 60.54 | 63.74 | 64.66 | 53.785
| 34.9 | 96.99 | 97.86 | 98.13 | 81.97
| 55.18 | 100 | 100 | 100 | 88.795
94.6
100

## Т7-Х-8
граничные кривые для построения графика (ГИДРОПРОЕКТ)
| Данные для построения графика | [9 empty] | диаметр сит | верх | низ
|  |  | 10 | 5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0
[11 empty] | 0.1 | 6 | 0
[11 empty] | 0.13 | 12 | 0
[11 empty] | 0.25 | 36 | 25
[11 empty] | 0.5 | 63 | 50
[11 empty] | 1 | 88 | 72
[11 empty] | 2 | 100 | 80
[11 empty] | 5 | 100 | 93
[11 empty] | 10 | 100 | 100
Верхняя предельная граница (данные Гидропроект)
Нижняя предельная граница (данные Гидропроект)
|  |  | более 10 | 10-5 | 5-2 | 2-1 | 1-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,1 | менее 0,1
|  |  | 0 | 4 | 16.8 | 7.2 | 10 | 36.8 | 19.6 | 5.6
|  |  | 0 | 4 | 20.8 | 28 | 38 | 74.8 | 94.4 | 100 | 07.08.2026г № карты Т7-Х-8
|  |  | 100 | 96 | 79.2 | 72 | 62 | 25.2 | 5.6 | 0
График гранулометрического состава песка Морозовского карьера с расширенными границами, полученными в рабочем порядке от Гидропроекта 08.07.2026 года, для устройства первого слоя обратного фильтра на объекте строительства Реконструкция и модернизация Федоровского подпорного гидроузла на р. Кубань, Абинский район, Краснодарский край.
|  | 2.58 | 1.67 | 1.13 | 1.7933
|  | 8.18 | 6.07 | 6.58 | 6.9433
| 2.03 | 18 | 16.17 | 17.51 | 13.4275
| 6.75 | 23.06 | 20.03 | 22.09 | 17.9825
| 14.05 | 26.8 | 22.75 | 25.52 | 22.28
| 18.95 | 30.02 | 24.73 | 28.22 | 25.48
| 23.63 | 37.63 | 38.2 | 39.73 | 34.7975
| 26.2 | 60.54 | 63.74 | 64.66 | 53.785
| 34.9 | 96.99 | 97.86 | 98.13 | 81.97
| 55.18 | 100 | 100 | 100 | 88.795
94.6
100

## Т7-IХ-8
граничные кривые для построения графика (ГИДРОПРОЕКТ)
| Данные для построения графика | [9 empty] | диаметр сит | верх | низ
|  |  | 10 | 5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0
[11 empty] | 0.1 | 6 | 0
[11 empty] | 0.13 | 12 | 0
[11 empty] | 0.25 | 36 | 25
[11 empty] | 0.5 | 63 | 50
[11 empty] | 1 | 88 | 72
[11 empty] | 2 | 100 | 80
[11 empty] | 5 | 100 | 93
[11 empty] | 10 | 100 | 100
Верхняя предельная граница (данные Гидропроект)
Нижняя предельная граница (данные Гидропроект)
|  |  | более 10 | 10-5 | 5-2 | 2-1 | 1-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,1 | менее 0,1
|  |  | 0 | 4 | 17.6 | 7.2 | 10 | 36.4 | 19.6 | 5.2
|  |  | 0 | 4 | 21.6 | 28.8 | 38.8 | 75.2 | 94.8 | 100 | 07.08.2026г № карты Т7-IХ-8
|  |  | 100 | 96 | 78.4 | 71.2 | 61.2 | 24.8 | 5.2 | 0
График гранулометрического состава песка Морозовского карьера с расширенными границами, полученными в рабочем порядке от Гидропроекта 08.07.2026 года, для устройства первого слоя обратного фильтра на объекте строительства Реконструкция и модернизация Федоровского подпорного гидроузла на р. Кубань, Абинский район, Краснодарский край.
|  | 2.58 | 1.67 | 1.13 | 1.7933
|  | 8.18 | 6.07 | 6.58 | 6.9433
| 2.03 | 18 | 16.17 | 17.51 | 13.4275
| 6.75 | 23.06 | 20.03 | 22.09 | 17.9825
| 14.05 | 26.8 | 22.75 | 25.52 | 22.28
| 18.95 | 30.02 | 24.73 | 28.22 | 25.48
| 23.63 | 37.63 | 38.2 | 39.73 | 34.7975
| 26.2 | 60.54 | 63.74 | 64.66 | 53.785
| 34.9 | 96.99 | 97.86 | 98.13 | 81.97
| 55.18 | 100 | 100 | 100 | 88.795
94.6
100

## Т5-IХI-7
граничные кривые для построения графика (ГИДРОПРОЕКТ)
| Данные для построения графика | [9 empty] | диаметр сит | верх | низ
|  |  | 10 | 5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0
[11 empty] | 0.1 | 6 | 0
[11 empty] | 0.13 | 12 | 0
[11 empty] | 0.25 | 36 | 25
[11 empty] | 0.5 | 63 | 50
[11 empty] | 1 | 88 | 72
[11 empty] | 2 | 100 | 80
[11 empty] | 5 | 100 | 93
[11 empty] | 10 | 100 | 100
Верхняя предельная граница (данные Гидропроект)
Нижняя предельная граница (данные Гидропроект)
|  |  | более 10 | 10-5 | 5-2 | 2-1 | 1-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,1 | менее 0,1
|  |  | 0 | 3.2 | 15.6 | 6.8 | 10.4 | 37.2 | 22.8 | 4
|  |  | 0 | 3.2 | 18.8 | 25.6 | 36 | 73.2 | 96 | 100 | 07.08.2026г № карты Т5-IХI-7
|  |  | 100 | 96.8 | 81.2 | 74.4 | 64 | 26.8 | 4 | 0
График гранулометрического состава песка Морозовского карьера с расширенными границами, полученными в рабочем порядке от Гидропроекта 08.07.2026 года, для устройства первого слоя обратного фильтра на объекте строительства Реконструкция и модернизация Федоровского подпорного гидроузла на р. Кубань, Абинский район, Краснодарский край.
|  | 2.58 | 1.67 | 1.13 | 1.7933
|  | 8.18 | 6.07 | 6.58 | 6.9433
| 2.03 | 18 | 16.17 | 17.51 | 13.4275
| 6.75 | 23.06 | 20.03 | 22.09 | 17.9825
| 14.05 | 26.8 | 22.75 | 25.52 | 22.28
| 18.95 | 30.02 | 24.73 | 28.22 | 25.48
| 23.63 | 37.63 | 38.2 | 39.73 | 34.7975
| 26.2 | 60.54 | 63.74 | 64.66 | 53.785
| 34.9 | 96.99 | 97.86 | 98.13 | 81.97
| 55.18 | 100 | 100 | 100 | 88.795
94.6
100

## Т8-III-4
граничные кривые для построения графика (ГИДРОПРОЕКТ)
| Данные для построения графика | [9 empty] | диаметр сит | верх | низ
|  |  | 10 | 5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0
[11 empty] | 0.1 | 6 | 0
[11 empty] | 0.13 | 12 | 0
[11 empty] | 0.25 | 36 | 25
[11 empty] | 0.5 | 63 | 50
[11 empty] | 1 | 88 | 72
[11 empty] | 2 | 100 | 80
[11 empty] | 5 | 100 | 93
[11 empty] | 10 | 100 | 100
Верхняя предельная граница (данные Гидропроект)
Нижняя предельная граница (данные Гидропроект)
|  |  | более 10 | 10-5 | 5-2 | 2-1 | 1-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,1 | менее 0,1
|  |  | 0 | 3.6 | 14.8 | 7.2 | 12 | 36 | 22.4 | 4
|  |  | 0 | 3.6 | 18.4 | 25.6 | 37.6 | 73.6 | 96 | 100 | 14.08.2026г № карты Т8-III-4
|  |  | 100 | 96.4 | 81.6 | 74.4 | 62.4 | 26.4 | 4 | 0
График гранулометрического состава песка Морозовского карьера с расширенными границами, полученными в рабочем порядке от Гидропроекта 08.07.2026 года, для устройства первого слоя обратного фильтра на объекте строительства Реконструкция и модернизация Федоровского подпорного гидроузла на р. Кубань, Абинский район, Краснодарский край.
|  | 2.58 | 1.67 | 1.13 | 1.7933
|  | 8.18 | 6.07 | 6.58 | 6.9433
| 2.03 | 18 | 16.17 | 17.51 | 13.4275
| 6.75 | 23.06 | 20.03 | 22.09 | 17.9825
| 14.05 | 26.8 | 22.75 | 25.52 | 22.28
| 18.95 | 30.02 | 24.73 | 28.22 | 25.48
| 23.63 | 37.63 | 38.2 | 39.73 | 34.7975
| 26.2 | 60.54 | 63.74 | 64.66 | 53.785
| 34.9 | 96.99 | 97.86 | 98.13 | 81.97
| 55.18 | 100 | 100 | 100 | 88.795
94.6
100

## Т8-III-5
граничные кривые для построения графика (ГИДРОПРОЕКТ)
| Данные для построения графика | [9 empty] | диаметр сит | верх | низ
|  |  | 10 | 5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0
[11 empty] | 0.1 | 6 | 0
[11 empty] | 0.13 | 12 | 0
[11 empty] | 0.25 | 36 | 25
[11 empty] | 0.5 | 63 | 50
[11 empty] | 1 | 88 | 72
[11 empty] | 2 | 100 | 80
[11 empty] | 5 | 100 | 93
[11 empty] | 10 | 100 | 100
Верхняя предельная граница (данные Гидропроект)
Нижняя предельная граница (данные Гидропроект)
|  |  | более 10 | 10-5 | 5-2 | 2-1 | 1-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,1 | менее 0,1
|  |  | 0 | 4 | 16 | 8 | 10.4 | 36.8 | 19.6 | 5.2
|  |  | 0 | 4 | 20 | 28 | 38.4 | 75.2 | 94.8 | 100 | 14.08.2026г № карты Т8-III-5
|  |  | 100 | 96 | 80 | 72 | 61.6 | 24.8 | 5.2 | 0
График гранулометрического состава песка Морозовского карьера с расширенными границами, полученными в рабочем порядке от Гидропроекта 08.07.2026 года, для устройства первого слоя обратного фильтра на объекте строительства Реконструкция и модернизация Федоровского подпорного гидроузла на р. Кубань, Абинский район, Краснодарский край.
|  | 2.58 | 1.67 | 1.13 | 1.7933
|  | 8.18 | 6.07 | 6.58 | 6.9433
| 2.03 | 18 | 16.17 | 17.51 | 13.4275
| 6.75 | 23.06 | 20.03 | 22.09 | 17.9825
| 14.05 | 26.8 | 22.75 | 25.52 | 22.28
| 18.95 | 30.02 | 24.73 | 28.22 | 25.48
| 23.63 | 37.63 | 38.2 | 39.73 | 34.7975
| 26.2 | 60.54 | 63.74 | 64.66 | 53.785
| 34.9 | 96.99 | 97.86 | 98.13 | 81.97
| 55.18 | 100 | 100 | 100 | 88.795
94.6
100

## Т5-III-6
граничные кривые для построения графика (ГИДРОПРОЕКТ)
| Данные для построения графика | [9 empty] | диаметр сит | верх | низ
|  |  | 10 | 5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0
[11 empty] | 0.1 | 6 | 0
[11 empty] | 0.13 | 12 | 0
[11 empty] | 0.25 | 36 | 25
[11 empty] | 0.5 | 63 | 50
[11 empty] | 1 | 88 | 72
[11 empty] | 2 | 100 | 80
[11 empty] | 5 | 100 | 93
[11 empty] | 10 | 100 | 100
Верхняя предельная граница (данные Гидропроект)
Нижняя предельная граница (данные Гидропроект)
|  |  | более 10 | 10-5 | 5-2 | 2-1 | 1-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,1 | менее 0,1
|  |  | 0 | 4 | 16.8 | 7.2 | 10 | 36.8 | 19.6 | 5.6
|  |  | 0 | 4 | 20.8 | 28 | 38 | 74.8 | 94.4 | 100 | 14.08.2026г № карты Т5-III-6
|  |  | 100 | 96 | 79.2 | 72 | 62 | 25.2 | 5.6 | 0
График гранулометрического состава песка Морозовского карьера с расширенными границами, полученными в рабочем порядке от Гидропроекта 08.07.2026 года, для устройства первого слоя обратного фильтра на объекте строительства Реконструкция и модернизация Федоровского подпорного гидроузла на р. Кубань, Абинский район, Краснодарский край.
|  | 2.58 | 1.67 | 1.13 | 1.7933
|  | 8.18 | 6.07 | 6.58 | 6.9433
| 2.03 | 18 | 16.17 | 17.51 | 13.4275
| 6.75 | 23.06 | 20.03 | 22.09 | 17.9825
| 14.05 | 26.8 | 22.75 | 25.52 | 22.28
| 18.95 | 30.02 | 24.73 | 28.22 | 25.48
| 23.63 | 37.63 | 38.2 | 39.73 | 34.7975
| 26.2 | 60.54 | 63.74 | 64.66 | 53.785
| 34.9 | 96.99 | 97.86 | 98.13 | 81.97
| 55.18 | 100 | 100 | 100 | 88.795
94.6
100

## Т6-II-4
граничные кривые для построения графика (ГИДРОПРОЕКТ)
| Данные для построения графика | [9 empty] | диаметр сит | верх | низ
|  |  | 10 | 5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0
[11 empty] | 0.1 | 6 | 0
[11 empty] | 0.13 | 12 | 0
[11 empty] | 0.25 | 36 | 25
[11 empty] | 0.5 | 63 | 50
[11 empty] | 1 | 88 | 72
[11 empty] | 2 | 100 | 80
[11 empty] | 5 | 100 | 93
[11 empty] | 10 | 100 | 100
Верхняя предельная граница (данные Гидропроект)
Нижняя предельная граница (данные Гидропроект)
|  |  | более 10 | 10-5 | 5-2 | 2-1 | 1-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,1 | менее 0,1
|  |  | 0 | 4 | 15.2 | 7.6 | 12.4 | 36.4 | 22 | 2.4
|  |  | 0 | 4 | 19.2 | 26.8 | 39.2 | 75.6 | 97.6 | 100 | 15.08.2026г № карты Т6-II-4
|  |  | 100 | 96 | 80.8 | 73.2 | 60.8 | 24.4 | 2.4 | 0
График гранулометрического состава песка Морозовского карьера с расширенными границами, полученными в рабочем порядке от Гидропроекта 08.07.2026 года, для устройства первого слоя обратного фильтра на объекте строительства Реконструкция и модернизация Федоровского подпорного гидроузла на р. Кубань, Абинский район, Краснодарский край.
|  | 2.58 | 1.67 | 1.13 | 1.7933
|  | 8.18 | 6.07 | 6.58 | 6.9433
| 2.03 | 18 | 16.17 | 17.51 | 13.4275
| 6.75 | 23.06 | 20.03 | 22.09 | 17.9825
| 14.05 | 26.8 | 22.75 | 25.52 | 22.28
| 18.95 | 30.02 | 24.73 | 28.22 | 25.48
| 23.63 | 37.63 | 38.2 | 39.73 | 34.7975
| 26.2 | 60.54 | 63.74 | 64.66 | 53.785
| 34.9 | 96.99 | 97.86 | 98.13 | 81.97
| 55.18 | 100 | 100 | 100 | 88.795
94.6
100

## Т5-II-6
граничные кривые для построения графика (ГИДРОПРОЕКТ)
| Данные для построения графика | [9 empty] | диаметр сит | верх | низ
|  |  | 10 | 5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0
[11 empty] | 0.1 | 6 | 0
[11 empty] | 0.13 | 12 | 0
[11 empty] | 0.25 | 36 | 25
[11 empty] | 0.5 | 63 | 50
[11 empty] | 1 | 88 | 72
[11 empty] | 2 | 100 | 80
[11 empty] | 5 | 100 | 93
[11 empty] | 10 | 100 | 100
Верхняя предельная граница (данные Гидропроект)
Нижняя предельная граница (данные Гидропроект)
|  |  | более 10 | 10-5 | 5-2 | 2-1 | 1-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,1 | менее 0,1
|  |  | 0 | 4.4 | 16.4 | 8.4 | 10 | 36.4 | 20 | 4.4
|  |  | 0 | 4.4 | 20.8 | 29.2 | 39.2 | 75.6 | 95.6 | 100 | 15.08.2026г № карты Т5-II-6
|  |  | 100 | 95.6 | 79.2 | 70.8 | 60.8 | 24.4 | 4.4 | 0
График гранулометрического состава песка Морозовского карьера с расширенными границами, полученными в рабочем порядке от Гидропроекта 08.07.2026 года, для устройства первого слоя обратного фильтра на объекте строительства Реконструкция и модернизация Федоровского подпорного гидроузла на р. Кубань, Абинский район, Краснодарский край.
|  | 2.58 | 1.67 | 1.13 | 1.7933
|  | 8.18 | 6.07 | 6.58 | 6.9433
| 2.03 | 18 | 16.17 | 17.51 | 13.4275
| 6.75 | 23.06 | 20.03 | 22.09 | 17.9825
| 14.05 | 26.8 | 22.75 | 25.52 | 22.28
| 18.95 | 30.02 | 24.73 | 28.22 | 25.48
| 23.63 | 37.63 | 38.2 | 39.73 | 34.7975
| 26.2 | 60.54 | 63.74 | 64.66 | 53.785
| 34.9 | 96.99 | 97.86 | 98.13 | 81.97
| 55.18 | 100 | 100 | 100 | 88.795
94.6
100

## Т7-VIII-8
граничные кривые для построения графика (ГИДРОПРОЕКТ)
| Данные для построения графика | [9 empty] | диаметр сит | верх | низ
|  |  | 10 | 5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0
[11 empty] | 0.1 | 6 | 0
[11 empty] | 0.13 | 12 | 0
[11 empty] | 0.25 | 36 | 25
[11 empty] | 0.5 | 63 | 50
[11 empty] | 1 | 88 | 72
[11 empty] | 2 | 100 | 80
[11 empty] | 5 | 100 | 93
[11 empty] | 10 | 100 | 100
Верхняя предельная граница (данные Гидропроект)
Нижняя предельная граница (данные Гидропроект)
|  |  | более 10 | 10-5 | 5-2 | 2-1 | 1-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,1 | менее 0,1
|  |  | 0 | 4.4 | 17.2 | 7.2 | 13.6 | 36.8 | 14.4 | 6.4
|  |  | 0 | 4.4 | 21.6 | 28.8 | 42.4 | 79.2 | 93.6 | 100 | 22.08.2026г № карты Т7-VIII-8
|  |  | 100 | 95.6 | 78.4 | 71.2 | 57.6 | 20.8 | 6.4 | 0
График гранулометрического состава песка Морозовского карьера с расширенными границами, полученными в рабочем порядке от Гидропроекта 08.07.2026 года, для устройства первого слоя обратного фильтра на объекте строительства Реконструкция и модернизация Федоровского подпорного гидроузла на р. Кубань, Абинский район, Краснодарский край.
|  | 2.58 | 1.67 | 1.13 | 1.7933
|  | 8.18 | 6.07 | 6.58 | 6.9433
| 2.03 | 18 | 16.17 | 17.51 | 13.4275
| 6.75 | 23.06 | 20.03 | 22.09 | 17.9825
| 14.05 | 26.8 | 22.75 | 25.52 | 22.28
| 18.95 | 30.02 | 24.73 | 28.22 | 25.48
| 23.63 | 37.63 | 38.2 | 39.73 | 34.7975
| 26.2 | 60.54 | 63.74 | 64.66 | 53.785
| 34.9 | 96.99 | 97.86 | 98.13 | 81.97
| 55.18 | 100 | 100 | 100 | 88.795
94.6
100

## Т5-VIII-7
граничные кривые для построения графика (ГИДРОПРОЕКТ)
| Данные для построения графика | [9 empty] | диаметр сит | верх | низ
|  |  | 10 | 5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0
[11 empty] | 0.1 | 6 | 0
[11 empty] | 0.13 | 12 | 0
[11 empty] | 0.25 | 36 | 25
[11 empty] | 0.5 | 63 | 50
[11 empty] | 1 | 88 | 72
[11 empty] | 2 | 100 | 80
[11 empty] | 5 | 100 | 93
[11 empty] | 10 | 100 | 100
Верхняя предельная граница (данные Гидропроект)
Нижняя предельная граница (данные Гидропроект)
|  |  | более 10 | 10-5 | 5-2 | 2-1 | 1-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,1 | менее 0,1
|  |  | 0 | 4.8 | 16.4 | 6.8 | 19.6 | 31.2 | 16.4 | 4.8
|  |  | 0 | 4.8 | 21.2 | 28 | 47.6 | 78.8 | 95.2 | 100 | 22.08.2026г № карты Т5-VIII-7
|  |  | 100 | 95.2 | 78.8 | 72 | 52.4 | 21.2 | 4.8 | 0
График гранулометрического состава песка Морозовского карьера с расширенными границами, полученными в рабочем порядке от Гидропроекта 08.07.2026 года, для устройства первого слоя обратного фильтра на объекте строительства Реконструкция и модернизация Федоровского подпорного гидроузла на р. Кубань, Абинский район, Краснодарский край.
|  | 2.58 | 1.67 | 1.13 | 1.7933
|  | 8.18 | 6.07 | 6.58 | 6.9433
| 2.03 | 18 | 16.17 | 17.51 | 13.4275
| 6.75 | 23.06 | 20.03 | 22.09 | 17.9825
| 14.05 | 26.8 | 22.75 | 25.52 | 22.28
| 18.95 | 30.02 | 24.73 | 28.22 | 25.48
| 23.63 | 37.63 | 38.2 | 39.73 | 34.7975
| 26.2 | 60.54 | 63.74 | 64.66 | 53.785
| 34.9 | 96.99 | 97.86 | 98.13 | 81.97
| 55.18 | 100 | 100 | 100 | 88.795
94.6
100

## Т7-VII-8 №1,2
граничные кривые для построения графика (ГИДРОПРОЕКТ)
| Данные для построения графика | [10 empty] | диаметр сит | верх | низ
|  |  | 10 | 5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | 0.05 |  | 0.05 | 0 | 0
[12 empty] | 0.1 | 6 | 0
[12 empty] | 0.13 | 12 | 0
[12 empty] | 0.25 | 36 | 25
[12 empty] | 0.5 | 63 | 50
[12 empty] | 1 | 88 | 72
[12 empty] | 2 | 100 | 80
[12 empty] | 5 | 100 | 93
[12 empty] | 10 | 100 | 100
Верхняя предельная граница (данные Гидропроект)
Нижняя предельная граница (данные Гидропроект)
|  |  | более 10 | 10-5 | 5-2 | 2-1 | 1-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,1 | менее 0,1
|  |  | 0 | 3.6 | 15.8 | 7.2 | 9.8 | 38 | 20.4 | 5.2
|  |  | 0 | 3.6 | 19.4 | 26.6 | 36.4 | 74.4 | 94.8 | 100 |  | 30.08.2026г № карты Т7-VII-8 проба №1
|  |  | 100 | 96.4 | 80.6 | 73.4 | 63.6 | 25.6 | 5.2 | 0
|  |  | более 10 | 10-5 | 5-2 | 2-1 | 1-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,1 | менее 0,1
|  |  | 0 | 3 | 15 | 7 | 9 | 40 | 20 | 6
|  |  | 0 | 3 | 18 | 25 | 34 | 74 | 94 | 100 | 30.08.2026г № карты Т7-VII-8 проба №2
|  |  | 100 | 97 | 82 | 75 | 66 | 26 | 6 | 0
График гранулометрического состава песка Морозовского карьера с расширенными границами, полученными в рабочем порядке от Гидропроекта 08.07.2026 года, для устройства первого слоя обратного фильтра на объекте строительства Реконструкция и модернизация Федоровского подпорного гидроузла на р. Кубань, Абинский район, Краснодарский край.
|  | 2.58 | 1.67 | 1.13 | 1.7933
|  | 8.18 | 6.07 | 6.58 | 6.9433
| 2.03 | 18 | 16.17 | 17.51 | 13.4275
| 6.75 | 23.06 | 20.03 | 22.09 | 17.9825
| 14.05 | 26.8 | 22.75 | 25.52 | 22.28
| 18.95 | 30.02 | 24.73 | 28.22 | 25.48
| 23.63 | 37.63 | 38.2 | 39.73 | 34.7975
| 26.2 | 60.54 | 63.74 | 64.66 | 53.785
| 34.9 | 96.99 | 97.86 | 98.13 | 81.97
| 55.18 | 100 | 100 | 100 | 88.795
94.6
100

## Т7-VI-8 №1,2
граничные кривые для построения графика (ГИДРОПРОЕКТ)
| Данные для построения графика | [9 empty] | диаметр сит | верх | низ
|  |  | 10 | 5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0
[11 empty] | 0.1 | 6 | 0
[11 empty] | 0.13 | 12 | 0
[11 empty] | 0.25 | 36 | 25
[11 empty] | 0.5 | 63 | 50
[11 empty] | 1 | 88 | 72
[11 empty] | 2 | 100 | 80
[11 empty] | 5 | 100 | 93
[11 empty] | 10 | 100 | 100
Верхняя предельная граница (данные Гидропроект)
Нижняя предельная граница (данные Гидропроект)
|  |  | более 10 | 10-5 | 5-2 | 2-1 | 1-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,1 | менее 0,1
|  |  | 0 | 3.6 | 16.2 | 9.6 | 10.6 | 34.2 | 20.4 | 5.4
|  |  | 0 | 3.6 | 19.8 | 29.4 | 40 | 74.2 | 94.6 | 100 | 30.08.2026г № карты Т7-VI-8 проба №1
|  |  | 100 | 96.4 | 80.2 | 70.6 | 60 | 25.8 | 5.4 | 0
|  |  | более 10 | 10-5 | 5-2 | 2-1 | 1-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,1 | менее 0,1
|  |  | 0 | 4 | 16 | 11 | 10 | 34 | 21 | 4
|  |  | 0 | 4 | 20 | 31 | 41 | 75 | 96 | 100 | 30.08.2026г № карты Т7-VI-8 проба №2
|  |  | 100 | 96 | 80 | 69 | 59 | 25 | 4 | 0
График гранулометрического состава песка Морозовского карьера с расширенными границами, полученными в рабочем порядке от Гидропроекта 08.07.2026 года, для устройства первого слоя обратного фильтра на объекте строительства Реконструкция и модернизация Федоровского подпорного гидроузла на р. Кубань, Абинский район, Краснодарский край.
|  | 2.58 | 1.67 | 1.13 | 1.7933
|  | 8.18 | 6.07 | 6.58 | 6.9433
| 2.03 | 18 | 16.17 | 17.51 | 13.4275
| 6.75 | 23.06 | 20.03 | 22.09 | 17.9825
| 14.05 | 26.8 | 22.75 | 25.52 | 22.28
| 18.95 | 30.02 | 24.73 | 28.22 | 25.48
| 23.63 | 37.63 | 38.2 | 39.73 | 34.7975
| 26.2 | 60.54 | 63.74 | 64.66 | 53.785
| 34.9 | 96.99 | 97.86 | 98.13 | 81.97
| 55.18 | 100 | 100 | 100 | 88.795
94.6
100

## Т7-IV-8 №1,2,3
граничные кривые для построения графика (ГИДРОПРОЕКТ)
| Данные для построения графика | [9 empty] | диаметр сит | верх | низ
|  |  | 10 | 5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0
[11 empty] | 0.1 | 6 | 0
[11 empty] | 0.13 | 12 | 0
[11 empty] | 0.25 | 36 | 25
[11 empty] | 0.5 | 63 | 50
[11 empty] | 1 | 88 | 72
[11 empty] | 2 | 100 | 80
[11 empty] | 5 | 100 | 93
[11 empty] | 10 | 100 | 100
Верхняя предельная граница (данные Гидропроект)
Нижняя предельная граница (данные Гидропроект)
|  |  | более 10 | 10-5 | 5-2 | 2-1 | 1-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,1 | менее 0,1
|  |  | 0 | 3 | 13 | 8 | 14 | 36 | 22 | 4
|  |  | 0 | 3 | 16 | 24 | 38 | 74 | 96 | 100 | 04.09.2026г № карты Т7-IV-8 проба №1
|  |  | 100 | 97 | 84 | 76 | 62 | 26 | 4 | 0
|  |  | более 10 | 10-5 | 5-2 | 2-1 | 1-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,1 | менее 0,1
|  |  | 0 | 3 | 14 | 8 | 12 | 37 | 20 | 6
|  |  | 0 | 3 | 17 | 25 | 37 | 74 | 94 | 100 | 04.09.2026г № карты Т7-IV-8 проба №2
|  |  | 100 | 97 | 83 | 75 | 63 | 26 | 6 | 0
|  |  | более 10 | 10-5 | 5-2 | 2-1 | 1-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,1 | менее 0,1
График гранулометрического состава песка Морозовского карьера с расширенными границами, полученными в рабочем порядке от Гидропроекта 08.07.2026 года, для устройства первого слоя обратного фильтра на объекте строительства Реконструкция и модернизация Федоровского подпорного гидроузла на р. Кубань, Абинский район, Краснодарский край. |  |  | 0 | 4 | 15 | 7 | 9 | 40 | 20 | 5
|  |  | 0 | 4 | 19 | 26 | 35 | 75 | 95 | 100 | 04.09.2026г № карты Т7-IV-8 проба №3
|  |  | 100 | 96 | 81 | 74 | 65 | 25 | 5 | 0
|  | 2.58 | 1.67 | 1.13 | 1.7933
|  | 8.18 | 6.07 | 6.58 | 6.9433
| 2.03 | 18 | 16.17 | 17.51 | 13.4275
| 6.75 | 23.06 | 20.03 | 22.09 | 17.9825
| 14.05 | 26.8 | 22.75 | 25.52 | 22.28
| 18.95 | 30.02 | 24.73 | 28.22 | 25.48
| 23.63 | 37.63 | 38.2 | 39.73 | 34.7975
| 26.2 | 60.54 | 63.74 | 64.66 | 53.785
| 34.9 | 96.99 | 97.86 | 98.13 | 81.97
| 55.18 | 100 | 100 | 100 | 88.795
94.6
100

## Т7-V-8 №1,2,3
граничные кривые для построения графика (ГИДРОПРОЕКТ)
| Данные для построения графика | [9 empty] | диаметр сит | верх | низ
|  |  | 10 | 5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0
[11 empty] | 0.1 | 6 | 0
[11 empty] | 0.13 | 12 | 0
[11 empty] | 0.25 | 36 | 25
[11 empty] | 0.5 | 63 | 50
[11 empty] | 1 | 88 | 72
[11 empty] | 2 | 100 | 80
[11 empty] | 5 | 100 | 93
[11 empty] | 10 | 100 | 100
Верхняя предельная граница (данные Гидропроект)
Нижняя предельная граница (данные Гидропроект)
|  |  | более 10 | 10-5 | 5-2 | 2-1 | 1-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,1 | менее 0,1
|  |  | 0 | 4 | 16 | 7 | 10 | 38 | 20 | 5
|  |  | 0 | 4 | 20 | 27 | 37 | 75 | 95 | 100 | 04.09.2026г № карты Т7-V-8 проба №1
|  |  | 100 | 96 | 80 | 73 | 63 | 25 | 5 | 0
|  |  | более 10 | 10-5 | 5-2 | 2-1 | 1-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,1 | менее 0,1
|  |  | 0 | 4 | 16 | 8 | 9 | 38 | 19 | 6
|  |  | 0 | 4 | 20 | 28 | 37 | 75 | 94 | 100 | 04.09.2026г № карты Т7-V-8 проба №2
|  |  | 100 | 96 | 80 | 72 | 63 | 25 | 6 | 0
|  |  | более 10 | 10-5 | 5-2 | 2-1 | 1-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,1 | менее 0,1
График гранулометрического состава песка Морозовского карьера с расширенными границами, полученными в рабочем порядке от Гидропроекта 08.07.2026 года, для устройства первого слоя обратного фильтра на объекте строительства Реконструкция и модернизация Федоровского подпорного гидроузла на р. Кубань, Абинский район, Краснодарский край. |  |  | 0 | 5 | 14 | 7 | 11 | 39 | 19 | 5
|  |  | 0 | 5 | 19 | 26 | 37 | 76 | 95 | 100 | 04.09.2026г № карты Т7-V-8 проба №3
|  |  | 100 | 95 | 81 | 74 | 63 | 24 | 5 | 0
|  | 2.58 | 1.67 | 1.13 | 1.7933
|  | 8.18 | 6.07 | 6.58 | 6.9433
| 2.03 | 18 | 16.17 | 17.51 | 13.4275
| 6.75 | 23.06 | 20.03 | 22.09 | 17.9825
| 14.05 | 26.8 | 22.75 | 25.52 | 22.28
| 18.95 | 30.02 | 24.73 | 28.22 | 25.48
| 23.63 | 37.63 | 38.2 | 39.73 | 34.7975
| 26.2 | 60.54 | 63.74 | 64.66 | 53.785
| 34.9 | 96.99 | 97.86 | 98.13 | 81.97
| 55.18 | 100 | 100 | 100 | 88.795
94.6
100

## Т2-I-3 №1,2,3
граничные кривые для построения графика (ГИДРОПРОЕКТ)
| Данные для построения графика | [9 empty] | диаметр сит | верх | низ
|  |  | 10 | 5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0
[11 empty] | 0.1 | 6 | 0
[11 empty] | 0.13 | 12 | 0
[11 empty] | 0.25 | 36 | 25
[11 empty] | 0.5 | 63 | 50
[11 empty] | 1 | 88 | 72
[11 empty] | 2 | 100 | 80
[11 empty] | 5 | 100 | 93
[11 empty] | 10 | 100 | 100
Верхняя предельная граница (данные Гидропроект)
Нижняя предельная граница (данные Гидропроект)
|  |  | более 10 | 10-5 | 5-2 | 2-1 | 1-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,1 | менее 0,1
|  |  | 0 | 4 | 15 | 9 | 11 | 37 | 20 | 4
|  |  | 0 | 4 | 19 | 28 | 39 | 76 | 96 | 100 | 08.09.2026г № карты Т2-I-3 проба №1
|  |  | 100 | 96 | 81 | 72 | 61 | 24 | 4 | 0
|  |  | более 10 | 10-5 | 5-2 | 2-1 | 1-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,1 | менее 0,1
|  |  | 0 | 3 | 15 | 9 | 10 | 37 | 20 | 6
|  |  | 0 | 3 | 18 | 27 | 37 | 74 | 94 | 100 | 08.09.2026г № карты Т2-I-3 проба №2
|  |  | 100 | 97 | 82 | 73 | 63 | 26 | 6 | 0
|  |  | более 10 | 10-5 | 5-2 | 2-1 | 1-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,1 | менее 0,1
График гранулометрического состава песка Морозовского карьера с расширенными границами, полученными в рабочем порядке от Гидропроекта 08.07.2026 года, для устройства первого слоя обратного фильтра на объекте строительства Реконструкция и модернизация Федоровского подпорного гидроузла на р. Кубань, Абинский район, Краснодарский край. |  |  | 0 | 3 | 14 | 9 | 15 | 34 | 19 | 6
|  |  | 0 | 3 | 17 | 26 | 41 | 75 | 94 | 100 | 08.09.2026г № карты Т2-I-3 проба №3
|  |  | 100 | 97 | 83 | 74 | 59 | 25 | 6 | 0
|  | 2.58 | 1.67 | 1.13 | 1.7933
|  | 8.18 | 6.07 | 6.58 | 6.9433
| 2.03 | 18 | 16.17 | 17.51 | 13.4275
| 6.75 | 23.06 | 20.03 | 22.09 | 17.9825
| 14.05 | 26.8 | 22.75 | 25.52 | 22.28
| 18.95 | 30.02 | 24.73 | 28.22 | 25.48
| 23.63 | 37.63 | 38.2 | 39.73 | 34.7975
| 26.2 | 60.54 | 63.74 | 64.66 | 53.785
| 34.9 | 96.99 | 97.86 | 98.13 | 81.97
| 55.18 | 100 | 100 | 100 | 88.795
94.6
100

## Т2-I-4 №1,2,3
граничные кривые для построения графика (ГИДРОПРОЕКТ)
| Данные для построения графика | [9 empty] | диаметр сит | верх | низ
|  |  | 10 | 5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0
[11 empty] | 0.1 | 6 | 0
[11 empty] | 0.13 | 12 | 0
[11 empty] | 0.25 | 36 | 25
[11 empty] | 0.5 | 63 | 50
[11 empty] | 1 | 88 | 72
[11 empty] | 2 | 100 | 80
[11 empty] | 5 | 100 | 93
[11 empty] | 10 | 100 | 100
Верхняя предельная граница (данные Гидропроект)
Нижняя предельная граница (данные Гидропроект)
|  |  | более 10 | 10-5 | 5-2 | 2-1 | 1-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,1 | менее 0,1
|  |  | 0 | 3 | 14 | 8 | 12 | 38 | 21 | 4
|  |  | 0 | 3 | 17 | 25 | 37 | 75 | 96 | 100 | 08.09.2026г № карты Т2-I-4 проба №1
|  |  | 100 | 97 | 83 | 75 | 63 | 25 | 4 | 0
|  |  | более 10 | 10-5 | 5-2 | 2-1 | 1-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,1 | менее 0,1
|  |  | 0 | 4 | 15 | 7 | 11 | 37 | 20 | 6
|  |  | 0 | 4 | 19 | 26 | 37 | 74 | 94 | 100 | 08.09.2026г № карты Т2-I-4 проба №2
|  |  | 100 | 96 | 81 | 74 | 63 | 26 | 6 | 0
|  |  | более 10 | 10-5 | 5-2 | 2-1 | 1-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,1 | менее 0,1
График гранулометрического состава песка Морозовского карьера с расширенными границами, полученными в рабочем порядке от Гидропроекта 08.07.2026 года, для устройства первого слоя обратного фильтра на объекте строительства Реконструкция и модернизация Федоровского подпорного гидроузла на р. Кубань, Абинский район, Краснодарский край. |  |  | 0 | 4 | 16 | 7 | 15 | 32 | 20 | 6
|  |  | 0 | 4 | 20 | 27 | 42 | 74 | 94 | 100 | 08.09.2026г № карты Т2-I-4 проба №3
|  |  | 100 | 96 | 80 | 73 | 58 | 26 | 6 | 0
|  | 2.58 | 1.67 | 1.13 | 1.7933
|  | 8.18 | 6.07 | 6.58 | 6.9433
| 2.03 | 18 | 16.17 | 17.51 | 13.4275
| 6.75 | 23.06 | 20.03 | 22.09 | 17.9825
| 14.05 | 26.8 | 22.75 | 25.52 | 22.28
| 18.95 | 30.02 | 24.73 | 28.22 | 25.48
| 23.63 | 37.63 | 38.2 | 39.73 | 34.7975
| 26.2 | 60.54 | 63.74 | 64.66 | 53.785
| 34.9 | 96.99 | 97.86 | 98.13 | 81.97
| 55.18 | 100 | 100 | 100 | 88.795
94.6
100

## Т2-I-5 №1,2,3
граничные кривые для построения графика (ГИДРОПРОЕКТ)
| Данные для построения графика | [9 empty] | диаметр сит | верх | низ
|  |  | 10 | 5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0
[11 empty] | 0.1 | 6 | 0
[11 empty] | 0.13 | 12 | 0
[11 empty] | 0.25 | 36 | 25
[11 empty] | 0.5 | 63 | 50
[11 empty] | 1 | 88 | 72
[11 empty] | 2 | 100 | 80
[11 empty] | 5 | 100 | 93
[11 empty] | 10 | 100 | 100
Верхняя предельная граница (данные Гидропроект)
Нижняя предельная граница (данные Гидропроект)
|  |  | более 10 | 10-5 | 5-2 | 2-1 | 1-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,1 | менее 0,1
|  |  | 0 | 4 | 15 | 7 | 11 | 39 | 20 | 4
|  |  | 0 | 4 | 19 | 26 | 37 | 76 | 96 | 100 | 08.09.2026г № карты Т2-I-5 проба №1
|  |  | 100 | 96 | 81 | 74 | 63 | 24 | 4 | 0
|  |  | более 10 | 10-5 | 5-2 | 2-1 | 1-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,1 | менее 0,1
|  |  | 0 | 5 | 13 | 6 | 13 | 36 | 22 | 5
|  |  | 0 | 5 | 18 | 24 | 37 | 73 | 95 | 100 | 08.09.2026г № карты Т2-I-5 проба №2
|  |  | 100 | 95 | 82 | 76 | 63 | 27 | 5 | 0
|  |  | более 10 | 10-5 | 5-2 | 2-1 | 1-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,1 | менее 0,1
График гранулометрического состава песка Морозовского карьера с расширенными границами, полученными в рабочем порядке от Гидропроекта 08.07.2026 года, для устройства первого слоя обратного фильтра на объекте строительства Реконструкция и модернизация Федоровского подпорного гидроузла на р. Кубань, Абинский район, Краснодарский край. |  |  | 0 | 4 | 16 | 8 | 14 | 33 | 20 | 5
|  |  | 0 | 4 | 20 | 28 | 42 | 75 | 95 | 100 | 08.09.2026г № карты Т2-I-5 проба №3
|  |  | 100 | 96 | 80 | 72 | 58 | 25 | 5 | 0
|  | 2.58 | 1.67 | 1.13 | 1.7933
|  | 8.18 | 6.07 | 6.58 | 6.9433
| 2.03 | 18 | 16.17 | 17.51 | 13.4275
| 6.75 | 23.06 | 20.03 | 22.09 | 17.9825
| 14.05 | 26.8 | 22.75 | 25.52 | 22.28
| 18.95 | 30.02 | 24.73 | 28.22 | 25.48
| 23.63 | 37.63 | 38.2 | 39.73 | 34.7975
| 26.2 | 60.54 | 63.74 | 64.66 | 53.785
| 34.9 | 96.99 | 97.86 | 98.13 | 81.97
| 55.18 | 100 | 100 | 100 | 88.795
94.6
100

## Т5-VII-7 №1,2,3
граничные кривые для построения графика (ГИДРОПРОЕКТ)
| Данные для построения графика | [9 empty] | диаметр сит | верх | низ
|  |  | 10 | 5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0
[11 empty] | 0.1 | 6 | 0
[11 empty] | 0.13 | 12 | 0
[11 empty] | 0.25 | 36 | 25
[11 empty] | 0.5 | 63 | 50
[11 empty] | 1 | 88 | 72
[11 empty] | 2 | 100 | 80
[11 empty] | 5 | 100 | 93
[11 empty] | 10 | 100 | 100
Верхняя предельная граница (данные Гидропроект)
Нижняя предельная граница (данные Гидропроект)
|  |  | более 10 | 10-5 | 5-2 | 2-1 | 1-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,1 | менее 0,1
|  |  | 0 | 5 | 15 | 7 | 12 | 34 | 24 | 3
|  |  | 0 | 5 | 20 | 27 | 39 | 73 | 97 | 100 | 13.09.2026г № карты Т5-VII-7 проба №1
|  |  | 100 | 95 | 80 | 73 | 61 | 27 | 3 | 0
|  |  | более 10 | 10-5 | 5-2 | 2-1 | 1-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,1 | менее 0,1
|  |  | 0 | 6 | 13 | 9 | 13 | 34 | 22 | 3
|  |  | 0 | 6 | 19 | 28 | 41 | 75 | 97 | 100 | 13.09.2026г № карты Т5-VII-7 проба №2
|  |  | 100 | 94 | 81 | 72 | 59 | 25 | 3 | 0
|  |  | более 10 | 10-5 | 5-2 | 2-1 | 1-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,1 | менее 0,1
График гранулометрического состава песка Морозовского карьера с расширенными границами, полученными в рабочем порядке от Гидропроекта 08.07.2026 года, для устройства первого слоя обратного фильтра на объекте строительства Реконструкция и модернизация Федоровского подпорного гидроузла на р. Кубань, Абинский район, Краснодарский край. |  |  | 0 | 6 | 14 | 7 | 10 | 37 | 22 | 4
|  |  | 0 | 6 | 20 | 27 | 37 | 74 | 96 | 100 | 13.09.2026г № карты Т5-VII-7 проба №3
|  |  | 100 | 94 | 80 | 73 | 63 | 26 | 4 | 0
|  | 2.58 | 1.67 | 1.13 | 1.7933
|  | 8.18 | 6.07 | 6.58 | 6.9433
| 2.03 | 18 | 16.17 | 17.51 | 13.4275
| 6.75 | 23.06 | 20.03 | 22.09 | 17.9825
| 14.05 | 26.8 | 22.75 | 25.52 | 22.28
| 18.95 | 30.02 | 24.73 | 28.22 | 25.48
| 23.63 | 37.63 | 38.2 | 39.73 | 34.7975
| 26.2 | 60.54 | 63.74 | 64.66 | 53.785
| 34.9 | 96.99 | 97.86 | 98.13 | 81.97
| 55.18 | 100 | 100 | 100 | 88.795
94.6
100

## Т5-VI-7 №1,2,3
граничные кривые для построения графика (ГИДРОПРОЕКТ)
| Данные для построения графика | [9 empty] | диаметр сит | верх | низ
|  |  | 10 | 5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0
[11 empty] | 0.1 | 6 | 0
[11 empty] | 0.13 | 12 | 0
[11 empty] | 0.25 | 36 | 25
[11 empty] | 0.5 | 63 | 50
[11 empty] | 1 | 88 | 72
[11 empty] | 2 | 100 | 80
[11 empty] | 5 | 100 | 93
[11 empty] | 10 | 100 | 100
Верхняя предельная граница (данные Гидропроект)
Нижняя предельная граница (данные Гидропроект)
|  |  | более 10 | 10-5 | 5-2 | 2-1 | 1-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,1 | менее 0,1
|  |  | 0 | 5 | 15 | 7 | 10 | 39 | 20 | 4
|  |  | 0 | 5 | 20 | 27 | 37 | 76 | 96 | 100 | 13.09.2026г № карты Т5-VI-7 проба №1
|  |  | 100 | 95 | 80 | 73 | 63 | 24 | 4 | 0
|  |  | более 10 | 10-5 | 5-2 | 2-1 | 1-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,1 | менее 0,1
|  |  | 0 | 4 | 16 | 8 | 9 | 38 | 21 | 4
|  |  | 0 | 4 | 20 | 28 | 37 | 75 | 96 | 100 | 13.09.2026г № карты Т5-VI-7 проба №2
|  |  | 100 | 96 | 80 | 72 | 63 | 25 | 4 | 0
|  |  | более 10 | 10-5 | 5-2 | 2-1 | 1-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,1 | менее 0,1
График гранулометрического состава песка Морозовского карьера с расширенными границами, полученными в рабочем порядке от Гидропроекта 08.07.2026 года, для устройства первого слоя обратного фильтра на объекте строительства Реконструкция и модернизация Федоровского подпорного гидроузла на р. Кубань, Абинский район, Краснодарский край. |  |  | 0 | 4 | 15 | 9 | 12 | 35 | 20 | 5
|  |  | 0 | 4 | 19 | 28 | 40 | 75 | 95 | 100 | 13.09.2026г № карты Т5-VI-7 проба №3
|  |  | 100 | 96 | 81 | 72 | 60 | 25 | 5 | 0
|  | 2.58 | 1.67 | 1.13 | 1.7933
|  | 8.18 | 6.07 | 6.58 | 6.9433
| 2.03 | 18 | 16.17 | 17.51 | 13.4275
| 6.75 | 23.06 | 20.03 | 22.09 | 17.9825
| 14.05 | 26.8 | 22.75 | 25.52 | 22.28
| 18.95 | 30.02 | 24.73 | 28.22 | 25.48
| 23.63 | 37.63 | 38.2 | 39.73 | 34.7975
| 26.2 | 60.54 | 63.74 | 64.66 | 53.785
| 34.9 | 96.99 | 97.86 | 98.13 | 81.97
| 55.18 | 100 | 100 | 100 | 88.795
94.6
100

## Т2-I-6 №1,2,3
граничные кривые для построения графика (ГИДРОПРОЕКТ)
| Данные для построения графика | [9 empty] | диаметр сит | верх | низ
|  |  | 10 | 5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0
[11 empty] | 0.1 | 6 | 0
[11 empty] | 0.13 | 12 | 0
[11 empty] | 0.25 | 36 | 25
[11 empty] | 0.5 | 63 | 50
[11 empty] | 1 | 88 | 72
[11 empty] | 2 | 100 | 80
[11 empty] | 5 | 100 | 93
[11 empty] | 10 | 100 | 100
Верхняя предельная граница (данные Гидропроект)
Нижняя предельная граница (данные Гидропроект)
|  |  | более 10 | 10-5 | 5-2 | 2-1 | 1-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,1 | менее 0,1
|  |  | 0 | 4.6 | 14 | 7.4 | 11.2 | 36.6 | 23 | 3.2
|  |  | 0 | 4.6 | 18.6 | 26 | 37.2 | 73.8 | 96.8 | 100 | 18.09.2026г № карты Т2-I-6 проба №1
|  |  | 100 | 95.4 | 81.4 | 74 | 62.8 | 26.2 | 3.2 | 0
|  |  | более 10 | 10-5 | 5-2 | 2-1 | 1-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,1 | менее 0,1
|  |  | 0 | 4.8 | 14.4 | 8.2 | 9.8 | 38.8 | 20 | 4
|  |  | 0 | 4.8 | 19.2 | 27.4 | 37.2 | 76 | 96 | 100 | 18.09.2026г № карты Т2-I-6 проба №2
|  |  | 100 | 95.2 | 80.8 | 72.6 | 62.8 | 24 | 4 | 0
|  |  | более 10 | 10-5 | 5-2 | 2-1 | 1-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,1 | менее 0,1
График гранулометрического состава песка Морозовского карьера с расширенными границами, полученными в рабочем порядке от Гидропроекта 08.07.2026 года, для устройства первого слоя обратного фильтра на объекте строительства Реконструкция и модернизация Федоровского подпорного гидроузла на р. Кубань, Абинский район, Краснодарский край. |  |  | 0 | 5.8 | 14 | 7 | 10.8 | 36.6 | 22.2 | 3.6
|  |  | 0 | 5.8 | 19.8 | 26.8 | 37.6 | 74.2 | 96.4 | 100 | 18.09.2026г № карты Т2-I-6 проба №3
|  |  | 100 | 94.2 | 80.2 | 73.2 | 62.4 | 25.8 | 3.6 | 0
|  | 2.58 | 1.67 | 1.13 | 1.7933
|  | 8.18 | 6.07 | 6.58 | 6.9433
| 2.03 | 18 | 16.17 | 17.51 | 13.4275
| 6.75 | 23.06 | 20.03 | 22.09 | 17.9825
| 14.05 | 26.8 | 22.75 | 25.52 | 22.28
| 18.95 | 30.02 | 24.73 | 28.22 | 25.48
| 23.63 | 37.63 | 38.2 | 39.73 | 34.7975
| 26.2 | 60.54 | 63.74 | 64.66 | 53.785
| 34.9 | 96.99 | 97.86 | 98.13 | 81.97
| 55.18 | 100 | 100 | 100 | 88.795
94.6
100

## Морозовский песок (фабрика №7)
граничные кривые для построения графика (ГИДРОПРОЕКТ)
|  |  | Данные для построения графика | [9 empty] | диаметр сит | верх | низ
[5 empty] | 10 | 5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0
[13 empty] | 0.1 | 6 | 0
[13 empty] | 0.13 | 12 | 0
[13 empty] | 0.25 | 36 | 25
[13 empty] | 0.5 | 63 | 50
[13 empty] | 1 | 88 | 72
[13 empty] | 2 | 100 | 80
[13 empty] | 5 | 100 | 93
[13 empty] | 10 | 100 | 100
Верхняя предельная граница (данные Гидропроект)
Нижняя предельная граница (данные Гидропроект)
[5 empty] | более 10 | 10-5 | 5-2 | 2-1 | 1-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,1 | менее 0,1
[5 empty] | 0 | 5 | 14.8 | 8 | 11.4 | 35 | 22.6 | 3.2
[5 empty] | 0 | 5 | 19.8 | 27.8 | 39.2 | 74.2 | 96.8 | 100
[5 empty] | 100 | 95 | 80.2 | 72.2 | 60.8 | 25.8 | 3.2 | 0
График гранулометрического состава песка Морозовского карьера (фабрика №7) с расширенными границами, предназначенного для замещения в основании плит водобоя, рисбермы и концевого участка рисбермы по варианту №2 и №3 на объекте строительства Реконструкция и модернизация Федоровского подпорного гидроузла на р. Кубань, Абинский район, Краснодарский край.
Граничные кривые для построения графика по полным проходам для песка Морозовского карьера (фабрика №7)
диаметр сит | верх | низ
0.05 | 0 | 0 |  | 2.58 | 1.67 | 1.13 | 100
0.1 | 6 | 0 |  | 8.18 | 6.07 | 6.58 | #DIV/0!
0.25 | 36 | 25 |  | 23.06 | 20.03 | 22.09 | 6.75
0.5 | 63 | 50 |  | 26.8 | 22.75 | 25.52 | 14.05
1 | 88 | 72 |  | 30.02 | 24.73 | 28.22 | 18.95
2 | 100 | 80 |  | 37.63 | 38.2 | 39.73 | 23.63
5 | 100 | 93 |  | 60.54 | 63.74 | 64.66 | 26.2
10 | 100 | 100 |  | 96.99 | 97.86 | 98.13 | 34.9
|  |  |  | 100 | 100 | 100 | 55.18
2.03
6.75
14.05
18.95
23.63
26.2
34.9
55.18
94.6
100