## Лист1
Приложение к техническому заданию на поставку запчастей к приборной продукции для нужд ПАО "Россети Центр" / ПАО "Россети Центр и Приволжье" Лот 401S
№ | Наименование материала (Ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию) | Кол-во | Ед.изм. | Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 |  | Технические требования и характеристики (Ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию)
|  |  |  | ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
1 | Нагреватель Stego HG 14008.0-00 | 7 | шт | 27.90.52.000 | преимущество | Рабочая температура, оС -45…+70 Класс защиты IP20 Рабочее напряжение, В 120…240 Серия HG140 Версия полупроводниковый Тепловая мощность, Вт 150 Защита, А 6,3 медленный Максимальный пусковой ток, А 9 Дополнительные условия/требования Выводы 3 быстрых соединителя для: многожильного провода, мм2 0,5-1,5 одножильного провода, мм2 0,5-2,5
2 | Фототиристор ТФ132-25-10-4 | 10 | шт. | 26.11.21.130 | органичение | Десятого класса, с критической скоростью нарастания напряжения в закрытом состоянии не менее 200 В/мкс. ТУ У 32.1-05755571-001-2001 поставляется без охладителей, с комплектом крепежных деталей.
3 | Конденсатор К10-17Б-50В - Н50-0,1мкФ -3-В | 5 | шт. | 27.90.52.000 | преимущество | Группа температурной стабильности – Н50 Размеры: L=7,5мм, W=5,0мм, A=5,0мм Номинальное напряжение – 50В Тангенс угла потерь, не более: 0,035 Сопротивление изоляции в нормальных климатических условиях, не менее: 3000 Мом Постоянная времени (вывод.вывод) для емкостей свыше 0,025 мкФ, не менее: - 75 МОм • мкФ
4 | Конденсатор Jamicon 100мкФ 63В 105C | 15 | шт. | 27.90.52.000 | преимущество | Внешний вид Рабочее напряжение,В 63 Номинальная емкость, мкФ 100 Допуск номинальной емкости,% 20 Рабочая температура,С +105 Тангенс угла потерь,% 20 Выводы/корпус радиал.пров. Диаметр корпуса D,мм 8 Длина корпуса L,мм 14 Вес, гр 2
5 | Конденсатор Jamicon 220мкФ 63В 105C | 10 | шт. | 27.90.52.000 | преимущество | Тип Конденсатор алюминиевый с радиальными выводами Рабочее напряжение,В 63 Номинальная емкость, мкФ 220 Допуск номинальной емкости,% 20 Рабочая температура,С +105 Тангенс угла потерь,% 20 Выводы/корпус радиал.пров. Диаметр корпуса D,мм 10 Длина корпуса L,мм 20 Вес, гр 2
6 | Конденсатор К50-29 2200мкФ 16В | 10 | шт. | 27.90.52.000 | преимущество | Тип к50-29 конденсатор электролитический алюминиевый аксиальный Рабочее напряжение,В 16 Номинальная емкость 2200 Единица измерения мкф Допуск номинальной емкости,% 20 Рабочая температура,С -40…105 Тангенс угла потерь,% 0.17 Ток утечки макс.,мкА 0.02 Выводы/корпус аксиал.пров. Диаметр корпуса D,мм 13 Длина корпуса L,мм 21 Вес, г 9
7 | Конденсатор К50-35 1000мкФ 50В | 10 | шт. | 27.90.52.000 | преимущество | Тип к50-35 конденсатор электролитический алюминиевый Рабочее напряжение,В 50 Номинальная емкость 1000 Единица измерения мкф Рабочая температура,С -55…105 Тангенс угла потерь,% 0,17 Ток утечки макс.,мкА 0,02 Выводы/корпус радиал.пров. Диаметр корпуса D,мм 16 Длина корпуса L,мм 26 Вес, г 4,8
8 | Конденсатор К50-35 150мкФ 400В | 10 | шт. | 27.90.52.000 | преимущество | Тип к50-35 конденсатор электролитический алюминиевый Рабочее напряжение,В 400 Номинальная емкость 150 Единица измерения мкф Допуск номинальной емкости,% 20 Рабочая температура,С -25…105 Тангенс угла потерь,% 0,15 Ток утечки макс.,мкА 0,01 Выводы/корпус радиал.пров. Диаметр корпуса D,мм 25 Длина корпуса L,мм 30 Вес, г 18
9 | Конденсатор К50-35 22мкФ 400В | 10 | шт. | 27.90.52.000 | преимущество | Тип к50-35 конденсатор электролитический алюминиевый Рабочее напряжение,В 400 Номинальная емкость 22 Единица измерения мкф Допуск номинальной емкости,% 20 Рабочая температура,С -25…105 Тангенс угла потерь,% 0,15 Ток утечки макс.,мкА 0,01 Выводы/корпус радиал.пров. Диаметр корпуса D,мм 13 Длина корпуса L,мм 20 Вес, г 4
10 | Конденсатор ECAP 220мкФ 50В 105C | 10 | шт. | 27.90.52.000 | преимущество | Тип TKR Рабочее напряжение, В 50 Номинальная емкость, мкф 220 Допуск номинальной емкости,% 20 Рабочая температура, С -55…105 Выводы/корпус радиал. пров Диаметр корпуса D, мм 10 Длина корпуса L, мм 17
11 | Конденсатор Jamicon 4,7мкФ 100В 105C | 10 | шт. | 27.90.52.000 | преимущество | Тип TKR Рабочее напряжение, В 100 Номинальная емкость, мкф 4,7 Допуск номинальной емкости,% 20 Рабочая температура, С -55…105 Выводы/корпус радиал. пров Диаметр корпуса D, мм 5 Длина корпуса L, мм 11
12 | Конденсатор ECAP 22мкФ 25В 105C | 10 | шт. | 27.90.52.000 | преимущество | Тип TKR Рабочее напряжение, В 25 Номинальная емкость, мкф 22 Допуск номинальной емкости,% 20 Рабочая температура, С -55…105 Выводы/корпус радиал. пров Диаметр корпуса D, мм 5 Длина корпуса L, мм 11
13 | Конденсатор Jamicon 47мкФ 63В 105C | 10 | шт. | 27.90.52.000 | преимущество | Тип TKR Рабочее напряжение, В 63 Номинальная емкость, мкф 47 Допуск номинальной емкости,% 20 Рабочая температура, С -55…105 Выводы/корпус радиал. пров Диаметр корпуса D, мм 7 Длина корпуса L, мм 11
14 | Преобразователь AC/DC KAM0705 | 3 | шт. | 26.20.40.115 | ограчничение | Входное напряжение, В 120…370 Выходное напряжение, В 85…265 Выходной ток, А 1,5 Мощность,Вт 7.5 Количество выходов,шт 1 Конструктивное исполнение пластиковый корпус Размеры, мм 58x45x18.5 Вес, г 85
15 | Преобразователь AC/DC KAM0712 | 3 | шт. | 26.20.40.115 | ограчничение | Входное напряжение, В 120…370 (Номинальное: 230 В) Выходное напряжение, В 85…265 Выходной ток, А 0,63 Мощность, Вт 7 Количество выходов, шт 1 Конструктивное исполнение пластиковый корпус Размеры, мм 58x45x18.5 Вес, г 75
16 | Резистор ПЭВ-50 1кОм 10% | 5 | шт. | 27.90.60.000 | преимущество | Тип ПЭВ-50 (резисторы проволочные эмалированные трубчатые) Номинальная мощность рассеивания, Вт 50 Сопротивление, кОм 1,0 Диаметр наружный D, мм 29±3,0 Диаметр внутренний d, мм 20±1,0 Диаметр отверстия для крепления провода d1, мм 3,0 Высота , мм 43±4,0 Длина, мм 90±2,5 Расстояние от контакта до торца резистора 4,5 (+2,1, -1,2) Вес, гр 132
17 | Резистор ПЭВ-50 3,9КОм 10% | 10 | шт. | 27.90.60.000 | преимущество | Тип ПЭВ-50 (резисторы проволочные эмалированные трубчатые) Номинальная мощность рассеивания, Вт 50 Сопротивление, кОм 3,9 Диаметр наружный D, мм 29±3,0 Диаметр внутренний d, мм 20±1,0 Диаметр отверстия для крепления провода d1, мм 3,0 Высота , мм 43±4,0 Длина, мм 90±2,5 Расстояние от контакта до торца резистора 4,5 (+2,1, -1,2) Вес, гр 132
18 | Термистор ТКП-300А | 20 | шт | 27.90.60.000 | преимущество | Диапазон номинальных сопротивлений: 10 кОм Номинальная мощность , мВт: 24 Диапазон рабочих температур, °С: –60…85 Максимальный ток в цепи подогрева, мА: 20 Постоянная времени τ, с: 17
19 | Резистор переменный ПП3-43-68-10% | 4 | шт | 27.90.60.000 | преимущество | Сопротивление, Ом: 68 Номинальная мощность, Вт: 3 Допускаемые отклонения сопротивлений, %: 10 Интервал рабочих температур: -60+155°C
20 | Резистор переменный ПП3-43-6,8К-10% | 4 | шт | 27.90.60.000 | преимущество | Сопротивление, кОм: 6,8 Номинальная мощность, Вт: 3 Допускаемые отклонения сопротивлений, %: 10 Интервал рабочих температур: -60+155°C
21 | Конденсатор ECAP 3300мкФ 16В 105C | 10 | шт | 27.90.52.000 | преимущество | Ёмкость: 3300мкФ Напряжение: 16 В Рабочая температура, С: 105
22 | Конденсатор ECAP 680мкФ 16В 105C | 20 | шт | 27.90.52.000 | преимущество | Ёмкость: 680мкФ Напряжение: 16 В Рабочая температура, С: 105
23 | Конденсатор ECAP 1000мкФ 25В 105C | 30 | шт | 27.90.52.000 | преимущество | Ёмкость: 1000мкФ Напряжение: 25 В Рабочая температура, С: 105
24 | Конденсатор Jamicon 100мкФ 63В 105C | 20 | шт | 27.90.52.000 | преимущество | Ёмкость: 100мкФ Напряжение: 63 В Рабочая температура, С: 105
25 | Конденсатор ECAP 10мкФ 63В 105C | 150 | шт | 27.90.52.000 | преимущество | Ёмкость: 10мкФ Напряжение: 63 В Рабочая температура, С: 105
26 | Конденсатор ECAP 1000мкФ 16В 105C | 30 | шт | 27.90.52.000 | преимущество | Ёмкость: 1000мкФ Напряжение: 16 В Рабочая температура, С: 105
27 | Конденсатор ECAP 22мкФ 63В 105C | 200 | шт | 27.90.52.000 | преимущество | Ёмкость: 22мкФ Напряжение: 63 В Рабочая температура, С: 105
28 | Конденсатор ECAP 2200мкФ 16В 105C | 10 | шт | 27.90.52.000 | преимущество | Ёмкость: 2200мкФ Напряжение: 16 В Рабочая температура, С: 105
29 | Конденсатор ECAP 1000мкФ 6,3В 105C | 30 | шт | 27.90.52.000 | преимущество | Ёмкость: 1000мкФ Напряжение: 6,3 В Рабочая температура, С: 105
30 | Конденсатор ECAP 470мкФ 35В 105C | 10 | шт | 27.90.52.000 | преимущество | Ёмкость: 470мкФ Напряжение: 35 В Рабочая температура, С: 105
31 | Конденсатор ECAP 1000мкФ 35В 105C | 65 | шт | 27.90.52.000 | преимущество | Ёмкость: 1000мкФ Напряжение: 35 В Рабочая температура, С: 105
32 | Конденсатор ECAP 2200мкФ 25В 105C | 10 | шт | 27.90.52.000 | преимущество | Ёмкость: 2200мкФ Напряжение: 25 В Рабочая температура, С: 105
33 | Резистор СП3-39А 1Вт 1кОм 10% | 7 | шт | 27.90.60.000 | преимущество | Сопротивление, кОм: 1,0 Номинальная мощность, Вт: 1,0 Допускаемые отклонения сопротивлений, %: 10 Интервал рабочих температур: -60+70°C
34 | Ионистор ESHSR-0010C0-002R7 10Ф 2,7В | 4 | шт | 26.11.22.114 | ограничение | Ёмкость: 10Ф Напряжение: 2,7В Рабочая температура, С: -40°C ~ 65°C
35 | Конденсатор ECAP 4,7мкФ 63В 105C | 200 | шт | 27.90.52.000 | преимущество | Ёмкость: 4,7мкФ Напряжение: 63 В Рабочая температура, С: 105
36 | Преобразователь TracoPower TEN 15-4811WI | 2 | шт | 26.20.40.114 | ограничение | Преобразователь DC/DC Мощность, Вт: 15 Входное напряжение DC, В: 18-75 Выходное напряжение DC, В: 5 Выходной ток, мА: 3000
37 | Преобразователь TracoPower THN 15-1223 | 1 | шт | 26.20.40.114 | ограничение | Преобразователь DC/DC Мощность, Вт: 15 Входное напряжение DC, В: 9-18 Выходное напряжение DC 1 канал, В: 15 Выходное напряжение DC 2 канал, В: 15 Выходной ток 1 канал, мА: 500 Выходной ток 2 канал, мА: 500
38 | Конденсатор ECAP 100мкФ 400 В 105C | 10 | шт | 27.90.52.000 | преимущество | Ёмкость: 100мкФ Напряжение: 400 В Рабочая температура, С: 105
39 | Конденсатор ECAP 47 мкФ 63В 105C | 100 | шт | 27.90.52.000 | преимущество | Ёмкость: 47мкФ Напряжение: 63 В Рабочая температура, С: 105
40 | Колонка насадочная М 2м х 3мм, СаА 0,2-0,4мм | 1 | шт | 26.51.82.190 | ограничение | Материал - нержавеющая сталь; общая длина - 2 м; диаметр внутр. - 3 мм; диаметр муфты для подключения - 5,5 мм ; носитель (адсорбент, фракция) - СаА 02,-0,4 мм; температура рабочая максимальная - 350 град; газ-носитель - Аргон; колонка должна соответствовать требованиям для работы на аппаратно-программном комплексе "Хроматэк-Кристалл" и признана годной для эксплуатации (иметь паспорт и хроматограммы, полученные при приемке). ГОСТ 31371.8-2008
41 | Колонка насадочная С 3м Porapak Q 80/100меш | 1 | шт | 26.51.82.190 | ограничение | Материал - нержавеющая сталь; общая длина - 2 м; диаметр внутр. - 2 мм; диаметр наружный (присоединительный) - 5,5 мм ; носитель (адсорбент, фракция) - Porapak Q 80/100 mesh; температура рабочая максимальная - 270 град; газ-носитель - Гелий; колонка должна соответствовать требованиям для работы на аппаратно-программном комплексе "Хроматэк-Кристалл" и признана годной для эксплуатации (иметь паспорт и хроматограммы, полученные при приемке). ГОСТ 21533-88