Технические требования к продукции

(в том числе, сведения об объеме, месте, сроках поставляемой продукции)

| № п/п | Наименование | Характеристики (если требуются ) | код ОКПД-2 | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Кабель контрольный КГВЭВнг(А) 5х2,5 | гибкий экранированный маслостойкий КГВЭВнг(А) 5х2,5 (жилы кабеля должны соответствовать ГОСТ 22483-2012; Кабель должен соответствовать ГОСТ 26411-2024) | 27.32.14.111 | м. | 200 |
| 2 | Реле газовое | ВF80/Q 10-1.28.33.44.-0243 уставка клапанного затвора 1,0 м/с | 27.12.24.190 | шт. | 4 |
| 3 | Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты | Р3-ПР-Н-Х-20 (50м/уп) | 25.99.29.190 | уп. | 3 |
| 4 | Кабель контрольный КГВЭВнг(А) 5х1,5 | гибкий экранированный маслостойкий КГВЭВнг(А) 5х1,5 (жилы кабеля должны соответствовать ГОСТ 22483-2012; Кабель должен соответствовать ГОСТ 26411-2024) | 27.32.14.111 | м | 300 |
| 5 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х70 |  | 27.32.13.111 | м | 20 |

Условия поставки:

| Требования к поставке продукции | Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной. |
| --- | --- |
| # Место поставки продукции | 676731, Амурская область, пгт Талакан, Склад ТМЦ Филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС» |
| # Условия поставки | Доставка продукции производится Поставщиком (транспортом поставщика, за его счет) на склад Заказчика. |