Технические требования

ОКПД 2: 19.20.29 Поставка масел для выполнения работ на Саяно-Шушенской ГЭС

(Лот № )

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	3

1.3. Цель использования закупаемой продукции	3

2. Требования к продукции	3

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	3

Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции	3

Таблица 3. Требования к продукции	5

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	7

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| --- | --- |
| АО | Акционерное общество |
| ПАО | Публичное акционерное общество |
| л | Литр |
| кг | Килограмм |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2: 19.20.29 Поставка масел для выполнения работ на Саяно-Шушенской ГЭС (далее – продукция).

#### Цель использования закупаемой продукции

Исполнение договоров подряда:

- № 1310-785-2023/513-11-1 от 03.11.2023. «Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро»-«Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего»» (заключенный между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК»).

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Масло гидравлическое ВМГЗ-60 | л | 1000 |
| 2 | Масло белое медицинское Efele MO-842 Эффективный Элемент 0095004 VG-15 | л | 186 |
| 3 | Масло белое вазелиновое | кг | 1 |
| 4 | Масло белое медицинское MO-842 VG-32 Efele | л | 1,5 |
| 5 | Масло индустриальное минеральное веретенное И-20А OILRIGHT 20л. | кг | 21,63 |
| 6 | Масло И-40А | л | 1700 |
| 7 | Гидравлическое масло ВМГЗ-45 | л | 105 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Масло гидравлическое ВМГЗ-60 | С даты подписания договора | До 01.02.2027 г. |
| 2 | Масло белое медицинское Efele MO-842 Эффективный Элемент 0095004 VG-15 |  | До 25.12.2026 г. |
| 3 | Масло белое вазелиновое |  | До 31.03.2027 г. |
| 4 | Масло белое медицинское MO-842 VG-32 Efele |  |  |
| 5 | Масло индустриальное минеральное веретенное И-20А OILRIGHT 20л. |  | До 31.12.2026 г. |
| 6 | Масло И-40А |  | До 11.01.2027 г. |
| 7 | Гидравлическое масло ВМГЗ-45 |  |  |

#### Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (Таблицы 2): ОКПД 2: 19.20.29 Поставка масел для выполнения работ на Саяно-Шушенской ГЭС

| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 1. Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Масло гидравлическое | Температура застывания | -60 °C | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | - |
|  |  | Тип | Минеральное |  |  |
|  |  | Класс вязкости | 15 |  |  |
|  |  | Индекс вязкости | 276 |  |  |
|  |  | Сезонность | Всесезонное |  |  |
|  |  | Маркировка | ВМГЗ-60 |  |  |
| 1.2 | Масло медицинское | Артикул | 0095004 |  |  |
|  |  | Производитель | EFELE |  |  |
|  |  | Серия | MO-842 |  |  |
|  |  | Вязкость | VG-15 |  |  |
|  |  | Цвет | Без цвета |  |  |
|  |  | Рабочая температура | от –10 °C до +120 °C |  |  |
| 1.3 | Масло вазелиновое | Тип | Минеральное |  |  |
|  |  | Цвет | Без цвета |  |  |
|  |  | Основа | Жидкие парафины |  |  |
| 1.4 | Масло медицинское | Производитель | EFELE |  |  |
|  |  | Цвет | Без цвета |  |  |
|  |  | Серия | MO-842 |  |  |
|  |  | Вязкость | VG-32 |  |  |
|  |  | Рабочая температура | от –10 °C до +120 °C |  |  |
| 1.5 | Масло веретенное | Производитель | OILRIGHT |  |  |
|  |  | Артикул | 2588 |  |  |
|  |  | Маркировка | И-20А |  |  |
|  |  | Вязкость | VG-32 |  |  |
|  |  | Тип | Минеральное |  |  |
| 1.6 | Масло | Маркировка | И-40А |  |  |
|  |  | Вязкость | VG-68 |  |  |
| 1.7 | Гидравлическое масло | Температура застывания | -45 °C |  |  |
|  |  | Тип | Минеральное |  |  |
|  |  | Сезонность | Всесезонное |  |  |
|  |  | Маркировка | ВМГЗ-45 |  |  |
| - 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
| 2.1. | Место поставки | Саяно-Шушенский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Черёмушки, 655619, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, дом 103. |  |  |  |
| 2.2. | Приемка продукции | Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |  |  |  |
| 2.3. | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
| 3.1 | Сроки гарантии | 12 (двенадцать) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. |  |  |  |
| - 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; товарную накладную (форма ТОРГ-12) или универсальный передаточный документ (УПД) на продукцию в 2-х экз. |  |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
| 5.1 | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении. |  |  |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - 3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - 3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.