Приложение №1
								к письму АО «ЧиркейГЭСстрой» 
от___________    №_________

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
[bookmark: _Hlk226632548]к упрощенной закупке «ОКПД2 22.21.29.130, 25.94.12.190, 22.19.30.135, 25.99.29.190, 27.11.50.120, 26.51.45.190, 25.73.30.290, 27.33.13.130, 27.40.33.130, 27.33.11.140, 27.33.13.120, 22.29.21.000, 22.19.73.120, 27.12.22.000, 27.33.13.110. Поставка электротехнической продукции для работ по реконструкции ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС»

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ,УСЛУГ)
Поставка электротехнической продукции для работ по реконструкции ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС.
	
2. ЗАКАЗЧИК 
АО «ЧиркейГЭСстрой».
Место нахождения: 357430, Ставропольский край, Г.О. Город-курорт Железноводск, п. Иноземцево, ул. Гагарина дом 2Н.
Почтовый адрес: 357430, Ставропольский край, Г.О. Город-курорт Железноводск, п. Иноземцево, ул. Гагарина дом 2Н
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
3.1. Целью проведения закупки является поставка электротехнической продукции для работ по реконструкции ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС.
4. ТРЕБОВАНИЯ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРЫ, РАБОТЫ, УСЛУГИ)
4.1. Продукция должна соответствовать требованиям, установленным в настоящих Технических требованиях.
4.2. Перечень, объем, и технические характеристики закупаемой Продукции приведены в таблице №1. 
                                                                                                  			 
Таблица № 1
	№ п/п
	Наименование
	

Тип, серия, иные характеристики продукции
	Ед. изм.
	

Кол-во/ Объем
	Заполняется поставщиком в ТКП

	
	
	
	
	
	Цена за единицу, руб. без НДС
	Итоговая стоимость позиции
(руб. без НДС)

	1
	Муфта соединительная
	ПНД 50-50, код товара 23817243
	шт.
	10
	
	

	2
	Хомут шарнирный силовой
	52-55, код товара 40135625
	шт.
	20
	
	

	3
	Хомут шарнирный силовой
	80-85, код товара 16433261
	шт.
	20
	
	

	4
	Рукав всасывающий
	ГР-50, код товара 15636707
	шт.
	4
	
	

	5
	Рукав всасывающий с головками
	ГР-50, с головками (алюминиевыми)
	шт.
	10
	
	

	6
	Головка муфтовая
	ГМ-25, латунная, с внутренней резьбой, код товара 23988273
	шт.
	16
	
	

	7
	Головка цапковая
	ГЦ-25, латунная, с наружной резьбой
	шт.
	10
	
	

	8
	Головка рукавная
	ГР-25, латунная
	шт.
	10
	
	

	9
	Зарядное устройство
	Smartbuy 505, автоматическое зарядное устройство для Ni-MH/Ni-Cd, SBHC-505, код товара 29930594
	шт.
	3
	
	

	10
	Токоизмерительные клещи
	WORTEX AM 6009 C, код товара 26990756
	шт.
	3
	
	

	11
	Скрепа-бугель усиленная
	TDM ELECTRIC СУ-20, 100 шт./уп., СОТ36, NB 20, код товара 20039596
	
упак.
	3
	
	

	12
	Пресс-клещи
	ПКВш-6 мини, серия ПРОФИ, КВТ, код товара 15695553
	шт.
	2
	
	

	13
	Набор наконечников
	НШВИ КВТ № 10, код товара 16528720
	шт.
	3
	
	

	14
	Набор НШВИ
	EKF PROxima, 0,5–6 мм²; 2×0,5–2,5 мм², код товара 16367331
	шт.
	10
	
	

	15
	Набор втулочных наконечников
	КВТ М-2850-1, код товара 15702626
	шт.
	1
	
	

	16
	Прожектор светодиодный
	Jazzway PEL-СЗ, 150 Вт, compact, 6500 К, IP65, закалённое прозрачное стекло, код товара 16091658
	шт.
	15
	
	

	17
	Переключатель
	ANDEL1LA115-A5-20Y/31, 2НО, с ключом, 3 положения, ADL10-218, код товара 37450266
	шт.
	2
	
	

	18
	Пост управления
	Электротехник ПКУ22-1341-65У1, переключатель на два положения с фиксацией (НО), 1 шт., IP65, код товара 41203757
	шт.
	2
	
	

	19
	Набор диэлектрических однорожковых ключей
	КВТ НИИ-24, серия ЭКСПЕРТ, код товара 33438762
	шт.
	1
	
	

	20
	Токовые клещи-мультиметр
	CEM DT-3363, код товара 15528103
	шт.
	2
	
	

	21
	Зажим ответвительный прокалывающий
	EKF Р2Х-95, 16–95 мм² / 2,5–35 мм², код товара 23088825
	шт.
	100
	
	

	22
	Зажим ответвительный
	НИЛЕД Р 70, 10900371, код товара 19485414
	шт.
	100
	
	

	23
	Зажим ответвительный
	НИЛЕД N 70, 10900791, коробка 80 шт., код товара 47483082
	шт.
	100
	
	

	24
	Изолента ПВХ
	ЭРА, 19 мм × 20 м, синяя, С0036539, код товара 15536420
	шт.
	100
	
	

	25
	Изолента ПВХ
	Gigant, 19 × 20 м, жёлтая, GT-0-13, код товара 34952479
	шт.
	50
	
	

	26
	Изолента термостойкая текстильная
	ЗУБР Авто-Жгут, 19 мм × 25 м, 1236-2, код товара 18630277
	шт.
	50
	
	

	27
	Изолента самовулканизирующаяся
	FIT Профи, 10000 В, бутилкаучук, 50 мм × 0,8 мм × 5 м, чёрная, 10983, код товара 23111277
	шт.
	10
	
	

	28
	Выключатель автоматический модульный
	ABB InCS201, 6 кА, 16 А, код товара 15171911
	шт.
	20
	
	

	29
	Выключатель автоматический модульный
	ABB InCS201, 6 кА, 25 А, код товара 15171914
	шт.
	20
	
	

	30
	Вилка каучуковая
	ЭРА V8REDIP44, с заземлением, прямая, 16 А, IP44, код товара 16111038
	шт.
	100
	
	

	31
	Колодка каучуковая
	3 гнезда, 16 А, IP44, с заземлением, каучук, код товара 38267166
	шт.
	50
	
	

	32
	Колодка тройная
	TP Electric, с заглушками, каучук, синяя, 2P-LE, 1×16 А, 220–240 В, код товара 15539863
	шт.
	50
	
	



5.  СРОКИ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
5.1. Начало поставки– с даты заключения договора, по заявкам Заказчика
5.2. Окончание – не более 30 календарных дней с даты заключения договора 

6. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)
6.1. Место поставки: Россия, Карачаево-Черкесская Республика, на ПК 468+00 Большого Ставропольского канала.
6.2. Поставка Продукции производится по товарно-транспортным накладным, с возвратом Заказчиком одного экземпляра в адрес Поставщика с отметкой фактического количества Продукции. Датой поставки Продукции является дата подписания сторонами товарной накладной ТОРГ-12/УПД.
6.3. Доставка Продукции осуществляется собственными силами и средствами Поставщика или привлеченной транспортной компанией.

7. ТРЕБОВАНИЕ К ПОСТАВЩИКУ (ИСПОЛНИТЕЛЮ, ПОДРЯДЧИКУ)
7.1. Поставщик после поставки товара должен предоставить сертификаты качества и сертификаты соответствия на поставляемую продукцию.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ
8.1. Цена за единицу Продукции включает в себя все налоги, сборы и расходы, ж/д тариф, транспортные расходы и стоимость прочих услуг и расходов, связанных с поставкой Продукции.
8.2. Лицо, подавшее предложение в рамках упрощенной закупки, в дополнение к согласию (декларации) на поставку продукции на условиях, указанных в рамках настоящих ТТ, должно предоставить в составе предложения спецификацию поставляемой Продукции в соответствии с таблицей № 1. В случае победы величина предложенных единичных расценок будет закреплена в Договор.
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Приложение №1                   к письму  АО «ЧиркейГЭСстрой»    от___________       №_______ __     ТЕХНИЧЕСК ИЕ ТРЕБОВАНИЯ     к упрощенной закупке « ОКПД2   22.21.29.130 ,  25.94.12.190 ,  22.19.30.135 ,  25.99.29.190 ,  27.11.50.120 ,  26.51.45.190 ,  25.73.30.290 ,  27.33.13.130 ,  27.40.33.130 ,  27.33.11.140 ,  27.33.13.120 ,  22.29.21.000 ,  22.19.73.120 ,  27.12.22.000 ,  27.33.13.110 .   Поставка электро технической продукции   для работ по реконструкции ГАЭС  Каскада Кубанских ГЭС »     1.   НАИМЕНОВАНИЕ  ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ  (ТОВАРОВ,  РАБОТ,УСЛУГ)   Поставка электротехнической продукции для работ по реконструкции ГАЭС Каскада  Кубанских ГЭС .       2.   ЗАКАЗЧИК    АО «ЧиркейГЭСстрой».   Место нахождения: 357430, Ставропольский край, Г.О. Город - курорт Железноводск,  п. Иноземцево, ул.  Гагарина дом 2Н.   Почтовый адрес: 357430, Ставропольский край, Г.О. Город - курорт Железноводск, п.  Иноземцево, ул.  Гагарина дом   2Н   3.   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ   3.1.   Целью проведения закупки является  п оставка электротехнической продукции для  работ по реконструкции ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС .   4.   ТРЕБОВАНИЯ  ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРЫ, РАБОТЫ,  УСЛУГИ)   4.1.   Продукция должна соответствовать требованиям, установленным в настоящих  Технических требованиях.   4.2.   Перечень, объем,  и технические характеристики закупаемой  Продукции  приведены в  таблице №1.                                                                                                                  Таблица № 1  

№  п/п  Наименование      Тип, серия, иные   характеристики  продукции  Ед.  изм.      Ко л - во /  Об ъе м  Заполняется  поставщиком в  ТКП  

Цена за  единицу,  руб. без  НДС  Итоговая  стоимость  позиции   (руб. без  НДС)  

1  Муфта соединительная  ПНД 50 - 50, код  товара 23817243  ш т .  10    

2  Хомут шарнирный силовой  52 - 55, код товара  40135625  ш т .  20    

3  Хомут шарнирный силовой  80 - 85, код товара  16433261  ш т .  20    

