- Технические требования на поставку МТР

ОКПД2:  27.33.13.169

Поставка материалов и оборудования, для демонтажа  забральной балки ВСП №1 Угличской ГЭС»

- Лот №

#### Общие сведения

1.1.      Обозначения и сокращения

| ТТ | - Технические требования |
| --- | --- |
| ГЭС | - гидроэлектростанция |
| НТД | - нормативно-техническая документация |
| УПД | - универсальный передаточный документ |
| Покупатель | - Загорский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в п.Богородское |
|  | - |

#### 1.2. Наименование закупаемой продукции

ОКПД2: 27.33.13.169 Поставка материалов и оборудования, для демонтажа  забральной балки ВСП №1 Угличской ГЭС»» (далее – продукция).

#### 1.3. Цель использования закупаемой продукции

#### Продукция предназначена для выполнения подготовительных работ демонтажа забральной балки ВСП №1, в рамках заключенного между АО «Гидроремонт — ВКК» и ПАО «РусГидро» договора подряда от 13.07.2026 № 1200-3373-2026 «Выполнение работ по монтажу рабочих и аварийно-ремонтных затворов водосливной плотины №2 Рыбинской ГЭС, монтажные работы по замене донных затворов ВСП №1 Угличской ГЭС»

# Требования к продукции

# 2.1.Требования к объемам и срокам поставки

### 2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения |  | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
|  | Поплавковый выключатель МИР-ПВ 30м | шт | 8 |  |  |
|  | Кабель водопогружной КВВ 3х0,75 | м | 125 |  |  |
|  | Бокс ЩРН-П-6 модулей навесн.пластик IP41 | шт | 3 |  |  |
|  | ВА47-29 3Р 25А 4,5кА х-ка С авт. выкл. | шт | 1 |  |  |
|  | ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С авт. выкл. | шт | 3 |  |  |
|  | ВА47-29 1Р 16А 4,5кА х-ка С авт. выкл. | шт | 3 |  |  |
|  | ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С авт. выкл. | шт | 3 |  |  |
|  | Розетка 2-м ОП 16А с заземл. PA16-007B | шт | 3 |  |  |
|  | Розетка 1-м ОП 16А с заземл. | шт | 1 |  |  |
|  | Выключатель 1-кл. ОП 10А | шт | 6 |  |  |
|  | Прожектор светодиодный 300Вт | шт | 5 |  |  |
|  | Прожектор светодиодный 100Вт | шт | 1 |  |  |
|  | Прожектор светодиодный 50Вт | шт | 15 |  |  |
|  | Прожектор светодиодный 10Вт | шт | 5 |  |  |
|  | КГ-ХЛ 2х1,5 кабель | м | 50 |  |  |
|  | Труба гофрированная ПВХ d-20мм | м | 100 |  |  |
|  | Крепеж-клипса d-20мм | шт | 100 |  |  |
|  | Щит ВРУ 20кВт (согласно схеме Заказчика) | шт | 2 |  |  |
|  | КГ-ХЛ 2х1,5 кабель | м | 500 |  |  |
|  | Щит распределительный переносной РУСп-3х16/3+1х16/5+1х32/5 У1 IP44 | шт | 2 |  |  |
|  | Анкерный болт с гайкой 12х120мм | шт | 8 |  |  |
|  | Стяжка кабельная 7,6х300мм | упак | 3 |  |  |
|  | Стяжка кабельная 4,8х450мм | упак | 3 |  |  |
|  | Комплект - оптический нивелир RGK C-32 с поверкой, рейка RGK TS-7 и штатив S6-N | шт | 1 |  |  |

### 2 .1.2 Требования к срокам поставки продукции.

Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Продукция в соответствии с Таблицей 1.1 Технических требований | с даты подписания договора | В течение 25 (двадцати пяти) календарных дней с даты подписания договора |

2.2 Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (Таблицы 1.1) ОКПД2:  27.33.13.169

Поставка предназначена для выполнения подготовительных работ демонтажа забральной балки ВСП №1 Угличской ГЭС» (далее – продукция).

| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Такелажное оборудование |  |  |  |
| 1.1.1 | Поплавковый выключатель МИР-ПВ 30м |  | Длина кабеля | 30м |
|  |  |  | Напряжение | 250В |
|  |  |  | Степень защиты | IP68 |
| 1.1.2 | Кабель водопогружной КВВ 3х0,75 |  | Материал изоляции | Поливинилхлоридная (ПВХ) |
|  |  |  | Тип | Водопогружные |
|  |  |  | Номинальное напряжение | 450/750 |
| 1.1.3 | Бокс ЩРН-П-6 модулей навесн.пластик IP41 |  | Тип изделия | Корпус щита распределительного |
|  |  |  | Номинальное напряжение | 400В |
|  |  |  | Номинальный ток | 100А |
| 1.1.4 | ВА47-29 3Р 25А С авт. выкл. |  | Номинальное напряжение | 400В |
|  |  |  | Степень защиты | IP20 |
|  |  |  | Номинальный ток | 25А |
|  |  |  | Количество полюсов | 3 |
| 1.1.5 | ВА47-29 1Р 25А х-ка С авт. выкл. |  | Количество полюсов | 1 |
|  |  |  | Номинальный ток | 25А |
|  |  |  | Степень защиты | IP20 |
|  |  |  | Номинальное напряжение | 230/400В |
| 1.1.6 | ВА47-29 1Р 16А х-ка С авт. выкл. |  | Количество полюсов | 1 |
|  |  |  | Номинальный ток | 16А |
|  |  |  | Степень защиты | IP20 |
|  |  |  | Номинальное напряжение | 230/400В |
| 1.1.7 | ВА47-29 1Р 10А х-ка С авт. выкл. |  | Количество полюсов | 1 |
|  |  |  | Номинальный ток | 10А |
|  |  |  | Степень защиты | IP20 |
|  |  |  | Номинальное напряжение | 230/400В |
| 1.1.8 | Розетка 2-м 16А с заземл. |  | Номинальный ток | 16А |
|  |  |  | Степень защиты | IP20 |
|  |  |  | Номинальное напряжение | 250В |
|  |  |  | Количество постов | 2 |
| 1.1.9 | Розетка 1-м ОП 16А |  | Номинальный ток | 16А |
|  |  |  | Номинальное напряжение | 250В |
|  |  |  | Количество постов | 1 |
|  |  |  | Степень защиты | IP20 |
| 1.1.10 | Выключатель 1-кл. ОП 10А |  | Номинальный ток | 10А |
|  |  |  | Номинальное напряжение | 250В |
|  |  |  | Количество клавиш | 1 |
|  |  |  | Степень защиты | IP20 |
| 1.1.11 | Прожектор светодиодный 300Вт |  | Тип ламп | светодиодная |
|  |  |  | Мощность | 300 Вт |
|  |  |  | Степень защиты | IP65 |
|  |  |  | Цоколь | LED |
| 1.1.12 | Прожектор светодиодный 100Вт |  | Номинальное напряжение | 25В |
|  |  |  | Мощность | 100 Вт |
|  |  |  | Степень защиты | IP65 |
|  |  |  | Тип лампы | Светодиодный |
| 1.1.13 | Прожектор светодиодный 50Вт |  | Мощность лампы | 50 Вт |
|  |  |  | Степень защиты | IP65 |
|  |  |  | Номинальное напряжение | 220В |
|  |  |  | Тип лампы | Светодиодный |
| 1.1.14 | Прожектор светодиодный 10Вт |  | Мощность ламп | 10Вт |
|  |  |  | Степень защиты | IP65 |
|  |  |  | Номинальное напряжение | 220В |
|  |  |  | Тип лампы | Светодиодный |
| 1.1.15 | КГ-ХЛ 2х1,5 кабель |  | Материал | Медь/термоэластопласт |
|  |  |  | Сечение жилы кабеля | 1,5мм2 |
|  |  |  | Количество жил | 2 |
| 1.1.16 | Труба гофрированная ПВХ d-20мм |  | Внешний диаметр | 20мм |
|  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  | Материал | ПВХ |
| 1.1.17 | Крепеж-клипса d-20мм |  | Материал | Пластик |
|  |  |  | Размер | 20мм |
| 1.1.18 | Щит ВРУ 20кВт |  | Номинальный ток | 400А |
|  |  |  | Степень защиты | IP31 |
|  |  |  | Материал | металлический |
| 1.1.19 | КГ-ХЛ 2х1,5 кабель |  | Материал | Медь/термоэластопласт |
|  |  |  | Сечение жилы кабеля | 1,5мм2 |
|  |  |  | Количество жил | 2 |
| 1.1.20 | Щит распределительный переносной РУСп-3х16/3+1х16/5+1х32/5 У1 IP44 |  | Номинальный ток | 63А |
|  |  |  | Напряжение сети | 220-250В |
|  |  |  | Заземление | есть |
|  |  |  | Степень защиты | IP44 |
| 1.1.21 | Анкерный болт с гайкой 12х120мм |  | Диаметр установки | 12мм |
|  |  |  | Длина анкера | 12мм |
|  |  |  | Материал | Сталь |
| 1.1.22 | Стяжка кабельная 7,6х300мм |  | Материал | Пластик |
|  |  |  | Длина | 300мм |
|  |  |  | Ширина | 7,6мм |
|  |  |  | Тип | Хомут |
| 1.1.23 | Стяжка кабельная 4,8х450мм |  | Материал | Пластик |
|  |  |  | Длина | 450 мм |
|  |  |  | Ширина | 4,5 мм |
|  |  |  | Тип | Хомут |
| 1.1.24 | Комплект - оптический нивелир RGK C-32 с поверкой, рейка RGK TS-7 и штатив S6-N |  | Тип | Оптический нивелир |
|  |  |  | Увеличение | 32Х |
|  |  |  | Рейка нивелирная высота | 5 м |
|  |  |  | Штатив | Для оптических нивелиров |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
| 2.1 | Место поставки | Филиал ПАО РусГидро-Каскад Верхо-Волжских ГЭС, Угличская ГЭС, РФ, 152615, Ярославская обл., г. Углич, ул. Спасская, д. 33 |  |  |
| 2.2 | Приемка продукции | Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 8-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |  |  |
| 2.3 | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта по тел. 8 908-648-70-86 |  |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| 3.1 | Сроки гарантии | На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 12 (двенадцати) месяцам, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) Продукции. |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | - Сертификат качества в 1 экз.; - Технический паспорт на русском языке в 1 экз.; - Инструкция по эксплуатации (монтажу и т.п.) на русском языке в 1 экз.; - Упаковочный лист на Продукцию в 1 экз.; - Сертификат о происхождении Продукции в 1 экз.; - иные документы (Сертификат соответствия, Сертификат безопасности, Сертификат пожаробезопасности, Сертификат радиологической безопасности, Санитарный сертификат, Лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой Продукции; - Обязательные первичные документы: - Товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 1 экз. или Транспортную накладную ((для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) по форме согласно Приложению 4 к Правилам перевозки грузов автомобильным транспортом (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.12.2020 № 2200); - Товарную накладную по форме ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД). |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |
| 5.1 | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |