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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1.
	Техническое задание
	Документ, включаемый в закупочную документацию, а также в виде приложения к договору между Заказчиком и исполнителем на приобретение Заказчиком услуг и определяющий исходные данные предмета закупки, необходимого инициатору 

	2.
	ТО и Р
	Техническое обслуживание и ремонт

	3.
	ГОСТ
	Государственный стандарт, который формулирует требования государства к качеству продукции, работ и услуг, имеющих межотраслевое значение

	4.
	ФЗ
	Федеральный закон

	5.
	Заказчик
	АО «Почта России» в лице УФПС Челябинской области 

	6.
	Исполнитель
	Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года «255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое оказывает услуги в соответствии с заключенным договором. 



2. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту грузовых лифтов Златоустовского почтамта для нужд УФПС Челябинской области.  
3. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
 Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту грузовых лифтов Златоустовского почтамта необходимо для обеспечения своевременного проведения технического обслуживания и текущего ремонта согласно графику (п.4.3 технического задания) с целью поддержания исправного состояния, безаварийной и безотказной работы грузовых лифтов, исключение случаев травматизма и (или) гибели людей, а также причинению ущерба имуществу предприятия.
Перечень грузовых лифтов и краткая характеристика:
	№
п/п
	Место установки лифта   
	Рег. №
лифта
	Инвентарный номер лифта
	Тип лифта
	Кол-во остановок

	1
	Здание Златоустовского
почтамта
Адрес: г. Златоуст,
ул. Ленина, д.5
	Н-1931
	07400800000061
	Малый
электрический
грузовой лифт ПГ-
1000 (1т)
	2



4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
 4.1 Срок оказания услуг: с момента подписания договора и в течение 24 месяцев.
 4.2 Место (адрес) оказания услуг: Челябинская область, г. Златоуст, ул. Ленина, д.5   
4.3 График проведения текущих ремонтов
	№ п/п
	Место установки оборудования 
	Регистр. №
лифта
	Дата проведения ТО и ремонта 
	Дата тех. освидетельствования

	
	
	
	ТР-1
	ТР-2
	ТР-3
	

	1
	Здание Златоустовского
почтамта
Адрес: г. Златоуст,
ул. Ленина, д.5
	Н-1931
	1 раз в месяц
до 25 числа
	Апрель 2027,
 Апрель 2028
	Ноябрь 2027,
 Ноябрь 2028
	Май 2027,
Май 2028



5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

               Исполнителю при оказании услуг по техническому обслуживанию и ремонту грузовых лифтов   следует руководствоваться следующими правилами:  

	1.
	Периодические осмотры лифтов электромехаником, осуществляющим техническое обслуживание и ремонты закрепленных за ним лифтов, должны проводится по графику текущих ремонтов (ТР - 1) согласно п.4.3 технического задания. 
Результаты технического обслуживания лифтов электромеханик должен заносить в журнал технического обслуживания лифта (журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью структурного подразделения Заказчика).
При проведении технического обслуживания и ремонтов лифтов электромеханик должен руководствоваться указаниями и сведениями инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей для конкретных моделей лифтов;
 1. Перед началом работ в шахте лифта электромеханик должен:
  а) проверить исправность действия замков и выключателей безопасности дверей шахты. На лифтах с распашными дверями проверить действие кнопок "приказа" и кнопки "стоп";
 б) проверить путем внешнего осмотра целостность крыши кабины и люка, включить переносную лампу с напряжением не более 42 В, если освещения недостаточно;
 в) проверить исправность действия выключателей безопасности и контроля слабины тяговых канатов.  
    2. При проведении технического обслуживания оборудования привода электромеханик должен проверить состояние и исправность работы:
 а) вводного устройства (главного рубильника), а при наличии и автоматического включателя резерва;
 б) панели управления;
 в) подъемного механизма;
 г) концевых выключателей.  
 3. При проведении технического обслуживания оборудования, установленного в шахте, приямке и кабине лифта, электромеханик должен проверить состояние и исправность работы:
 а) замков, блокировочных контактов дверей шахты и кабины;
 б) этажных переключателей (датчиков);
 в) аппаратов управления, сигнализации, наличие освещения в шахте, приямке и кабине;
 г) подвижного пола кабины;
 д) ловителей кабины и противовеса;
 е) буферных и натяжных устройств;
 ж) контактов: ограничителя скорости, ловителей, натяжных и буферных устройств, контроля слабины тяговых канатов и др.     

	2.
	 В состав текущего ремонта ТР-1 входит:
- ремонт тормозного устройства;
- ремонт замков дверей шахты лифта;
- ремонт оборудования, установленного на верхней балке двери шахты;
- ремонт распашной двери кабины;
- ремонт подвижного пола кабины;
- ремонт освещения и сигнализации;
- ремонт ограждения шахты.

	3.
	В состав текущего ремонта ТР-2 входят услуги, предусмотренные в ТР-1 и кроме того:
- ремонт аппаратуры автоматического включения резерва;
- ремонт панели управления;
- ремонт канатоведущего шкива;
- ремонт электродвигателя;
- ремонт конечных выключателей;
- ремонт несущих канатов; 
- ремонт башмаков кабины и противовеса;
- ремонт этажных переключателей; 
- ремонт распашных дверей шахты;  
- ремонт вызывных аппаратов;
- ремонт подвески кабины и противовеса; 
- ремонт натяжного устройства ограничителя скорости.

	4.
	В состав текущего ремонта ТР-3 входят услуги, предусмотренные в ТР-1 и ТР-2 и кроме того:
- ремонт вводного устройства;
- ремонт редуктора лебедки;
- ремонт ограничителя скорости; 
- ремонт отводных блоков;
- ремонт буферных устройств;
- ремонт заземления электрооборудования и электропроводки.


Единицей измерения «единица» является техническое обслуживание и текущий ремонт 1 (одного) лифта в течение месяца.                                                                                                                                   
Материалы, запасные части и комплектующие узлы не входят в стоимость услуг по техническому обслуживанию и в стоимость услуг по ремонту, а их (коплектующие, запчасти, узлы) предоставляет Заказчик

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

6.1.  Требования к качеству оказываемых услуг

              Все услуги по техническому обслуживанию и ремонту грузовых лифтов должны выполняться в соответствии с требованиями нормативно – технических документов:
 - Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 20.06.1997 г.;
 -  Технический регламент таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденным решением комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №824;
-  Постановление Правительства РФ от 20 октября 2023 г. N 1744 "Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах". 
-  инструкциями по эксплуатации заводов - изготовителей лифтов; 
- ГОСТ 12.1.003-2014. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности;
 -ГОСТ 32144-2013. Межгосударственный стандарт. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»;
- ГОСТ 15150-69.  Межгосударственный стандарт. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.
            Исполнитель при оказании услуг по техническому обслуживанию и ремонту грузовых лифтов должен: 
- Назначить квалифицированных специалистов, ответственных за оказание услуг по техническому обслуживанию лифтов в соответствии с требованиями Технического регламента.
- Организовать выполнение обязательств своим персоналом согласно требованиям Технического регламента. 
Назначить электромехаников по лифтам, закрепив за ними лифты и возложив на них ответственность за оказание соответствующих услуг на закрепленных лифтах. 
- Обеспечить персонал производственными, должностными инструкциями и по технике безопасности и нести ответственность за соблюдение указанным персоналом соответствующих инструкций. Технический персонал должен иметь соответствующую квалификацию и не иметь медицинских противопоказаний к указанной работе. 
- Организовать силами своих специалистов систему технического обслуживания лифтов, состоящего из: периодических осмотров и текущих ремонтов, в объеме и с периодичностью установленными в п.4 и п.5 настоящего технического задания, при этом руководствоваться требованиями Технического регламента, иных нормативных документов, действующих в РФ, иметь в наличие нормативные правовые акты и нормативные технические документы, устанавливающие правила ведения работ персоналом.
- Принимать участие в проверках, проводимых инспекциях Ростехнадзора и другими уполномоченными на эти организации.
- Обеспечить устранение неисправностей оборудования и аппаратуры лифтов, возникающих по техническим причинам.
- Участвовать в составлении акта на вывод оборудования лифтов из строя по причине умышленной порчи. 
После окончания оказания услуг производится ликвидация рабочей зоны и чистовая уборка помещений.
Заказчик должен предоставить Исполнителю все необходимые материалы, запасные части и комплектующие узлы для оказания качественно и в срок услуг, связанных с проведением ремонтных работ.
Заказчик оставляет за собой право произвести запросы в соответствующие органы на предмет проверки подлинности представляемых Исполнителем документов. До получения Заказчиком подтверждений подлинности документов персонал Исполнителя на почтамт не допускается.
До начала оказания услуг Исполнитель обязан предоставить Заказчику:
- приказ о назначении представителя Исполнителя, ответственного за оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту грузовых лифтов;
-  список персонала, задействованного на объекте.
- список автотранспорта Исполнителя (марка, модель и государственный номер автотранспорта), осуществляющего доставку необходимого инвентаря, инструмента и специализированного оборудования, необходимого для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту, на объект.

6.2.  Условия оказания услуг

               Услуги должны выполняться в рабочие дни с понедельника по четверг с 09.00 до 17.00 часов, в пятницу с 9 до 16.00 часов. Исполнителем должны быть соблюдены правила пропускного режима сотрудников, оказывающих услуги на объекте.
                Режим оказания услуг может быть скорректирован по требованию службы безопасности Заказчика.
  Вынос мусора, производятся в рабочие дни: понедельник-четверг с 09-00 до 16-00, в пятницу с 09-00 до 15-00. 

6.3.  Требования к безопасности

 Исполнитель должен обеспечить выполнение на объекте мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных документов. Все материалы и оборудование должны быть сертифицированы, экологически безопасны и соответствовать требованиям по безопасности санитарных, противопожарных норм. Изделия, в которых используется одно- или трехфазное напряжение (220В или 380/220В) должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности» и ГОСТ 12.2.007.6-75 «Система стандартов безопасности труда. Аппараты коммутационные низковольтные. Требования безопасности». 
6.4.  Требования к конфиденциальности
  Заказчик и Исполнитель могут в ходе исполнения Договора в одностороннем порядке определять конфиденциальный характер той или иной информации, при обязательном уведомлении об этом друг друга. 
 Заказчик и Исполнитель не имеют права разглашать, передавать третьим лицам или использовать полученную по Договору друг от друга информацию в собственных целях без письменного предварительного согласования друг с другом.
Заказчик и Исполнитель не несут ответственность в случае разглашения третьим лицам либо публичного распространения (неопределенному кругу лиц) информации, если на момент ее отнесения к конфиденциальной она уже была распространена либо открыта для доступа.
Условия, изложенные в настоящем разделе, обязательны для Заказчика и Исполнителя как в период действия Договора, так и в течение трех лет с момента прекращения действия Договора по любым основаниям.

6.5.  Требования по приемке услуг
 Исполнитель обязан уведомить Заказчика о дате и времени сдачи оказанных Услуг не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты сдачи оказанных Услуг.
Исполнитель не позднее 3-х рабочих дней после окончания отчетного периода обязан направить Заказчику акт сдачи-приемки оказанных Услуг.
 Заказчик обязан принять услуги в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней  с момента получения от Исполнителя Акта сдачи-приемки оказанных Услуг или отказаться от приемки услуг при нарушении требований и условий оказания услуг, прописанными в настоящем Техническом задании.


6.6.  Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)
 Передача технических и иных документов не требуется.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

             Исполнитель обязан:
- обеспечить оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту грузовых лифтов строго в установленные сроки;
- гарантировать качество оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту грузовых лифтов в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, национальных и международных стандартов (в том числе ГОСТ, регламентов, правил), которые регулируют качество оказания услуг определенного вида, а также в соответствии с условиями Договора; 
- гарантировать Заказчику своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке результатов оказания услуг.
- гарантировать Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать оказанию услуг или ограничивать их оказание.
             Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на оказанные услуги в течение 12 (двенадцати) месяцев. Дата начала гарантийного срока определяется с даты подписания между сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

            Исполнитель несет в соответствии с действующим законодательством РФ ответственность за негативные последствия, возникшие у Заказчика либо третьих лиц из-за неисправностей в обслуживаемом оборудовании. 





   


Техническое задание на оказание услуг 


 


 


1.


 


ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ


 


№ п/п


 


Сокращение


 


Расшифровка сокращения


 


1.


 


Техническое 


задание


 


Документ, включаемый в закупочную документацию, а также в виде приложения 


к договору между Заказчиком и исполнителем на приобретение Заказчиком услуг 


и определяющий исходные данные предмета закупки, необходимого инициатору 


 


2.


 


ТО и Р


 


Техническое обслужива


ние и ремонт


 


3.


 


ГОСТ


 


Государственный стандарт, который формулирует требования государства к 


качеству продукции, работ и услуг, имеющих межотраслевое значение


 


4.


 


ФЗ


 


Федеральный закон


 


5.


 


Заказчик


 


АО «Почта России» в лице УФПС Челябинской области 


 


6.


 


Исполнитель


 


Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на 


стороне одного участника закупки, независимо от организационно


-


правовой 


формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 


капитала, за исключением юридическог


о лица, являющегося иностранным 


агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255


-


ФЗ 


«О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», 


либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на 


стор


оне одного участника закупки, в том числе индивидуальный 


предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, 


выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического 


лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федер


альным законом 


от 14 июля 2022 года «255


-


ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся 


под иностранным влиянием», которое оказывает услуги в соответствии с 


заключенным договором. 


 


 


2.


 


НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ


 


Оказание услуг по техническому обслуживанию и 


ремонту грузовых лифтов Златоустовского почтамта 


для нужд УФПС Челябинской области


.


  


 


3.


 


ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ


 


 


Оказание услуг по 


техническому обслуживанию и ремонту грузовых лифтов 


Златоустовского


 


почтамта


 


необходимо для о


беспечения своевременного 


проведения технического обслуживания и текущего ремонта 


согласно графику (п.4


.3


 


технического задания) с целью поддержания исправного состояния, безаварийной и 


безотказной работы грузовых лифтов, исключение случаев травматизма и (или) гибели людей, а также 


причинению ущерба имуществу предприятия.


 


Перечень грузовых лифтов и краткая характеристика:


 


№


 


п/п


 


Место установки 


лифта   


 


Рег. №


 


лифта


 


Инвентарный 


номер лифта


 


Тип лифта


 


Кол


-


во 


остановок


 


1


 


Здание Златоустовского


 


почтамта


 


Адрес: г. Златоуст,


 


ул. Ленина, 


д.5


 


Н


-


1931


 


07400800000061


 


Малый


 


электрический


 


грузовой лифт ПГ


-


 


1000 (1т)


 


2


 


 


4.


 


ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ


 


 


4.1 Срок оказания услуг: с момента подписания договора и в течени


е 


24 месяцев.


 


 


4.2 Место (адрес) оказания услуг: 


Челябинская область, 


г. Златоуст, ул. Ленина, д.5


 


 


 


 


4.3 График проведения текущих ремонтов


 


Дата проведения ТО и ремонта 


 




Техническое задание на оказание услуг      1.   ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ  

№ п/п  Сокращение  Расшифровка сокращения  

1.  Техническое  задание  Документ, включаемый в закупочную документацию, а также в виде приложения  к договору между Заказчиком и исполнителем на приобретение Заказчиком услуг  и определяющий исходные данные предмета закупки, необходимого инициатору   

2.  ТО и Р  Техническое обслужива ние и ремонт  

3.  ГОСТ  Государственный стандарт, который формулирует требования государства к  качеству продукции, работ и услуг, имеющих межотраслевое значение  

4.  ФЗ  Федеральный закон  

5.  Заказчик  АО «Почта России» в лице УФПС Челябинской области   

6.  Исполнитель  Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на  стороне одного участника закупки, независимо от организационно - правовой  формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения  капитала, за исключением юридическог о лица, являющегося иностранным  агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255 - ФЗ  «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»,  либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на  стор оне одного участника закупки, в том числе индивидуальный  предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей,  выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического  лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федер альным законом  от 14 июля 2022 года «255 - ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся  под иностранным влиянием», которое оказывает услуги в соответствии с  заключенным договором.   

  2.   НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ   Оказание услуг по техническому обслуживанию и  ремонту грузовых лифтов Златоустовского почтамта  для нужд УФПС Челябинской области .      3.   ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ     Оказание услуг по  техническому обслуживанию и ремонту грузовых лифтов  Златоустовского   почтамта   необходимо для о беспечения своевременного  проведения технического обслуживания и текущего ремонта  согласно графику (п.4 .3   технического задания) с целью поддержания исправного состояния, безаварийной и  безотказной работы грузовых лифтов, исключение случаев травматизма и (или) гибели людей, а также  причинению ущерба имуществу предприятия.   Перечень грузовых лифтов и краткая характеристика:  

№   п/п  Место установки  лифта     Рег. №   лифта  Инвентарный  номер лифта  Тип лифта  Кол - во  остановок  

1  Здание Златоустовского   почтамта   Адрес: г. Златоуст,   ул. Ленина,  д.5  Н - 1931  07400800000061  Малый   электрический   грузовой лифт ПГ -   1000 (1т)  2  

  4.   ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ     4.1 Срок оказания услуг: с момента подписания договора и в течени е  24 месяцев.     4.2 Место (адрес) оказания услуг:  Челябинская область,  г. Златоуст, ул. Ленина, д.5         4.3 График проведения текущих ремонтов  

Дата проведения ТО и ремонта   

