# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

# ОКПД2 27.11.61.120 Поставка материалов для выполнения ремонта гидроагрегатов на Вилюйской ГЭС

# ()

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Общие сведения …………………………………………………………………. | 3 |
| --- | --- |
| 1.1 Наименование закупаемой продукции …………………………………………… | 3 |
| 1.2. Цель использования закупаемой продукции ……………………………………. | 3 |
| 2. Требования к продукции ………………………………………………………. | 3 |
| 2.1. Требования к объемам и срокам поставки ……………………………………… | 3 |
| 2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции …………………………………….. | 3 |
| 2.1.2. Требования к срокам поставки продукции ……………………………………. 2.2. Требования к качеству продукции ……………………………………………… 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки……….. | 4 9 9 |

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 27.11.61.120 Поставка материалов для выполнения ремонта гидроагрегатов на Вилюйской ГЭС (далее – продукция).

  - Цель использования закупаемой продукции

Исполнение договора:

- ВЗЛ по Лоту № 6501-РЕМ ПРОД-2026-ЯЭ «Капитальный ремонт гидроагрегатов ст. № 3, 6 Каскада Вилюйских ГЭС» ПАО «Якутскэнерго» от 25.11.25г. заключенного между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Гидроремонт-ВКК».

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | № чертежа | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
|  | Болт М16 крепления планок уплотнения по чертежу с покрытием 016 | Эскиз №1 | шт. | 160 |
|  | Болты крепления днища РК | 4-ГТ171741 | шт. | 24 |
|  | Болты соединения вала турбины с валом генератора | 3-ГТ40957 | шт. | 12 |
|  | Болты соединения вала турбины с РК | 2-ГТ115109 | шт. | 12 |
|  | Болты соединения цилиндра РК с втулкой РК | 3-ГТ172743 | шт. | 24 |
|  | Винт М20 крепления уплотнения дискового затвора по чертежу | Эскиз №2 | шт. | 176 |
|  | Винт М20 | 5-ГТ60740 | шт. | 176 |
|  | Вкладыш опорный материал резина маслобензостойкая ТУ 38.105.376-82. | 030325/1 | шт. | 8 |
|  | Втулка сервомотора Втулка 2014-1992 заготовка к чертежу 4-ГТ40187 материал Бр010Ф1 Гост613-79 | 4-ГТ40187 | шт. | 2 |
|  | Втулки кольца НА Втулка 2014-1992 заготовка к чертежу 4-ГТ40187 материал Бр010Ф1 Гост613-79 | 4-ГТ40187 | шт. | 2 |
|  | Втулки НА верх | ИП-011112СБ | шт. | 24 |
|  | Втулки НА нижние | ИП-010117СБ | шт. | 24 |
|  | Втулки НА средние | ИП-010116СБ | шт. | 24 |
|  | Втулки РК 400мм Втулка ИП-010323 заготовка к чертежу 3-ГТ115111 материал Бр010Ф1 Гост613-79 | 3-ГТ115111 | шт. | 8 |
|  | Втулки РК170мм Втулка ИП-101327 заготовка к чертежу 3-ГТ114986 материал Бр010Ф1 Гост613-79 | 3-ГТ114986 | шт. | 24 |
|  | Втулки талрепов НА чертеж ИП-010118СБ |  | шт. | 48 |
|  | Кольцо нажимное черт.030326/1 материал резина группы маслобензостойкая ТУ 38.105.376-82. | 030326/1 | шт. | 16 |
|  | Манжета для уплотнения лопаток Н.А., чертеж ИП – 011224 СБ Материал: - резина ТУ 38.105.376.82. - рабочая среда – вода; температурный интервал работоспособности от минус 30оС до плюс 60 оС. -Рабочее давление 1,0 МПа (10 кгс/см2). | ИП – 011224 | шт. | 50 |
|  | Манжета черт 030324/1 материал резина группы маслобензостойкая ТУ 38.105.376-82. | 030324/1 | шт. | 32 |
|  | Резина на уплотнение лопаток (ласточкин хвост) - Шнур уплотнения лопаток Н.А., резиновый по 1650 мм, чертеж 3-ГТ139722 Материал резина В-С ТУ 38.105.376-82; - рабочая среда – вода; температурный интервал работоспособности от минус 30 оС до плюс 60 оС. -Рабочее давление 1,0 МПа (10 кгс/см2). - Код 253169. | 3-ГТ139722 | п.м. | 40 |
|  | Резина круглая диаметр 12мм Тип IV средней мягкости ГОСТ 6467-79 на уплотнение чертеж 2-ГТ40955; ОУ-ГТ29145 | 2-ГТ40955 | п.м. | 50 |
|  | Резина круглая на уплотнение лопаток (Ласточкин хвост) черт. 3-ГТ139722 | 3-ГТ139722 | м | 64 |
|  | Шпильки крепления крышки турбины ГТН8801/27-01 | ГТН8801/27-01 | шт. | 72 |

    - Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Изготовление и поставка запасных частей для выполнения ремонта гидроагрегатов на Вилюйской ГЭС | С даты подписания договора | До 01.04.2027 |

Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (Таблицы 1.1): ОКПД2 27.90.33.110 Поставка запасных частей для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | - |
| 1.1 | Продукция в соответствии с Таблицей 1.1 Перечень объемов закупаемой продукции соответствие чертежам Таблицы 1.1 |  |  |  |
| 2. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| 2.1 | Гарантия | Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок 60 (шестьдесят) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции |  |  |
| 2.2 | Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |  |  |
| 3. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| 3.1 | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) | 2 экз. |  |  |
| 4. | Требование к месту поставки |  |  |  |
| 4.1 | Адрес поставки | 678174, РФ, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, пос. Чернышевский, Каскад Вилюйских ГЭС имени Е.Н. Батенчука филиал ПАО «Якутскэнерго» |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |
| 5.1. | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами (стандартами, техническими требованиями и регламентами), действующими в Российской Федерации. |  |  |  |
| 5.2. | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Продукция должна соответствовать всем параметрам и требованиям, указанным в чертежах Спецификации и настоящих Технических требованиях. |  |  |  |
| 5.3. | Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта. |  |  |  |
| 5.4. | Покупателем чертежи и конструкторская документация на продукцию не предоставляются, разработчиком чертежей являются АО "Турбоатом", Г. Победитель обязан самостоятельно урегулировать с третьими лицами все вопросы необходимости использования прав третьих лиц на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации при производстве Победителем продукции. Продукция должна не нарушать права третьих лиц на охраняемые результат интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации |  |  |  |
| 5.5. | Победитель гарантирует предварительно самостоятельно и за свой счет урегулировать с правообладателями прав на охраняемые результат интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации все вопросы связанные с использованием прав третьих лиц на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в случае необходимости их использования при производстве продукции |  |  |  |
| 5.6. | Победителем, а также по первому требованию Покупателя в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить документы, подтверждающие соблюдение прав третьих лиц на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, а равно документы, подтверждающие законность использования Победителем прав третьих лиц на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации при производстве и введении в гражданский оборот продукции, произведенной Победителем |  |  |  |
| 5.7. | В случае поступления каких-либо претензий, требований, исков в адрес Покупателя от любых третьих лиц в отношении результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, в том числе от любых иных лиц чьи права на результаты интеллектуальной деятельности были нарушены и (или) могли быть нарушены Победитель обязуется незамедлительно после получения соответствующего сообщения от Покупателя в полном объёме урегулировать с этими третьими лицами все вышеуказанные претензии, требования, исковые требования своими силами и за свой счет. В случае нарушения данного условия Победитель обязан возместить Покупателю в полном объеме все понесенные Покупателем убытки в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования Покупателя |  |  |  |
| 5.8. | Перед началом изготовления продукции Победитель обязан направить на согласование чертежи на изготовляемую продукции |  |  |  |
| 5.10. | Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ 23216-78 “Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний”. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения |  |  |  |
| 5.11. | Поставщик должен предоставить копии документов, подтверждающих соответствие предлагаемой продукции обязательным требованиям нормативных документов, действующих в РФ, (сертификаты соответствия, документы о качестве и другие), если обязательность такого подтверждения соответствия установлена нормативными документами РФ |  |  |  |
| 5.12. | Вся продукция должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции, и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции |  |  |  |

Приложения:

  - Комплект чертежей