# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

«Поставка запасных частей для ремонта гидрогенераторов Каскада Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука»

# (Лот №0086-РЕМ ДОХ-2026-ГРВКК-СШФ)

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Общие сведения …………………………………………………………………………. | 3 |
| --- | --- |
| 1.1 Наименование закупаемой продукции ………………………………………………… | 3 |
| 1.2. Цель использования закупаемой продукции …………………………………………. | 3 |
| 2. Требования к продукции ………………………………………………………………. | 3 |
| 2.1. Требования к объемам и срокам поставки ……………………………………………. | 3 |
| 2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции ………………………………………….. | 3 |
| 2.1.2. Требования к срокам поставки продукции …………………………………………. | 3 |
| 2.2. Требования к качеству продукции ……………………………………………………. | 9 |
| 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки ……………. | 9 |

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2.27.11.61.120 «Поставка запасных частей для ремонта гидрогенераторов Каскада Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука» (далее – продукция).

  - Цель использования закупаемой продукции

Исполнение договоров:

- № ПРОЕКТ БП 2026 от 08.08.2025 «Капитальный ремонт гидроагрегатов ст.№3 и ст. №6 Каскада Вилюйских ГЭС», заключенный между АО «Гидроремонт-ВКК» и ПАО «Якутскэнерго».

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | ГА Вилюйской ГЭС | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Манжета для тормозных домкратов 8 ВК 373.005 материал резина влагомаслостойкая; | ст.№2 | шт. | 16 |
|  | Клин пазовый 8ВК.783.520 | ст.№2 | шт. | 150 |
|  | Клин пазовый 8ВК.783.521 | ст.№2 | шт. | 1 000 |
|  | Клин пазовый 8ВК.783.522 | ст.№2 | шт. | 150 |
|  | Клин полюса 8ВК.194.178 | ст.№2 | шт. | 20 |
|  | Клин полюса 8ВК.194.179 | ст.№2 | шт. | 20 |
|  | Приспособление для выдёргивания клиньев 5ВК.487.066 | ст.№2 | шт. | 1 |
|  | Прокладка 8ВК.761.955 | ст.№2 | шт. | 100 |
|  | Прокладка 8ВК.761.956 | ст.№2 | шт. | 100 |
|  | Прокладка 8ВК.761.883 | ст.№2 | шт. | 100 |
|  | Прокладка 8ВК.761.883-01 | ст.№2 | шт. | 100 |
|  | Прокладка 8ВК.761.996 | ст.№2 | шт. | 100 |
|  | Прокладка 8ВК.761.997 | ст.№2 | шт. | 100 |
|  | Прокладка 8ВК.761.998 | ст.№2 | шт. | 100 |
|  | Гайка М12 8ВК.940.034 | ст.№2 | шт. | 28 |
|  | Гайка М16 8ВК.940.035 | ст.№2 | шт. | 48 |
|  | Болт М12*30 8ВК.920.085 | ст.№2 | шт. | 36 |
|  | Шайба прямоугольная 12 8ВК.951.073 | ст.№2 | шт. | 32 |
|  | Шайба прямоугольная 16 8ВК.951.032 | ст.№2 | шт. | 47 |
|  | Болт М16*40 8ВК.920.110 | ст.№2 | шт. | 2 |
|  | Гайка М6 8ВК.940.031 | ст.№2 | шт. | 48 |
|  | Болт М6*16 8ВК.920.302 | ст.№2 | шт. | 24 |
|  | Шайба прямоугольная 6 8ВК.951.058 | ст.№2 | шт. | 24 |
|  | Шайба прямоугольная 6 8ВК.951.059 | ст.№2 | шт. | 25 |
|  | Болт М12*35 8ВК.920.086 | ст.№2 | шт. | 24 |
|  | Шайба прямоугольная 12 8ВК.951.031 | ст.№2 | шт. | 24 |
|  | Сегмент 8ВК.192.539 | ст.№2 | шт. | 8 |
|  | Сегмент 8ВК.192.540 | ст.№2 | шт. | 6 |
|  | Шайба 8БС.951.252 | ст.№2 | шт. | 16 |
|  | Гайка М16 8ВК.940.035 | ст.№2 | шт. | 32 |
|  | Шпилька стяжная 5ВК.853.095 | ст.№2 | шт. | 16 |
|  | Шайба 16 8ВК.950.100 | ст.№2 | шт. | 32 |
|  | Шайба 8БС.711.252 | ст.№2 | шт. | 32 |
|  | Прокладка фасонная 5ВК.760.000 | ст.№2 | шт. | 16 |
|  | Шпилька М20*190/50-50 г/к 8ВК.952.03Н | ст.№2 | шт. | 2 |
|  | Гайка М20 8ВК.940.036 | ст.№2 | шт. | 2 |
|  | Болт М20*50 8ВК.920.132 | ст.№2 | шт. | 2 |
|  | Шпилька М20*270/50-50 г/к 8ВК.952.03Н | ст.№2 | шт. | 4 |
|  | Гайка М20 8ВК.940.018 | ст.№2 | шт. | 18 |
|  | Шайба 20 8ВК.950.118 | ст.№2 | шт. | 16 |
|  | Шайба 28,5*50*6 8ВК.950.119 | ст.№2 | шт. | 6 |
|  | Труба изолирующая ВКИА 723111 054 | ст.№2 | шт. | 32 |
|  | Шайба 8ВК.950.503 | ст.№2 | шт. | 62 |
|  | Шайба стопорная 20.019 8ВК.951.101 | ст.№2 | шт. | 94 |

    - Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1 | ОКПД2.27.11.61.120 «Поставка запасных частей для ремонта гидрогенераторов Каскада Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука» | С даты подписания договора | До 01.04.2027г |

Таблица 2.3. Требования к продукции

| Наименование продукции (позиции № 1.1.-1.21. Таблицы 2.3): ОКПД2.27.11.61.120 «Поставка запасных частей для ремонта гидрогенераторов Каскада Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Соответствие стандартам |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
|  | Манжета для тормозных домкратов 8 ВК 373.005 материал резина влагомаслостойкая; | Соответствие чертежу |  | 8 ВК 373.005 |  |
|  | Клин пазовый 8ВК.783.520 | Соответствие чертежу |  | 8ВК.783.520 |  |
|  | Клин пазовый 8ВК.783.521 | Соответствие чертежу |  | 8ВК.783.521 |  |
|  | Клин пазовый 8ВК.783.522 | Соответствие чертежу |  | 8ВК.783.522 |  |
|  | Клин полюса 8ВК.194.178 | Соответствие чертежу |  | 8ВК.194.178 |  |
|  | Клин полюса 8ВК.194.179 | Соответствие чертежу |  | 8ВК.194.179 |  |
|  | Приспособление для выдёргивания клиньев 5ВК.487.066 | Соответствие чертежу |  | 5ВК.487.066 |  |
|  | Прокладка 8ВК.761.955 | Соответствие чертежу |  | 8ВК.761.955 |  |
|  | Прокладка 8ВК.761.956 | Соответствие чертежу |  | 8ВК.761.956 |  |
|  | Прокладка 8ВК.761.883 | Соответствие чертежу |  | 8ВК.761.883 |  |
|  | Прокладка 8ВК.761.883-01 | Соответствие чертежу |  | 8ВК.761.883-01 |  |
|  | Прокладка 8ВК.761.996 | Соответствие чертежу |  | 8ВК.761.996 |  |
|  | Прокладка 8ВК.761.997 | Соответствие чертежу |  | 8ВК.761.997 |  |
|  | Прокладка 8ВК.761.998 | Соответствие чертежу |  | 8ВК.761.998 |  |
|  | Гайка М12 8ВК.940.034 | Соответствие чертежу |  | 8ВК.940.034 |  |
|  | Гайка М16 8ВК.940.035 | Соответствие чертежу |  | 8ВК.940.035 |  |
|  | Болт М12*30 8ВК.920.085 | Соответствие чертежу |  | 8ВК.920.085 |  |
|  | Шайба прямоугольная 12 8ВК.951.073 | Соответствие чертежу |  | 8ВК.951.073 |  |
|  | Шайба прямоугольная 16 8ВК.951.032 | Соответствие чертежу |  | 8ВК.951.032 |  |
|  | Болт М16*40 8ВК.920.110 | Соответствие чертежу |  | 8ВК.920.110 |  |
|  | Гайка М6 8ВК.940.031 | Соответствие чертежу |  | 8ВК.940.031 |  |
|  | Болт М6*16 8ВК.920.302 | Соответствие чертежу |  | 8ВК.920.302 |  |
|  | Шайба прямоугольная 6 8ВК.951.058 | Соответствие чертежу |  | 8ВК.951.058 |  |
|  | Шайба прямоугольная 6 8ВК.951.059 | Соответствие чертежу |  | 8ВК.951.059 |  |
|  | Болт М12*35 8ВК.920.086 | Соответствие чертежу |  | 8ВК.920.086 |  |
|  | Шайба прямоугольная 12 8ВК.951.031 | Соответствие чертежу |  | 8ВК.951.031 |  |
|  | Сегмент 8ВК.192.539 | Соответствие чертежу |  | 8ВК.192.539 |  |
|  | Сегмент 8ВК.192.540 | Соответствие чертежу |  | 8ВК.192.540 |  |
|  | Шайба 8БС.951.252 | Соответствие чертежу |  | 8БС.951.252 |  |
|  | Гайка М16 8ВК.940.035 | Соответствие чертежу |  | 8ВК.940.035 |  |
|  | Шпилька стяжная 5ВК.853.095 | Соответствие чертежу |  | 5ВК.853.095 |  |
|  | Шайба 16 8ВК.950.100 | Соответствие чертежу |  | 8ВК.950.100 |  |
|  | Шайба 8БС.711.252 | Соответствие чертежу |  | 8БС.711.252 |  |
|  | Прокладка фасонная 5ВК.760.000 | Соответствие чертежу |  | 5ВК.760.000 |  |
|  | Шпилька М20*190/50-50 г/к 8ВК.952.03Н | Соответствие чертежу |  | 8ВК.952.03Н |  |
|  | Гайка М20 8ВК.940.036 | Соответствие чертежу |  | 8ВК.940.036 |  |
|  | Болт М20*50 8ВК.920.132 | Соответствие чертежу |  | 8ВК.920.132 |  |
|  | Шпилька М20*270/50-50 г/к 8ВК.952.03Н | Соответствие чертежу |  | 8ВК.952.03Н |  |
|  | Гайка М20 8ВК.940.018 | Соответствие чертежу |  | 8ВК.940.018 |  |
|  | Шайба 20 8ВК.950.118 | Соответствие чертежу |  | 8ВК.950.118 |  |
|  | Шайба 28,5*50*6 8ВК.950.119 | Соответствие чертежу |  | 8ВК.950.119 |  |
|  | Труба изолирующая ВКИА 723111 054 | Соответствие чертежу |  | 723111 054 |  |
|  | Шайба 8ВК.950.503 | Соответствие чертежу |  | 8ВК.950.503 |  |
|  | Шайба стопорная 20.019 8ВК.951.101 | Соответствие чертежу |  | 8ВК.951.101 |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
| 2.1 | Место поставки |  | 678185, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, пос. Чернышевский, КВГЭС им. Е.Н. Батенчука |  |  |
| 2.2 | Приемка продукции |  | Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |  |  |
| 2.3 | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |  |  |
| 2.4 | Продукция, поставляемая по Договору, должна отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность Продукции от всякого рода повреждений и порчи при ее перевозке и хранении с учетом возможных перегрузок и длительного хранения, в том числе в местностях с неблагоприятными климатическими условиями. |  |  |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
| 3.1 | Сроки гарантии |  | Не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией |  | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: • Сертификат качества в 1 экз.; • Упаковочный лист на Продукцию в 1 экз.; • Обязательные первичные документы: • Товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 1 экз. или Транспортную накладную ((для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) по форме согласно Приложению 4 к Правилам перевозки грузов автомобильным транспортом; • Товарную накладную по форме ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД). |  |  |
| 5. Требования по маркировке и упаковке товара |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Продукция, упаковка, тара должны быть надлежащим образом промаркированы. На таре и упаковке должны быть указаны: - наименование и адрес грузоотправителя и грузополучателя; - номер Товарной накладной и/или Товарно-транспортной накладной; - вес, брутто/нетто каждого места; - наименование Продукции; - номера мест и их общее количество; - весогабаритные характеристики мест; - центр тяжести; - условия хранения; - обозначения типа «не бросать» и другие обычно используемые обозначения. |  |  |  |  |
| 5.2 | Стоимость тары и упаковки включена в Цену Договора; тара и упаковка возврату не подлежат. |  |  |  |  |
| 6. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
| 6.1 | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся |  |  |  |  |

2.2	Требования к качеству продукции

2.2.1. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.

2.2.2. Продукция поставщика должна быть пригодна для ремонта гидроагрегатов Каскада Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука ПАО «Якутскэнерго». и соответствовать техническим параметрам, стандартам и требованиям для данной продукции, в том числе общеизвестным техническим параметрам, а также соответствовать стандартам и требованиям для данной продукции, установленных нормативными регламентами и законодательством Российской Федерации. В случае наличия особенностей производства продукции, особенности технических параметров продукции или отступления от стандартов, поставщик обязан согласовывать это с Покупателем.

2.2.3. Покупателем чертежи и конструкторская документация на продукцию не предоставляются. Победитель обязан самостоятельно урегулировать с третьими лицами все вопросы необходимости использования прав третьих лиц на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации при производстве Победителем продукции. Продукция должна не нарушать права третьих лиц на охраняемые результат интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации

2.2.4. Победитель гарантирует предварительно самостоятельно и за свой счет урегулировать с правообладателями прав на охраняемые результат интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации все вопросы связанные с использованием  прав третьих лиц на охраняемые  результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в случае необходимости их использования при производстве продукции Победителем, а также по первому требованию Покупателя в течение 3 (трех) рабочих дней предоставить документы, подтверждающие соблюдение прав третьих лиц на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, а равно документы, подтверждающие законность использования Победителем прав третьих лиц на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации при производстве и введении в гражданский оборот продукции, произведенной Победителем.

2.2.5 В случае поступления каких-либо претензий, требований, исков в адрес Покупателя от любых третьих лиц в отношении результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, в том числе от любых иных лиц чьи права на результаты интеллектуальной деятельности были нарушены и (или) могли быть нарушены Победитель обязуется незамедлительно после получения соответствующего сообщения от Покупателя в полном объёме урегулировать с этими третьими лицами все вышеуказанные претензии, требования, исковые требования своими силами и за свой счет. В случае нарушения данного условия Победитель обязан возместить Покупателю в полном объеме все понесенные Покупателем убытки в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования Покупателя.