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1. Общие сведения

1.1. [bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2.27.11.61.120 «Поставка запасных частей для ремонта гидрогенераторов Каскада Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука» (далее – продукция).

1.2. [bookmark: _Toc75446569_Копия_1][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции 
Исполнение договоров:
- № ПРОЕКТ БП 2026 от 08.08.2025 «Капитальный ремонт гидроагрегатов ст.№3 и ст. №6 Каскада Вилюйских ГЭС», заключенный между АО «Гидроремонт-ВКК» и ПАО «Якутскэнерго».


2. [bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции

2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	ГА Вилюйской ГЭС
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1 
	Манжета для тормозных домкратов 8 ВК 373.005 материал резина влагомаслостойкая;
	ст.№2
	шт.
	16

	1.2 
	Клин пазовый 8ВК.783.520
	ст.№2
	шт.
	150

	1.3 
	Клин пазовый 8ВК.783.521
	ст.№2
	шт.
	1 000

	1.4 
	Клин пазовый 8ВК.783.522
	ст.№2
	шт.
	150

	1.5 
	Клин полюса 8ВК.194.178
	ст.№2
	шт.
	20

	1.6 
	Клин полюса 8ВК.194.179
	ст.№2
	шт.
	20

	1.7 
	Приспособление для выдёргивания клиньев 5ВК.487.066
	ст.№2
	шт.
	1

	1.8 
	Прокладка 8ВК.761.955
	ст.№2
	шт.
	100

	1.9 
	Прокладка 8ВК.761.956
	ст.№2
	шт.
	100

	1.10 
	Прокладка 8ВК.761.883
	ст.№2
	шт.
	100

	1.11 
	Прокладка 8ВК.761.883-01
	ст.№2
	шт.
	100

	1.12 
	Прокладка 8ВК.761.996
	ст.№2
	шт.
	100

	1.13 
	Прокладка 8ВК.761.997
	ст.№2
	шт.
	100

	1.14 
	Прокладка 8ВК.761.998
	ст.№2
	шт.
	100

	1.15 
	Гайка М12 8ВК.940.034
	ст.№2
	шт.
	28

	1.16 
	Гайка М16 8ВК.940.035
	ст.№2
	шт.
	48

	1.17 
	Болт М12*30 8ВК.920.085
	ст.№2
	шт.
	36

	1.18 
	Шайба прямоугольная 12 8ВК.951.073
	ст.№2
	шт.
	32

	1.19 
	Шайба прямоугольная 16 8ВК.951.032
	ст.№2
	шт.
	47

	1.20 
	Болт М16*40 8ВК.920.110
	ст.№2
	шт.
	2

	1.21 
	Гайка М6 8ВК.940.031
	ст.№2
	шт.
	48

	1.22 
	Болт М6*16 8ВК.920.302
	ст.№2
	шт.
	24

	1.23 
	Шайба прямоугольная 6 8ВК.951.058
	ст.№2
	шт.
	24

	1.24 
	Шайба прямоугольная 6 8ВК.951.059
	ст.№2
	шт.
	25

	1.25 
	Болт М12*35 8ВК.920.086
	ст.№2
	шт.
	24

	1.26 
	Шайба прямоугольная 12 8ВК.951.031
	ст.№2
	шт.
	24

	1.27 
	Сегмент 8ВК.192.539
	ст.№2
	шт.
	8

	1.28 
	Сегмент 8ВК.192.540
	ст.№2
	шт.
	6

	1.29 
	Шайба 8БС.951.252
	ст.№2
	шт.
	16

	1.30 
	Гайка М16 8ВК.940.035
	ст.№2
	шт.
	32

	1.31 
	Шпилька стяжная 5ВК.853.095
	ст.№2
	шт.
	16

	1.32 
	Шайба 16 8ВК.950.100
	ст.№2
	шт.
	32

	1.33 
	Шайба 8БС.711.252
	ст.№2
	шт.
	32

	1.34 
	Прокладка фасонная 5ВК.760.000
	ст.№2
	шт.
	16

	1.35 
	Шпилька М20*190/50-50 г/к 8ВК.952.03Н
	ст.№2
	шт.
	2

	1.36 
	Гайка М20 8ВК.940.036
	ст.№2
	шт.
	2

	1.37 
	Болт М20*50 8ВК.920.132
	ст.№2
	шт.
	2

	1.38 
	Шпилька М20*270/50-50 г/к 8ВК.952.03Н
	ст.№2
	шт.
	4

	1.39 
	Гайка М20 8ВК.940.018
	ст.№2
	шт.
	18

	1.40 
	Шайба 20 8ВК.950.118
	ст.№2
	шт.
	16

	1.41 
	Шайба 28,5*50*6 8ВК.950.119
	ст.№2
	шт.
	6

	1.42 
	Труба изолирующая ВКИА 723111 054
	ст.№2
	шт.
	32

	1.43 
	Шайба 8ВК.950.503
	ст.№2
	шт.
	62

	1.44 
	Шайба стопорная 20.019 8ВК.951.101
	ст.№2
	шт.
	[bookmark: _GoBack]94

	1.45 
	
	
	
	



2.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]Требования к срокам поставки продукции 
	
[bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции	
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	2.1
	ОКПД2.27.11.61.120 «Поставка запасных частей для ремонта гидрогенераторов Каскада Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука»
	С даты подписания договора
	До 01.04.2027г
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[bookmark: _Toc75446582]Таблица 2.3. Требования к продукции 
	Наименование продукции (позиции № 1.1.-1.21. Таблицы 2.3): ОКПД2.27.11.61.120 «Поставка запасных частей для ремонта гидрогенераторов Каскада Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука»

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие стандартам

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1. 
	Манжета для тормозных домкратов 8 ВК 373.005 материал резина влагомаслостойкая;
	Соответствие чертежу
	8 ВК 373.005
	

	2. 
	Клин пазовый 8ВК.783.520
	Соответствие чертежу
	8ВК.783.520
	

	3. 
	Клин пазовый 8ВК.783.521
	Соответствие чертежу
	8ВК.783.521
	

	4. 
	Клин пазовый 8ВК.783.522
	Соответствие чертежу
	8ВК.783.522
	

	5. 
	Клин полюса 8ВК.194.178
	Соответствие чертежу
	8ВК.194.178
	

	6. 
	Клин полюса 8ВК.194.179
	Соответствие чертежу
	8ВК.194.179
	

	7. 
	Приспособление для выдёргивания клиньев 5ВК.487.066
	Соответствие чертежу
	5ВК.487.066
	

	8. 
	Прокладка 8ВК.761.955
	Соответствие чертежу
	8ВК.761.955
	

	9. 
	Прокладка 8ВК.761.956
	Соответствие чертежу
	8ВК.761.956
	

	10. 
	Прокладка 8ВК.761.883
	Соответствие чертежу
	8ВК.761.883
	

	11. 
	Прокладка 8ВК.761.883-01
	Соответствие чертежу
	8ВК.761.883-01
	

	12. 
	Прокладка 8ВК.761.996
	Соответствие чертежу
	8ВК.761.996
	

	13. 
	Прокладка 8ВК.761.997
	Соответствие чертежу
	8ВК.761.997
	

	14. 
	Прокладка 8ВК.761.998
	Соответствие чертежу
	8ВК.761.998
	

	15. 
	Гайка М12 8ВК.940.034
	Соответствие чертежу
	8ВК.940.034
	

	16. 
	Гайка М16 8ВК.940.035
	Соответствие чертежу
	8ВК.940.035
	

	17. 
	Болт М12*30 8ВК.920.085
	Соответствие чертежу
	8ВК.920.085
	

	18. 
	Шайба прямоугольная 12 8ВК.951.073
	Соответствие чертежу
	8ВК.951.073
	

	a. 
	Шайба прямоугольная 16 8ВК.951.032
	Соответствие чертежу
	8ВК.951.032
	

	b. 
	Болт М16*40 8ВК.920.110
	Соответствие чертежу
	8ВК.920.110
	

	c. 
	Гайка М6 8ВК.940.031
	Соответствие чертежу
	8ВК.940.031
	

	d. 
	Болт М6*16 8ВК.920.302
	Соответствие чертежу
	8ВК.920.302
	

	e. 
	Шайба прямоугольная 6 8ВК.951.058
	Соответствие чертежу
	8ВК.951.058
	

	f. 
	Шайба прямоугольная 6 8ВК.951.059
	Соответствие чертежу
	8ВК.951.059
	

	g. 
	Болт М12*35 8ВК.920.086
	Соответствие чертежу
	8ВК.920.086
	

	19. 
	Шайба прямоугольная 12 8ВК.951.031
	Соответствие чертежу
	8ВК.951.031
	

	20. 
	Сегмент 8ВК.192.539
	Соответствие чертежу
	8ВК.192.539
	

	21. 
	Сегмент 8ВК.192.540
	Соответствие чертежу
	8ВК.192.540
	

	22. 
	Шайба 8БС.951.252
	Соответствие чертежу
	8БС.951.252
	

	23. 
	Гайка М16 8ВК.940.035
	Соответствие чертежу
	8ВК.940.035
	

	24. 
	Шпилька стяжная 5ВК.853.095
	Соответствие чертежу
	5ВК.853.095
	

	25. 
	Шайба 16 8ВК.950.100
	Соответствие чертежу
	8ВК.950.100
	

	26. 
	Шайба 8БС.711.252
	Соответствие чертежу
	8БС.711.252
	

	27. 
	Прокладка фасонная 5ВК.760.000
	Соответствие чертежу
	5ВК.760.000
	

	28. 
	Шпилька М20*190/50-50 г/к 8ВК.952.03Н
	Соответствие чертежу
	8ВК.952.03Н
	

	29. 
	Гайка М20 8ВК.940.036
	Соответствие чертежу
	8ВК.940.036
	

	30. 
	Болт М20*50 8ВК.920.132
	Соответствие чертежу
	8ВК.920.132
	

	31. 
	Шпилька М20*270/50-50 г/к 8ВК.952.03Н
	Соответствие чертежу
	8ВК.952.03Н
	

	32. 
	Гайка М20 8ВК.940.018
	Соответствие чертежу
	8ВК.940.018
	

	33. 
	Шайба 20 8ВК.950.118
	Соответствие чертежу
	8ВК.950.118
	

	34. 
	Шайба 28,5*50*6 8ВК.950.119
	Соответствие чертежу
	8ВК.950.119
	

	35. 
	Труба изолирующая ВКИА 723111 054
	Соответствие чертежу
	723111 054
	

	36. 
	Шайба 8ВК.950.503
	Соответствие чертежу
	8ВК.950.503
	

	37. 
	Шайба стопорная 20.019 8ВК.951.101
	Соответствие чертежу
	8ВК.951.101
	

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1
	Место поставки
	678185, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, пос. Чернышевский,
КВГЭС им. Е.Н. Батенчука

	2.2
	Приемка продукции
	Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.

	2.3
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта

	2.4
	Продукция, поставляемая по Договору, должна отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность Продукции от всякого рода повреждений и порчи при ее перевозке и хранении с учетом возможных перегрузок и длительного хранения, в том числе в местностях с неблагоприятными климатическими условиями.

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	Сроки гарантии
	Не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:                     
•	Сертификат качества в 1 экз.;
•	Упаковочный лист на Продукцию в 1 экз.;
•	Обязательные первичные документы:
•	Товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 1 экз. или Транспортную накладную ((для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) по форме согласно Приложению 4 к Правилам перевозки грузов автомобильным транспортом;
•	Товарную накладную по форме ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД).

	5. Требования по маркировке и упаковке товара

	5.1
	Продукция, упаковка, тара должны быть надлежащим образом промаркированы. На таре и упаковке должны быть указаны:
- наименование и адрес грузоотправителя и грузополучателя;
- номер Товарной накладной и/или Товарно-транспортной накладной;
- вес, брутто/нетто каждого места;
- наименование Продукции;
- номера мест и их общее количество;
- весогабаритные характеристики мест;
- центр тяжести;
- условия хранения;
- обозначения типа «не бросать» и другие обычно используемые обозначения.

	5.2
	Стоимость тары и упаковки включена в Цену Договора; тара и упаковка возврату не подлежат.

	6.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	6.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся
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2.2	Требования к качеству продукции
	2.2.1. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
	2.2.2. Продукция поставщика должна быть пригодна для ремонта гидроагрегатов Каскада Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука ПАО «Якутскэнерго». и соответствовать техническим параметрам, стандартам и требованиям для данной продукции, в том числе общеизвестным техническим параметрам, а также соответствовать стандартам и требованиям для данной продукции, установленных нормативными регламентами и законодательством Российской Федерации. В случае наличия особенностей производства продукции, особенности технических параметров продукции или отступления от стандартов, поставщик обязан согласовывать это с Покупателем.
	2.2.3. Покупателем чертежи и конструкторская документация на продукцию не предоставляются. Победитель обязан самостоятельно урегулировать с третьими лицами все вопросы необходимости использования прав третьих лиц на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации при производстве Победителем продукции. Продукция должна не нарушать права третьих лиц на охраняемые результат интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации
	2.2.4. Победитель гарантирует предварительно самостоятельно и за свой счет урегулировать с правообладателями прав на охраняемые результат интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации все вопросы связанные с использованием  прав третьих лиц на охраняемые  результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в случае необходимости их использования при производстве продукции Победителем, а также по первому требованию Покупателя в течение 3 (трех) рабочих дней предоставить документы, подтверждающие соблюдение прав третьих лиц на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, а равно документы, подтверждающие законность использования Победителем прав третьих лиц на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации при производстве и введении в гражданский оборот продукции, произведенной Победителем.
	2.2.5 В случае поступления каких-либо претензий, требований, исков в адрес Покупателя от любых третьих лиц в отношении результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, в том числе от любых иных лиц чьи права на результаты интеллектуальной деятельности были нарушены и (или) могли быть нарушены Победитель обязуется незамедлительно после получения соответствующего сообщения от Покупателя в полном объёме урегулировать с этими третьими лицами все вышеуказанные претензии, требования, исковые требования своими силами и за свой счет. В случае нарушения данного условия Победитель обязан возместить Покупателю в полном объеме все понесенные Покупателем убытки в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования Покупателя.
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