«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер ЦЭС

ПАО «Якутскэнерго»

_______________М.В. Варейкис

«_____» ____________2026г.

Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 26.51.66.121 Поставка визуально-акустической камеры в рамках инвестиционного проекта Q_508-9336»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	5

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	5

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	5

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	5

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	5

2.2.	Требования к продукции	6

Таблица 2.2.1 Требования к продукции	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	9

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| КЛ | Кабельная линия |
| --- | --- |
| ПС | Подстанция |
| ВЛ | Воздушная линия |

#### Наименование закупаемой продукции

Визуально-акустическая камера (NL-камера)

#### Цель использования закупаемой продукции

Акустическая камера закупается в целях диагностики КЛ, ПС, ВЛ неразрушающим методом контроля изоляции электрооборудования. Обнаружение частичных разрядов.

1.4. Иные требования и сведения общего характера

1. Участник гарантирует, что продукция, является новой, неиспользованной, год выпуска не ранее 1 квартала 2026 г. и соответствует требованиям ГОСТ или ТУ. Поставщик гарантирует соответствие качества продукции требованиям нормативно-технической документации в течение 12 месяцев с момента получения продукции на складе Покупателя.

2. Отгрузочные реквизиты:

Направление: Грузополучатель: филиал Центральные Электрические Сети (ЦЭС) ПАО «Якутскэнерго». Адрес: 677021, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Михаила. Николаева, 26.

3. Продукция в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 3 декабря 2020 г. N 2013

"О минимальной доле закупок товаров российского происхождения" должна быть включена: в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, или в реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации.

4. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагаются эквиваленты требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, в составе своего предложения, он должен, в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме, не менее установленных в документации о закупке требований. Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. В случае предложения эквивалентов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий: Для оценки возможности использования предлагаемой эквивалентной продукции, предложение участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме, соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в Технических требованиях.

5.  Участник должен иметь опыт (не менее одного договора поставки) за последние 5 (пять) лет, предшествующие дате подачи заявок Участников на участие в настоящей закупочной процедуре. При этом учитываются только выполненные участником договоры (с учетом правопреемственности).
Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Участником закупки, в составе заявки, сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справки об опыте Участника», приведенной документации о закупке, с предоставлением скан-копий договоров либо их частей (с приложением документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения) подтверждающие представленные в форме данные.
При рассмотрении и оценке заявок участников будут учитываться только те сведения об объемах выполнения аналогичных договоров, которые подтверждены документами, указанными выше.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Тип, марка | Единица измерения | Количество | Применение законодательства о национальном режиме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код по ОКПД2 | Меры по предоставлению режима |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Визуально-акустическая камера | NLC-P136 или аналог | Комплект | 1 | 26.51.66.121 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Визуально-акустическая камера | С момента заключения договора | Не более 6 месяцев, не позднее 20 ноября 2027 года |

#### Требования к продукции

# Таблица 2.2.1 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1.1): Визуально-акустическая камера

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
|  | Требования к характеристикам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | # Количество микрофонов, шт | Не менее 124 | Согласие с требованием |  |  |
|  | # Рабочее расстояние, м | Не менее 50 | Согласие с требованием |  |  |
|  | # Дисплей | Не менее 4 дюйма | Согласие с требованием |  |  |
|  | # Цифровой зум | Имеется | Согласие с требованием |  |  |
|  | # Наличие носителя | Имеется | Согласие с требованием |  |  |
|  | # Тип микрофоновC | MEMS | Согласие с требованием |  |  |
|  | # Вес, кг | Не более 2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | # Время работы, ч | Не менее 4 | Согласие с требованием |  |  |
|  | # Возможности камеры | Сохранение фото и видео в разрешении не менее 1280 x 720 пикселей |  |  |  |
|  | # Степень защиты | Не ниже IP40 | Согласие с требованием |  |  |
|  | # Требования к исполнению | Переносной комплект | Согласие с требованием |  |  |
|  | # Требования к комплектации | Стандартная комплектация в соответствии с паспортом | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки МТР | филиал Центральные Электрические Сети (ЦЭС) ПАО «Якутскэнерго». Адрес: 677021, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, проспект Михаила Николаева, 26. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Маркировка, упаковка и консервация( да, нет) | Требуется упаковка в зависимости от способа доставки | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию (подписания Акта приемки) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | # Объем поставки оборудования | Переносной комплект | Согласие с требованием |  |  |
|  | Документация | Руководство по эксплуатации | Согласие с требованием |  |  |
|  | Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 |  |  |  |  |
|  | Визуально-акустическая камера | - Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок - Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС | Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ | Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение». | » |
|  | Требования к экономическим параметрам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок службы | В соответствии с заводом-изготовителем | Согласие с требованием |  |  |

В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности»

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Ориентировочный объем («расчетный заказ»), указываемый в Коммерческом предложении в соответствии с Приложением № 1 к настоящим Техническим требованиям «Ассортиментный перечень Товаров», служит только для оценки и сопоставления предложений Участников по ценовому (стоимостному) критерию оценки «Цена» в соответствии с Приложением №6 к Документации о закупке «Порядок и критерии оценки и сопоставления заявок» (в договоре закрепляются единичные расценки товаров, предложенные в заявке Победителем). Указанный объем является приблизительным и может быть изменен в ходе исполнения обязательств по договору.

  - Стоимость за единицу продукции (товара) должна включать в себя транспортировку товара до места поставки, погрузку, разгрузку, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины и прочие затраты, и расходы поставщика, связанные с поставкой товара, предусмотренные Проектом договора (Приложение №2 к Документации о закупке)

Согласовал: 		                                      	Составил:

Начальник ОКС 				             начальник С ИЗПИ

__________________/П.А. Тимофеев/		 __________________/И.П. Ушаков/

(подпись)       					                    (подпись)

«____»____________2026г 	                      		«____»____________2026г