ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ЛОТ №5)

на оказание услуг по централизованной охране объектов почтовой связи Голышмановского почтамта УФПС Тюменской области с применением технических средств охраны

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Термин/ Сокращение | Расшифровка термина/сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | АРМ | Автоматизированное рабочее место – персональное рабочее место, обеспечивающее автоматизацию взаимодействия сотрудника ПЦО с СЦН |
| 2. | ГБР | Группы быстрого реагирования – это мобильные группы, оснащенные огнестрельным оружием, средствами связи, средствами индивидуальной защиты, имеющие в распоряжении служебный автомобиль, которые при поступлении сигнала тревоги осуществляют срочный выезд по полученному сигналу и предпринимают необходимые действия |
| 3. | ГОСТ | Государственный стандарт, который устанавливает требования государства к качеству товаров, работ и услуг |
| 4. | Заказчик, Общество, АО «Почта России» | Акционерное общество «Почта России», в лице УФПС Тюменской области |
| 5. | Имущество | Совокупность вещей, находящихся в собственности Заказчика, включая машины, механизмы, технологическое оборудование, денежные средства и другие материальные ценности, используемые в производственной деятельности, охраняемые подразделениями охраны и находящиеся в зданиях (помещениях), оборудованных действующими техническими средствами охранной и тревожной сигнализации |
| 6. | Инструкция пользователя | Документ, предоставляющий сотрудникам Заказчика информационную помощь при осуществлении проверки работоспособности КТС |
| 7. | Исполнитель | Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года « 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое оказывает услуги в соответствии с заключенным договором. |
| 8. | КТС | Кнопка тревожной сигнализации |
| 9. | КТСО | Комплекс технических средств охраны |
| 10. | ОПС | Отделение почтовой связи |
| 11. | Охраняемый объект, Объект | Объект почтовой связи – объект недвижимого имущества (здание, часть здания, помещение), принадлежащий Обществу на праве собственности или ином виде права, охраняемый подразделениями охраны и оборудованный действующими техническими средствами охранной и тревожной сигнализации |
| 12. | Представитель Заказчика | Административно-хозяйственный персонал Охраняемого объекта, имеющий право допуска на Объект по коду и/ или другим идентификационным признакам и несущий материальную ответственность за охраняемое Имущество |
| 13. | ПЦН | Пульт централизованного наблюдения – часть системы централизованного наблюдения в составе подсистемы пультовой на базе автоматизированного рабочего места дежурного оператора |
| 14. | ПЦО | Пункт централизованной охраны (мониторинговый центр) – структурное подразделение организации, обеспечивающей круглосуточную централизованную охрану Объекта с применением системы централизованного наблюдения в целях организации оперативного реагирования при поступлении информации о проникновении (попытке проникновения), а также о возникновении криминальных и технологических угроз |
| 15. | РХИ | Разрешение на хранение и использование оружия и патронов к нему |
| 16. | СОТС | Система охранной и тревожной сигнализации |
| 17. | Стороны | Заказчик и Исполнитель |
| 18. | СЦН | Система централизованного наблюдения – совокупность программно-аппаратных средств и модулей, взаимодействующих в едином информационном поле, предназначенная для обнаружения криминальных и иных угроз на Охраняемых объектах, передачи данной информации на ПЦО, приема информации подсистемой пультовой и представления в заданном виде на ПЦН |
| 19. | ТЗ | Техническое задание |
| 20. | Услуги | Централизованная охрана объектов почтовой связи Голышмановского почтамта УФПС Тюменской области с применением технических средств охраны. |
| 21. | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 22. | ОПС | Отделение почтовой связи |
| 23. | ЦВПП | Центр выдачи и приема посылок |

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по централизованной охране объектов почтовой связи Голышмановского почтамта УФПС Тюменской области с применением технических средств охраны.

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

- Обеспечение круглосуточной централизованной охраны Объектов Заказчика с применением систем централизованного наблюдения в целях организации оперативного реагирования при поступлении информации о проникновении (попытке проникновения), а также о возникновении криминальных угроз.

Использование в целях обеспечения централизованной охраны КТСО, не причиняющих вреда жизни и здоровью граждан, и окружающей среде, средств оперативной радио- и телефонной связи, в том числе:

1) систему охранной сигнализации – для оперативного и гарантированного обнаружения и оповещения службы безопасности о несанкционированном проникновении на охраняемый Объект и вызова группы быстрого реагирования в случае возникновения нештатных ситуаций;

2) систему тревожной сигнализации – для вызова группы быстрого реагирования на Охраняемый объект в случае возникновения нештатных ситуаций (разбойных нападений, попыток грабежа, хулиганских действий), в которых могут пострадать жизнь и здоровье персонала и посетителей, а также причинен материальный ущерб;

3) систему пожарной сигнализации – для оперативного и обнаружения очагов возгорания или задымления.

4) подсистему передачи информации – для передачи информации между подсистемами объектовыми и подсистемой пультовой и представляет собой совокупность совместно действующих технических средств и модулей, объединенных каналами передачи информации.

5) подсистему пультовая – для приема, обработки, регистрации, представления в заданном виде и хранения тревожной, контрольно-диагностической, служебной, видео- и другой информации, сформированной на Охраняемых объектах и принятой от подсистем
объектовых, подсистем передачи информации.

6) средство активной защиты – для психологического и/ или физического воздействия на нарушителя, а также создания в окружающем пространстве условий, препятствующих осуществлению противоправных действий и привлечения внимания к Охраняемому объекту или предмету охраны (металлический ящик, сейф, постамат и т.д.).

- Цель: обеспечение безопасности сотрудников и посетителей, сохранности Имущества на Охраняемых объектах УФПС Тюменской области посредством СЦН.

- Задачи: обеспечение круглосуточной централизованной охраны Объектов УФПС Тюменской области с организацией оперативного реагирования при поступлении информации о проникновении (попытке проникновения), пресечение противоправных посягательств (разбойных нападений, попыток грабежа, хулиганских действий) на Охраняемых объектах, а также о возникновении криминальных угроз Обществу.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

- Начало оказания Услуг – с даты подписания договора.

Окончание оказания Услуг – через 36 месяцев с момента подписания договора

- Место оказания Услуг – в соответствии с Перечнем охраняемых объектов почтовой связи УФПС Тюменской области (приложение № 1 к ТЗ).

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

- Требования Заказчика к обеспечению круглосуточной централизованной охраны Объектов Заказчика с применением СЦН в целях организации оперативного реагирования при поступлении информации о проникновении (попытке проникновения), а также о возникновении криминальных и технологических угроз установлены с учетом положений ГОСТ Р 56102.1-2014 Системы централизованного наблюдения. Часть 1. Общие положения (Переиздание) и ГОСТ Р 55017-2021 Пульты централизованного наблюдения для использования в системах противокриминальной защиты. Требования к информации.

- Централизованная охрана Объектов предусматривает осуществление следующих мероприятий:

1) оказание услуги охраны Имущества, находящегося на Объектах Заказчика (согласно приложению № 1 к  ТЗ), в соответствии с законодательством Российской Федерации с использованием средств оперативной радио- и телефонной связи, технических и иных средств, не причиняющих вреда жизни, здоровью граждан и окружающей среде;

2) осуществление наблюдения и контроля за соблюдением на Охраняемых объектах УФПС Тюменской области Общества установленного режима доступа и безопасности по каналам связи с использованием КТСО;

3) реализация комплекса мероприятий по созданию системы оповещения представителей Заказчика и групп быстрого реагирования Исполнителя при поступлении сигнала «Тревога» путем передачи данных:

| Определение нештатной ситуации | Порядок реализации мероприятий | Максимальное время выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Поступление на ПЦО сигнала «Тревога» (извещение о проникновении на Объект, извещение о нападении) | Технические средства Исполнителя в автоматическом режиме формируют уведомление о сигнале «Тревога», диспетчер передает сообщение на мобильный телефон ГБР Исполнителя и, при необходимости, представителя Заказчика, ответственного за сохранность Имущества Общества. Сообщение должно содержать адрес Объекта, с которого поступил сигнал «Тревога» | 1 минута |

4) оповещение уполномоченных представителей Заказчика из числа сотрудников ОПС, ответственных за сохранность материальных ценностей  о фактах несанкционированного проникновения на Объект;

5) организация и осуществление экстренных выездов групп быстрого реагирования по сигналу «Тревога» в течение времени, необходимого для задержания лиц, совершающих или совершивших противоправные действия на Охраняемом объекте;

6) обеспечение прибытия ГБР на Охраняемый объект в срок не более 10 минут с момента поступления на ПЦО сигнала «Тревога» для задержания лиц, совершающих или совершивших противоправные действия.

- При осуществлении охраны Объектов (в том числе Имущества) ГБР формируется из сотрудников, имеющих:

- свидетельство о присвоении квалификации частного охранника 
6 (шестого) разряда в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России 
от 17.04.2009 № 199 или удостоверения сотрудника подразделения Росгвардии;

- разрешение на хранение и ношение при исполнении служебных обязанностей служебного огнестрельного оружия и специальных средств в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 09.09.2015 № 948.

- ГБР при прибытии на Объект по сигналу «Тревога» должна быть экипирована специальными средствами в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.09.2015 № 948 и ГОСТ Р 59044-2026 Национальный стандарт Российской Федерации. Охранная деятельность. Оказание охранных услуг, связанных с принятием соответствующих мер реагирования на сигнальную информацию технических средств охраны. Общие требования.

Наличие у сотрудников (экипажа ГБР), осуществляющих охранные функции по принятию мер реагирования на сигнальную информацию, связи с дежурным подразделением охранной организации, соответствующей дежурной частью органов внутренних дел или подразделением МЧС, в случаи пожара.

- Исполнителю необходимо обеспечить получение достоверной информации и эффективного контроля по каналам связи (основному и дублирующему) о состоянии объектового оборудования Охраняемых объектов независимо от форм и видов их технического оснащения КТСО с передачей информации по каналам связи.

- Исполнителю необходимо обеспечить идентификацию сигнала «Тревога», поступающего с объектового оборудования Охраняемых объектов УФПС Тюменской области на ПЦО Исполнителя, по следующему перечню причин поступления сигнала:

«Извещение о проникновении» – сообщение о несанкционированном проникновении (попытке несанкционированного проникновения) на Охраняемый объект, сформированное в результате срабатывания охранного извещателя;

«Извещение о нападении» – сообщение о возникновении криминальной или террористической угрозы на Охраняемом объекте, сформированное при приведении в действие КТС;

«Извещение о пожаре» – сообщение о возникновении очагов возгорания или задымления на Охраняемом объекте, сформированное в результате срабатывания пожарного извещателя;

- Исполнителю необходимо организовать и обеспечить контроль технического состояния объектового оборудования, смонтированного на Охраняемых объектах.

- В случаях проникновения, нападения на Охраняемый объект Исполнителю необходимо обеспечить соответствие действий сотрудников ГБР требованиям нормативных правовых актов и нормативных документов, указанных в п. 6.1 ТЗ.

Исполнитель обязан обеспечивать в ночное время доставку ответственных, доверенных лиц (представителей) Заказчика к Охраняемому объекту и обратно (при необходимости) за свой счет (в порядке, исключающем необходимость оплаты Заказчиком дополнительных услуг).

Исполнитель несет материальную ответственность за причиненный ущерб Заказчику в порядке и размере, установленных договором.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

- Требования к качеству оказываемых услуг

При оказании Услуг Исполнитель обязан руководствоваться следующими нормативными правовыми актами и нормативными документами:

- Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии»;

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- Постановление Правительства РФ от 08.06.2023 № 944 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, и ее территориальных органов, а также подведомственных и относящихся к их сфере деятельности организаций»;

- Федеральный закон от 30.11.2024 № 427-ФЗ «О частной охранной деятельности»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.07.1998 № 814 «О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации» (вместе с «Правилами оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации», «Положением о ведении и издании Государственного кадастра гражданского и служебного оружия и патронов к нему»);

- Приказ МВД России от 12.04.1999 № 288 «О мерах по реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 21.07.1998 № 814» (вместе с «Инструкцией по организации работы органов внутренних дел по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации») (зарегистрировано в Минюсте России 24.06.1999 № 1814);

- Приказ Минздравсоцразвития России от 17.04.2009 № 199 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЕДИНЫЙ ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК РАБОТ И ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ВЫПУСК 1»;

- ГОСТ Р 56102.1-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы централизованного наблюдения. Часть 1. Общие положения;

- ГОСТ Р 59044-2026. Национальный стандарт Российской Федерации. Охранная деятельность. Оказание охранных услуг, связанных с принятием соответствующих мер реагирования на сигнальную информацию технических средств охраны. Общие требования;

- ГОСТ Р 55017-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Пульты централизованного наблюдения для использования в системах противокриминальной защиты. Требования к информации;

- ГОСТ Р 54101-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт;

- ГОСТ Р 53704-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования;

- ГОСТ Р 52551-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы охраны и безопасности. Термины и определения;

- ГОСТ Р 52435-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний;

- ГОСТ Р 52907-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры. Термины и определения.

- Условия оказания услуг

Подключение и охрана Объектов:

1) подключение Объекта к ПЦО:

Исполнитель обязан собственными силами и средствами установить устройство оконечное объектовое, принять, адаптировать и подключить на Пульт централизованной охраны (мониторинговый центр) действующие КТСО, смонтированные на Объектах УФПС Тюменской области. При необходимости или получении заявки от начальников почтамтов собственными средствами и силами оборудовать (дооборудовать) объекты КТС.

В течение 10 рабочих дней с даты заключения договора Исполнителю совместно с Представителем Заказчика необходимо выполнить обследование Объектов, принимаемых под охрану на предмет соответствия обеспеченности Объектов требованиям, предъявляемым к средствам инженерно-технической укрепленности. Результат обследования необходимо оформить актом первичного обследования (каждого Объекта), подписанным Сторонами, до подключения действующих КТСО Заказчика на ПЦО.

Срок подключения объектового оборудования по всем Объектам к мониторинговому центру Исполнителя – в течение 5 рабочих дней после заключения договора.

Оказываемые Услуги должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации указанных в п. 6.1 ТЗ,
а оборудование, подлежащее в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должно иметь сертификаты соответствия.

Действия Заказчика по постановке Объекта под охрану и снятия с охраны регулируются инструкцией пользователя, разработанной Исполнителем и согласованной с Заказчиком. Инструкция пользователя разрабатывается Исполнителем в течение 10 рабочих дней после заключения договора и согласовывается Заказчиком в течение 5 рабочих дней после ее получения от Исполнителя.

2) режим охраны Объекта на ПЦО:

Обеспечить наблюдение и контроль за соблюдением на Объектах установленного режима доступа и безопасности по не менее чем 2 (двум) каналам связи (основному и дублирующему) с использованием КТСО, смонтированных на Объектах Заказчика.

Обеспечить надлежащий режим охраны имущества на Объектах:

КТС – в часы работы (с момента снятия до момента постановки охранной сигнализации) отделений почтовой связи УФПС Тюменской области.

Режим работы системы охранной и пожарной сигнализации – круглосуточно.

Готовность ГБР к прибытию на Объект в установленные нормативные сроки – круглосуточно.

Готовность к работе КТСО, каналов связи, используемых для наблюдения за Объектом, приема и передачи служебной информации (тестирующих сигналов и сигнала «Тревога») – круглосуточно.

Облуживание устройства оконечного объектового, т.ч. замена аккумуляторной батареи производится силами и за счет Исполнителя.

В случае выявления невозможности принять Объект под охрану Исполнитель обязан оповестить о неисправности организацию, отвечающую за работоспособность охранной сигнализации по телефону и выставить вооруженную физическую охрану Объекта не менее чем из двух охранников, входящих в ГБР, до устранения неисправности охранной сигнализации организацией, отвечающей за ее работоспособность. Также Исполнитель обязан оповестить о невозможности принять Объект под охрану представителя Заказчика.

При использовании телефонных каналов связи Объекта для передачи служебной информации смонтированных на Объекте КТСО (сигнала «Тревога», тестирующих и иных сигналов), Исполнитель обязан обеспечить порядок передачи информации, который безусловно исключает необходимость оплаты Заказчиком услуг междугородней телефонной связи.

Обеспечение Исполнителем установленного режима охраны Объектов.

Исполнитель предусматривает возможность принятия под охрану Объекты или помещения УФПС Тюменской области Общества после завершения их капитального ремонта, в т.ч. замены КТСО, без увеличения стоимости услуг по заключённому с Заказчиком договору в течении 2-х рабочих дней.

Заказчик оповещает Исполнителя не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней о проведении капитального ремонта помещений и переоборудования Объектов, об изменении на них режима работы, профиля работы, появления новых или изменения мест хранения ценностей, о переустановке крупногабаритной мебели, оборудования в помещениях, охраняемых инфракрасными извещателями, а также о проведении мероприятий, вследствие которых может потребоваться изменение режима и порядка охраны. При изменении адреса Охраняемого объекта датой начала оказания Услуг по новому адресу Объекта является дата прекращения предоставления Услуг по предыдущему адресу размещения Объекта.

При оказании Услуг Исполнитель вправе привлекать соисполнителей при условии наличия у них соответствующей лицензии на данный вид деятельности, при этом Исполнитель несет ответственность в полном объеме перед Заказчиком за их действия и Услуги, которые должны быть оказаны в соответствии с требованиями настоящего ТЗ.

Заказчик имеет право без уведомления Исполнителя проверять готовность КТСО на любом Объекте в части:

- готовности охранной, тревожной сигнализации к выдаче тревожного сигнала на ПЦН охранной организации с его идентификацией;

- времени прохождения тревожного сигнала;

- времени прибытия ГБР;

- экипировку сотрудников ГБР, в т.ч. наличия служебного оружия.

Заказчик уведомляет Исполнителя обо всех нарушениях и недостатках в оказании Услуг для принятия им необходимых мер по их устранению в соответствии с условиями договора на оказание услуг и требованиями настоящего ТЗ.

Представитель Заказчика обязан выезжать на Объект по вызову охраны (срабатывание средств охранной сигнализации, нарушение целостности Объекта) для выяснения причин в любое время суток. Представитель Заказчика обязан иметь при себе ключи от Охраняемых объектов.

Исполнитель обеспечивает доставку представителя Заказчика на Объект для выяснения причин срабатывания средств охранной сигнализации, нарушения целостности Объекта в нерабочие часы в соответствии с графиком работы отделений почтовой связи.

При отсутствии представителя Заказчика дальнейшая охрана Объектов осуществляется сотрудниками ГБР до его прибытия. Факт отсутствия представителя Заказчика подтверждается актом Исполнителя.

- Требования к безопасности

Оказание Услуг должно осуществляться Исполнителем в соответствии с приказом Минтруда России от 19.11.2020 N 815н «Об утверждении Правил по охране труда при осуществлении охраны (защиты) объектов и (или) имущества».

- Требования к конфиденциальности

По взаимному согласию Сторон конфиденциальной признается конкретная информация, касающаяся предмета оказания услуг, хода их выполнения и полученных результатов. Исполнитель обязан обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей ему доступной. Исполнитель гарантирует соблюдение третьими лицами условий конфиденциальности. Вышеперечисленные обязательства действуют во все время оказания Исполнителем услуг, а также в течение трех лет после окончания этих услуг.

Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора передает по акту приема-передачи Исполнителю персональные данные уполномоченных представителей Заказчика для обработки (нарочно на бумажном носителе).

В случае необходимости дополнения, изменения персональных данных уполномоченных представителей Заказчик обязан своевременно предоставлять измененные данные нарочно (на бумажном носителе).

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» и с целью защиты прав и свобод сотрудников, соискателей, посетителей, клиентов Заказчика, при обработке их персональных данных в ходе исполнения договорных обязательств, Исполнитель обязан соблюдать конфиденциальность сведений о персональных данных сотрудников, соискателей, посетителей, клиентов Заказчика, ставшие ему известными при осуществлении сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, обезличивания, блокирования и уничтожения персональных данных.

- Требования по приемке услуг

Приемка услуг осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня предоставления отчетных документов в соответствии с п. 6.6 ТЗ. Отчетным периодом является календарный месяц.

По итогам приемки Заказчик подписывает в двух экземплярах Акт сдачи-приемки оказанных услуг и один экземпляр направляет Исполнителю нарочно либо отказывается от приемки услуг.

- Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Исполнитель не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания отчетного периода после окончания оказания Услуг направляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных Услуг в двух экземплярах, подписанный уполномоченным лицом Исполнителя и заверенный печатью.

Акт первичного обследования объектов оформляется и передается Заказчику в одном экземпляре на бумажном носителе для каждого объекта в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора.

- ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями материальный ущерб (в т.ч. оборудования, здания) Заказчика в размере затрат на их восстановление.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Наличие лицензии на осуществление частной охранной деятельности с правом оказания охранных услуг:

- охрана принадлежащего заказчику на праве собственности или ином законном основании охраняемого объекта, за исключением охраняемого объекта, предусмотренного пунктом 8 части 2 ст. 5 Федерального закона от 30.11.2024 № 427-ФЗ «О частной охранной деятельности»;

-  прием, обработка информации, поступающей с охраняемых объектов при помощи технических средств охраны, и передача ее для дальнейшего реагирования мобильным группам охраны или иным организациям, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществлять их охрану (защиту);

- охрана принадлежащих заказчику на праве собственности или ином законном основании охраняемых объектов с принятием мер реагирования мобильными группами охраны.

Требование установлено в соответствии с п. 32 ст. 12 Федерального закона от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"; пунктами 2, 5, 7 ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 30.11.2024 N 427-ФЗ "О частной охранной деятельности".

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номера страниц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень охраняемых объектов почтовой связи УФПС Тюменской области | 12-15 |

Приложение № 1 к ТЗ

Перечень охраняемых объектов почтовой связи УФПС Тюменской области

| № п/п | Наименование объекта | Адрес Объекта | Виды Систем безопасности | Время охраны | Единица измерения | Период оказания услуг, месяц | Количество за период оказания услуг, единица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 627300 ОПС Голышмановский почтамт | Тюменская область, р.п. Голышманово, ул. Комсомольская, 75 | Охранная, пожарная, тревожная | Круглосуточно | единица (комплекс (совокупность) услуг по охране объекта в течении месяца) | 36 | 36 |
|  | 627300 ГРК Голышмановский почтамт | Тюменская область, р.п. Голышманово, ул. Комсомольская, 75 | Охранная, пожарная, тревожная | Круглосуточно | единица (комплекс (совокупность) услуг по охране объекта в течении месяца) | 36 | 36 |
|  | 627302 ОПС Голышмановский почтамт | Тюменская область, р.п. Голышманово, ул. Победы, 2 | Охранная, пожарная, тревожная | Круглосуточно | единица (комплекс (совокупность) услуг по охране объекта в течении месяца) | 36 | 36 |
|  | 627350 ОПС Голышмановский почтамт | Тюменская область, с. Аромашево, ул. Школьная, 6 | Охранная, пожарная, тревожная | Круглосуточно | единица (комплекс (совокупность) услуг по охране объекта в течении месяца) | 36 | 36 |
|  | 627070 ОПС Голышмановский почтамт | Тюменская область, с. Омутинское, ул. Шоссейная, 57 | Охранная, пожарная, тревожная | Круглосуточно | единица (комплекс (совокупность) услуг по охране объекта в течении месяца) | 36 | 36 |
|  | 627070 ГРК Голышмановский почтамт | Тюменская область, с. Омутинское, ул. Шоссейная, 57 | Охранная, пожарная, тревожная | Круглосуточно | единица (комплекс (совокупность) услуг по охране объекта в течении месяца) | 36 | 36 |
|  | 627250 ОПС Голышмановский почтамт | Тюменская область, с. Юргинское, ул. Центральная, 68 | Охранная, пожарная, тревожная | Круглосуточно | единица (комплекс (совокупность) услуг по охране объекта в течении месяца) | 36 | 36 |
|  | 627220 ОПС Голышмановский почтамт | Тюменская область, с. Армизонское, ул. Ленина, 4 | Охранная, пожарная, тревожная | Круглосуточно | единица (комплекс (совокупность) услуг по охране объекта в течении месяца) | 36 | 36 |
|  | 627224 ОПС Голышмановский почтамт | Тюменская обл, Армизонский р-он, с. Иваново ул. 50 Лет Октября, д. 49 | Охранная, пожарная, тревожная | Круглосуточно | единица (комплекс (совокупность) услуг по охране объекта в течении месяца) | 36 | 36 |
|  | 627060 ОПС Голышмановский почтамт | Тюменская обл, Омутинский р-он, с. Вагай ул. Ленина д. 47 | Охранная, пожарная, тревожная | Круглосуточно | единица (комплекс (совокупность) услуг по охране объекта в течении месяца) | 36 | 36 |
|  | 627264 ОПС Голышмановский почтамт | Тюменская обл, Юргинский р-он, с. Северо-Плетнево ул. Ленина д.44 | Охранная, пожарная, тревожная | Круглосуточно | единица (комплекс (совокупность) услуг по охране объекта в течении месяца) | 36 | 36 |
|  | 627072 ОПС Голышмановский почтамт | Тюменская обл, Омутинский р-он, с. Омутинское ул. Советская д. 246 | Охранная, пожарная, тревожная | Круглосуточно | единица (комплекс (совокупность) услуг по охране объекта в течении месяца) | 36 | 36 |
|  | 627234 ОПС Голышмановский почтамт | Тюменская обл. Армизонский р-он, с. Южно-Дубровное ул. Молодёжная д. 23 | Охранная, пожарная, тревожная | Круглосуточно | единица (комплекс (совокупность) услуг по охране объекта в течении месяца) | 36 | 36 |
|  | 627268 ОПС Голышмановский почтамт | Тюменская обл. Юргинский р-он с. Бушуево ул. Береговая д. 23 | Охранная, пожарная, тревожная | Круглосуточно | единица (комплекс (совокупность) услуг по охране объекта в течении месяца) | 36 | 36 |
|  | 627270 ОПС Голышмановский почтамт | Тюменская обл. Юргинский р-он с. Лесное, ул. Первомайская д. 44 | Охранная, пожарная, тревожная | Круглосуточно | единица (комплекс (совокупность) услуг по охране объекта в течении месяца) | 36 | 36 |
|  | 627440 ОПС Голышмановский почтамт | Тюменская обл. Бердюжский р-он с. Бердюжье ул. Ленина д. 8 | Охранная, пожарная, тревожная | Круглосуточно | единица (комплекс (совокупность) услуг по охране объекта в течении месяца) | 36 | 36 |
|  | 627450 ОПС Голышмановский почтамт | Тюменская обл. Бердюжский р-он с. Пеганово ул. Мира д. 4/2 | Охранная, пожарная, тревожная | Круглосуточно | единица (комплекс (совокупность) услуг по охране объекта в течении месяца) | 36 | 36 |
|  | 627084 ОПС Голышмановский почтамт | Тюменская обл. Омутинский р-он. с. Шабаново ул. Вагайская д. 1 | Охранная, пожарная, тревожная | Круглосуточно | единица (комплекс (совокупность) услуг по охране объекта в течении месяца) | 36 | 36 |
|  | 627081 ОПС Голышмановский почтамт | Тюменская обл. с. Ситниково ул. Победы д. 67 | Охранная, пожарная, тревожная | Круглосуточно | единица (комплекс (совокупность) услуг по охране объекта в течении месяца) | 36 | 36 |
|  | 627085 ОПС Голышмановский почтамт | Тюменская обл. с. Большой Краснояр ул. Советская д. 29 | Охранная, пожарная, тревожная | Круглосуточно | единица (комплекс (совокупность) услуг по охране объекта в течении месяца) | 36 | 36 |
|  | 627453 ОПС Голышмановский почтамт | Тюменская область, Бердюжский р-он, с. Окунёво ул. Ленина, д. 26/1 | Охранная, пожарная, тревожная | Круглосуточно | единица (комплекс (совокупность) услуг по охране объекта в течении месяца) | 36 | 36 |
|  | 627313 ОПС Голышмановский почтамт | Тюменская область, Голышмановский р-он, с. Бескозобово, ул. Пролетарская, д. 13 | Охранная, пожарная, тревожная | Круглосуточно | единица (комплекс (совокупность) услуг по охране объекта в течении месяца) | 36 | 36 |
|  | 627442 ОПС Голышмановский почтамт | Тюменская область, Бердюжский р-он, с. Полозаозерье, ул. Площадь Волкова, д. 5 | Охранная, пожарная, тревожная | Круглосуточно | единица (комплекс (совокупность) услуг по охране объекта в течении месяца) | 36 | 36 |
|  | 627087 ОПС Голышмановский почтамт | Тюменская область, Омутинский р-он, с. Окуневское, ул. Мира, д. 6 | Охранная, пожарная, тревожная | Круглосуточно | единица (комплекс (совокупность) услуг по охране объекта в течении месяца) | 36 | 36 |
|  | 627240 ОПС Голышмановский почтамт | Тюменская область, Юргинский р-он, с. Новый Тап, ул. Центральная, д. 2а | Охранная, пожарная, тревожная | Круглосуточно | единица (комплекс (совокупность) услуг по охране объекта в течении месяца) | 36 | 36 |
|  | 627336 ОПС Голышмановский почтамт | Тюменская область, Аромашевский р-он, с. Новоберезовка, ул. Садовая, д. 39а | Охранная, пожарная, тревожная | Круглосуточно | единица (комплекс (совокупность) услуг по охране объекта в течении месяца) | 36 | 36 |
|  | 627365 ОПС Голышмановский почтамт | Тюменская обл., Аромашевский р-н, с. Коротово, ул. Советская, дом 42 | Охранная, пожарная, тревожная | Круглосуточно | единица (комплекс (совокупность) услуг по охране объекта в течении месяца) | 36 | 36 |

Данное требование применяется с учетом норм ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 N 226-ФЗ "О войсках национальной гвардии Российской Федерации"; Указа Президента РФ от 05.04.2016 N 157 "Вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации".