Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2: 27.20.23.190 Батареи аккумуляторные

для нужд филиала ПЭС "Лабытнанги"

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2.	Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	8

4.	Приложения	9

- Требования к техническим и функциональным характеристикам..................................10

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| Аналогичная продукция | это продукция, которая по своим техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в настоящей документации |
| --- | --- |
| ТТ | технические требования |

Наименование закупаемой продукции

Батареи аккумуляторные

Цель использования закупаемой продукции

Для поддержания работоспособности на объектах электростанции и электросетевого комплекса филиала ПЭС "Лабытнанги".

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Батареи аккумуляторные |  |  |  |
|  | Аккумулятор 77 а/ч 680А Обратная полярность | шт | 2 |
|  | Аккумулятор 7.2 а/ч 3 А Прямая полярность | шт | 30 |
|  | Аккумулятор 12 а/ч 3.6 А Прямая полярность | шт | 10 |
|  | Аккумулятор 33 а/ч 12 В Тип клемм болт М6 | шт | 35 |
|  | Аккумулятор 55 а/ч 12 В Тип клемм болт М6 | шт | 32 |
|  | Аккумулятор 26 а/ч 12 В Тип клемм болт М5 | шт | 2 |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Батареи аккумуляторные | С даты подписания договора | Не позднее 60 календарных дней с даты подписания договора |

Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: Батареи аккумуляторные

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к безопасности |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к безопасности товара | Качество поставляемого товара должны удовлетворять требованиям, соответствующим государственным стандартам и «Инструкции по применению | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 629404, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62 | Согласие с требованием | ### - | - |
|  | Требования к упаковке | Товар должен отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и порчи с учетом возможных перегрузок и длительного хранения | Согласие с требованием | ### - | - |
|  | Требования к доставке | Поставка Товара осуществляется одной партией в Место поставки | Согласие с требованием | ### - | - |
|  | Требования к приемке | При приемке товара, входной контроль будет выполнятся Покупателем с целью оценки их соответствия настоящим ТТ. | Согласие с требованием | ### - | - |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к сроку гарантий качества товара | Гарантийный срок на поставленный товар устанавливается в пределах срока, установленного заводом- изготовителем и начинает течь с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12, или универсального передаточного документа (УПД). | Согласие с требованием | - | ### - |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе с товаром | Поставщик обязан одновременно с передачей товара передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - товарно-транспортную накладную в соответствие с приложением № 4 Постановления Правительства РФ от 21.12.2020г. № 2200; - накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз. | Согласие с требованием | - | - |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к поставляемым товарам | Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, пригодным для использования по своему назначению. | Согласие с требованием | - | - |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме указанной ниже.

Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

Форма коммерческого предложения

| № п/п | Наименование предлагаемой продукции (товары, работы, услуги) | Страна происхождения товара | Производитель продукции | Наименование реестра и номер реестровой записи(если применимо) | Ед. изм. | Количество | Цена одной единицы продукции, руб. без НДС | Итоговая стоимость позиции, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Итого без НДС: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Кроме того, НДС: ___% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого с НДС: |  |  |

Приложения

Приложение №1: Требования к техническим и функциональным характеристикам

Приложение №1 к ТТ

Требования к техническим и функциональным характеристикам.

| № п/п | Наименование | Тип\марка | Технические характеристики | Соответствие стандартам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аккумулятор 77 а/ч 680А Обратная полярность | Аккумулятор | - Емкость, А/ч 77 - Пусковой ток, А 680 - Полярность Обратная - Типоразмер, мм 278x175x190 - Напряжение, В 12 - Тип клемм Стандартные (Euro) - Длина, мм 278 - Ширина, мм 175 - Высота, мм 190 - Крепление Нижний бурт - Технология Ca/Ca (Кальциевый) |  |
|  | Аккумулятор 7.2 а/ч 3 А Прямая полярность | Аккумулятор | - Емкость аккумулятора 7.2 А*ч - Max ток заряда 3 А - Технология AGM - Выходное напряжение 12 В - Тип клемм F2(FASTON (зажим) 6.35 мм) - Полярность прямая - Высота 100 мм - Ширина 151 мм - Глубина 65 мм |  |
|  | Аккумулятор 12 а/ч 3.6 А Прямая полярность | Аккумулятор | - Емкость аккумулятора 12 А*ч - Max ток заряда 3.6 А - Технология AGM - Выходное напряжение 12 В - Тип клемм F2(FASTON (зажим) 6.35 мм) - Полярность прямая - Высота 101 мм - Ширина 151 мм - Глубина 98 мм |  |
|  | Аккумулятор 33 а/ч 12 В Тип клемм болт М6 | Аккумулятор | - Технология AGM - Напряжение, В 12 - Емкость, Ач 33 - Длина 195 мм - Ширина 130 мм - Высота 155 мм - Высота с клеммой 168 мм - Тип клемм болт М6 |  |
|  | Аккумулятор 55 а/ч 12 В Тип клемм болт М6 | Аккумулятор | - Емкость С20, Ач: 55 - Напряжение, В: 12 - Тип: АКБ стационарный необслуживаемый - Технология: AGM герметичный - Ширина, мм: 132 - Длина, мм: 239 - Высота, мм: 205 - Высота с клеммами, мм: 210 - Вес, кг: 17.3 - Клеммы: M6 - Фронттерминальные: нет - Материал корпуса: ABS пластик - Температура эксплуатации: -10...+40 |  |
|  | Аккумулятор 26 а/ч 12 В Тип клемм болт М5 | Аккумулятор | -Тип АБ – AGM; - Емкость АКБ (С20) – 26Ач; - Номинальное напряжение АБ – 12В; - Тип клемм – под болт М5 (Т12,11); - Номинальный ток заряда – 2,6А; - Максимальный ток заряда – 7,8А; - Длина – 166 мм; - Глубина – 175 мм; - Высота – 125 мм. |  |