## Приложение к ТЗ
Приложение к техническому заданию на поставку шин и токопроводов для нужд ПАО "Россети Центр" / ПАО "Россети Центр и Приволжье" Лот 401N
№ | Номер материала | Наименование материала | Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 |  | Технические требования и характеристики (Ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию) | ПРИМЕЧАНИЕ
|  |  | ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
1 | 2340759 | Шина N на DIN-изоляторе ШНИ-6х9-8-Д-С | 27.33.13.120 | преимущество | Область применения и назначение –для электрического и механического соединения нулевых, защитных и фазных проводников. Нулевая шина на DIN-изоляторе ШНИ, материал-латунь, номинальный ток-100 А, количество подключений-8
2 | 2224692 | Шина N нулевая без изолятора 6х9 8/1 IEK | 27.33.13.120 | преимущество | Область применения и назначение –для подсоединения нулевых рабочих (N) и нулевых защитных проводов (РЕ). Нулевая шина без изолятора, материал-латунь, номинальный ток-100 А, количество подключений-8
3 | 2356103 | Шина PE земля на DIN-изол ШНИ-6х9-8-Д-Ж | 27.33.13.120 | преимущество | Область применения и назначение –для электрического и механического соединения нулевых, защитных и фазных проводников. Шина на DIN-изоляторе ШНИ, материал-латунь, номинальный ток-100 А, количество подключений-8, цвет -желтый
4 | 2348830 | Шина алюминиевая АД31 3х20х4000 | 27.33.13.120 | преимущество | Область применения и назначение –для создания различных конструкций, например, для изготовления каркасов, крепежей, алюминиевых профилей и других изделий. Шина алюминиевая, марка сплава- АД-31, длина- 4000 мм, толщина -3 мм, ширина – 20 мм
5 | 2067752 | Шина алюминиевая АД31Т 4х25х4000 | 27.33.13.120 | преимущество | Область применения и назначение –для создания различных конструкций, например, для изготовления каркасов, крепежей, алюминиевых профилей и других изделий.Шина алюминиевая, марка сплава- АД-31Т, длина- 4000 мм, толщина -4 мм, ширина – 25 мм
6 | 2230422 | Шина алюминиевая АД31Т 5х50х4000 | 27.33.13.120 | преимущество | Область применения и назначение –для создания различных конструкций, например, для изготовления каркасов, крепежей, алюминиевых профилей и других изделий.Шина алюминиевая, марка сплава- АД-31Т, длина- 4000 мм, толщина -5 мм, ширина – 50 мм
7 | 2385096 | Шина алюминиевая АД31 3х20х4000 | 27.33.13.120 | преимущество | Область применения и назначение –для создания различных конструкций, например, для изготовления каркасов, крепежей, алюминиевых профилей и других изделий.Шина алюминиевая, марка сплава- АД-31Т, длина- 4000 мм, толщина -3 мм, ширина – 20 мм
8 | 2116794 | Шина алюминиевая АД31Т 4х40х4000 | 27.33.13.120 | преимущество | Область применения и назначение –для создания различных конструкций, например, для изготовления каркасов, крепежей, алюминиевых профилей и других изделий.Шина алюминиевая, марка сплава- АД-31Т, длина- 4000 мм, толщина -4 мм, ширина – 40 мм
9 | 2300314 | Шина алюминиевая АД31Т 4х50х4000 | 27.33.13.120 | преимущество | Область применения и назначение –для создания различных конструкций, например, для изготовления каркасов, крепежей, алюминиевых профилей и других изделий.Шина алюминиевая, марка сплава- АД-31Т, длина- 4000 мм, толщина -4 мм, ширина – 50 мм
10 | 2336914 | Шина алюминиевая АД31Т 6х80х4000 | 27.33.13.120 | преимущество | Область применения и назначение –для создания различных конструкций, например, для изготовления каркасов, крепежей, алюминиевых профилей и других изделий.Шина алюминиевая, марка сплава- АД-31, длина- 4000 мм, толщина -6 мм, ширина – 80 мм
11 | 2343695 | Шина алюминиевая АД31Т 5х50х4000 | 27.33.13.120 | преимущество | Область применения и назначение –для создания различных конструкций, например, для изготовления каркасов, крепежей, алюминиевых профилей и других изделий.Шина алюминиевая, марка сплава- АД-31Т, длина- 4000 мм, толщина -5 мм, ширина – 50 мм
И.о. Главного инженера по эксплуатации А.В. Лаухин