“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора - главный инженер филиала ПАО «Россети

Центр и Приволжье»-«Тулэнерго»

__________________/С.Ю. Захаров/

“______” ___________________ 20___ г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- ЛОТ 401N на поставку шин и токопроводов

- для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго»

- Технические требования к продукции.

Технические требования и характеристики изделий должны соответствовать значениям, приведенным в Приложении к ТЗ (в приложении ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер, участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию).

1.1 Технические требования и характеристики шин и токопроводов (далее – шины) должны соответствовать значениям, приведенным в Приложении к ТЗ (в приложении ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер, участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию).

  - Требования к конструкции продукции:

- поверхность шин не должна иметь трещин, расслоений, неметаллических включений и пятен коррозионного происхождения;

- на поверхности шин допускаются:

• плены, забоины, риски, задиры, царапины, вмятины, пузыри, различного рода запрессовки, если глубина их залегания не выводит шины за минусовые предельные отклонения по размерам;

• цвета побежалости, темные и светлые пятна, следы технологической смазки.

- шины должны быть ровно обрезаны. Косина реза должна быть не более 5°;

- механические свойства шин должны соответствовать требованиям ГОСТ 8617;

- электрическое сопротивление шин постоянному току сечением 1 мм2, длиной 1 м при температуре 20 °С, должно быть не более:

• 0,0290 Ом - для шин из алюминия марок АД0, АД00, А7, А6, А5, А5Е;

• 0,0310 Ом - для шин из алюминиевых сплавов марок АД31 и АД31Е; без термической обработки (горячепрессованных);

• 0,0350 Ом - для шин из алюминиевых сплавов марок АД31 и АД31Е в закаленном и естественно состаренном состоянии;

• 0,0325 Ом - для шин из алюминиевых сплавов марок АД31 и АД31Е в закаленном и искусственно состаренном состоянии;

• 0,0330 Ом - для шин из алюминиевого сплава марки АД31 в неполностью закаленном и искусственно состаренном состоянии.

- Общие требования.

2.1     К поставке допускаются шины, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей вводов условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям;

- для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- продукция должна пройти аттестацию в ПАО «Россети»;

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети».

  - При поставке товара Поставщик обязан представить технические условия, руководство по эксплуатации, технический паспорт и/или иную сопроводительную документацию, заверенную производителем в соответствии с требованиями Законодательства РФ, на конкретный вид продукции, подтверждающую соответствие техническим характеристикам (данным) заявленным в приложении к договору поставки «Технические требования».

  - Шины должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям ГОСТ 15176, ГОСТ 15150, ГОСТ 15543.1.

2.4   Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения шин должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя шин, ГОСТ 2991, ГОСТ 23216, ГОСТ 14192. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Способ укладки и транспортировки шин должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

  - Срок изготовления шин должен быть не более полугода от момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые шины должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выявления дефектов шин, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Шины должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания).

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

В комплект поставки для каждой партии шин должны входить документы:

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;

- эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;

- сертификат качества, соответствия и свидетельство о приемке на партию поставляемых шин, на русском языке.

Маркировка шин должна быть нанесена на видном месте шин и содержать следующие данные:

- обозначение типа;

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- год изготовления (две последние цифры).

Место и способ нанесения маркировки шин должны быть указаны в нормативно-технической документации.

По всем видам шин Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ Р 2.601 по обеспечению правильной и безопасной эксплуатации шин.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центр» / ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

7.    Перечень и объемы закупаемой продукции:

| № п/п | Номер материала SAP | Наименование | Е.И | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2340759 | Шина N на DIN-изоляторе ШНИ-6х9-8-Д-С | шт. | 500 |
| 2 | 2224692 | Шина N нулевая без изолятора 6х9 8/1 IEK | шт. | 100 |
| 3 | 2356103 | Шина PE земля на DIN-изол ШНИ-6х9-8-Д-Ж | шт. | 500 |
| 4 | 2348830 | Шина алюминиевая АД31 3х20х4000 | шт. | 14 |
| 5 | 2067752 | Шина алюминиевая АД31Т 4х25х4000 | шт. | 2 |
| 6 | 2260437 | Шина алюминиевая АД31Т 5х50х4000 | шт. | 5 |
| 7 | 2449581 | Шина алюминиевая АД31Т 4х40х4000 | шт. | 3 |
| 8 | 2300314 | Шина алюминиевая АД31Т 4х50х4000 | шт. | 1 |
| 9 | 2336914 | Шина алюминиевая АД31Т 6х80х4000 | шт. | 8 |
| 10 | 2355046 | Шина алюминиевая АД31Т 3х30х4000 | шт. | 3 |

Срок выполнения поставок:

Начало выполнения поставок: с даты заключения договора.

Окончание выполнения поставок: не позднее 30.12.2027.

Условия поставки: в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от заказчика на склад Покупателя автомобильным транспортом с верхней разгрузкой.

Адрес поставки: г. Тула, Щегловская засека, д. 26; г. Ефремов, ул. Советская, д. 26;

г. Суворов, ул. Островского, д. 2.

И.о. Гл. инженера

по эксплуатации                                     /                                     /                                      А.В. Лаухин

должность                 			                                     подпись                                                                                         Ф. И.О.