| Номер ТЗ |  |
| --- | --- |
| Номер материала КИСУР (ПО SAP) | 115024570 |
| Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 |  |
| ОКПД 2 | 27.11.42.000 ограничение |
| Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |  |

“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора –

главный инженер

Филиала «ПАО Россети Центр и Приволжье» -

«Владимирэнерго»

_______________________ А.С. Гурин

“_______” ___________________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку трансформаторов Лот № 301Е

- Общая часть.

ПАО «Россети Центр и Приволжье» производит закупку трансформаторов для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнепрго».

2. Предмет договора.

Поставщик обеспечивает поставку продукции на склад получателя – филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» в объемах и сроки, установленные данным ТЗ:

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки * |
| --- | --- | --- | --- |
| Владимирэнерго | Авто, ж/д | 601270 Владимирская обл., пос. Боголюбово, ул. Пушкина, д. 3а | 15 |

*в календарных днях, с даты заключения договора

Типы и количество поставляемых трансформаторов должно соответствовать следующей таблице:

Таблица 1

| № п/п | Наименование ТМЦ | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформатор ОСМ1-1 220/220 или эквивалент | шт | 12 |

- Технические требования к продукции.

Технические данные трансформаторов должны соответствовать параметрам, приведенным ниже:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Назначение | Однофазный сухой трансформатор многоцелевого назначения |
| Номинальная мощность | 1,0 кВ·А (1000 В·А) |
| Напряжение первичной обмотки | 220 В |
| Напряжение вторичной обмотки | 220 В |
| Климатическое исполнение | У3, УХЛ3, Т3 |
| Номинальная частота | 50 Гц |
| Режим работы | Продолжительный |
| Количество обмоток | 1 первичная / 1 вторичная |
| Схема и группа соединения | 1/1-0 |
| Температура окружающей среды | от −45 °C до +40 °C (У3); от −45 °C до +40 °C (УХЛ3) |

- Общие требования.

4.1.К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с действующим законодательством РФ;

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - в комплект поставки оборудования и материалов должны входить документы подтверждающие технические характеристики материалов и оборудования, паспорт, технические условия, руководство по эксплуатации и т.п. на конкретный вид продукции, заверенные производителем.

  - продукция должна быть новой, ранее не использованной. Дата изготовления производителем должна быть не более полугода до даты поставки.

  - продукция должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям.

  - срок изготовления продукции должен быть не более полугода от даты поставки.

4.2. Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

  - поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с даты ввода продукции в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода продукции из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 25 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации

Маркировка трансформаторов должна быть нанесена на видном месте и содержать следующие данные:

- обозначение типа и марку;

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- дату изготовления.

Продукция должна поставляться в упаковке завода-изготовителя.

По всем видам оборудования Подрядчик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ Р 59853, ГОСТ 34.201, ГОСТ 27300, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого вида оборудования должна включать:

- сертификат качества;

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- комплект электрических схем;

- ЗИП в соответствии с прилагаемой к оборудованию ведомостью.

8. Правила приемки продукции.

Поставляемая продукция должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

9.     Сроки поставки

Начало поставки: с даты заключения договора в течение 15 (пятнадцати) календарных дней.

Окончание выполнения поставок: не позднее 31 декабря 2026 года.

| Начальник СРЗАИиМ | Ю.М. Соколов |
| --- | --- |