Технические характеристики продукции

Манометр  ЦМ-С-И Класс точности 0,1

Манометр ЦМ-С-И Класс точности 0,1- 2 шт.

Назначение: проверка правильности показаний обследуемых манометров путем сравнения с эталонным.

Технические характеристики манометра Росма ЦМ-С-И-521Р (0-2.5МПа) М20х1.5 0.1 24В 4-20:

Тип манометра - Цифровой

Серия - 521Р

Бренд - Росма

Тип установки КИПиА - радиальный

Присоединительный размер КИПиА - М20х1.5

Диаметр корпуса - 100 мм

Материал корпуса - Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10

Среда - нейтральные среды, газообразные среды

Диапазон измерения давления - от 0 до 2.5 МПа

Класс точности - 0.1

Температура окружающей среды - от -10 до +50 °C

Температура измеряемой среды - от -10 до +70 °C

Межповерочный интервал - 3 года

Наличие LED-подсветки - есть

Наличие DIN-разъема - нет

Степень защиты корпуса - IP54

Страна производитель - Россия

Вес - 0.45 кг

Место поставки Товара: РФ, город Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер «А»

Общий срок поставки Товара:  14 календарных дней