Информация о товарах, работах, услугах

для проведения закупки способом ЭМ СМСП

| Информация | Пояснения заполнения |
| --- | --- |
| Наименование Заказчика (уровень заключения договора) | УФПС Омской области |
| Место нахождения Организатора закупки | УФПС Свердловской области, 620000, г. Екатеринбург. пр. Ленина, 39 |
| Наименование Организатора | УФПС Свердловской области |
| Контактная информация | + 7 (343) 227-04-36 (вн. 633) Руководитель отдела по закупочной деятельности МР Урал Дворникова Александра Олеговна A.Dvornikova@russianpost.ru |
| ЭП, на которых размещается Информация о ТРУ | ЭТП РАД https://tender.lot-online.ru |
| Порядок проведения процедуры |  |
| Срок начала отбора оператором ЭП предложений после размещения на ЭП Информации о ТРУ | Не более 2 (двух) рабочих дней |
| Описание закупки |  |
| Описание потребности | Выполнение работ по ремонту ОПС 644010 для нужд УФПС Омской области. |
| Требования к характеристикам выполнения Работ | Раздел 1. Демонтаж дверей Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных: ед. изм.-100 м2; кол.-0,06 Разборка металлических дверных блоков (вес240+210 кг): ед. изм.-м2; кол.-5,63 Демонтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали применительно: ед. изм.- т; кол. - 0,18 Раздел 2. Разборка пола Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов: ед. изм.-100 м; кол.-0,22 Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки: ед. изм.-100 м; кол.-0,22 Разборка покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных применительно: ед. изм.-100 м2; кол.-0,03 Разборка стяжек: цементных толщиной 45 мм: ед. изм.-100 м2; кол.-0,035 Раздел 3. Разборка облицовки стен Разборка по месту шкафных и антресольных: стенок применительно: ед. изм.-100 м2; кол.-0,03 Разборка облицовки стен из гипсовых плит: ед. изм.-100 м2; кол.-1,41 Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток применительно: ед. изм.-100 м2; кол.-0,23 Раздел 4. Демонтаж окон Демонтаж решеток на окна массой: до 25 кг/м2 применительно: ед. изм.-т; кол.-0,15 Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками: ед. изм.-100 м2; кол.-0,14 Раздел 5. Облицовка стен ГКЛ Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с дверным проемом: ед. изм.-100 м2; кол.-0,53 Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами: ед. изм.-100 м2; кол.-0,86 Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с оконным проемом: ед. изм.-100 м2; кол.-0,34 Раздел 6. Отделка стен из ГКЛ Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен: ед. изм.-100 м2; кол.-1,74 Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску: ед. изм.-100 м2; кол.-1,74 Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки: ед. изм.-100 м2; кол.-1,74 Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску: ед. изм.-100 м2; кол.-1,74 Раздел 7. Окна Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее: ед. изм.-100 м2; кол.-0,13 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления: ед. изм.-100 м2; кол.-0,13 Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах: ед. изм.-100 м; кол.-0,09 Оклейка стеклопакетов окон противоударной пленкой (для степени защиты А3 в условиях производства: ед. изм.-100 м2; кол.-0,16 Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали: ед. изм.-100 м; кол.-0,09 Раздел 8. Двери Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2: ед. изм.-100 м2; кол.-0,06 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2: ед. изм.-100 м2; кол.-0,06 Раздел 9. Пол Устройство покрытий: из готовых ковров насухо на комнату: ед. изм.-100 м2; кол.-0,0002 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм: ед. изм.-100 м2; кол.-0,95 Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 40 мм: ед. изм.-100 м2; кол.-0,35 Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках: ед. изм.-100 м2; кол.-0,35 Устройство плинтусов: из плиток керамических: ед. изм.-100 м; кол.-0,22 Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих: ед. изм.-100 м; кол.-0,22 Раздел 10. Потолок Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля: ед. изм.-100 м2; кол.-0,95 Раздел 11. Электроосвещение, электроснабжение Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп: ед. изм.-100 шт; кол.-0,18 Установка светильников светодиодных панельных, встраиваемых в подвесной потолок плитно-ячеистый, с подключением: соединительными клеммами: ед. изм.-100 шт; кол.-0,2 Установка светильников светодиодных потолочных накладных для общественных зданий, IP54, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 5900-6500 лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 595х595 мм, мощность 45 Вт: ед. изм.-шт; кол.-20 Демонтаж: выключателей, розеток: ед. изм.-100 шт; кол.-0,1 Установка выключателей двухклавишных утопленного типа при скрытой проводке: ед. изм.-100 шт; кол.-0,04 Установка розеток штепсельных неутопленного типа при открытой проводке: ед. изм.-100 шт; кол.-0,15 Установка розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке: ед. изм.-100 шт; кол.-0,04 Прокладка проводов в коробах, сечением: до 6 мм2 : ед. изм.-100 м; кол.-0,4 Установка коробов пластмассовых: шириной до 40 мм: ед. изм.-100 м; кол.-0,2 Прокладка проводов в коробах, сечением: до 35 мм2: ед. изм.-100 м; кол.-0,02 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола: ед. изм.-100 м; кол.-1 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2: ед. изм.-100 м; кол.-0,1 Раздел 12. Слаботочка Демонтаж Демонтаж проводов в коробах, сечением: до 6 мм2: ед. изм.-100 м; кол.-0,4 Демонтаж розеток штепсельных: ед. изм.-100 шт; кол.-0,2 Монтаж Покладка проводов в коробах, сечением: до 6 мм2: ед. изм.-100 м; кол.-0,4 Установка коробов пластмассовых: шириной до 40 мм: ед. изм.-100 м; кол.-0,4 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2: ед. изм.-100 м; кол.-0,4 Установка розеток штепсельных: ед. изм.-100 шт; кол.-0,2 Раздел 13. Ремонт крыльца Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных: ед. изм.-100 м2; кол.-0,02 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен: ед. изм.-100 м2; кол.-0,04 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников прямолинейных: ед. изм.-100 м2; кол.-0,021 Демонтаж урн: ед. изм.-100 шт; кол.-0,02 Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель: ед. изм.-100 м2; кол.-0,17 Разборка бетонных фундаментов: ед. изм.-м3; кол.-0,1 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка: ед. изм.-100 м3; кол.-0,009 Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт.: ед. изм.-10 м2; кол.-1,7 Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: ед. изм.-100 м2; кол.-0,2 Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза: ед. изм.-100 м2; кол.-0,2 Установка урн: ед. изм.-100 шт; кол.-0,02 Раздел 14. Погрузка, вывоз мусора Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную: ед. изм.-т; кол.-7,73 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 35 км: ед. изм.-т; кол.-7,73. |
| Информация о запрете или об ограничении закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, о преимуществе в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, в случае, если такие запрет, ограничение, преимущество установлены в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ | Не применимо |
| Предложения по эквивалентам (необязательно к заполнению, заполняется при наличии таких предложений и допустимости поставки эквивалентов) | Не применимо |
| Информация о предельном размере денежных средств бюджета Заказчика по планируемой закупке или сведения о НМЦ | 2 466 634 (два миллиона четыреста шестьдесят шесть тысяч шестьсот тридцать четыре) рубля 27 копеек, включает НДС в размере ставки, определенной в главе 21 Налогового кодекса Российской Федерации |
| Обеспечение исполнения договора (при необходимости) | Не применимо |
| Адрес выполнения Работ | Место выполнения работ - ОПС 644010, г. Омск: ул. Масленникова, д. 15, пом. 2П |
| Срок выполнения Работ | Срок начала выполнения Работ – не позднее 3 (трёх) календарных дней с даты подписания договора. Срок выполнения Работ: не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты начала выполнения Работ. |
| Сроки и порядок оплаты по договору | Не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) |
| Срок заключения договора общий | Не более 15 рабочих дней |
| Типовая форма договора | Типовая форма договора, разработанная в соответствии с ВД Общества |
| Спецификация (сведения о лоте) |  |
| ОКПД2 | 43.91.19.110- Ремонт кровли |
| Единица измерения Товара | Условная единица |
| Объем потребности (полный) | 1 |

Приложение

к информации о товарах,

работах, услугах

для проведения закупки

способом ЭМ СМСП

Условия закупки

Участники закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (далее также – СМСП) размещают на электронной площадке (далее – ЭП) предварительные предложения о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги (далее также – предложение). При этом такое предложение должно содержать информацию для Заказчика
о поставляемой продукции в соответствии с настоящей Информацией
о товарах, работах, услугах для проведения закупки способом ЭМ СМСП (далее также – Информация о ТРУ), с обязательным указанием цены поставляемой продукции, а также мест (регионов) поставки продукции.
В случае изменения сведений, указанных в предложении, участник обязан актуализировать свое предложение до окончания срока подачи предложения, размещенное в электронном магазине СМСП на ЭП.

Участники, размещая предложения, подтверждают, что согласны
с условиями проведения закупок способом электронный магазин СМСП, предусмотренным Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд
АО «Почта России» (далее также – Положение о закупке), а также порядком проведения таких закупок, предусмотренным функционалом ЭП.

Заказчик вправе в любое время отказаться от дальнейшего проведения закупки и отменить закупку или внести в Информацию о ТРУ необходимые изменения. При этом в случае внесения изменений в Информацию о ТРУ срок начала отбора оператором ЭП предложений такой закупки должен быть продлен таким образом, чтобы с даты указанных изменений до даты нового начала отбора оператором ЭП предложений оставалось не менее половины изначально установленного срока, но не менее двух рабочих дней.

Заказчик вправе отклонить отобранные оператором ЭП предложения,
в том числе в следующих случаях:

1)	предложение не соответствует требованиям, установленным
в Информации о ТРУ. При отклонении по указанному основанию указываются конкретные сведения, по которым предложение не соответствует установленным требованиям;

2)	непредставление документов (копий документов) и сведений, предусмотренных Информацией о ТРУ, или предоставление недостоверной информации в таких документах (копиях документов) и сведениях. При отклонении по указанному основанию указываются конкретные документы (копии документов) и (или) сведения, которые не представлены, а также конкретная информация признанная недостоверной;

3)	Заказчик вправе отклонить предложения участника в случае, если
с таким участником Заказчик расторгал ранее заключенные договоры в связи с неисполнением, ненадлежащим исполнением;

4) если участник включен в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренных Законом № 223-ФЗ или Законом № 44-ФЗ.

Осуществление закупок способом ЭМ СМСП не является извещением о проведении торгов или приглашением принять участие в торгах, а также
не является офертой или приглашением делать оферты с целью заключения договора. Правила, предусмотренные ст. 437, 447–449 Гражданского кодекса Российской Федерации, к таким процедурам не применяются.

Заказчик имеет право в любой момент отказаться от проведения процедуры закупки способом электронный магазин СМСП, в том числе отказаться от заключения договора (договоров), не неся при этом никакой ответственности перед участником закупки, в том числе по возмещению каких-либо затрат, убытков, связанных с его участием в закупке, ведением переговоров и прочим.

В случае поступления от ЭП предложений от участников с одинаковым ценовым предложением Заказчик рассматривает предложение, которое было опубликовано/обновлено на ЭП ранее. В случае поступления от ЭП предложений от одного и того же участника Заказчик рассматривает предложение, которое было опубликовано/обновлено на ЭП позже.

Заказчик вправе осуществлять сравнение ценовых предложений, отобранных ЭП, с учетом применяемой участниками системы налогообложения (в том числе осуществлять сравнение предложений без учета НДС).

По итогам определения победителя Заказчик вправе направить ему проект договора. Заказчик вправе запросить у такого лица любые необходимые для заключения договора информацию и документы (в том числе на основании ч. 5.10.7 ст. 5.10 Положения о закупке), а победитель обязан их предоставить вместе с подписанным со своей стороны договором или в иной срок, определенный Заказчиком.

Срок подписания договора Поставщиком (и предоставления всех необходимых документов при необходимости) – не более пяти рабочих дней
с момента получения проекта договора на ЭП.

В случае незаключения договора с участником Заказчик вправе заключить договор с участником, занявшим следующее место при оценке предложений участников.

В случае если установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора.

Заказчик вправе заключить договор с участником, единственное предложение которого было направлено ЭП в адрес Заказчика.

Победитель должен представить Заказчику подписанный им договор, 
а также запрашиваемые в соответствии с настоящим приложением документы, в срок, указанный Заказчиком. Если подписанный договор, запрашиваемые документы не представлены в срок, Заказчик вправе заключить договор 
с участником, занявшим следующее место при оценке предложений участников.

При проведении закупки способом электронный магазин СМСП допускается осуществление преддоговорных переговоров (по вопросам, предусмотренным ч. 8.2.2 ст. 8.2 Положения о закупке), направление протокола разногласий по заключаемому договору (договорам) (не более одного по одной процедуре заключения договора) посредством функционала ЭП, в том числе путем применения сервиса «чат» и иного функционала ЭП.

Договор считается заключенным с момента его подписания электронной подписью уполномоченным лицом участника и уполномоченным лицом Заказчика.