## 1
Приложение № 1 к Техническому заданию
Таблица №1
№ п/п | Наименование оборудования предоставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ | Характеристики оборудования, Предоставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ |  |  | Единица измерения | Количество
|  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики
1 | Усилитель мощности специализированный | Вес | ≤ 150 | Килограмм | Штука | 4
|  | Вид | транзисторный
|  | Высота | ≤ 1 500 | Миллиметр
|  | Глубина | ≤ 400 | Миллиметр
|  | Ширина | ≤ 600 | Миллиметр
|  | Тип усилителя по полосе частот | Широкополосный
|  | Количество аналоговых аудиовходов | ≥ 2 | Штука
|  | Количество аналоговых аудиовыходов | ≥ 4 | Штука
|  | Количество каналов | ≥ 4 | Штука
|  | Мощность канала | ≥ 600 | Ватт
|  | Минимальная воспроизводимая частота | ≤ 100 | Герц
|  | Наличие интерфейсов | USB
|  | Отношение сигнал/шум | ≥ 90 | Децибел
|  | Обеспечивает прием команд (2, 3, 5, 6) от БПРУ путем замыкания соответствующих контактов GPi (GPo), или через интерфейс RS-232, включение режима ретрансляции речевой информации и режима сирены и передачу сигналов подтверждения, мониторинг своего состояния БПРУ | наличие
|  | Обеспечивает трансляцию сигналов оповещения и речевой информации при помощи акустических массивов в диапазоне частот от 100 до 6300 Гц | наличие
|  | Количество входов управления и сигналов вещания | ≥ 3 | Штука
|  | «Вход 1» является приоритетным, и автоматически обеспечивает коммутацию сигналов управления и вещания | наличие
|  | Режим работы круглосуточный | наличие
|  | Нижний диапазон рабочего напряжения, частотой 50 Гц | ≤ 160 | Вольт
|  | Верхний диапазон рабочего напряжения, частотой 50 Гц | ≥ 264 | Вольт
|  | Потребление от сети переменного тока 230В ± 10%, частотой 50 Гц в режиме заряда АКБ | ≤ 350 | Ватт
|  | Потребление от сети переменного тока 230В ± 10%, частотой 50 Гц в дежурном режиме | ≤ 20 | Ватт
|  | Номинальная суммарная мощность | ≥ 2 400 | Ватт
|  | Время выхода оборудования на режим после включения | ≤ 2 | Секунда
|  | Напряжение линейного выхода усилителя мощности | ≥ 120 | Вольт
|  | Неравномерность частотной характеристики от 100 до 6300 Гц не хуже ± 2 дБ | наличие
|  | Защита от короткого замыкания в нагрузке | наличие
|  | Защита от радиопомех | наличие
|  | Защита от перегрузки | наличие
|  | Контроль каналов связи | наличие
|  | Контроль разряда аккумуляторной батареи | наличие
|  | Контроль наличия сети переменного тока | наличие
|  | Контроль вскрытия устройства | наличие
|  | Контроль неисправности ЗУ | наличие
|  | Функция защиты АКБ от глубокого разряда | наличие
|  | Формирование сигналов, имитирующих сигналы электронной сирены (непрерывный и прерывистый), сигналы звучания электронной сирены изменяются программно в диапазоне от 300 до 600 Гц | наличие
|  | Функция автоматического заряда АКБ | наличие
|  | Время работы при отсутствии внешнего электропитания в дежурном режиме | 240 | Час
|  | В случае отсутствия команд управления (передачи сигналов оповещения), оборудование переходит в дежурный режим работы через 5 мин | наличие
|  | Средняя наработка на отказ изделия | ≥ 30 000 | Час
|  | Обеспечивает внутри изделия установку БПРУ, маршрутизатора (медиаконвертера), оператора связи, СКЗИ с подключением к ИБП изделия | наличие
|  | Нижний предел рабочей температуры | ≤ -10 | Градус Цельсия
|  | Верхний предел рабочей температуры | ≥ 55 | Градус Цельсия
2 | Усилитель мощности специализированный | Вес | ≤ 150 | Килограмм | Штука | 2
|  | Вид | Транзисторный
|  | Высота | ≤ 1 500 | Миллиметр
|  | Глубина | ≤ 400 | Миллиметр
|  | Ширина | ≤ 600 | Миллиметр
|  | Тип усилителя по полосе частот | Широкополосный
|  | Количество аналоговых аудиовходов | ≥ 2 | Штука
|  | Количество аналоговых аудиовыходов | ≥ 4 | Штука
|  | Количество каналов | ≥ 3 | Штука
|  | Мощность канала | ≥ 600 | Ватт
|  | Минимальная воспроизводимая частота | ≤ 100 | Герц
|  | Наличие интерфейсов | USB
|  | Отношение сигнал/шум | ≥ 90 | Децибел
|  | Обеспечивает прием команд (2, 3, 5, 6) от БПРУ путем замыкания соответствующих контактов GPi (GPo), или через интерфейс RS-232, включение режима ретрансляции речевой информации и режима сирены и передачу сигналов подтверждения, мониторинг своего состояния БПРУ | наличие
|  | Обеспечивает трансляцию сигналов оповещения и речевой информации при помощи акустических массивов в диапазоне частот от 100 до 6300 Гц | наличие
|  | Количество входов управления и сигналов вещания | ≥ 3 | Штука
|  | «Вход 1» является приоритетным, и автоматически обеспечивает коммутацию сигналов управления и вещания | наличие
|  | Режим работы круглосуточный | наличие
|  | Нижний диапазон рабочего напряжения, частотой 50 Гц | ≤ 160 | Вольт
|  | Верхний диапазон рабочего напряжения, частотой 50 Гц | ≥ 264 | Вольт
|  | Потребление от сети переменного тока 230В ± 10%, частотой 50 Гц в режиме заряда АКБ | ≤ 350 | Ватт
|  | Потребление от сети переменного тока 230В ± 10%, частотой 50 Гц в дежурном режиме | ≤ 20 | Ватт
|  | Номинальная суммарная мощность | ≥ 1 800 | Ватт
|  | Время выхода оборудования на режим после включения | ≤ 2 | Секунда
|  | Напряжение линейного выхода усилителя мощности | ≥ 120 | Вольт
|  | Неравномерность частотной характеристики от 100 до 6300 Гц не хуже ± 3 дБ | наличие
|  | Защита от короткого замыкания в нагрузке | наличие
|  | Защита от радиопомех | наличие
|  | Защита от перегрузки | наличие
|  | Контроль каналов связи | наличие
|  | Контроль разряда аккумуляторной батареи | наличие
|  | Контроль наличия сети переменного тока | наличие
|  | Контроль вскрытия устройства | наличие
|  | Контроль неисправности ЗУ | наличие
|  | Функция защиты АКБ от глубокого разряда | наличие
|  | Формирование сигналов, имитирующих сигналы электронной сирены (непрерывный и прерывистый), сигналы звучания электронной сирены изменяются программно в диапазоне от 300 до 600 Гц | наличие
|  | Функция автоматического заряда АКБ | наличие
|  | Время работы при отсутствии внешнего электропитания в дежурном режиме | 240 | Час
|  | В случае отсутствия команд управления (передачи сигналов оповещения), оборудование переходит в дежурный режим работы через 5 минут | наличие
|  | Средняя наработка на отказ изделия | ≥ 30 000 | Час
|  | Обеспечивает внутри изделия установку БПРУ, маршрутизатора (медиаконвертера), оператора связи, СКЗИ с подключением к ИБП изделия | наличие
|  | Нижний предел рабочей температуры | ≤ -10 | Градус Цельсия
|  | Верхний предел рабочей температуры | ≥ 55 | Градус Цельсия
3 | Акустический массив | Вес | ≤ 50 | Килограмм | Штука | 22
|  | Высота | > 700 | Миллиметр
|  | Глубина | ≤ 500 | Миллиметр
|  | Ширина | ≤ 300 | Миллиметр
|  | Конструкция ВЧ-динамика и диафрагмы | Рупорный
|  | Максимальное звуковое давление | ≥ 105 | Децибел
|  | Материал корпуса | пластик
|  | Наличие элементов крепления в комплекте или на корпусе для сборки в линейный массив | Да
|  | Номинальная мощность | ≥ 600 | Ватт
|  | Способ размещения | Установка на стойку
|  | Тип | пассивная
|  | Номинальное входное напряжение | 120 | Вольт
|  | Диапазон воспроизводимых частот | не уже 315-5000 Герц
|  | Степень защиты оболочки | не ниже IP65
|  | Нижний рабочий температурный диапазон | ≤ -60 | Градус Цельсия
|  | Верхний рабочий температурный диапазон | ≥ 50 | Градус Цельсия
Примечание:
Товар с характеристиками, соответствующими потребности заказчика, указанный в позиции № 3 отсутствует в реестре российской промышленной продукции.