Утверждаю:

Руководитель

Отдела по имущественным вопросам

Техническое задание на выполнение работ

Предмет закупки: Выполнение работ по техническому обслуживанию лифтов в здании Мурманского МСЦ, 183960, г. Мурманск, ул. Привокзальная, д. 13 А, для нужд УФПС Мурманской области

Мурманск, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | АО «Почта России» | Акционерное общество «Почта России» (АО «Почта России») |
| 2 | УФПС | Управление Федеральной Почтовой Связи |
| 3 | ММСЦ | Мурманский магистральный сортировочный центр |
| 4 | ОСП | Обособленное структурное подразделение |
| 5 | ТО | Техническое обслуживание - комплекс операций по поддержанию безопасности и работоспособности лифта на стадии его эксплуатации |
| 6 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 7 | СНиП | Строительные нормы и правила |

- НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Выполнение работ по техническому обслуживанию лифтов в здании Мурманского МСЦ, 183960, г. Мурманск, ул. Привокзальная, д. 13 А, для нужд УФПС Мурманской области.

- ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

3.1. Выполнение работ по техническому обслуживанию лифтов в здании Мурманского МСЦ, 183960, г. Мурманск, ул. Привокзальная, д. 13 А, для нужд УФПС Мурманской области для обеспечения круглосуточной бесперебойной работы по обмену почты.

3.2. Задачи:

- обеспечение безопасной, бесперебойной круглосуточной эксплуатации лифтов Заказчика;

- поддержание исправного состояния и техническое обслуживание персоналом Исполнителя оборудования в соответствии с перечнем лифтов Приложения №2 Технического задания.

3.3. Цели использования результатов выполнения работ:

- исполнение требований законодательства по обеспечению безопасного использования и содержания лифтов;

- обеспечение бесперебойной работы лифтов;

- предупреждение и ликвидация возможных аварийных ситуаций при эксплуатации оборудования лифтов.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Работы выполняются в здании Мурманского МСЦ по адресу: 183960, г. Мурманск, ул. Привокзальная, д.13А, в течение 12 месяцев с даты подписания договора.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

- грузовой лифт ПГ-3005, регистрационный №96856;

- грузовой лифт ПГ-2005, регистрационный №13586;

- грузовой лифт ГВ-3005, регистрационный №86868.

5.1. Перечень и периодичность работ при проведении технического обслуживания лифтов:

Осмотры лифтов с целью выявления и устранения неисправностей квалифицированным персоналом (электромехаником), прошедшим аттестацию и имеющим соответствующее удостоверение.

Периодические осмотры лифтов обслуживающим персоналом, осуществляющим техническое обслуживание закрепленных за ним лифтов, производятся в соответствии с перечнем лифтов - Приложение №2, графиком технических осмотров - Приложения №1 Технического задания.

Результаты технического обслуживания лифтов обслуживающий персонал (электромеханик) должен заносить в журнал технического обслуживания лифта (журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью филиала).

При проведении технического обслуживания и ремонтов лифтов обслуживающий персонал должен руководствоваться указаниями и сведениями инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей для конкретных моделей лифтов;

1. Перед началом работ в шахте лифта электромеханик должен:

а) проверить наличие связи с оператором диспетчерского пульта (при ее наличии);

б) проверить исправность действия замков и выключателей безопасности дверей шахты. На лифтах с распашными дверями проверить действие кнопок "приказа" и кнопки "стоп";

в) проверить путем внешнего осмотра целостность крыши кабины и люка, включить переносную лампу с напряжением не более 42 В, если освещения недостаточно;

г) проверить исправность действия выключателей безопасности, ловителей и контроля слабины тяговых канатов;

д) переключить электрическую схему лифта в режим управления с крыши кабины, если на лифте предусмотрен такой режим управления, убедиться, что в этом режиме наружные вызовы бездействуют, а кабина движется со скоростью ревизии.

2. При проведении технического обслуживания оборудования, установленного в машинном помещении, электромеханик должен проверить состояние и исправность работы:

а) вводного устройства (главного рубильника), а при наличии и автоматического включателя резерва;

б) панели управления;

в) подъемного механизма;

г) концевых выключателей;

д) ограничителя скорости.

3. При проведении технического обслуживания оборудования, установленного в шахте, приямке и кабине лифта, электромеханик должен проверить состояние и исправность работы:

а) автоматических и неавтоматических замков, блокировочных контактов дверей шахты и кабины;

б) этажных переключателей (датчиков);

в) аппаратов управления, сигнализации, связи и наличие освещения в шахте, приямке и кабине;

г) подвижного пола кабины;

д) ловителей кабины и противовеса;

е) буферных и натяжных устройств;

ж) контактов: ограничителя скорости, ловителей, натяжных и буферных устройств, контроля слабины тяговых канатов и др.

4. При проведении технического обслуживания оборудования, установленного в блочном помещении, электромеханик должен проверить состояние и исправность работы:

а) блоков;

б) ограничителя скорости;

в) выключателя блочного помещения;

г) наличие электрического освещения.

5. Дополнительно электромеханик должен проверить состояние:

а) тяговых и уравновешивающих канатов, каната ограничителя

скорости и концевого выключателя;

б) кабины и противовеса;

в) направляющих и башмаков кабины и противовеса;

г) ограждения шахты;

д) заземления электрооборудования.

6. При обслуживании гидравлических лифтов проверить состояние аппаратов и узлов гидропривода.

Исполнителем обеспечивается:

- Аварийно-техническое обслуживание лифтов (при необходимости) Заказчика своими собственными службами и автотранспортом, аварийно-техническое обслуживание, включает в себя круглосуточное выполнение работ по освобождению пассажиров из остановившихся лифтов, запуск в работу остановившихся лифтов, в том числе в выходные и праздничные дни, производимые на основании заявки Заказчика по телефону;

- в случае непредвиденной остановки лифта с находящимися в нем пассажирами, освобождение пассажиров из лифта в течение 30 минут после получения сообщения Исполнителем;

- после получения Исполнителем заявки о неисправности лифта или его элементов, прибытие специалиста в течение 2 (двух) часов;

- своевременное уведомление Заказчика о необходимости проведения капитального ремонта, модернизации или замены морально и физически устаревшего лифта или его элементов с целью обеспечения их дальнейшей эксплуатации;

- отражение (запись) выполненных работ Исполнителем в журнале технического обслуживания лифта/ежемесячного осмотра лифта, находящегося у представителя Заказчика по месту нахождения лифта/ов;

- привлечение к выполнению работ персонала, прошедшего аттестацию, обучение и периодическую проверку, в том числе обучение и проверку знаний в области электробезопасности;

- назначение специалиста, ответственного за организацию выполнения работ по техническому обслуживанию лифтов, имеющего соответствующую квалификационную группу по электробезопасности с предоставлением копии документа о его назначении Заказчику и с занесением данной информации в паспорт лифта;

- назначение электромехаников/ специалистов на которых возлагается выполнение соответствующих работ на лифтах с предоставлением копий документов об их назначении Заказчику;

- оснащение информационными табличками с контактами обслуживающей организации;

- своевременную подготовку лифта к проведению технического освидетельствования лифта и участвует в комиссии освидетельствования.

Примечание:

Периодическое техническое освидетельствование лифтов не входит в стоимость договора, и проводится органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке.

Виды, состав и периодичность работ по техническому обслуживанию лифтов устанавливаются в соответствии с Приложением № 3 к Техническому заданию.

В случае, если в ходе технического обслуживания, либо по информации Заказчика, будут выявлены неисправности оборудования, Подрядчик незамедлительно проводит ремонт выявленных неисправностей. Сроки выполнения заявок (устранения неисправностей, аварий) в рамках ремонта не более 3-х рабочих дней с момента поступления заявки. Прогнозируемый перечень работ по ремонту, представлен в Приложении № 4 к Техническому заданию.

Поставляемые комплектующие и расходные материалы должны быть новыми (ранее не находившимися в использовании у Исполнителя или у третьих лиц), не подвергавшимися ранее ремонту (модернизации), не должны находится в залоге, под арестом или иным обременением.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Требования к качеству работ

Все работы по техническому обслуживанию и ремонту лифтового оборудования на объектах АО «Почта России» должны осуществляться квалифицированным, прошедшим обучение и аттестованным профильным персоналом в соответствии с основными действующими в Российской Федерации нормативными документами:

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» (ст. 4, п. 4);

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011 (утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824);

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) (утверждены Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979) – в контексте эксплуатации электрооборудования лифтов;

- приказ Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» – в контексте эксплуатации электрооборудования лифтов;

- приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31.03.2021 № 203н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по эксплуатации лифтового оборудования»;

- ГОСТ 12.1.033-81 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Термины и определения» (утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 27.08.1981 № 4084);

- ГОСТ Р 55964-2022 Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации (Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 октября 2022 года № 1114-ст);

- Правила организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, утверждены Постановлением Правительства РФ от 20.10.2023 № 1744);

- паспорта оборудования;

- инструкции по эксплуатации оборудования.

- Условия выполнения работ

Работы выполняются в помещении Мурманского МСЦ по адресу: г. Мурманск ул. Привокзальная дом 13а, круглосуточно.

- Требования к безопасности

Выполнение работ необходимо проводить в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, правил противопожарной безопасности, правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, правил охраны труда и техники безопасности, регламентирующих выполнение видов работ, предусмотренных предметом закупки.

Правила организации безопасного использования и содержания лифтов, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 22.12.2018 № 1639.

- Требования к конфиденциальности

Исполнитель обязан обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, когда Исполнитель в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

- Требования к сдаче-приемке работ

# График технического обслуживания (ТО), Приложение № 1.

- По факту выполнения работ Исполнитель представляет Заказчику на подписание Акт сдачи-приемки выполненных работ по форме Приложения № 3 к Договору в двух экземплярах, а также счет и иные необходимые документы.

- Работы считаются выполненными с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

- Акт приемки выполненных работ Исполнитель составляет и подписывает в двух экземплярах и направляет на подписание Заказчику в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания срока выполнения работ.

- Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов работ, приложения к Договору)

-Приложение № 1 - Техническое задание;

-Приложение № 2 – Объем и стоимость работ;

-Приложение № 3 – форма Акта сдачи-приемки выполненных работ;

-Приложение № 4 – форма Акта о выявленных недостатках.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Исполнитель гарантирует качество и безопасность выполнения работ в соответствии с Договором, техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с

законодательством Российской Федерации о стандартизации.

Гарантийный срок качества выполненных работ и использованных при этом материалов и оборудования должен составлять не менее 1 месяца с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной их эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП технической и нормативно-технической документации, работы выполнены с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Исполнителю и потребовать от него безвозмездного устранения недостатков в кратчайшие сроки.

Гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления Заказчиком Исполнителя об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Исполнителем.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

При исполнении Договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый исполнитель является правопреемником Исполнителя по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

- все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

## - в случае не достижения взаимного согласия все споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | График технического обслуживания (ТО) | 10 |
| 2. | Перечень лифтов для выполнения работ по их техническому обслуживанию | 10 |
| 3. | Объем и периодичность технического обслуживания лифтов | 11 |
| 4. | Общий перечень работ по техническому обслуживанию лифтов | 16 |

| ПОДРЯДЧИК: _______________ | ЗАКАЗЧИК: ____________________ _____________________ |
| --- | --- |

## Приложение №1

## к Техническому заданию

| № п/п | Место установки лифта | Регистр. № лифта | Инвентарный № лифта | Сроки проведения ТО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ТО-1 | ТО-З | ТО-6 | ТО-12 |
| 1. | Мурманский МСЦ УФПС Мурманской области 183960, г. Мурманск, ул. Привокзальная, дом 13А. | 96856 | 04000700008820 | 1 раз в месяц | 1 раз в 3 месяца | 1 раз в 6 месяцев | 1 раз в год |
| 2. |  | 13586 | 08300011303311 | 1 раз в месяц | 1 раз в 3 месяца | 1 раз в 6 месяцев | 1 раз в год |
| 3. |  | 86868 | 08317001038115 | 1 раз в месяц | 1 раз в 3 месяца | 1 раз в 6 месяцев | 1 раз в год |

## Приложение №2

к Техническому заданию

Перечень лифтов для выполнения работ по их техническому обслуживанию

| № п/п | Место установки лифта (ОСП, адрес) | Техн. № лифта | Рег. № лифта | Инвентарный № лифта | Тип лифта | Кол-во остановок | Завод-изготовитель | Год выпуска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мурманский МСЦ УФПС Мурманской области, 183960, г. Мурманск, ул. Привокзальная, дом 13А. | 1 | 96856 | 04000700008820 | Грузовой | 2 | ОАО «ЩЛЗ» | 2009 |
| 2. |  | 2 | 13586 | 08300011303311 | Грузовой | 3 | ОАО «ЩЛЗ» | 2010 |
| 3. |  | 3 | 86868 | 08317001038115 | Грузовой | 5 | РУП завод «Могилевлифтмаш» | 2011 |

## Приложение №3

к Техническому заданию

Объем и периодичность технического обслуживания лифтов

| № п/п | Наименование работ | Вид ТО | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лифтовое оборудование - Проверить вручную исправность замков дверей шахты. - Проверить зазоры между обрамлением и створками дверей шахты, в случае необходимости произвести регулировку. - Проверить состояние и исправность вызывных аппаратов. - Проверить исправность светового табло. - Проверить зазоры между обрамлением и створками дверей кабины, в случае необходимости произвести регулировку. - Проверить зазор между торцом створок дверей кабины и порогом при закрытых дверях, в случае необходимости произвести регулировку. - Проверить зазор между сомкнутыми створками дверей кабины, в случае необходимости произвести регулировку. - Проверить работу фото- и механического реверса створок дверей кабины. - Произвести пуск кабины путем нажатия кнопок приказа на все этажи и убедиться в правильности работы поста приказов. - Проверить вручную исправность замка дверей кабины и выключателя дверей кабины. - Осмотреть тормозное устройство на отсутствие механических повреждений. - Проверить и при необходимости протянуть крепления тормозного устройства. - Проверить равномерность работы тормозных колодок. - Проверить и при необходимости отрегулировать зазор между дисками и электромагнитом. - Проверить состояние и плотность клеммных соединений электротормоза. - Произвести осмотр электродвигателя лебедки. - Проверить надежность заземления электродвигателя лебедки. - Проверить состояние канатоведущего шкива и отводных блоков на отсутствие обломов, сколов и трещин любого характера. Осмотреть и при необходимости подтянуть крепления. - Проверить и при необходимости подтянуть крепление неопломбированных частей ограничителя скорости. - Проверить исправность выключателя ограничителя скорости. - Проверить работу лебедки. - Проверить работу конечных выключателей верха и низа. - Произвести осмотр канатов на наличие механических повреждений и износа. - Проверить равномерность натяжения канатов. - Проверить внешним осмотром состояние сети защитного зануления (заземления) лифта. - Проверить работу лифта в режиме «Ревизии». - Проверить исправность выключателей безопасности, расположенных на крыше кабины. - Проверить состояние привода дверей кабины. - Проверить исправность выключателя ловителей. - Проверить исправность выключателя приямка. - Проверить исправность выключателя натяжного устройства. - Проверка и регулировка точности остановок по этажам. - Контроль (и поддержание в рабочих пределах) уровня масла в редукторе главного привода и гидроагрегата. - Осмотр ограждения шахты. - Проверка подвижного пола кабины, проверка датчиков ограничения грузоподъемности. - Проверка пожарной сигнализации. - Проверка и регулировка механизма дверей шахты (смазка консистентной смазкой, очистка от загрязнений). - Проверка и регулировка механизма дверей кабины (смазка консистентной смазкой, очистка от загрязнений). - Осмотр купе кабины лифта (проверка целостности обшивки, контроль наличия правил пользования лифтом внутри кабины) | ТО-1 | 1 раз в месяц |
| 2 | Работы, входящие в объем ТО-1, и вместе с тем дополнительно: - Произвести очистку шкафа управления. - Проверить легкость и запас хода подвижных частей контакторов и реле при включении их от руки, в случае необходимости произвести регулировку. - Проверить надежность крепления проводов в контроллере. - Осмотреть тормозное устройство на отсутствие механических повреждений. - Произвести внешний осмотр створок и других составных частей дверей кабины | ТО-3 | 1 раз в 3 месяца |
| 3 | Работы, входящие в объем ТО-1 и ТО-3, и вместе с тем дополнительно: - Проверить зазор между торцом створок дверей шахты и порогом при закрытых дверях, в случае необходимости произвести регулировку. - Проверить зазор между сомкнутыми створками дверей шахты, в случае необходимости произвести регулировку. - Проверить износ ручьев канатовидного шкива и отводных блоков. - Проверить внешним осмотром состояние составных элементов, деталей и элементов ограничителя скорости. - Проверить исправность пружины, наличие шплинтов и надежность крепления ограничения скорости. - Проверить отсутствие заедания на осях грузов ограничителя скорости. - Проверить износ ручья ограничителя скорости. - Проверить регулировку ограничителя скорости. - Проверить достаточность сцепления поверхности рабочего ручья шкива ограничителя скорости с канатом. - Произвести смазку контактов. - Проверить состояние составных частей подвески кабины и их крепления. - Проверить натяжение ремня привода дверей кабины, в случае необходимости произвести регулировку. - Проверить зазор между упором и замком дверей кабины, в случае необходимости произвести регулировку. - Проверить зазор между линейкой и контрроликами кареток, в случае необходимости произвести регулировку. - Проверить крепление створок и других составных частей дверей кабины. - Проверить регламентные зазоры двери кабины. - Произвести внешний осмотр створок и других составных частей дверей шахты. - Проверить регламентные зазоры дверей шахты. - Произвести смазку оси рычага замка дверей шахты. - Произвести осмотр башмаков кабины и противовеса. - Проверить наличие масла в смазывающих аппаратах, в случае необходимости долить. - Произвести осмотр датчиков и шунтов, и их взаимодействие. - Осмотр ловителей, механизма их включения. Проверить состояние их крепления. - Проверить зазоры между направляющими и клиньями, в случае необходимости произвести регулировку. - Проверить ход клиньев и одновременность их касания с направляющими, в случае необходимости произвести регулировку. - Произвести осмотр натяжного устройства ограничителя скорости. - Произвести осмотр буферных устройств кабины и противовеса. - Проверить правильность установки буферов. - Произвести проверку лифта на функционирование во всех режимах работы | ТО-6 | 1 раз в 6 месяцев |

## Приложение №4

к Техническому заданию

Общий перечень работ по техническому обслуживанию лифтов

в здании Мурманского МСЦ по адресу: 183960, г. Мурманск, ул. Привокзальная, д. 13 А

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание лифтов |  |  |
| 1. | Диспетчерский контроль за работой лифта | 12 |
| 2. | Круглосуточное аварийно-техническое обслуживание лифтов | 12 |
| 3. | ТО-1 грузового лифта | 24 |
| 4. | ТО-3 грузового лифта | 6 |
| 5. | ТО-6 грузового лифта | 3 |
| 6. | ТО-12 грузового лифта | 3 |