Технические требования

71.20.19.120 Первичная аттестация лаборатории неразрушающего контроля Бурейской ГЭС

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание											2

1. Наименование закупаемой продукции (товаров, работ, услуг) 			3

2. Заказчик (подразделение Заказчика) 							3

3. Цели и задачи. Существующее положение						3

4. Требования к закупаемой продукции 
(технические и иные характеристики) 							3

- Наименование закупаемой продукции (товаров, работ, услуг).

Первичная аттестация лаборатории неразрушающего контроля Бурейской ГЭС.

- Заказчик (подразделение Заказчика).

Филиал ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС» Амурская область, Бурейский район, п. Талакан, 676730.

- Цели и задачи. Существующее положение

Первичная аттестация лаборатории неразрушающего контроля Бурейской ГЭС на соответствие СДАНК-01-2020 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля».

Таблица 1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Краткое описание характера работ | Первичная аттестация лаборатории неразрушающего контроля осуществляется в соответствии с Правилами аттестации и основными требованиями к лабораториям неразрушающего контроля (СДАНК-01-2020). Лаборатория неразрушающего контроля аттестуется на следующие области: УК, ТК, ВД. Объект контроля: п.12 Оборудование электроэнергетики. |
| 2 | Требования к Исполнителю | Аттестация лаборатории неразрушающего контроля выполняется Независимым органом по аттестации лабораторий неразрушающего контроля (Независимый орган) - организацией, уполномоченной в рамках Системы НК проводить аттестацию лабораторий неразрушающего контроля. |
| 3 | Требования к оказанию услуг | - Для выполнения работ по рассмотрению документов, проверки заявителя и составления отчета по результатам рассмотрения документов и проверки заявителя Независимый орган формирует экспертную комиссию. - Возглавляет экспертную комиссию в качестве председателя эксперт, работа для которого в Независимом органе является основной. - Проведение проверки заявителя состоит из следующих этапов: проведение предварительного совещания; проверка на месте; подготовка выводов проверки на месте и акта; проведение заключительного совещания. - При проведении проверки заявитель обеспечивает экспертной комиссии необходимые для ее работы условия, предоставляет необходимые материалы, документы и средства НК, демонстрирует умение персонала выполнять возложенные функции. - Экспертная комиссия на месте оценивает все подразделения заявителя, в которых осуществляются заявленные виды деятельности, проверяет соответствие фактического состояния заявителя представленным документам, его способность выполнять заявленные функции. По результатам проверки на месте оформляется Акт оценки. - После завершения работ по рассмотрению документов, проверке заявителя на месте и анализа информации по устранению несоответствий, указанных в Акте оценки, экспертная комиссия в срок, не превышающий трех рабочих дней, составляет Отчет, включающий информацию о степени организационно-технической готовности заявителя к выполнению работ в заявленной области аттестации лаборатории, а также предложения об аттестации или об отказе в аттестации заявителя. - Акт оценки, отчет, заявку на аттестацию и другие документы, полученные в процессе выполнения работ, экспертная комиссия передает в Комиссию по аттестации Независимого органа. - Решения по вопросам аттестации принимает Комиссия по аттестации, действующая в Независимом органе и проводящая заседания не реже двух раз в месяц (при наличии материалов для рассмотрения). - При положительном решении Комиссии по аттестации Независимый орган в срок, не превышающий трех рабочих дней, оформляет свидетельство об аттестации, вносит сведения в перечень аттестованных лабораторий и передает информацию об этом в Координирующий орган для включения в реестр аттестованных лабораторий. Свидетельства об аттестации являются бланками строгой отчетности. ЛНК считается аттестованной с даты регистрации в Независимом органе при условии последующего внесения ее в реестр аттестованных лабораторий Системы НК (в отчетном квартале). |
| 4 | # Место оказания услуг | 676730, Амурская область, Бурейский район, п. Талакан |
| 5 | # Сроки выполнения работ | 23.11.2026-25.12.2026 |