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1. Наименование закупаемой продукции (товаров, работ, услуг).
       Первичная аттестация лаборатории неразрушающего контроля Бурейской ГЭС.
2. Заказчик (подразделение Заказчика). 
Филиал ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС» Амурская область, Бурейский район, п. Талакан, 676730.
3. Цели и задачи. Существующее положение
Первичная аттестация лаборатории неразрушающего контроля Бурейской ГЭС на соответствие СДАНК-01-2020 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля».

Таблица 1
	№
п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1
	Краткое описание характера работ
	Первичная аттестация лаборатории неразрушающего контроля осуществляется в соответствии с Правилами аттестации и основными требованиями к лабораториям неразрушающего контроля (СДАНК-01-2020).
Лаборатория неразрушающего контроля аттестуется на следующие области: УК, ТК, ВД.
Объект контроля: п.12 Оборудование электроэнергетики.

	2
	Требования к Исполнителю
	Аттестация лаборатории неразрушающего контроля выполняется Независимым органом по аттестации лабораторий неразрушающего контроля (Независимый орган) - организацией, уполномоченной в рамках Системы НК проводить аттестацию лабораторий неразрушающего контроля. 

	3
	Требования к оказанию услуг
	- Для выполнения работ по рассмотрению документов, проверки заявителя и составления отчета по результатам рассмотрения документов и проверки заявителя Независимый орган формирует экспертную комиссию.
- Возглавляет экспертную комиссию в качестве председателя эксперт, работа для которого в Независимом органе является основной.
- Проведение проверки заявителя состоит из следующих этапов:
проведение предварительного совещания;
проверка на месте;
подготовка выводов проверки на месте и акта;
проведение заключительного совещания.
- При проведении проверки заявитель обеспечивает экспертной комиссии необходимые для ее работы условия, предоставляет необходимые материалы, документы и средства НК, демонстрирует умение персонала выполнять возложенные функции.
- Экспертная комиссия на месте оценивает все подразделения заявителя, в которых осуществляются заявленные виды деятельности, проверяет соответствие фактического состояния заявителя представленным документам, его способность выполнять заявленные функции. По результатам проверки на месте оформляется Акт оценки.
- После завершения работ по рассмотрению документов, проверке заявителя на месте и анализа информации по устранению несоответствий, указанных в Акте оценки, экспертная комиссия в срок, не превышающий трех рабочих дней, составляет Отчет, включающий информацию о степени организационно-технической готовности заявителя к выполнению работ в заявленной области аттестации лаборатории, а также предложения об аттестации или об отказе в аттестации заявителя.
- Акт оценки, отчет, заявку на аттестацию и другие документы, полученные в процессе выполнения работ, экспертная комиссия передает в Комиссию по аттестации Независимого органа.
- Решения по вопросам аттестации принимает Комиссия по аттестации, действующая в Независимом органе и проводящая заседания не реже двух раз в месяц (при наличии материалов для рассмотрения).
- При положительном решении Комиссии по аттестации Независимый орган в срок, не превышающий трех рабочих дней, оформляет свидетельство об аттестации, вносит сведения в перечень аттестованных лабораторий  и передает информацию об этом в Координирующий орган для включения в реестр аттестованных лабораторий. Свидетельства об аттестации являются бланками строгой отчетности. ЛНК считается аттестованной с даты регистрации в Независимом органе при условии последующего внесения ее в реестр аттестованных лабораторий Системы НК (в отчетном квартале).

	4
	Место оказания услуг
	676730, Амурская область, Бурейский район, п. Талакан


	5
	Сроки выполнения работ
	23.11.2026-25.12.2026
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