Техническое задание

на поставку электроматериалов для нужд УФПС Удмуртской Республики

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОПС | Отделение почтовой связи |
| 2 | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 3 | СП | Свод правил |
| 4 | СанПиН | Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы |
| 5 | Покупатель | АО «Почта России» в лице УФПС Удмуртской Республики |
| 6 | Поставщик | Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года « 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое поставляет товар в соответствии с заключенным договором. |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ

Поставка электроматериалов (далее – товар).

Снабжение почтамтов электроматериалами для создания комфортных условия для труда работников.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

  - Требования к товару

Поставляемые товары должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными, не являться выставочными образцами, свободными от прав третьих лиц.

  - Спецификация поставляемого товара

| № п/п | Наименование Товара | Ед. Изм. | Кол-во | Код ОКПД2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Светильник светодиодный | Штука | 100 | 27.40.25.113 |
|  | Лампа светодиодная | Штука | 1000 | 27.40.15.150 |

  - Основные характеристики товара

| № п/п | Наименование товара | Описание (характеристики) товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Светильник светодиодный | Вид крепления - встраиваемый/накладной Тип - потолочные Форма - квадратный Напряжение питания - 220 В Мощность светильника - 36 Вт Цветность - естественный белый (3300-5000 К) Защита от пыли и влаги - IP40 Ширина - 59.5 см Длина - 59.5 см Основной цвет- белый Материал корпуса – сталь Лампа/светодиоды в комплекте - есть |
|  | Лампа светодиодная | Тип - светодиодная Мощность (Вт) -10 Напряжение - 220 В Цоколь - G13 Цветовая температура - 4000 К Длина - 600 мм Тип колбы - T8 Цветность - естественный белый (3300-5000 К) |

  - Комплектность товара

Конструктивные требования к единице товара и его составным частям, требования к основным характеристикам товара указаны в п. 3.3 Технического задания.

  - Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару, к поставке товаров

Товар, подлежащий обязательной сертификации, поставляется с соответствующими сертификатами. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ и удостоверяться сертификатом качества.

| Перечень ГОСТ |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товаров | ГОСТ |
|  | Светильник светодиодный | ГОСТ 34819-2021. Межгосударственный стандарт. Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний |
|  | Лампа светодиодная | ГОСТ IEC 62612-2019. Межгосударственный стандарт. Лампы светодиодные со встроенным устройством управления для общего освещения на напряжения свыше 50 В. Эксплуатационные требования" (введен в действие Приказом Росстандарта от 30.10.2019 N 1164-ст) |

  - Объем гарантий и гарантийный срок

Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев. При обнаружении недостатков Товара в период гарантийного срока, возникших по не зависящим от Покупателя причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки либо заменить Товар ненадлежащего качества новым в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты получения письменного требования от Покупателя об устранении недостатков Товара.

Течение гарантийного срока начинается с момента подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД.

- ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Товар должен быть затарен (упакован) надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность при перевозке и хранении. На упаковку (тару) Товара должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Маркировка товара должна содержать наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска.

Маркировка Товара должна быть четкой и выполнена несмываемой краской. Маркировка должна включать в себя следующее: позиции №, грузополучатель, адрес грузополучателя, место №, вес нетто, вес брутто. В случае, когда ГОСТом предусмотрен иной порядок маркировки. В зависимости от специфики Товара, требующего специального обращения, на упаковку наносится дополнительная маркировка, такая как «осторожно», «верх», «не бросать», а также другие обозначения.

- ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Потребительская и транспортная тара, упаковочные материалы и скрепляющие средства, используемые для упаковывания и укупоривания продукта, должны соответствовать требованиям действующего законодательства, и других нормативных и правовых актов, устанавливающих возможность их применения для упаковки, документам, по которым они изготовлены.

- СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

  - Срок и место поставки

Адрес поставки: г. Ижевск, ул. Салютовская, 3.

Срок поставки: в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Договора. Срок поставки начинает исчисляться с момента заключения договора.

  - Условия поставки

Поставка осуществляется в сроки, определенные п. 6.1 Технического задания. Доставка товара до места, определенного Покупателем, разгрузка, подъем товара до помещений Покупателя осуществляется силами и за счет Поставщика.

Поставщик обязан предупредить Покупателя о времени доставки Товара не менее чем за 2 рабочих дня до момента доставки, путем уведомления Покупателя по указанным в Договоре средствам связи.

- УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

  - Порядок сдачи и приемки

Приемка Товара осуществляется Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента доставки Товара на склад Покупателя.

При приемке Товара Покупатель проверяет поставленный Товар на его соответствие качеству, количеству, ассортименту, техническим характеристикам, комплектности, требованиям к безопасности, требованиям к размеру, упаковке, маркировки установленным условиям Договора и Спецификации.

  - Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Товар поставлен в соответствии с условиями Договора подлежит приемке. Покупателем подписывается товарная накладная по форме ТОРГ-12/УПД;

Товар поставлен с нарушением условий Договора о количестве, комплектности, ассортименте, безопасности Товара. Покупатель устанавливает Поставщику срок для устранения выявленных недостатков. Покупатель составляет Акт о расхождении товарно-материальных ценностей по форме № ТОРГ-2;

Товар поставляется с соответствующими сертификатами. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ и удостоверяться сертификатом (паспортом, актом) качества (сертификатом соответствия), техническим паспортом (актом технической годности).

- ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Поставка Товара осуществляется путем ее доставки Поставщиком.

Поставщик обязуется доставить Товар по адресу, указанному в п. 6.1 Технического задания.

Выбор способа доставки Товара принадлежит Поставщику.

Разгрузочные работы в месте доставки Товара осуществляются силами Поставщика.

- ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение осуществляется согласно требованию к каждому товару по паспорту или спецификации.