Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 61.90.10.160 Телематические услуги связи для нужд филиала ПЭС "Уренгой"

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

2.	Требования	4

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.1.	Требованию к перечню и объему услуг	4

2.1.2.	Требования к срокам и условиям оказания услуг	4

2.2.	Требования к качеству предоставляемых услуг	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	10

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ПЭС «Уренгой» | Передвижная электростанция «Уренгой» |
| --- | --- |
| ТМ | Телемеханика |
| ТИ | Телеизмерение |
| ТС | Технологическая сигнализация |
| ДС | Диспетчерская связь |
| ДЦ | Диспетчерский центра |
| АО «СО ЕЭС» | Акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» |
| Тюменское РДУ | Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономных округов» |
| МСЭ-Т | Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи |

Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 61.90.10.160 Телематические услуги связи для нужд филиала ПЭС "Уренгой"

Требования

Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требованию к перечню и объему услуг

- Таблица 1.1 Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг |
| --- | --- |
| 1 | Предоставление в пользование цифровых каналов связи для передачи данных ТМ (ТИ и ТС), ДС, Modes-Terminal по выделенному каналу между Филиалом ПЭС «Уренгой» ПАО «Передвижная энергетика», г. Новый Уренгой и ДЦ Филиала АО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ, г.Сургут. |
| 2 | Скорость доступа по каналам связи должна быть гарантированной пропускной способности не менее 2 Мбит/с. Тип канала – выделенный цифровой канал. Тариф – безлимитный |

Требования к срокам и условиям оказания услуг

- Таблица 2.1 Требования к срокам и условиям оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг |
| --- | --- |
| 1 | Услуги по предоставлению в пользование цифровых каналов связи оказываются в филиале ПАО «Передвижная энергетика» ПЭС «Уренгой» – между конечными точками подключения: - 629300, г. Новый Уренгой, ул. Промысловая, 16; - 628403, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 32. |
| 2 | Все расходы по обеспечению доставки услуги Заказчику производятся силами и за счёт Исполнителя услуг. Заказчик не должен нести затрат на организацию доступа к точке, в которой Исполнитель подключает оборудование Заказчика к каналообразующему оборудованию, установленному Исполнителем. |
| 3 | Услуги оказываются круглосуточно, семь дней в неделю, 365 дней в году. Устранение аварийных ситуаций, плановое техническое обслуживание и/или иные перерывы оказания услуг регламентируются в соответствии с действующим законодательством РФ в области связи/передачи данных и должны быль отражены в соответствующей главе договора |

Требования к качеству предоставляемых услуг

- Таблица 3. Требования к качеству предоставляемых услуг

Наименование продукции Телематические услуги связи для нужд филиала ПЭС "Уренгой"

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к исполнителю |  |  |  |  |  |
|  | Телематические услуги связи |  | Все расходы по обеспечению доставки услуг конечному потребителю производятся силами и за счет поставщика услуг. Не требуется какого-либо обеспечения материалами и оборудованием со стороны филиала ПАО «Передвижная энергетика» ПЭС «Уренгой» | Согласие с требованием |  |  |
|  | Телематические услуги связи |  | Поставщик услуг должен иметь соответствующие лицензии на осуществление видов деятельности, входящих в состав услуг |  | Предоставление подтверждающего документа |  |
|  | Телематические услуги связи |  | Поставщик услуг должен являться Оператором связи и оказывать услуги на основе собственной транспортной телекоммуникационной сети связи на территории Ханты-Мансийского автономного округа | Согласие с требованием |  |  |
|  | Телематические услуги связи |  | Предоставлять телекоммуникационное оборудование (по требованию на стороне заказчика) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Телематические услуги связи |  | Поставщик услуг должен предоставлять услуги связи с требуемым качеством и пропускной способностью | Согласие с требованием |  |  |
|  | Телематические услуги связи |  | Поставщик услуг должен предоставлять услуги связи на основе современных и перспективных технологий | Согласие с требованием |  |  |
|  | Телематические услуги связи |  | Поставщик услуг должен иметь опыт построения аналогичных сетей | Согласие с требованием |  |  |
|  | Телематические услуги связи |  | Поставщик услуг должен обеспечить отказоустойчивость системы | Согласие с требованием |  |  |
|  | Телематические услуги связи |  | Поставщик услуг должен обеспечить техническую безопасность системы | Согласие с требованием |  |  |
|  | Телематические услуги связи |  | Поставщик услуг должен осуществлять техническую поддержку 24 часа в сутки, 7 дней в неделю | Согласие с требованием |  |  |
|  | Технические требования |  |  |  |  |  |
|  | Телематические услуги связи | Оказываемые услуги должны соответствовать существующим стандартам и требованиям к качеству услуг связи, передачи данных, телематики, принятым в отрасли, таким как: «требования к обеспечению качества сигналов при работе на сетях общего пользования», «требования по совместимости», «требования к качеству обслуживания QoS» и т.п. В случае, если качество данной услуги не стандартизовано законодательством РФ, стороны составляют соглашение о качестве сервиса на данный вид услуги и виде Приложения к договору |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Телематические услуги связи | Выделенный цифровой канал связи должен представлять собой комплекс технических средств и среды распространения с соединением типа «точка-многоточка», и быть предназначен для одновременной двусторонней передачи сигнала электросвязи в цифровом виде. Параметры канала и используемого оборудования в точках сопряжения с оборудованием Заказчика должны соответствовать Рекомендациям МСЭ-Т |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Телематические услуги связи | Время восстановления работоспособности канала связи после отказа, в зоне ответственности Оператора связи, от момента возникновения неисправности, не должно превышать: • 4 (четырех) часов для случаев неисправности оборудовании, • 12 (двенадцати) часов для случаев повреждения магистрального кабеля, • 48 (сорока восьми) часов суммарно за месяц. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к безопасности, экологии |  |  |  |  |  |
|  | Телематические услуги связи | Действия поставщика услуг не связаны с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, не наносят ущерба экологии. Предоставление услуги не предполагает страхования ответственности поставщика перед третьими лицами |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к качеству, надежности, сертификации |  |  |  |  |  |
|  | Телематические услуги связи | Качество оказываемых услуг должно соответствовать нормативным документам «Министерства информационных технологий и связи» |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Телематические услуги связи | Канал связи, предоставляемые Оператором связи, должны удовлетворять «Нормам на электрические параметры цифровых каналов и трактов магистральной и внутризоновой первичных сетей», утвержденным Приказом Министра связи Российской Федерации № 92 от 10.08.96 г |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание результата оказываемых услуг |  |  |  |  |  |
|  | Телематические услуги связи | Расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание канала связи в течение всего срока действия договора несет поставщик услуг |  | Согласие с требованием |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.