Технические требования на оказание услуг

«Метрологическая поверка счетчика расхода газа для нужд филиала ПЭС "Уренгой" ПАО «Передвижная энергетика».

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1. Наименование услуг	3

1.2. Цель выполнения услуг	3

1.3. Существующее положение	3

1.4. Информация в отношении исполнения договора	4

2.	Требования к оказанию услуг	4

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.2. Требования к качеству услуг	6

- Общие сведения

  - Наименование услуг

Метрологическая поверка счетчика расхода газа ПЭС "Уренгой" ПАО «Передвижная энергетика».

  - Цель выполнения работ

Целью поверки счетчика расхода газа является подтверждение того, что он, как средство измерения, строго соответствуют всем метрологическим характеристикам, указанным в руководстве по эксплуатации.

  - Существующее положение

| 1. | Заказчик | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Передвижная энергетика» ПАО «Передвижная энергетика» 629400 ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Энергетиков, 1 Телефон: +7 34992 -5-59-61 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Адрес места выполнения работ | Метрологическая служба Исполнителя. |
| 3. | Наименование объекта | Расходомер – счетчик расхода газа ультразвуковой Turbo Flow UFG |
| 4. | Назначение объекта и сведения об объекте | Расходомер – счетчик расхода газа ультразвуковой Turbo Flow UFG предназначен для измерений объемного расхода газа и объема газа при рабочих условиях и вычислений объемного расхода и объема газа, приведенного к стандартным условиям. Диапазон измерений объемного расхода газа в рабочих условиях, м3/ч – 12,00-2400,00; Диаметр номинальный DN – 150; |
| 5. | Вид оказания услуг | Метрологическая поверка счетчика расхода газа для нужд филиала ПЭС "Уренгой" ПАО «Передвижная энергетика». |
| 6. | Основание для оказания услуг | Окончание срока поверки |

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование услуги | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказывается услуга) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Метрологическая поверка счетчика расхода газа для нужд филиала ПЭС "Уренгой" ПАО «Передвижная энергетика». | Метрологическая служба Исполнителя. | Расходомер – счетчик расхода газа ультразвуковой Turbo Flow UFG |  |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

    - Заказчик отправит Исполнителю:

1. Расходомер – счетчик расхода газа ультразвуковой Turbo Flow UFG;

2. Паспорт на Расходомер – счетчик расхода газа ультразвуковой Turbo Flow UFG;

- Требования к оказанию услуг

  - Требования к объемам и срокам оказания услуг

    - Требования к видам оказываемых услуг

Таблица 2. Перечень оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Диагностика и подготовка к поверке и поверка счетчика расхода газа ультразвуковой Turbo Flow UFG | шт. | 1 |

    - Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование услуг/ этапа работ | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа работ | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Диагностика и подготовка к поверке и поверка счетчика расхода газа ультразвуковой Turbo Flow UFG | С даты заключения договора | В течение 30 календарных дней после заключения договора. |

    - Объём и условия оказания услуг

Таблица 4 Объём оказываемых услуг и требования к ним

| № п/п | Наименование | Требования |
| --- | --- | --- |
| 2 | Метрологическая поверка приборов | Результаты поверки должны быть подтверждены сведениями, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений и оформлены в соответствии с требованиями приказа Минпромторга России от 31.07.2020 г. №2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» Свидетельством о поверке при положительных результатах или Извещением о непригодности при отрицательных результатах поверки. - Услуги должны быть оказаны до окончания срока действия договора. |

  - Требования к качеству услуг

Таблица 5. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При оказании услуг исполнитель обязан обеспечить выполнение требований Федерального закона от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и приказа Минпромторга России от 31.07.2020 г. №2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» | Согласие с требованием | ### Результаты поверки должны быть подтверждены сведениями, включенными в ### Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений и оформлены ### в соответствии с требованиями приказа Минпромторга России от 31.07.2020 г. №2510 «Об ### утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку ### поверки и содержанию свидетельства о поверке» Свидетельством о поверке при ### положительных результатах или Извещением о непригодности при отрицательных ### результатах поверки. |