











Технические требования на оказание услуг

«Метрологическая поверка счетчика расхода газа для нужд филиала ПЭС "Уренгой" ПАО «Передвижная энергетика».
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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc167807163]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc167807165]Наименование услуг
	Метрологическая поверка счетчика расхода газа ПЭС "Уренгой" ПАО «Передвижная энергетика».
1.2. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc167807166]Цель выполнения работ 
[bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc167807167]Целью поверки счетчика расхода газа является подтверждение того, что он, как средство измерения, строго соответствуют всем метрологическим характеристикам, указанным в руководстве по эксплуатации.
1.3. Существующее положение 
	
1.
	Заказчик
	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Передвижная энергетика» ПАО «Передвижная энергетика» 629400 ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Энергетиков, 1
Телефон: +7 34992 -5-59-61

	2.
	Адрес места выполнения работ
	Метрологическая служба Исполнителя.

	3.
	Наименование объекта
	[bookmark: _GoBack]Расходомер – счетчик расхода газа ультразвуковой Turbo Flow UFG

	4.
	Назначение объекта и сведения об объекте
	Расходомер – счетчик расхода газа ультразвуковой Turbo Flow UFG предназначен для измерений объемного расхода газа и объема газа при рабочих условиях и вычислений объемного расхода и объема газа, приведенного к стандартным условиям.
Диапазон измерений объемного расхода газа в рабочих условиях, м3/ч – 12,00-2400,00;
Диаметр номинальный DN – 150;



	5.
	Вид оказания услуг
	      Метрологическая поверка счетчика расхода газа для нужд филиала ПЭС "Уренгой" ПАО «Передвижная энергетика».

	6.
	Основание для оказания услуг
	      Окончание срока поверки















Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование услуги

	Расположение объекта 
(место оказания услуг) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказывается услуга)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Метрологическая поверка счетчика расхода газа для нужд филиала ПЭС "Уренгой" ПАО «Передвижная энергетика».
	Метрологическая служба Исполнителя.
	Расходомер – счетчик расхода газа ультразвуковой Turbo Flow UFG
	



1.4. [bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc167807168][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 
1.4.1. [bookmark: _Toc167806945][bookmark: _Toc167807169][bookmark: _Hlk48209761]Заказчик отправит Исполнителю: 
[bookmark: _Hlk164784743]1. Расходомер – счетчик расхода газа ультразвуковой Turbo Flow UFG;
2. Паспорт на Расходомер – счетчик расхода газа ультразвуковой Turbo Flow UFG;
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]
2. [bookmark: _Toc167807174]Требования к оказанию услуг
2.1. [bookmark: _Toc167807175]Требования к объемам и срокам оказания услуг
2.1.1. [bookmark: _Toc167807176]Требования к видам оказываемых услуг
[bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Диагностика и подготовка к поверке и поверка счетчика расхода газа ультразвуковой Turbo Flow UFG
	шт.
	1



2.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc167807177][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Hlk50465284]  Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа работ
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа работ
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Диагностика и подготовка к поверке и поверка счетчика расхода газа ультразвуковой Turbo Flow UFG
	С даты заключения договора
	В течение 30 календарных дней после заключения договора.
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[bookmark: _Toc50125131]
2.1.3. [bookmark: _Toc167807178][bookmark: _Toc51339698]Объём и условия оказания услуг
Таблица 4 Объём оказываемых услуг и требования к ним
	  №
 п/п
	
               Наименование
	
Требования

	2
	Метрологическая поверка приборов
	Результаты поверки должны быть подтверждены сведениями, включенными в
Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений и оформлены
в соответствии с требованиями приказа Минпромторга России от 31.07.2020 г. №2510 «Об
утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку
поверки и содержанию свидетельства о поверке» Свидетельством о поверке при
положительных результатах или Извещением о непригодности при отрицательных
результатах поверки. 
- Услуги должны быть оказаны до окончания срока действия договора.




2.2. [bookmark: _Toc167807179]Требования к качеству услуг
Таблица 5. Требования к качеству услуг 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг
	
	

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	       При оказании услуг исполнитель обязан обеспечить выполнение требований Федерального закона от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и приказа Минпромторга России от 31.07.2020 г. №2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию
свидетельства о поверке»
	Согласие с требованием
	Результаты поверки должны быть подтверждены сведениями, включенными в
Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений и оформлены
в соответствии с требованиями приказа Минпромторга России от 31.07.2020 г. №2510 «Об
утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку
поверки и содержанию свидетельства о поверке» Свидетельством о поверке при
положительных результатах или Извещением о непригодности при отрицательных
результатах поверки.




