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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	Общий срок поставки
	Период, в который Покупатель подает заявки, а Поставщик обязуется поставить товар

	2
	Покупатель
	ООО «Почта Сервис»

	3
	Поставщик
	Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки

	4
	Стороны
	Покупатель и Поставщик

	5
	ТЗ
	Техническое задание

	6
	Товар
	Комплектующие для СКС

	7
	УПД
	Универсальный передаточный документ

	8
	ТОРГ-12
	Товарная накладная, унифицированная форма

	[bookmark: _Hlk191552248]9
	Подразделение
	Дирекция, департамент, отдел

	10
	СКС
	Структурированная кабельная сеть


2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ 
Предмет закупки: Поставка комплектующих к СКС для нужд РЦ Москва.
Цель поставки Товара: Комплектующие приобретается в целях замены и дооснащения в СКС, в соответствии со спецификацией поставляемого Товара (п. 3.2 настоящего ТЗ).
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ
3.1. Требования к Товару
Поставляемые Товары должны быть новыми, не бывшими в употреблении (в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не содержащим повторно используемые детали (части), не являться выставочными образцами и быть свободными от прав третьих лиц.
В стоимость Товара должны быть включены все расходы Поставщика по: упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, доставке, разгрузке Товара, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате.  


3.2. Спецификация поставляемого Товара
	№ п/п
	Наименование Товара
	Единица измерения
	Прогнозное Количество*

	1. 
	Коммутатор тип 1
	штука
	100

	2. 
	Коммутатор тип 2
	штука
	70

	3. 
	Миниканал тип 1
	штука
	40

	4. 
	Миниканал тип 2
	штука
	830

	5. 
	Напольный кабель-канал тип 1
	штука
	50

	6. 
	Напольный кабель-канал тип 2
	штука
	20

	7. 
	Коннектор RJ45
	упаковка
	47

	8. 
	Кабель витая пара
	Бухта
	140

	9. 
	Розетка компьютерная двойная
	штука
	420

	10. 
	Розетка компьютерная одинарная
	штука
	810

	11. 
	Модуль keystone
	штука
	205

	12. 
	Рамка и суппорт
	штука
	100

	13. 
	Компьютерный переходник
	упаковка
	6

	14. 
	Гофро-труба тип 1
	штука
	21

	15. 
	Гофро-труба тип 2
	штука
	20

	16. 
	Клипса для гофротрубы тип 1
	упаковка
	21

	17. 
	Клипса для гофротрубы тип 2
	упаковка
	20

	18. 
	Патч-панель
	штука
	20

	19. 
	Кабельный органайзер с крышкой
	штука
	10

	20. 
	Кабель витая пара для уличной прокладки
	упаковка
	5

	21. 
	Кабель-канал
	штука
	100

	22. 
	Стяжки
	упаковка
	200

	23. 
	Саморезы тип 1
	упаковка
	45

	24. 
	Саморезы тип 2
	упаковка
	60

	25. 
	Дюбель тип 1
	упаковка
	40

	26. 
	Дюбель тип 2
	упаковка
	40

	27. 
	Изолента
	штука
	250

	28. 
	Перманентный маркер
	штука
	30

	29. 
	Маркировочные бирки
	упаковка
	1


* Прогнозное количество комплектующих для СКС не является обязательным и гарантированным к поставке. Конкретное количество необходимых к поставке товаров будет указывается Покупателем при формировании Заявки на поставку товара, оформленной по форме Приложения № 2 к Техническому заданию.
3.3. Основные характеристики Товара

	№ п/п
	Наименование Товара
	Технические и функциональные характеристики

	1
	Коммутатор тип 1
	Тип:  Неуправляемый
Количество портов:  Не менее 5
Уровень:  L2
Скорость портов, Мбит/с: Не менее 10/100
Размер таблицы MAC-адресов:  Не менее 2000
Поддержка стандартов:  IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Внутренняя пропускная способность, Гбит/сек: 1

	2
	Коммутатор тип 2
	Тип: Неуправляемый
Количество портов: Не менее 8
Уровень: L2
Скорость портов, Мбит/с: 10/100
Размер таблицы MAC-адресов: 2000
Поддержка стандартов: автоопределение MDI/MDIX, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u

	3
	Миниканал тип 1
	Материал: ПВХ
Цвет: Белый
Размер мм: 15х17
Длина мм: Не менее 2000*
Степень защиты: Не ниже IP40*

	4
	Миниканал тип 2
	Материал: ПВХ
Цвет: Белый
Размер мм: 40х17
Длина мм: Не мнее 2000*
Степень защиты: Не ниже IP40*

	5
	Напольный кабель-канал тип 1
	Материал: ПВХ
Цвет: серый
Размер, мм: 70х16
Длина, мм: Не менее 2000*
Степень защиты: Не ниже IP40*

	6
	Напольный кабель-канал тип 2
	Материал: ПВХ
Цвет: серый
Размер, мм: 35х10
Длина, мм: Не менее 2000*
Степень защиты: Не ниже IP40*

	7
	Коннектор RJ45 
	Категория: Не ниже 5е*
Температура эксплуатации °C: от -30 до +75
Количество в упаковке, шт: Не менее 100*

	8
	Кабель витая пара
	Категория: Не ниже 5е
Полоса пропускания, МГц: Не менее 100*
Волновое сопротивление, Ом: от 85 до 115*
Диаметр проводников, AWG: от 22 до 24*
Диаметр проводников, мм: Не менее 0,511± 0,01*
Количество жил: 8
Тип: сетевой (UTP, FTP)
Длина, м: Не менее 305*
Упаковка: Бухта
Материал жилы: CU(медь)
Материал оболочки: малодымный безгалогенный компаунд, не распространяющий горение (LSZH),

	9
	Розетка компьютерная двойная 
	Количество портов: 2
Максимальный ток, A: Не менее 1,5
Диаметр подключаемых проводников, мм: от 0,40 до 0,64
Диаметр подключаемых проводников, AWG: от 26 до 22
Температура эксплуатации °C: от -10 до +60
Разъём: RJ45
Категория: Не ниже 5е*
Тип монтажа: Накладной (открытый)

	10
	Розетка компьютерная одинарная 
	Количество портов: 1
Максимальный ток, A: Не менее 1,5*
Диаметр подключаемых проводников, мм: от 0,40 до 0,64
Диаметр подключаемых проводников, AWG: от 26 до 22
Температура эксплуатации °C: от -10 до +60
Разъём: RJ45
Категория: Не ниже 5е*
Тип монтажа: Накладной (открытый)

	11
	Модуль keystone 
	Категория: Не ниже 5е*
Максимальный ток, A: Не менее 1,5*
Диаметр подключаемых проводников, мм: от 0,40 до 0,64
Диаметр подключаемых проводников, AWG: от 26 до 22
Температура эксплуатации °C: от -10 до +60
Степень защиты: не менее IP20*
Экранирование: нет
Тип разъема: RJ-45
Тип заделки контактов: 110 IDC

	12
	Рамка и суппорт
	Материал: АБС-пластик
Количество модулей: 2 шт
Степень защиты: не ниже IP40*
Длина: 64 мм
Ширина кабель-канала: 26.4 мм
Высота кабель-канала: 100 мм
Температура монтажа: от -25 до 60 °С
Температура эксплуатации: от -50 до 60 °С
Климатическое исполнение: УХЛ1
Модульная: да
Перегородка: нет
Цвет: белый

	13
	Компьютерный переходник 
	Тип разъёмов: RJ-45
Количество в упаковке, Шт: Не менее 50*
Категория: 5Е
Разводка кабеля производится по стандарту: T568B
Корпус: Ударопрочный ABS-пластик
Допустимая температура хранения, °C: от -40 до +70
Допустимая температура монтажа, °C: от 0 до +50
Допустимая температура эксплуатации, °C: от -10 до +60

	14
	Гофро-труба тип 1
	Внешний диаметр, мм: 25
Внутренний диаметр, мм: 18.3
Количество в бухте, м: Не менее 50*
Наличие зонда: Да
Прочность на разрыв, H: Не менее 100*
Минимальная температура эксплуатации, °C: Не менее -25*
Степень защиты(IP): IP55
Максимальная температура эксплуатации, °C: Не менее 60*

	15
	Гофро-труба тип 2
	Внешний диаметр, мм: 16
Внутренний диаметр, мм: 10.7
Количество в бухте, м: Не менее 100*
Наличие зонда: Да
Прочность на разрыв, H: Не менее 100* 
Минимальная температура эксплуатации, °C: Не менее -25*
Степень защиты(IP): IP55
Максимальная температура эксплуатации, °C: Не менее 60*

	16
	Клипса для гофротрубы тип 1
	Размер, мм: 25
Количество в упаковке, шт: Не менее 100*
Материал: Пластик
Тип крепления: Отверстие под винт/шуруп

	17
	Клипса для гофротрубы тип 2
	Размер, мм: 16
Количество в упаковке, шт: Не менее 100*
Материал: Пластик
Тип крепления: Отверстие под винт/шуруп

	18
	Патч-панель
	Количество портов: не менее 24 шт*
Тип разъема: RJ-45
Материал: пластик
Цвет: черный
Ширина: 19 дюйм
Высота: 1U
Категория: Не ниже 5е*
Исполнение: неэкранированное
Расположение: горизонтальное

	19
	Кабельный органайзер с крышкой 
	Ориентация: Горизонтальная
Формат: 1U
Ширина дюйм: 19"
Крышка: Наличие
Материал: металл

	20
	Кабель витая пара для уличной прокладки
	Тип: сетевой (UTP, FTP)
Категория: Не ниже 5e*
Структура жилы: ОП
Количество жил: 8 шт
Сечение жилы кабеля: не менее 0.52 мм²*
Экранирование: U/UTP
Наличие троса: нет
Бронирование: нет
Материал: медь
Длина: не менее 305 м*
Диаметр: не менее 5.2 мм*
Изоляция: полиэтилен
Материал оболочки: полиэтилен
Упаковка: коробка
Частотный диапазон: не менее 100 МГц*
Способ монтажа: внешний
Форма провода: круглый
Max рабочая температура: 70 °С
Min рабочая температура: -60 °С

	21
	Кабель-канал
	Вид: магистральный (парапетный)
Материал короба: ПВХ
Материал аксессуаров: ПВХ
Площадь внутреннего поперечного сечения: 8510 мм²
Количество перегородок: 2
Температура монтажа: от -5 до +60 °С
Температура эксплуатации: от -5 до +60 °С
Количество в упаковке: 1 шт
Размер короба (ШхВ): 100х40 мм
Длина: не менее 2000 мм*
Степень защиты: не менее IP40*
Цвет: белый
Двойной замок: да
Закругленный: нет
Тип: кабель-канал
Крышка: есть
Ширина крышки: 100 мм
Перфорированный: нет

	22
	Стяжки
	Тип: стяжка
Материал: нейлон
Длина: 250 мм
Ширина: 3.6 мм
Фасовка: не менее 100 шт*
Цвет: белый
Многоразовые: нет
С маркировочной площадкой: нет
С отверстием (под саморез): нет
С клипсой: нет
С двойным замком: нет
Стойкость к ультрафиолету: да
Температура монтажа Max: +60 °С
Рабочая температура Max: +85 °С
Рабочая температура Min: -40 °С
Температура монтажа Min: 0 °С

	23
	Саморезы тип 1
	Наконечник: острый
Шлиц: Phillips (PH)
Размер шлица: PH2
Диаметр: 3.5 мм
Длина: 16 мм
Наличие пресс-шайбы: нет
Покрытие: фосфатированный
Цвет покрытия: черный
Форма головки: потайная
Фасовка: не менее 100 шт
Тип резьбы: редкая
Полная резьба: да
Материал: сталь 1018

	24
	Саморезы тип 2
	Наконечник: острый
Шлиц: Phillips (PH)
Размер шлица: PH2
Диаметр: 3.5 мм
Длина: 35 мм
Наличие пресс-шайбы: нет
Покрытие: фосфатированный
Цвет покрытия: черный
Форма головки: потайная
Фасовка: не менее 100 шт
Тип резьбы: редкая
Полная резьба: да
Материал: сталь 1018

	25
	Дюбель тип 1
	Длина: 80 мм
Диаметр: 10 мм
Фасовка: не менее 10 шт
Метиз в комплекте: шуруп
Диаметр метиза к дюбелю: 6 мм
Тип: для бетона и кирпича
Диаметр отверстия под дюбель: 10 мм
Материал: нейлон

	26
	Дюбель тип 2
	Длина: 40 мм
Диаметр: 6 мм
Фасовка: не менее 25 шт
Метиз в комплекте: шуруп
Тип: дюбель-ёжик
Диаметр отверстия под дюбель: 6 мм
Материал: полипропилен

	27
	Изолента
	Тип: изолента
Ширина: 19 мм
Длина: 20 м
Толщина: 0.15 мм
Материал: ПВХ
Температурный диапазон использования: от -30 до +80 °С
Max напряжение: 7000 В
Цвет: черный
Морозостойкая: да
Огнестойкая: да
Водостойкая: да
Стойкость к ультрафиолету: да
Количество в упаковке: 1 шт
Клеевая основа: каучук

	28
	Перманентный маркеры
	Материал корпуса: пластик
Форма корпуса: круглая
Цвет чернил: черный
Палитра: черный
Толщина линии письма: 0.8 - 2.2 мм
Мах толщина линии письма: 2.2 мм
Перманентный: есть
Водостойкие чернила: да
Быстросохнущие чернила: да
Двухсторонний: да
Диаметр корпуса: не более 12 мм*
Количество в наборе: 1 шт

	29
	Маркировочные бирки
	Тип: кабельная бирка
Форма: квадрат
Длина: 50 мм
Ширина: 50 мм
Количество в упаковке: не менее 1000 шт
Материал: пластик
Цвет: белый
Габариты без упаковки: 50х50х1.5 мм


* - показатели соответствия, конкретные значения которых указываются при заключении договора на основании заявки участника, с которым заключается договор по итогам проведения закупки

Товар должен содержать сопроводительные документы на русском языке, отражающие информацию о нем (руководство пользователя, ярлыки, этикетки или иное). В случае поставки Товара иностранного производства, к документам на иностранном языке должен быть приложен перевод на русский язык.
В случае обнаружения Покупателем некомплектности Товара в каждом подразделении (отсутствие какой-либо составной части), Поставщик обязан доукомплектовать Товар в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке Товара по форме №ТОРГ-2. Обязанность по доукомплектованию возникает у Поставщика при наличии требования Покупателя.
3.4. Комплектность Товара
Требования устанавливаются в соответствии с характеристиками Товара, указанными в п. 3.3 ТЗ. 
3.5. Объем гарантий и гарантийный срок
Срок гарантии на Товар: не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами накладной по форме № ТОРГ-12/УПД по каждому подразделению.
При обнаружении в период гарантийного срока дефектов Товара Поставщик обязан за свой счет заменить некачественный Товар, Товаром надлежащего качества в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения от Покупателя письменного требования о необходимости проведения гарантийной замены Товара. Требование направляется Покупателем на адрес электронной почты Поставщика, указанный в договоре, факсимильным сообщением или иным способом.

4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
Маркировка Товара должна быть четкой и выполнена несмываемой краской. Маркировка должна включать в себя следующее: позиции №, грузополучатель, адрес грузополучателя, место №, вес нетто, вес брутто. В случае, когда ГОСТом или ТУ предусмотрен иной порядок маркировки, Товар должен быть промаркирован в соответствии с таким порядком. В зависимости от специфики Товара, требующего специального обращения, на упаковку наносится дополнительная маркировка, такая как «осторожно», «верх», «не бросать», а также другие обозначения.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
5.1 Товар должен быть упакован в первичную упаковку (полиэтиленовые пакеты или пленка), уложен во вторичную упаковку (коробки из гофрированного картона), обеспечивающую сохранность Товара, предупреждающую их деформацию, предохраняющую Товар от механических и атмосферных воздействий во время ее транспортирования и хранения.
5.2.	Допускается применение других способов и средств упаковывания Товара, обеспечивающих сохранность, предупреждающую их деформацию, предохраняющую Товар от грязи и посторонних примесей, механических и атмосферных воздействий во время их транспортирования и хранения. 
5.3. Производственные коды на Товаре должны совпадать с производственными кодами на упаковке. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.
На упаковочной таре должна быть четко нанесена следующая информация:
- наименование Товара; 
- товарный знак (при наличии) завода-изготовителя.

6.  СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
6.1. [bookmark: _Ref535830270] Срок и место поставки
Поставка Товара осуществляется Поставщиком по заявкам Покупателя. (приложение №2 к Техническому заданию). Под Заявкой понимается подписанное уполномоченным лицом Покупателя указание Поставщику об отгрузке Товара в определенном количестве и ассортименте, направленное по эл. почте или заказным письмом.
Минимальная сумма Товара, указанная в Заявке, составляет 5 000,00 (пять тысяч) рублей. Заявки направляются Покупателем по мере необходимости, но не чаще 1 раза в день по каждому подразделению Покупателя.  
Срок действия договора: 12 месяцев с даты заключения договора. 
Срок поставки товара не позднее 15 календарных дней с даты получения Заявки Поставщиком.
[bookmark: _Hlk191552657]Порядок оплаты: оплата поставленного товара по каждой заявке производится в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами накладной по форме № ТОРГ-12/УПД по каждому подразделению. 
Адреса поставки Товара, контактные данные ответственных за приемку Товара указаны в Приложении 1 к настоящему Техническому заданию.

6.2. [bookmark: _Ref535830399]Условия поставки
Поставщик доставляет Товар Покупателю по адресам, указанным в Приложении №1 к Техническому заданию и в количестве, указанном в заявке по каждому подразделению. 
Разгрузочные работы в месте доставки Товара осуществляются за счет Поставщика.
Выбор способа доставки Товара принадлежит Поставщику. Поставщик обязуется известить Покупателя о времени доставки Товара не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до момента доставки Товара.
Доставка Товара осуществляется в рабочие дни с понедельника 
по четверг с 9:00 до 17:00 часов, в пятницу с 9:00 до 15:45 часов.
Поставщик извещает Покупателя об ожидаемой дате поставки Товара одним из следующих способов: 
1. нарочно (курьерской доставкой). Факт получения документа, уведомления и (или) юридически значимого сообщения должен подтверждаться распиской Стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и (или) юридически значимого сообщения и дату его получения, фамилию, имя, отчество (при наличии), должность и подпись лица, получившего данный документ и (или) юридически значимое сообщение;
1. заказным письмом с уведомлением о вручении;
1. электронной почтой, с последующим направлением документа и (или) юридически значимого сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении;
1. в электронном виде с использованием телекоммуникационных каналов связи, при наличии соглашения Сторон об использовании такого порядка обмена документами и (или) юридически значимыми сообщениями.
Извещение должно быть направлено в адрес Покупателя в соответствии с контактными данными Покупателя. Контактные данные Покупателя будут предоставлены Поставщику по электронной почте в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора.
Покупатель должен подтвердить Поставщику готовность принять Товар в указанное Поставщиком время одним из следующих способов: 
1. нарочно (курьерской доставкой). Факт получения документа, уведомления и (или) юридически значимого сообщения должен подтверждаться распиской Стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и (или) юридически значимого сообщения и дату его получения, фамилию, имя, отчество (при наличии), должность и подпись лица, получившего данный документ и (или) юридически значимое сообщение;
1. заказным письмом с уведомлением о вручении;
1. электронной почтой, с последующим направлением документа и (или) юридически значимого сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении;
1. в электронном виде с использованием телекоммуникационных каналов связи, при наличии соглашения Сторон об использовании такого порядка обмена документами и (или) юридически значимыми сообщениями.
Без наличия подтверждения Покупателя доставка Товара в указанное Поставщиком время не производится.
7. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
7.1.  Порядок сдачи и приемки
7.1.1. Приемка Товара осуществляется Покупателем в каждом подразделении, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента получения документов, указанных в п. 7.2 настоящего Технического задания. 
7.1.2 Указанный в п. 7.1.1. Технического задания срок может продлеваться на срок проведения экспертизы, если Покупателем проводится экспертиза Товара. Экспертиза может проводиться в случаях сомнения Покупателя в качестве, комплектности, соблюдении требований к безопасности, требований к размеру, состоянию упаковки, установленным условиям настоящего ТЗ и Спецификации, приведенной в п. 3.2. ТЗ.
7.1.3. При приемке Товара Покупатель проверяет поставленный Товар на его соответствие качеству, количеству, ассортименту, основным характеристикам указанными в п 3.3. Технического задания, комплектности, требованиям к безопасности, требованиям к размеру, состоянию упаковки, установленным условиям настоящего ТЗ и Спецификации, приведенной в п. 3.2. Технического задания, а также проверяет наличие сопроводительных документов на Товар. 
7.1.4. Если Товар поставлен в соответствии с условиями настоящего ТЗ и Спецификации, приведенной в п. 3.2. Технического задания и соответствует основным характеристикам указанными в п 3.3. Технического задания, Сторонами подписывается товарная накладная по форме № ТОРГ-12/УПД, при этом Товар считается переданным Поставщиком и принятым Покупателем по количеству и наименованию, указанному в товарной накладной по форме № ТОРГ-12/УПД. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит к Покупателю при подписании Сторонами товарной накладной по форме № ТОРГ-12/ УПД по соответствующему подразделению. 
7.1.5.  Если Товар поставлен с нарушением условий Технического Задания о качестве Товара, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его приемке. Покупатель устанавливает Поставщику срок для устранения выявленных недостатков, составляет Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей по форме ТОРГ-2 по соответствующему подразделению и направляет его Поставщику. 
7.1.6. Если Товар не поставлен Поставщиком или поставлен с существенным нарушением условий Технического Задания, в результате чего Покупатель существенно лишается ожидаемых выгод, Товар не принимается Покупателем. В таком случае Покупатель направляет Поставщику мотивированный отказ от подписания товарной накладной по форме № ТОРГ-12/УПД по соответствующему подразделению.
7.1.7. Если Поставщик не предоставил вместе с Товаром полный комплект надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 7.2. Технического задания, то Покупатель устанавливает Поставщику срок для устранения допущенных нарушений. После устранения Поставщиком недостатков осуществляется приемка Товара в соответствии с пунктами 7.1.3. и 7.1.4 настоящего Технического Задания.
7.1.8 Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Покупатель обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Стороны, виновной в случае возврата Товара Поставщику. Расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), возмещению Поставщиком не подлежат.
7.2. Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке товаров
Поставщик обязан передать Покупателю Товар с надлежаще оформленными документами:
- товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД, подписанной со стороны Поставщика, в 2 (двух) экземплярах;
 - счет-фактурой (применимо, если оформляется товарная накладная по форме ТОРГ-12);
 - документ,	подтверждающий	полномочия представителя Поставщика, подписывать товарную накладную ТОРГ-12/УПД и акт приемки-передачи товара (в случае подписания не первым лицом организации);
 - документ,	подтверждающий	полномочия представителя Поставщика, получать от Покупателя подписанный экземпляр товарной накладной ТОРГ-12 Поставщика и подписывать акт об установленном расхождении по количеству, комплектности и ассортименту;
- заверенными уполномоченным должностным лицом Поставщика копии сертификатов соответствия (деклараций о соответствии) на поставляемый Товар, подтверждающие качество Товара;
- технический паспорт на Товар на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром на русском языке в бумажном или электронном виде;
- оформленными гарантийными талонами или аналогичными документами о гарантии с указанием срока гарантии и заводских (серийных) номеров Товара.
8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Погрузка, транспортировка и выгрузка Товара должны обеспечивать полную сохранность Товара и его характеристик, и не нарушать соответствие Товара требованиям настоящего ТЗ.
В процессе транспортировки Товар должен быть защищен от намокания, загрязнения и механических повреждений. Разгрузочные работы и работы по складированию в месте поставки Товара осуществляются силами Поставщика. 
9. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
Условия хранения Товара должны обеспечивать сохранность характеристик Товара и не нарушать соответствие Товара требованиям настоящего ТЗ.
10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ
Товар не должен содержать и выделять при хранении и эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.
Товар должен быть разрешен для применения на территории Российской Федерации и соответствовать требованиям безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе быть безопасным для жизни, здоровья, имущества Покупателя, конечного потребителя и окружающей среды.
11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ приложения
	Наименование приложения
	№ страницы

	1
	Адреса поставки Товара и количество поставляемого товара
	14

	2
	Форма заявки на поставку Товара
	16
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АДРЕСА ПОСТАВКИ ТОВАРА И КОЛИЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

	
№ п/п
	Наименование Подразделения
	Адрес склада Подразделения
	Контактное лицо (ответственное лицо за приемку товара), телефон, электронная почта
	Условия пропуска на склад
	Прогнозное количество, шт.

	1
	Департамент Белгородской области
	308009, г. Белгород, Соборная площадь д. 3

	Определяется перед подписанием договора / ФИО, контакты
	Предварительное согласование с принимающей стороной
	230

	2
	Департамент Брянской области
	241050, г. Брянск, ул. Карла Маркса, д. 9
	Определяется перед подписанием договора / ФИО, контакты
	Предварительное согласование с принимающей стороной
	230

	3
	Департамент Воронежской области 
	394009, г. Воронеж, пр-кт Революции, д. 25. 

	Определяется перед подписанием договора / ФИО, контакты
	Предварительное согласование с принимающей стороной
	230

	4
	Департамент Калужской области
	248000, г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 7

	Определяется перед подписанием договора / ФИО, контакты
	Предварительное согласование с принимающей стороной
	230

	5
	Департамент Краснодарского края 

	350000 г. Краснодар, ул. Карасунская д.68  

	Определяется перед подписанием договора / ФИО, контакты
	Предварительное согласование с принимающей стороной
	230

	6
	Департамент Курской области
	305000, г. Курск, Красная площадь, д. 8
	Определяется перед подписанием договора / ФИО, контакты
	Предварительное согласование с принимающей стороной
	230

	7
	Департамент Липецкой области

	398000, г. Липецк, ул. Зегеля, д.2

	Определяется перед подписанием договора / ФИО, контакты
	Предварительное согласование с принимающей стороной
	230

	8
	Департамент Орловской области
	302000, г. Орёл, ул. Ленина, д. 43
	Определяется перед подписанием договора / ФИО, контакты
	Предварительное согласование с принимающей стороной
	230

	9
	Департамент Республики Адыгея 

	385000, респ. Адыгея, г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, д.20

	Определяется перед подписанием договора / ФИО, контакты
	Предварительное согласование с принимающей стороной
	230

	10
	Департамент Ростовской области 

	344000, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская 116
	Определяется перед подписанием договора / ФИО, контакты
	Предварительное согласование с принимающей стороной
	230

	11
	Департамент Рязанской области
	390000 г. Рязань ул, Почтовая д. 49
	Определяется перед подписанием договора / ФИО, контакты
	Предварительное согласование с принимающей стороной
	230

	12
	Департамент Тамбовской области

	392000, г. Тамбов, ул. Октябрьская, 1

	Определяется перед подписанием договора / ФИО, контакты
	Предварительное согласование с принимающей стороной
	230

	13
	Департамент Тульской области
	300000 г. Тула, пр. Ленина, д.33 
	Определяется перед подписанием договора / ФИО, контакты
	Предварительное согласование с принимающей стороной
	230

	14
	Департамент Московской области
	115127, Москва, Варшавское шоссе, 37
	Определяется перед подписанием договора / ФИО, контакты
	Предварительное согласование с принимающей стороной
	230

	15
	Региональный центр Москва
	115127, Москва, Варшавское шоссе, д. 37
	Определяется перед подписанием договора / ФИО, контакты
	Предварительное согласование с принимающей стороной
	501
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ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА
Заявка на поставку Товара № __
к Контракту/Договору от "__" _____ 20__ г.№ ____ 
г. _________																Дата:_______

	№ п/п
	Наименование Товара
	Ед. изм.
	Кол-во товара
	Цена за единицу товара, руб. (без учета НДС) 
	Общая цена товара, руб. (без учета НДС) 
	Ставка НДС __%[footnoteRef:1], руб.  [1:  если НДС не облагается указать ссылку на норму НК РФ;] 

	Цена за единицу товара, руб. (с учетом НДС)
	Общая цена товара, руб. (включая НДС) 

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	
	
	
	


	Адрес поставки Товара: ________

	Подпись:
	
	

	От Заказчика:
	
	

	
	
	



