Приложение №1

к Извещению

Техническое задание

на поставку комплектующих к СКС для нужд РЦ Москва

(только для субъектов малого и среднего предпринимательства)

г. Москва, 2026 г.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общий срок поставки | Период, в который Покупатель подает заявки, а Поставщик обязуется поставить товар |
| 2 | Покупатель | ООО «Почта Сервис» |
| 3 | Поставщик | Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки |
| 4 | Стороны | Покупатель и Поставщик |
| 5 | ТЗ | Техническое задание |
| 6 | Товар | Комплектующие для СКС |
| 7 | УПД | Универсальный передаточный документ |
| 8 | ТОРГ-12 | Товарная накладная, унифицированная форма |
| 9 | Подразделение | Дирекция, департамент, отдел |
| 10 | СКС | Структурированная кабельная сеть |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ

Предмет закупки: Поставка комплектующих к СКС для нужд РЦ Москва.

Цель поставки Товара: Комплектующие приобретается в целях замены и дооснащения в СКС, в соответствии со спецификацией поставляемого Товара (п. 3.2 настоящего ТЗ).

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

  - Требования к Товару

Поставляемые Товары должны быть новыми, не бывшими в употреблении (в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не содержащим повторно используемые детали (части), не являться выставочными образцами и быть свободными от прав третьих лиц.

В стоимость Товара должны быть включены все расходы Поставщика по: упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, доставке, разгрузке Товара, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате.

  - Спецификация поставляемого Товара

| № п/п | Наименование Товара | Единица измерения | Прогнозное Количество* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Коммутатор тип 1 | штука | 100 |
|  | Коммутатор тип 2 | штука | 70 |
|  | Миниканал тип 1 | штука | 40 |
|  | Миниканал тип 2 | штука | 830 |
|  | Напольный кабель-канал тип 1 | штука | 50 |
|  | Напольный кабель-канал тип 2 | штука | 20 |
|  | Коннектор RJ45 | упаковка | 47 |
|  | Кабель витая пара | Бухта | 140 |
|  | Розетка компьютерная двойная | штука | 420 |
|  | Розетка компьютерная одинарная | штука | 810 |
|  | Модуль keystone | штука | 205 |
|  | Рамка и суппорт | штука | 100 |
|  | Компьютерный переходник | упаковка | 6 |
|  | Гофро-труба тип 1 | штука | 21 |
|  | Гофро-труба тип 2 | штука | 20 |
|  | Клипса для гофротрубы тип 1 | упаковка | 21 |
|  | Клипса для гофротрубы тип 2 | упаковка | 20 |
|  | Патч-панель | штука | 20 |
|  | Кабельный органайзер с крышкой | штука | 10 |
|  | Кабель витая пара для уличной прокладки | упаковка | 5 |
|  | Кабель-канал | штука | 100 |
|  | Стяжки | упаковка | 200 |
|  | Саморезы тип 1 | упаковка | 45 |
|  | Саморезы тип 2 | упаковка | 60 |
|  | Дюбель тип 1 | упаковка | 40 |
|  | Дюбель тип 2 | упаковка | 40 |
|  | Изолента | штука | 250 |
|  | Перманентный маркер | штука | 30 |
|  | Маркировочные бирки | упаковка | 1 |

* Прогнозное количество комплектующих для СКС не является обязательным и гарантированным к поставке. Конкретное количество необходимых к поставке товаров будет указывается Покупателем при формировании Заявки на поставку товара, оформленной по форме Приложения № 2 к Техническому заданию.

  - Основные характеристики Товара

| № п/п | Наименование Товара | Технические и функциональные характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Коммутатор тип 1 | Тип: Неуправляемый Количество портов: Не менее 5 Уровень: L2 Скорость портов, Мбит/с: Не менее 10/100 Размер таблицы MAC-адресов: Не менее 2000 Поддержка стандартов: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x Внутренняя пропускная способность, Гбит/сек: 1 |
| 2 | Коммутатор тип 2 | Тип: Неуправляемый Количество портов: Не менее 8 Уровень: L2 Скорость портов, Мбит/с: 10/100 Размер таблицы MAC-адресов: 2000 Поддержка стандартов: автоопределение MDI/MDIX, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u |
| 3 | Миниканал тип 1 | Материал: ПВХ Цвет: Белый Размер мм: 15х17 Длина мм: Не менее 2000* Степень защиты: Не ниже IP40* |
| 4 | Миниканал тип 2 | Материал: ПВХ Цвет: Белый Размер мм: 40х17 Длина мм: Не мнее 2000* Степень защиты: Не ниже IP40* |
| 5 | Напольный кабель-канал тип 1 | Материал: ПВХ Цвет: серый Размер, мм: 70х16 Длина, мм: Не менее 2000* Степень защиты: Не ниже IP40* |
| 6 | Напольный кабель-канал тип 2 | Материал: ПВХ Цвет: серый Размер, мм: 35х10 Длина, мм: Не менее 2000* Степень защиты: Не ниже IP40* |
| 7 | Коннектор RJ45 | Категория: Не ниже 5е* Температура эксплуатации °C: от -30 до +75 Количество в упаковке, шт: Не менее 100* |
| 8 | Кабель витая пара | Категория: Не ниже 5е Полоса пропускания, МГц: Не менее 100* Волновое сопротивление, Ом: от 85 до 115* Диаметр проводников, AWG: от 22 до 24* Диаметр проводников, мм: Не менее 0,511± 0,01* Количество жил: 8 Тип: сетевой (UTP, FTP) Длина, м: Не менее 305* Упаковка: Бухта Материал жилы: CU(медь) Материал оболочки: малодымный безгалогенный компаунд, не распространяющий горение (LSZH), |
| 9 | Розетка компьютерная двойная | Количество портов: 2 Максимальный ток, A: Не менее 1,5 Диаметр подключаемых проводников, мм: от 0,40 до 0,64 Диаметр подключаемых проводников, AWG: от 26 до 22 Температура эксплуатации °C: от -10 до +60 Разъём: RJ45 Категория: Не ниже 5е* Тип монтажа: Накладной (открытый) |
| 10 | Розетка компьютерная одинарная | Количество портов: 1 Максимальный ток, A: Не менее 1,5* Диаметр подключаемых проводников, мм: от 0,40 до 0,64 Диаметр подключаемых проводников, AWG: от 26 до 22 Температура эксплуатации °C: от -10 до +60 Разъём: RJ45 Категория: Не ниже 5е* Тип монтажа: Накладной (открытый) |
| 11 | Модуль keystone | Категория: Не ниже 5е* Максимальный ток, A: Не менее 1,5* Диаметр подключаемых проводников, мм: от 0,40 до 0,64 Диаметр подключаемых проводников, AWG: от 26 до 22 Температура эксплуатации °C: от -10 до +60 Степень защиты: не менее IP20* Экранирование: нет Тип разъема: RJ-45 Тип заделки контактов: 110 IDC |
| 12 | Рамка и суппорт | Материал: АБС-пластик Количество модулей: 2 шт Степень защиты: не ниже IP40* Длина: 64 мм Ширина кабель-канала: 26.4 мм Высота кабель-канала: 100 мм Температура монтажа: от -25 до 60 °С Температура эксплуатации: от -50 до 60 °С Климатическое исполнение: УХЛ1 Модульная: да Перегородка: нет Цвет: белый |
| 13 | Компьютерный переходник | Тип разъёмов: RJ-45 Количество в упаковке, Шт: Не менее 50* Категория: 5Е Разводка кабеля производится по стандарту: T568B Корпус: Ударопрочный ABS-пластик Допустимая температура хранения, °C: от -40 до +70 Допустимая температура монтажа, °C: от 0 до +50 Допустимая температура эксплуатации, °C: от -10 до +60 |
| 14 | Гофро-труба тип 1 | Внешний диаметр, мм: 25 Внутренний диаметр, мм: 18.3 Количество в бухте, м: Не менее 50* Наличие зонда: Да Прочность на разрыв, H: Не менее 100* Минимальная температура эксплуатации, °C: Не менее -25* Степень защиты(IP): IP55 Максимальная температура эксплуатации, °C: Не менее 60* |
| 15 | Гофро-труба тип 2 | Внешний диаметр, мм: 16 Внутренний диаметр, мм: 10.7 Количество в бухте, м: Не менее 100* Наличие зонда: Да Прочность на разрыв, H: Не менее 100* Минимальная температура эксплуатации, °C: Не менее -25* Степень защиты(IP): IP55 Максимальная температура эксплуатации, °C: Не менее 60* |
| 16 | Клипса для гофротрубы тип 1 | Размер, мм: 25 Количество в упаковке, шт: Не менее 100* Материал: Пластик Тип крепления: Отверстие под винт/шуруп |
| 17 | Клипса для гофротрубы тип 2 | Размер, мм: 16 Количество в упаковке, шт: Не менее 100* Материал: Пластик Тип крепления: Отверстие под винт/шуруп |
| 18 | Патч-панель | Количество портов: не менее 24 шт* Тип разъема: RJ-45 Материал: пластик Цвет: черный Ширина: 19 дюйм Высота: 1U Категория: Не ниже 5е* Исполнение: неэкранированное Расположение: горизонтальное |
| 19 | Кабельный органайзер с крышкой | Ориентация: Горизонтальная Формат: 1U Ширина дюйм: 19" Крышка: Наличие Материал: металл |
| 20 | Кабель витая пара для уличной прокладки | Тип: сетевой (UTP, FTP) Категория: Не ниже 5e* Структура жилы: ОП Количество жил: 8 шт Сечение жилы кабеля: не менее 0.52 мм²* Экранирование: U/UTP Наличие троса: нет Бронирование: нет Материал: медь Длина: не менее 305 м* Диаметр: не менее 5.2 мм* Изоляция: полиэтилен Материал оболочки: полиэтилен Упаковка: коробка Частотный диапазон: не менее 100 МГц* Способ монтажа: внешний Форма провода: круглый Max рабочая температура: 70 °С Min рабочая температура: -60 °С |
| 21 | Кабель-канал | Вид: магистральный (парапетный) Материал короба: ПВХ Материал аксессуаров: ПВХ Площадь внутреннего поперечного сечения: 8510 мм² Количество перегородок: 2 Температура монтажа: от -5 до +60 °С Температура эксплуатации: от -5 до +60 °С Количество в упаковке: 1 шт Размер короба (ШхВ): 100х40 мм Длина: не менее 2000 мм* Степень защиты: не менее IP40* Цвет: белый Двойной замок: да Закругленный: нет Тип: кабель-канал Крышка: есть Ширина крышки: 100 мм Перфорированный: нет |
| 22 | Стяжки | Тип: стяжка Материал: нейлон Длина: 250 мм Ширина: 3.6 мм Фасовка: не менее 100 шт* Цвет: белый Многоразовые: нет С маркировочной площадкой: нет С отверстием (под саморез): нет С клипсой: нет С двойным замком: нет Стойкость к ультрафиолету: да Температура монтажа Max: +60 °С Рабочая температура Max: +85 °С Рабочая температура Min: -40 °С Температура монтажа Min: 0 °С |
| 23 | Саморезы тип 1 | Наконечник: острый Шлиц: Phillips (PH) Размер шлица: PH2 Диаметр: 3.5 мм Длина: 16 мм Наличие пресс-шайбы: нет Покрытие: фосфатированный Цвет покрытия: черный Форма головки: потайная Фасовка: не менее 100 шт Тип резьбы: редкая Полная резьба: да Материал: сталь 1018 |
| 24 | Саморезы тип 2 | Наконечник: острый Шлиц: Phillips (PH) Размер шлица: PH2 Диаметр: 3.5 мм Длина: 35 мм Наличие пресс-шайбы: нет Покрытие: фосфатированный Цвет покрытия: черный Форма головки: потайная Фасовка: не менее 100 шт Тип резьбы: редкая Полная резьба: да Материал: сталь 1018 |
| 25 | Дюбель тип 1 | Длина: 80 мм Диаметр: 10 мм Фасовка: не менее 10 шт Метиз в комплекте: шуруп Диаметр метиза к дюбелю: 6 мм Тип: для бетона и кирпича Диаметр отверстия под дюбель: 10 мм Материал: нейлон |
| 26 | Дюбель тип 2 | Длина: 40 мм Диаметр: 6 мм Фасовка: не менее 25 шт Метиз в комплекте: шуруп Тип: дюбель-ёжик Диаметр отверстия под дюбель: 6 мм Материал: полипропилен |
| 27 | Изолента | Тип: изолента Ширина: 19 мм Длина: 20 м Толщина: 0.15 мм Материал: ПВХ Температурный диапазон использования: от -30 до +80 °С Max напряжение: 7000 В Цвет: черный Морозостойкая: да Огнестойкая: да Водостойкая: да Стойкость к ультрафиолету: да Количество в упаковке: 1 шт Клеевая основа: каучук |
| 28 | Перманентный маркеры | Материал корпуса: пластик Форма корпуса: круглая Цвет чернил: черный Палитра: черный Толщина линии письма: 0.8 - 2.2 мм Мах толщина линии письма: 2.2 мм Перманентный: есть Водостойкие чернила: да Быстросохнущие чернила: да Двухсторонний: да Диаметр корпуса: не более 12 мм* Количество в наборе: 1 шт |
| 29 | Маркировочные бирки | Тип: кабельная бирка Форма: квадрат Длина: 50 мм Ширина: 50 мм Количество в упаковке: не менее 1000 шт Материал: пластик Цвет: белый Габариты без упаковки: 50х50х1.5 мм |

* - показатели соответствия, конкретные значения которых указываются при заключении договора на основании заявки участника, с которым заключается договор по итогам проведения закупки

Товар должен содержать сопроводительные документы на русском языке, отражающие информацию о нем (руководство пользователя, ярлыки, этикетки или иное). В случае поставки Товара иностранного производства, к документам на иностранном языке должен быть приложен перевод на русский язык.

В случае обнаружения Покупателем некомплектности Товара в каждом подразделении (отсутствие какой-либо составной части), Поставщик обязан доукомплектовать Товар в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке Товара по форме №ТОРГ-2. Обязанность по доукомплектованию возникает у Поставщика при наличии требования Покупателя.

  - Комплектность Товара

Требования устанавливаются в соответствии с характеристиками Товара, указанными в п. 3.3 ТЗ.

  - Объем гарантий и гарантийный срок

Срок гарантии на Товар: не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами накладной по форме № ТОРГ-12/УПД по каждому подразделению.

При обнаружении в период гарантийного срока дефектов Товара Поставщик обязан за свой счет заменить некачественный Товар, Товаром надлежащего качества в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения от Покупателя письменного требования о необходимости проведения гарантийной замены Товара. Требование направляется Покупателем на адрес электронной почты Поставщика, указанный в договоре, факсимильным сообщением или иным способом.

- ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка Товара должна быть четкой и выполнена несмываемой краской. Маркировка должна включать в себя следующее: позиции №, грузополучатель, адрес грузополучателя, место №, вес нетто, вес брутто. В случае, когда ГОСТом или ТУ предусмотрен иной порядок маркировки, Товар должен быть промаркирован в соответствии с таким порядком. В зависимости от специфики Товара, требующего специального обращения, на упаковку наносится дополнительная маркировка, такая как «осторожно», «верх», «не бросать», а также другие обозначения.

- ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

  - Товар должен быть упакован в первичную упаковку (полиэтиленовые пакеты или пленка), уложен во вторичную упаковку (коробки из гофрированного картона), обеспечивающую сохранность Товара, предупреждающую их деформацию, предохраняющую Товар от механических и атмосферных воздействий во время ее транспортирования и хранения.

5.2.	Допускается применение других способов и средств упаковывания Товара, обеспечивающих сохранность, предупреждающую их деформацию, предохраняющую Товар от грязи и посторонних примесей, механических и атмосферных воздействий во время их транспортирования и хранения.

5.3. Производственные коды на Товаре должны совпадать с производственными кодами на упаковке. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

На упаковочной таре должна быть четко нанесена следующая информация:

- наименование Товара;

- товарный знак (при наличии) завода-изготовителя.

- СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

  - Срок и место поставки

Поставка Товара осуществляется Поставщиком по заявкам Покупателя. (приложение №2 к Техническому заданию). Под Заявкой понимается подписанное уполномоченным лицом Покупателя указание Поставщику об отгрузке Товара в определенном количестве и ассортименте, направленное по эл. почте или заказным письмом.

Минимальная сумма Товара, указанная в Заявке, составляет 5 000,00 (пять тысяч) рублей. Заявки направляются Покупателем по мере необходимости, но не чаще 1 раза в день по каждому подразделению Покупателя.

Срок действия договора: 12 месяцев с даты заключения договора.

Срок поставки товара не позднее 15 календарных дней с даты получения Заявки Поставщиком.

Порядок оплаты: оплата поставленного товара по каждой заявке производится в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами накладной по форме № ТОРГ-12/УПД по каждому подразделению.

Адреса поставки Товара, контактные данные ответственных за приемку Товара указаны в Приложении 1 к настоящему Техническому заданию.

  - Условия поставки

Поставщик доставляет Товар Покупателю по адресам, указанным в Приложении №1 к Техническому заданию и в количестве, указанном в заявке по каждому подразделению.

Разгрузочные работы в месте доставки Товара осуществляются за счет Поставщика.

Выбор способа доставки Товара принадлежит Поставщику. Поставщик обязуется известить Покупателя о времени доставки Товара не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до момента доставки Товара.

Доставка Товара осуществляется в рабочие дни с понедельника 
по четверг с 9:00 до 17:00 часов, в пятницу с 9:00 до 15:45 часов.

Поставщик извещает Покупателя об ожидаемой дате поставки Товара одним из следующих способов:

- нарочно (курьерской доставкой). Факт получения документа, уведомления и (или) юридически значимого сообщения должен подтверждаться распиской Стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и (или) юридически значимого сообщения и дату его получения, фамилию, имя, отчество (при наличии), должность и подпись лица, получившего данный документ и (или) юридически значимое сообщение;

- заказным письмом с уведомлением о вручении;

- электронной почтой, с последующим направлением документа и (или) юридически значимого сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении;

- в электронном виде с использованием телекоммуникационных каналов связи, при наличии соглашения Сторон об использовании такого порядка обмена документами и (или) юридически значимыми сообщениями.

Извещение должно быть направлено в адрес Покупателя в соответствии с контактными данными Покупателя. Контактные данные Покупателя будут предоставлены Поставщику по электронной почте в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора.

Покупатель должен подтвердить Поставщику готовность принять Товар в указанное Поставщиком время одним из следующих способов:

- нарочно (курьерской доставкой). Факт получения документа, уведомления и (или) юридически значимого сообщения должен подтверждаться распиской Стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и (или) юридически значимого сообщения и дату его получения, фамилию, имя, отчество (при наличии), должность и подпись лица, получившего данный документ и (или) юридически значимое сообщение;

- заказным письмом с уведомлением о вручении;

- электронной почтой, с последующим направлением документа и (или) юридически значимого сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении;

- в электронном виде с использованием телекоммуникационных каналов связи, при наличии соглашения Сторон об использовании такого порядка обмена документами и (или) юридически значимыми сообщениями.

Без наличия подтверждения Покупателя доставка Товара в указанное Поставщиком время не производится.

- УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

- Порядок сдачи и приемки

7.1.1. Приемка Товара осуществляется Покупателем в каждом подразделении, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента получения документов, указанных в п. 7.2 настоящего Технического задания.

7.1.2 Указанный в п. 7.1.1. Технического задания срок может продлеваться на срок проведения экспертизы, если Покупателем проводится экспертиза Товара. Экспертиза может проводиться в случаях сомнения Покупателя в качестве, комплектности, соблюдении требований к безопасности, требований к размеру, состоянию упаковки, установленным условиям настоящего ТЗ и Спецификации, приведенной в п. 3.2. ТЗ.

7.1.3. При приемке Товара Покупатель проверяет поставленный Товар на его соответствие качеству, количеству, ассортименту, основным характеристикам указанными в п 3.3. Технического задания, комплектности, требованиям к безопасности, требованиям к размеру, состоянию упаковки, установленным условиям настоящего ТЗ и Спецификации, приведенной в п. 3.2. Технического задания, а также проверяет наличие сопроводительных документов на Товар.

7.1.4. Если Товар поставлен в соответствии с условиями настоящего ТЗ и Спецификации, приведенной в п. 3.2. Технического задания и соответствует основным характеристикам указанными в п 3.3. Технического задания, Сторонами подписывается товарная накладная по форме № ТОРГ-12/УПД, при этом Товар считается переданным Поставщиком и принятым Покупателем по количеству и наименованию, указанному в товарной накладной по форме № ТОРГ-12/УПД. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит к Покупателю при подписании Сторонами товарной накладной по форме № ТОРГ-12/ УПД по соответствующему подразделению.

7.1.5.  Если Товар поставлен с нарушением условий Технического Задания о качестве Товара, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его приемке. Покупатель устанавливает Поставщику срок для устранения выявленных недостатков, составляет Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей по форме ТОРГ-2 по соответствующему подразделению и направляет его Поставщику.

7.1.6. Если Товар не поставлен Поставщиком или поставлен с существенным нарушением условий Технического Задания, в результате чего Покупатель существенно лишается ожидаемых выгод, Товар не принимается Покупателем. В таком случае Покупатель направляет Поставщику мотивированный отказ от подписания товарной накладной по форме № ТОРГ-12/УПД по соответствующему подразделению.

7.1.7. Если Поставщик не предоставил вместе с Товаром полный комплект надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 7.2. Технического задания, то Покупатель устанавливает Поставщику срок для устранения допущенных нарушений. После устранения Поставщиком недостатков осуществляется приемка Товара в соответствии с пунктами 7.1.3. и 7.1.4 настоящего Технического Задания.

7.1.8 Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Покупатель обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Стороны, виновной в случае возврата Товара Поставщику. Расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), возмещению Поставщиком не подлежат.

- Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик обязан передать Покупателю Товар с надлежаще оформленными документами:

- товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД, подписанной со стороны Поставщика, в 2 (двух) экземплярах;

- счет-фактурой (применимо, если оформляется товарная накладная по форме ТОРГ-12);

- документ,	подтверждающий	полномочия представителя Поставщика, подписывать товарную накладную ТОРГ-12/УПД и акт приемки-передачи товара (в случае подписания не первым лицом организации);

- документ,	подтверждающий	полномочия представителя Поставщика, получать от Покупателя подписанный экземпляр товарной накладной ТОРГ-12 Поставщика и подписывать акт об установленном расхождении по количеству, комплектности и ассортименту;

- заверенными уполномоченным должностным лицом Поставщика копии сертификатов соответствия (деклараций о соответствии) на поставляемый Товар, подтверждающие качество Товара;

- технический паспорт на Товар на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром на русском языке в бумажном или электронном виде;

- оформленными гарантийными талонами или аналогичными документами о гарантии с указанием срока гарантии и заводских (серийных) номеров Товара.

- ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Погрузка, транспортировка и выгрузка Товара должны обеспечивать полную сохранность Товара и его характеристик, и не нарушать соответствие Товара требованиям настоящего ТЗ.

В процессе транспортировки Товар должен быть защищен от намокания, загрязнения и механических повреждений. Разгрузочные работы и работы по складированию в месте поставки Товара осуществляются силами Поставщика.

- ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Условия хранения Товара должны обеспечивать сохранность характеристик Товара и не нарушать соответствие Товара требованиям настоящего ТЗ.

- ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

Товар не должен содержать и выделять при хранении и эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

Товар должен быть разрешен для применения на территории Российской Федерации и соответствовать требованиям безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе быть безопасным для жизни, здоровья, имущества Покупателя, конечного потребителя и окружающей среды.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № приложения | Наименование приложения | № страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адреса поставки Товара и количество поставляемого товара | 14 |
| 2 | Форма заявки на поставку Товара | 16 |

# Приложение № 1 к

# Техническому заданию

на поставку комплектующих к СКС

для нужд РЦ Москва.

АДРЕСА ПОСТАВКИ ТОВАРА И КОЛИЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

| № п/п | Наименование Подразделения | Адрес склада Подразделения | Контактное лицо (ответственное лицо за приемку товара), телефон, электронная почта | Условия пропуска на склад | Прогнозное количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Департамент Белгородской области | 308009, г. Белгород, Соборная площадь д. 3 | Определяется перед подписанием договора / ФИО, контакты | Предварительное согласование с принимающей стороной | 230 |
| 2 | Департамент Брянской области | 241050, г. Брянск, ул. Карла Маркса, д. 9 | Определяется перед подписанием договора / ФИО, контакты | Предварительное согласование с принимающей стороной | 230 |
| 3 | Департамент Воронежской области | 394009, г. Воронеж, пр-кт Революции, д. 25. | Определяется перед подписанием договора / ФИО, контакты | Предварительное согласование с принимающей стороной | 230 |
| 4 | Департамент Калужской области | 248000, г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 7 | Определяется перед подписанием договора / ФИО, контакты | Предварительное согласование с принимающей стороной | 230 |
| 5 | Департамент Краснодарского края | 350000 г. Краснодар, ул. Карасунская д.68 | Определяется перед подписанием договора / ФИО, контакты | Предварительное согласование с принимающей стороной | 230 |
| 6 | Департамент Курской области | 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 8 | Определяется перед подписанием договора / ФИО, контакты | Предварительное согласование с принимающей стороной | 230 |
| 7 | Департамент Липецкой области | 398000, г. Липецк, ул. Зегеля, д.2 | Определяется перед подписанием договора / ФИО, контакты | Предварительное согласование с принимающей стороной | 230 |
| 8 | Департамент Орловской области | 302000, г. Орёл, ул. Ленина, д. 43 | Определяется перед подписанием договора / ФИО, контакты | Предварительное согласование с принимающей стороной | 230 |
| 9 | Департамент Республики Адыгея | 385000, респ. Адыгея, г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, д.20 | Определяется перед подписанием договора / ФИО, контакты | Предварительное согласование с принимающей стороной | 230 |
| 10 | Департамент Ростовской области | 344000, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская 116 | Определяется перед подписанием договора / ФИО, контакты | Предварительное согласование с принимающей стороной | 230 |
| 11 | Департамент Рязанской области | 390000 г. Рязань ул, Почтовая д. 49 | Определяется перед подписанием договора / ФИО, контакты | Предварительное согласование с принимающей стороной | 230 |
| 12 | Департамент Тамбовской области | 392000, г. Тамбов, ул. Октябрьская, 1 | Определяется перед подписанием договора / ФИО, контакты | Предварительное согласование с принимающей стороной | 230 |
| 13 | Департамент Тульской области | 300000 г. Тула, пр. Ленина, д.33 | Определяется перед подписанием договора / ФИО, контакты | Предварительное согласование с принимающей стороной | 230 |
| 14 | Департамент Московской области | 115127, Москва, Варшавское шоссе, 37 | Определяется перед подписанием договора / ФИО, контакты | Предварительное согласование с принимающей стороной | 230 |
| 15 | Региональный центр Москва | 115127, Москва, Варшавское шоссе, д. 37 | Определяется перед подписанием договора / ФИО, контакты | Предварительное согласование с принимающей стороной | 501 |

# Приложение № 2 к

# Техническому заданию

на поставку комплектующих к СКС

для нужд РЦ Москва

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА

Заявка на поставку Товара № __

к Контракту/Договору от "__" _____ 20__ г.№ ____

г. _________																Дата:_______

| № п/п | Наименование Товара | Ед. изм. | Кол-во товара | Цена за единицу товара, руб. (без учета НДС) | Общая цена товара, руб. (без учета НДС) | Ставка НДС __%, руб. | Цена за единицу товара, руб. (с учетом НДС) | Общая цена товара, руб. (включая НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Адрес поставки Товара: ________ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпись: |  |  |
| От Заказчика: |  |  |

если НДС не облагается указать ссылку на норму НК РФ;